MEMORIAL DESCRITIVO

Prefeitura Municipal de Pequi-MG
Obra:REFORMA DA SALA DO CEMEC

Para garantir uma maior durabilidade e excelência em qualidade todos os materiais e equipamentos empregados da construção deverão obedecer às Normas da ABNT, Inmetro ou outro instituto de pesquisa que por ventura possa a vir definir as características básicas de qualidade, durabilidade e segurança.

1- Serviços Preliminares
Rasgar parede para passagem da tubulação de água e esgoto pra executar uma bancada de granito pra futura copa.
Instalar uma bancada de granito com bojo de inox e torneira .
Instalar luminárias nas salas que não tiverem com fiação aparente com caneleta.

2- Revestimentos
Execução revestimentos ate h=1,40 m na copa somente na area da bancada 2,2 metros lineares por 1,40 metros de altura

3- Pintura
Aplicar selador antes da pintura.
Pintura em tinta látex nas paredes internas e teto nas cores a serem definidas pela Administração.
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