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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

________________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2018.

PREGÃO Nº 055/2018.

PROCESSO Nº 081/2018.

VALIDADE: 12 meses.

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2018, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, Pequi/MG, CEP 35.667-000, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. João de Castro Barbosa, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2018 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 081/2018 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário PROCIR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, localizado na Rua Londres, nº. 47, bairro Jardim Europa, Sete Lagoas/MG, CEP 35.701-267, cujo CNPJ é 19.188.783/0001-07, neste ato representado por Willian Aparecido Da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº. 039.734.026-55, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	ÓRGÃO GERENCIADOR
	TOTAL A SER REGISTRADA E LIMITE POR ADESÃO
	LIMITE DECORRENTE DE ADESÕES

	
	
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
UNITÁRIO
	VALOR
TOTAL
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
TOTAL
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
TOTAL

	001
	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO. IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, PROPRIOCEPÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. INDICAÇÕES EQUILÍBRIO; FORTALECIMENTO MUSCULAR; PROPRIOCEPÇÃO; COORDENAÇÃO MOTORA; DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS  PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA DA SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, MELHORA A ESTÉTICA DO LOCAL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM);   CORPO COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, IMPEDE A CORROSÃO E EXERCE FORTE APELO VISUAL;   LIXA ANTIDERRAPANTE: PROPORCIONA SEGURANÇA DURANTE O SEU USO, ALÉM DE EVITAR ESCORREGÕES E QUEDAS;   DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO;
	1
	     393,90 
	                   393,90 
	1
	               393,90 
	5
	               1.969,50 

	003
	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL -  A BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL POSSUI UM PAINEL DE CONTROLE COM DIVERSAS FUNÇÕES PARA MONITORAMENTO DE SEU EXERCÍCIO, PROMOVENDO OTIMIZAÇÃO EM SEUS TREINOS. CONTA COM PEDAIS CONFORTÁVEIS E TIRAS DE PROTEÇÃO PARA OS PÉS. 
	1
	 1.290,00 
	               1.290,00 
	1
	          1.290,00 
	5
	               6.450,00 

	008
	BOLA SUÍÇA 45 CM, IDEAL PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS. AUXILIA A MANUTENÇÃO DA SUA FORMA FÍSICA OU A SUA REABILITAÇÃO, DE FORMA DIVERTIDA. A SEGURANÇA FICA POR CONTA DO MECANISMO ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA, DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE, EVITANDO ACIDENTES. RESISTÊNCIA:- ATÉ 300 KG DE PESO ESTÁTICO (PARADO). DIFERENCIAIS: ANTI BURST: MAIS SEGURANÇA. MESMO QUANDO PERFURADA A BOLA NÃO MURCHA REPENTINAMENTE, ISTO É, NÃO ESTOURA. NESTES CASOS, ELA DESINFLA LENTAMENTE, EVITANDO ACIDENTES. SEGURA E RESISTENTE. ÓTIMA ALTERNATIVA PARA ESPORTES E EXERCÍCIOS FÍSICOS DE FISIOTERAPIA, PARA TODAS AS IDADES E CONDIÇÕES FÍSICAS. ITENS INCLUSOS: 01 BOLA, 01 DVD C/ ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO, 01 BOMBA DE INFLAR A BOLA, 02 PINOS PARA VENTIL,01 EXTRATOR DE PINO PARA VENTIL,01 ADAPTADOR PARA BOMBA.GARANTIA: 4 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	1
	        70,00 
	                      70,00 
	1
	                  70,00 
	5
	                   350,00 

	009
	BOLSA DE GELO FLEXÍVEL + SUPORTE PARA JOELHO E PEQUENAS ARTICULAÇÕES É UM CONJUNTO COMPOSTO POR BOLSA DE GELO FLEXÍVEL + SUPORTE EM  NEOPRENE DE ALTA QUALIDADE. O SUPORTE EM NEOPRENE ELÁSTICO TEM EXCELENTE ACOMODAÇÃO FICANDO ANATOMICAMENTE CORRETO NAS ARTICULAÇÕES (JOELHO, COTOVELO E TORNOZELO). A BOLSA DE GELO TEM UM BOCAL LARGO, PARA FÁCIL COLOCAÇÃO DO GELO; FECHAMENTO SEGURO COM TAMPA QUE EVITA VAZAMENTOS. O PRODUTO É FLEXÍVEL, PERMITE ESCOLHER O GRAU DE COMPRESSÃO AJUSTANDO-SE ÀS ARTICULAÇÕES PEQUENAS COMO JOELHO, TORNOZELO E COTOVELO. MANTENDO AS MÃOS LIVRES, POIS A TIRA FIXA A BOLSA NO LOCAL DESEJADO. 
	2
	     149,95 
	                   299,90 
	2
	               299,90 
	10
	               1.499,50 

	012
	BOLSA TÉRMICA GEL PARA OMBROS. IDEAL PARA COMBATER DOR E DESCONFORTO CAUSADOS PELA POSTURA INADEQUADA. FÁCIL DE USAR E COM FORMATO ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDO PARA A REGIÃO DOS OMBROS E PESCOÇO, A BOLSA PODE SER USADA FRIA PARA TRATAMENTO DE LESÕES E CONTUSÕES E QUENTE PARA ALÍVIO E RELAXAMENTO DE MÚSCULOS CONTRAÍDOS DEVIDO AO ESTRESSE OU À MÁ POSTURA. FORMATO ANATÔMICO: MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO; É REUTILIZÁVEL E NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE; EFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE FRIO OU CALOR COM FINS TERAPÊUTICOS;
	2
	     115,00 
	                   230,00 
	2
	               230,00 
	10
	               1.150,00 

	013
	CABO PARA CORRENTE BIFÁSICA HTM - AZUL E VERDE. CABO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ATRAVÉS DE ELETRODOS. PARA SER USADO COM OS APARELHOS STIMULUS-R E TENS-FES . TAMANHO DO CABO: 1,25M
	2
	        74,95 
	                   149,90 
	2
	               149,90 
	10
	                   749,50 

	015
	CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL DE 1 METRO. DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO. POSSUI ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, PROMOVENDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA AOS PACIENTES. IDEAL PARA TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO: CONFERE DURABILIDADE AO PRODUTO; AUMENTA O CONDICIONAMENTO FÍSICO E A RESISTÊNCIA CORPORAL; MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA E O EQUILÍBRIO; POSSUI 32 MOLAS: PROPORCIONA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA; AUXILIA NO EMAGRECIMENTO; IDEAL PARA REABILITAÇÃO;
	1
	     400,00 
	                   400,00 
	1
	               400,00 
	5
	               2.000,00 

	016
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 0,5 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 0,5 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
	3
	        15,20 
	                      45,60 
	3
	                  45,60 
	15
	                   228,00 

	017
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 1 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 1 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	3
	        19,55 
	                      58,65 
	3
	                  58,65 
	15
	                   293,25 

	018
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 2 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 2 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	3
	        24,05 
	                      72,15 
	3
	                  72,15 
	15
	                   360,75 

	019
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 3 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 3 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	3
	        30,85 
	                      92,55 
	3
	                  92,55 
	15
	                   462,75 

	020
	CINTA PARA BOLSA TÉRMICA. COSTAS E OMBROS. PROPORCIONA SUPORTE E COMPRESSÃO, UTILIZANDO OS BENEFÍCIOS DO CALOR E DO FRIO EM REGIÕES DOS OMBROS, COSTAS OU MEMBROS. É  INDICADA PARA USO COM A BOLSA TÉRMICA GEL. É O MÉTODO MAIS PRÁTICO E EFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE CALOR OU FRIO TERAPÊUTICOS EM CASOS DE:DORES NA COLUNA LOMBALGIAS  CERVICALGIAS. DORES REUMÁTICAS CONTRATURAS MUSCULARES STRESS MUSCULAR ENTORSES CONTUSÕES DISTENSÕES. DIFERENCIAIS ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ACABAMENTOS REFORÇADOS. PERMITE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DURANTE APLICAÇÃO. FABRICADA EM NEOPRENE, QUE RETÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO.PODE SER USADA NO ABDÔMEN, OMBRO, COSTAS, TORNOZELO, COTOVELO, COXA E JOELHO. COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO TÊXTIL: 100% POLIAMIDA.REVESTIMENTO INTERNO: 100% BORRACHA (NEOPRENE, SBR, NR).
	2
	        74,95 
	                   149,90 
	2
	               149,90 
	10
	                   749,50 

	021
	COLCHONETE EM COURVIN. PARA EXERCÍCIOS É FABRICADO EM COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO, MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA, O QUE AJUDA A EVITAR A PROFILERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. REVESTIDO EM ESPUMA FOI PROJETADO COM A ESPESSURA ADEQUADA PARA O USO PROFISSIONAL. TAMANHO GRANDE. IDEAL PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E CLUBES. UTILIZADO COMO APOIO DURANTE EXERCÍCIOS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO;DISPONÍVEL EM 5 CORES:  POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; FÁCIL TRANSPORTE: PODE SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES;
	1
	        42,90 
	                      42,90 
	1
	                  42,90 
	5
	                   214,50 

	024
	ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO  5 X 9 CM. O ELETRODO DE SILICONE UTILIZADO EM APARELHOS DE ELETROTERAPIA. OS ELETRODOS TRANSFEREM ENERGIA ELÉTRICA DE UM DETERMINADO APARELHO PARA INTERIOR DA PELE DO PACIENTE, COMPÕE A INTERFACE QUE TRANSMITE A CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DA PELE DO PACIENTE. PARA SUA UTILIZAÇÃO, É NECESSÁRIO UM GEL CONDUTOR PARA FACILITAR A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA PARA QUE PROPORCIONE CONDUTIVIDADE E SIMULTANEAMENTE SEJA FLEXÍVEL PARA SE MOLDAR A ÁREA A SER TRATADA. INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA, COMO POR EXEMPLO: CORRENTE  RUSSA, CORRENTE AUSSIE, TENS, FES, INTERFERENCIAL, ENTRE OUTRAS; DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS REUTILIZÁVEIS: MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS; MALEÁVEIS: PODEM SER ADERIDOS EM REGIÕES NÃO ANATÔMICAS (DE DIFÍCIL ACESSO);
	1
	        34,80 
	                      34,80 
	1
	                  34,80 
	5
	                   174,00 

	026
	ESCADA DIGITA. FABRICADA EM MADEIRA E É UTILIZADA PARA A REABILITAÇÃO MOTORA, AUXILIANDO NO AUMENTO DE MOVIMENTOS E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. O FISIOTERAPEUTA ELABORA EXERCÍCIOS PARA OS DEDOS DO PACIENTE, COM MOVIMENTOS DE ESCALA VERTICAL PARA CIMA E PARA BAIXO. ESTE EQUIPAMENTO É COMPOSTO POR 34 DEGRAUS E DEVE SER FIXADO NA PAREDE. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; AUXILIA NO AUMENTO E MELHORA DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. O PROFISSIONAL TEM A POSSIBILIDADE DE ELABORAR EXERCÍCIOS PARA OS MEMBROS SUPERIORES DO PACIENTE, COM MOVIMENTOS DE ESCALA VERTICAL. ALÉM DISSO, O PROFISSIONAL PODERÁ ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA SEGURA E EFICIENTE;
	1
	     253,50 
	                   253,50 
	1
	               253,50 
	5
	               1.267,50 

	031
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. AZUL: EXTRA FORTE
	1
	     223,50 
	                   223,50 
	1
	               223,50 
	5
	               1.117,50 

	032
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. VERMELHO: FORTE.
	1
	     223,50 
	                   223,50 
	1
	               223,50 
	5
	               1.117,50 

	033
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. VERDE: MÉDIO.
	1
	     199,95 
	                   199,95 
	1
	               199,95 
	5
	                   999,75 

	042
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –- 1,5M – VERDE- FORTE- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE.  O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE.
	5
	        40,50 
	                   202,50 
	5
	               202,50 
	25
	               1.012,50 

	043
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –- 1,5M - VERMELHO - MÉDIO- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE.  O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE.
	5
	        40,50 
	                   202,50 
	5
	               202,50 
	25
	               1.012,50 

	044
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –1,5M - AMARELO - SUAVE- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE. - O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE. 
	5
	        36,00 
	                   180,00 
	5
	               180,00 
	25
	                   900,00 

	045
	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND LOOPS 45 CM - THERA BAND  COM INTENSIDADES DIFERENTES PARA TRABALHAR O CORPO INTEIRO A FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND LOOPS 45 CM - THERA BAND POSSIBILITA REALIZAR MOVIMENTOS SIMPLES E AMPLOS, MAS QUE EXIGEM EQUILÍBRIO E BASTANTE FORÇA, TRABALHANDO PRA VALER OS MÚSCULOS DAS PERNAS, BRAÇOS, GLÚTEOS, ABDÔMEN E LOMBAR. É TAMBÉM UTILIZADO PARA AUXILIAR OS PACIENTES E ATLETAS A SE RECUPERAR DE LESÕES E MELHORAREM A CAPACIDADE FUNCIONAL E APRIMORAR O DESEMPENHO ATLÉTICO. UM PRODUTO DE ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO, E EXCELENTE QUALIDADE ALÉM DE TUDO É MUITO FÁCIL DE USAR E PRATICO PARA LEVAR A QUALQUER LUGAR.  AMARELO – SUAVE. VERMELHO – MÉDIO. VERDE – FORTE. AZUL - EXTRA FORTE.
	4
	     124,95 
	                   499,80 
	4
	               499,80 
	20
	               2.499,00 

	046
	HALTER EMBORRACHADO 0,5 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.
	2
	           9,95 
	                      19,90 
	2
	                  19,90 
	10
	                      99,50 

	047
	HALTER EMBORRACHADO 1 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.
	2
	        19,95 
	                      39,90 
	2
	                  39,90 
	10
	                   199,50 

	049
	HAND GRIP EMBORRACHADO É USADO PARA EXERCÍCIOS ESPECÍFICOS, AJUDANDO NO FORTALECIMENTO DA MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS. ALÉM DE FORTALECER, AJUDA TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE COMO: MÁ CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, DERRAME, TORÇÃO E LESÕES TEMPORÁRIAS. CONFECCIONADO EM MOLA DE AÇO CROMADO, COM CABO EM PROLIPROPILENO.
	2
	        19,50 
	                      39,00 
	2
	                  39,00 
	10
	                   195,00 

	54
	MASSAGEADOR PROFISSIONAL COM INFRAVERMELHO 110/VOLTS   COM MASSAGEM POR VIBROTERAPIA,  O INFRAVERMELHO  TEM A FUNÇÃO DE FORTALECER AS CÉLULAS DO NOSSO CORPO, ASSIM PREVENINDO CONTRA DOENÇAS DO DIA A DIA. SEU FORMATO, DESIGN ANATÔMICO E ALONGADO SUA MASSAGEM DE FORTE IMPACTO PROPORCIONA RELAXAMENTO, BEM ESTAR E UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA      FONTE DE ENERGIA: 110 OU 220     DIMENSÕES APROXIMADAS: 11X40,5X10 CM     ITENS INCLUSOS: 01 MASSAGEADOR, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES      GARANTIA DO  FABRICANTE: 12 MESES - CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
	2
	     178,50 
	                   357,00 
	2
	               357,00 
	10
	               1.785,00 

	055
	MASSAGEADOR RELAX TOTAL PLUS MI-3000 110V. MASSAGEM TOTAL DO CORPO MAIS CALOR. CABO AJUSTÁVEL ATÉ 90° E GIRATÓRIO 180º; O ÂNGULO A SER USADO PODE SER AJUSTADO PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO MASSAGEADOR. CABO ELÉTRICO APROVADO PELO INMETRO. R DIFERENTES TIPOS DE MASSAGEM. ROLETES MASSAGEADORES: PEQUENOS NÓDULOS NOS ROLETES VÃO ALIVIAR A FADIGA DO CORPO. - MASSAGEM POR SUCÇÃO: PROVOCA LIGEIRA SENSAÇÃO DE VÁCUO QUE TEM EFEITO BENÉFICO APERTANDO A PELE. - MASSAGEM PARA O CORPO: DESIGN ESPECIAL COM 2 NÓDULOS, LEVA ONDAS SUAVES PARA OS OMBROS, BRAÇOS E PERNAS. - MASSAGEM PARA O COURO CABELUDO: COMEÇANDO NA BASE DO COURO CABELUDO, CHEGAR ATÉ O TOPO DA CABEÇA E DEPOIS REVERTER A DIREÇÃO PARA UMA MASSAGEM REVIGORANTE. - MASSAGEM COM VÁRIOS NÓDULOS: SENSAÇÃO DE RELAXAMENTO POR TODO O CORPO. - MASSAGEM CONCENTRADA: A SALIÊNCIA PROPICIA MASSAGEM CONCENTRADA LEVANDO ONDAS SUAVES PARA ÁREAS MAIS EXTENSAS DO CORPO COMO PERNAS, QUADRIS E COSTAS.
	1
	     223,50 
	                   223,50 
	1
	               223,50 
	5
	               1.117,50 

	058
	MOCHO SEM ENCOSTO -  A BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA, TAMBÉM CONHECIDA COMO FISIOMOCHO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E BASE ARANHA COM 5 RODÍZIOS. PROPORCIONA CONFORTO, SEGURANÇA E PRATICIDADE AO USUÁRIO. IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA: GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E PROPORCIONA  CONFORTO AO PROFISSIONAL; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO: PERMITE AJUSTE ANATÔMICO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS: GARANTE AGILIDADE E PRATICIDADE NA ROTINA CLÍNICA DIÁRIA DO PROFISSIONAL; FÁCIL ASSEPSIA;
	1
	     319,00 
	                   319,00 
	1
	               319,00 
	5
	               1.595,00 

	061
	ORANGE BALL. BOLA INFLÁVEL 26 CM DE DIÂMETRO PARA FISIOTERAPIA,  EXERCÍCIOS FÍSICOS, COMO RELAXAMENTO E ALONGAMENTO. 
	2
	        35,25 
	                      70,50 
	2
	                  70,50 
	10
	                   352,50 

	062
	PRANCHA PROPRIECEPÇÃO
	1
	     119,95 
	                   119,95 
	1
	               119,95 
	5
	                   599,75 

	063
	ROLO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO.  DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS,  PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SERVE DE SUPORTE PARA EXERCÍCIOS DO MÉTODO PILATES VOLTADOS PARA COLUNA VERTEBRAL, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. ESPECIALMENTE EXERCÍCIOS PARA TRONCO (EM EXTENSÃO) E ABDOMINAIS (EM FLEXÃO). IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE PILATES, FISIOTERAPIA E FITNESS. UTILIZADO COMO APOIO E POSICIONAMENTO DURANTE TRATAMENTOS QUE EXIJAM QUE O PACIENTE PERMANEÇA POR LONGOS PERÍODOS EM DECÚBITO DORSAL; AUXILIA NO POSICIONAMENTO DO PACIENTE, DISTRIBUINDO DE FORMA CONFORTÁVEL O PESO, EM VÁRIOS TIPOS DE TRATAMENTOS; PODE SER UTILIZADO EM EXERCÍCIOS NA REABILITAÇÃO MOTORA COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA; AUXILIA NO ALÍVIO DE DORES LOMBARES E NAS PERNAS, NA DIMINUIÇÃO DOS EDEMAS, E NO ENCOSTO CONFORTÁVEL PARA A COLUNA NA POSIÇÃO SENTADA; PODE SER UTILIZADO PARA DRENAGEM DE PERNAS E AUXÍLIO À CIRCULAÇÃO VENOSA E LINFÁTICA; UTILIZADO NA TÉCNICA DE DRENAGEM POSTURAL PARA HIGIENE BRÔNQUICA; COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE 26: PROPORCIONA CONFORTO E POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL, SEM QUE DANIFIQUE O PRODUTO.
	2
	        34,08 
	                      68,16 
	2
	                  68,16 
	10
	                   340,80 

	066
	SUPORTE PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO DESENVOLVIDO À PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, FABRICADO EM AÇO CARBONO. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E OFERECE ALTA DURABILIDADE; FLEXIBILIDADE DA PARTE SUPERIOR DO PEDESTAL: PERMITE POSICIONAR A LÂMPADA DO INFRAVERMELHO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES SEM COMPROMETER O EQUIPAMENTO, AUXILIANDO NA EFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS; BASE EM FORMATO DE ARANHA, COMPOSTA EM PLÁSTICO, COM QUATRO PONTAS: GARANTE LEVEZA E EXCELENTE ESTABILIDADE AO PRODUTO; POSSUI RODINHAS: FACILITAM O SEU DESLOCAMENTO DENTRO DAS CLÍNICAS; BOTÃO LIGA-DESLIGA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO.
	1
	     292,40 
	                   292,40 
	1
	               292,40 
	5
	               1.462,00 

	067
	TÁBUA PARA QUADRÍCEPS COM CINTA. DE MADEIRA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES, PARA GANHO DE FORÇA MUSCULAR, FLEXIBILIDADE E AMPLITUDE DE MOVIMENTO. O FISIOTERAPEUTA PODE ELABORAR DIVERSOS EXERCÍCIOS EVOLUTIVOS UTILIZANDO A REGULAGEM DA TÁBUA. MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; POSSUI BASE COM REGULAGENS: POSSIBILITA QUE O PROFISSIONAL ADAPTE O POSICIONAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE, ALÉM DE AUXILIAR NO CONTROLE DA EVOLUÇÃO DOS TRATAMENTOS; CINTA EM NYLON COM ENCAIXE EM POLIPROPILENO: GARANTE EXCELENTE FIXAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE SEU USO;
	1
	     121,75 
	                   121,75 
	1
	               121,75 
	5
	                   608,75 

	068
	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA  A TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA FOI DESENVOLVIDA DENTRO DE PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS RIGOROSAMENTE TESTADOS, VISANDO CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. SUPORTA ATÉ 135 KG. MADEIRA (LYPTUS) E EVA, PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE PVC.
	2
	        82,45 
	                   164,90 
	2
	               164,90 
	10
	                   824,50 

	071
	ULTRASSOM 1 E 3 MHZ. É UM EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM², POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. O MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO). O ULTRASSOM TERAPÊUTICO É INDICADO PARA PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO E TARDIO, PROCESSO INFLAMATÓRIO AGUDO E CRÔNICO, ANALGESIA, REDUÇÃO DE EDEMA E EQUIMOSE, AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR, REDUÇÃO DE ESPASMOS MUSCULARES, REGENERAÇÃO TECIDUAL, CELULITE E GORDURA LOCALIZADA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO1 CABO PP FÊMEA IEC-2×0,75 X 1500 MM.1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL.1 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC.1 CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO.1 FUSÍVEL 20AG DE 5A.1 BOLSA LINHA SAFIRA.1 BISNAGA COM GEL (100 GRAMAS).CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIVOLT 127 E 220 VOLTS | 50/60 HERTZ.DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A CM).PESO PADRÃO COM TRANSDUTOR: 1,4 QUILOS.
	1
	 1.245,00 
	               1.245,00 
	1
	          1.245,00 
	5
	               6.225,00 


01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 055/2018.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 055/2018, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 055/2018 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:  

I= (TX/100) 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A - Advertência;

B - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 055/2018, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 055/2018 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Pequi, 27 de novembro de 2018.

Município de Pequi/MG

João de Castro Barbosa
Procir Produtos Para Saúde Ltda

Willian Aparecido Da Silva

_____________________________________________________________________________________________________________
Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG–Cep: 35.667-000

Tel: (37) 3278-1247- Fax: (37) 3278-1272

Email: licitações@pequi.mg.gov.br

