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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais
_______________________________________________________


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
O MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, realizará procedimento de licitação nº 051/2021, modalidade, Pregão Presencial nº. 032/2021, no Sistema Registro de Preços, tipo menor preço nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 05 de abril de 2021 na sala da Comissão Permanente de Licitação no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado na Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, Pequi/MG, CEP 35.667-000, oportunidade em que serão examinados.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para Contratação de Empresa para Eventual Fornecimento de Material Médico Hospitalar para atender às necessidades do Município de Pequi/MG, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. Estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Pequi/MG.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

I - Envelope contendo Proposta Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO Nº 032/2021
LICITANTE: ___________________________

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO Nº 032/2021
LICITANTE: ___________________________

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES).
4.6. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES)

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.10. As autenticações efetuadas na Prefeitura só serão feitas mediante apresentação dos documentos originais.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado;

6.1.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.5. Registro do produto no Ministério da Saúde. 
6.2. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 

6.2.1. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

6.2.3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.
6.2.4 A extensão do arquivo deve ser baixado no http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=101019140934&s=33&v=2.0.26&t=1
6.3. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
6.5. Os preços serão cotados com 03 (três) casas decimais. 

6.6. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.7. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.8. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.9. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

6.10. Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7. HABILITAÇÃO

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

7.2.2. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VII;

7.5. Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal da sede do licitante.

7.6. Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor será definida pelo pregoeiro na própria sessão.
10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o Tipo de Licitação Menor Preço, Critério de Julgamento por Item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME, Micro Empreendedor Individual ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

11.2.1 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

11.2.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.2.1.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora. 

11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá (ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.15. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.16. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.17. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.18. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada ao município de Pequi/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 

16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal / Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo – Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a constante do Anexo III – Termo de Referência não estando a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0*37) 3278-1247, ou pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente, ou pelo site: www.pequi.mg.gov.br ou ainda pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com.
Pequi, 12 de março de 2021.

Hodarlan Gabriel Araujo Gonçalves
Pregoeiro
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

	ITEM
	QTDE
	UND
	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO PRODUTO
	MARCA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______ (______________________________)
No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 
(garantia de no mínimo 03 (três) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto)

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, bem como declara que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

_____________________, ______ de ___________ de 218.

___________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

OBS.:
1. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 

2. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.
4 A extensão do arquivo deve ser baixado no http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=101019140934&s=33&v=2.0.26&t=1
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO II MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

....................................,......... de .................................. de .............

Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Eventual Fornecimento de Material Médico Hospitalar para atender às necessidades do Município de Pequi/MG.
	Item
	Especificação
	Unidade
	Quant Estimada

	1. 
	Assento Sanitário Oval Para Cadeira De Banho Aberto. Os assentos sanitários são confeccionados com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade. Superfície lisa impede o acúmulo de sujeira e germes. Duráveis, de COR: Branco.  Dimensões do produto - cm (AxLxP): 3x39x44 cm. Composição/Material: Polietileno (PEAD), Polipropileno (PP), Poliamida (NYLON). Mais Resistente: Reforço exclusivo e patenteado impede que o assento dobre ou rache.
	Unidade
	20

	2. 
	Assento Sanitário Oval Para Cadeira De Banho Fechado. Os assentos sanitários são confeccionados com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade. Superfície lisa impede o acúmulo de sujeira e germes. Duráveis, de COR: Branco.  Dimensões do produto - cm (AxLxP): 3x39x44 cm. Composição/Material: Polietileno (PEAD), Polipropileno (PP), Poliamida (NYLON). Mais Resistente: Reforço exclusivo e patenteado impede que o assento dobre ou rache
	Unidade
	20

	3. 
	Abaixador de língua de madeira com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento da sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 2 anos, a partir da data de entrega na unidade requisitada.
	Pacote
	100

	4. 
	Albocresil 360mg/g solução 12 ml, policresuleno. O Albocresil é indicado em ginecologia ou seja para o tratamento tópico das inflamações, infecções ou lesões teciduais cérvico-vaginais e no condiloma acuminado; em dermatologia e cirurgia e em otorrinolaringologia, odontologia.
	Frasco
	04

	5. 
	Ácido acético, solução a 2% contida em galão de material plástico com capacidade para 5 litros, com registro na ANVISA e validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.
	Galão
	02

	6. 
	Ácido acético, solução a 2%, frasco de 1 litro. Otimizador para a visualização do tecido através de seu efeito mucolítico que modifica as estruturas terciárias das proteínas. Esse efeito aumenta a opacidade da mucosa destacando o contraste de seu relevo. Favorece também a ação da Cromoendoscopia. Com registro na ANVISA. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
	Litro
	05

	7. 
	Ácido graxo essencial (age). É um óleo rico em ácidos graxos essenciais (ages), contendo ainda triglicerídeos de cadeia média – TCM, vitaminas A e EE lecitina de soja que, em conjunto, agem na hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas. Apresenta-se em frasco de 200 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 2 anos, a partir da data de entrega na unidade requisitada.
	Unidade
	100

	8. 
	Ácido tricloroacético. ATA 90% de 30 ml. Substância do tipo ácida aquosa com enorme ação cauterizante. Ideal para todos os tipos de verrugas, condilomas etc.
	Vidro
	02

	9. 
	Água bi destilada (ABD) 5 ml contida em flaconetes para diluição de medicamentos injetáveis. Caixa com 200 unidades.
	Caixa
	20

	10. 
	Água bi destilada (ABD) 10 ml contida em flaconetespara diluição de medicamentos injetáveis. Caixa com 200 unidades.
	Caixa
	20

	11. 
	Água destilada para autoclave disposta em galão de material plástico com capacidade para 5 litros. Deve conter registro na ANVISA. Prazo de validade: mínimo 2 anos da data de entrega.
	Galão
	10

	12. 
	Água Oxigenada 10 vol. 1 litro, é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos.* Princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3% e água purificada. 36 meses de validade.
	Litro
	50

	13. 
	Agulha hipodérmica  descartável calibre  13 x 4,5, estéril, com biseltrifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, em aço inox, siliconizada, caixa com 100 unidades, embalada individual em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, Data de validade e fabricação, numero do lote e registro no MS, validade de no mínimo 12 meses da data da entrega.
	Caixa
	100

	14. 
	Agulha hipodérmica  descartável calibre  20 x 0,55, estéril, com biseltrifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, em aço inox, siliconizada, caixa com 100 unidades, embalada individual em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, Data de validade e fabricação, numero do lote e registro no MS, validade de no mínimo 12 meses da data da entrega..
	Caixa
	30

	15. 
	Agulha hipodérmica  descartávelcalibre 25x6,0, estéril, com biseltrifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, em aço inox, siliconizada, caixa com 100 unidades, embalada individual em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, Data de validade e fabricação, numero do lote e registro no MS, validade de no mínimo 12 meses da data da entrega.
	Caixa
	30

	16. 
	Agulha hipodérmica  descartável calibre  25 x 7,0, estéril, com biseltrifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, em aço inox, siliconizada, caixa com 100 unidades, embalada individual em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, Data de validade e fabricação, numero do lote e registro no MS, validade de no mínimo 12 meses da data da entrega..
	Caixa
	150

	17. 
	Agulha hipodérmica  descartável calibre  25 x 8,0, estéril, com biseltrifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, em aço inox, siliconizada, caixa com 100 unidades, embalada individual em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, Data de validade e fabricação, numero do lote e registro no MS, validade de no mínimo 12 meses da data da entrega..
	Caixa
	150

	18. 
	Agulha hipodérmica  descartável calibre  40 x 12, estéril, com biseltrifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, em aço inox, siliconizada, caixa com 100 unidades, embalada individual em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, Data de validade e fabricação, numero do lote e registro no MS, validade de no mínimo 12 meses da data da entrega..
	Caixa
	200

	19. 
	Agulha em aço inox especial para raqui anestesia com mandril. Tamanho 14gauge. Constituída por cânula em aço inoxidável com ponta precisamente afiada, trifacetada, que permite uma suave penetração e rápido fechamento após a retirada da agulha, minimizando a cefaléia no pós-cirúrgico. A parede da cânula é suficientemente fina, assegurando um maior diâmetro interno e um livre fluxo do anestésico. O conector luerlock é em Policarbonato, que permite a visualização do fluxo do líquido. O estilete é feito de aço inoxidável super duro para manter a rigidez necessária para a exata e suave técnica da punção, uma vez que a cânula tem paredes bem finas.
Um leve desvio angular entre a faceta do estilete e o bisel da agulha minimiza o risco da centralização da punção. Possibilita que o anestesista tenha um “Feeling” maior utilizando os dedos, confirmar o espaço subaracnóide ao passar através da dura-máter.
	Unidade
	03

	20. 
	Álcool 70% usado também como desinfetante hospitalar em superfícies fixas. Seu uso é permitido pela AMVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana, e tem eficácia comprovada contra microorganismos Causadores de infecções hospitalares. Frasco com 1 litro
	Litro
	600

	21. 
	Álcool 92% é um excelente produto para limpeza de pisos, vidros, azulejos, fórmicas etc. Aplique diretamente nas superfícies a serem limpas. Álcool etílico 92%. Embalagem de 1 litro.
	Litro
	300

	22. 
	Álcool absoluto 99,6% cx. com 12; frasco com 1000 ml.
	Caixa
	10

	23. 
	Álcool em gel 70%, disposto em recipiente de 1 litro.
	Litro
	100

	24. 
	Álcool gel com biguanida para assepsia das mãos; contendo no minimo 0,05% de polihexametilenobiguanida e 70% de álcool étilico com ph 7,5 a 8,5; embalagem: Refil 800 ml (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA).
	Litro
	50

	25. 
	Alginato de cálcio e sódio disposta no tamanho 10 x 20 cm. Curativo estéril, constituído por polímero natural de alginato de cálcio e sódio, composto por unidades monoméricas de ácido α-l-gulurônico e ácido β-d-manurônico, embalado em envelope grau cirúrgico. São indicados para feridas exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas, agudas ou crônicas, superficiais ou profundas. O prazo de validade mínimo deve ser de 2 anos, a partir da data de entrega na unidade requisitada.
	Unidade
	100

	26. 
	Algodão hidrófilo, 500 gr em manta fina, homogênio e macio branco,boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão acondicionado em rolo com camada continua, medindo aproximadamente 20 cm de largura, absorvente, asséptico, quimicamente puro. 
	Pacote
	150

	27. 
	Almotolias capacidade para 250 ml, cor marrom.
	Unidade
	50

	28. 
	Almotolia de plástico, capacidade 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, nitidamente transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.
	Unidade
	100

	29. 
	Almotolia de plástico, capacidade 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa: confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor âmbar, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em to da extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito: rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.
	Unidade
	50

	30. 
	Almotolia de plástico bico curvo, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteirica, nitidamente transparente, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível,provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga: tampa confeccionada em plástico rígido.
	Unidade
	50

	31. 
	AMBÚ - reanimador manual. Possibilita eficiente ventilação artificial ao usuário. Autoclavável  121° (neonato 250 ml) c/ reservatório. Balão em silicone translúcido autoclavável ;válvula unidirecional (bico de pato) e extensão com conector apresentando máscara facial de silicone, bolsa reservatório de oxigênio.
	Unidade
	05

	32. 
	AMBÚ - reanimador manual. Possibilita eficiente  ventilação artificial ao usuário. Autoclavável  121° (infantil 500 ml) c/ reservatório. Balão em silicone translúcido autoclavável ;válvula unidirecional (bico de pato) e extensão com conector apresentando máscara facial de silicone, bolsa reservatório de oxigênio.
	Unidade
	10

	33. 
	AMBÚ - reanimador manual. Possibilita eficiente ventilação artificial  ao usuário. Autoclavável  121° (adulto 1600 ml) c/ reservatório. Balão em silicone translúcido autoclavável ;válvula unidirecional (bico de pato) e extensão com conector apresentando máscara facial de silicone, bolsa reservatório de oxigênio.
	Unidade
	10

	34. 
	AMBÚ ou reanimador manual possui alta qualidade, sendo confeccionado em silicone. É utilizado para promover ventilação artificial ao usuário. Utilizado em casos de parada respiratória, asfixia, afogamento, infarto e demais problemas e doenças que envolvem a falta de ar e problemas para realizar a respiração de forma normal. Bastante utilizado em situações de resgate e primeiros socorros, indispensável em uma UTI. Confeccionado em silicone
	Unidade
	10

	35. 
	Andador de alumínio Articulado (dobrável) é prático, seguro durável e silencioso. Possui sete níveis de regulagem de altura e é dobrável por um só pino de ajuste. A articulação do andador permite acompanhar o movimento das passadas sem a necessidade de levantar ou arrastar todo o conjunto. As ponteiras em borracha contam com peça metálica interna para reduzir o desgaste, aumentando a durabilidade e a manopla, é fabricado em material macio garantindo o conforto do usuário. Resistência de até 130 kg. Tamanho único (usuário com altura entre 1,50m a 2,00m ). Sete níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste. Peça plástica interna para reduzir ruído.- Articulação leve e suave.-Fabricado em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o brilho.-Composição:-Corpo:alumínio.- Barras centrais: aço.-Ponteira: borracha.
	Unidade
	04

	36. 
	Aparelho de barbear para tricotomia descartável, confeccionado em polipropileno, com duas laminas de aço inox, sem rebarbas, sinais de oxidação, embalagem individual, em material que garanta sua integridade.
	Unidade
	170

	37. 
	Aparelho de pressão de mesa, visor em plástico transparente de alta qualidade, de fácil leitura dos valores medidos de pressão arterial. Esfigmomanômetro de Pressão Arterial  Aneróide de mesa hospitalar - corpo quadrado de 155,0 mm em plástico na cor bege; -Mostrador tipo GRANDE de Alumínio pintado na cor branca; -Escala graduada e numerada em preto de 0-300 mmHg (diâmetro de 130,0 mm) como referenciada calibração; Ponteiro indicativo da pressão arterial na cor preta; Braçadeira em tecido antialérgico com fecho metal no tamanho Adulto (14,5 cm x 53,0 cm); - Mangueira de extensão em PVC flexível com 01 metro de comprimento.
	Unidade
	03

	38. 
	Aparelho de pressão arterial aneróide de pedestral com braçadeira. Tamanho adulto em nylon com fecho de velcro tamanho adulto. Dimensão da braçadeira: 42 x 13 cm. Dimensaõ do manguito: 21 x 11,5 cm. Circunferência do braço: 21 a 26 cm. Esfimomanômetroaneróide com visor grande (15 x 15 cm ) de 0 a 300 mmhg; caixa injetada em material termoplástico; mostrador plano de fácil leitura; base de ferro fundido com rodízios anti-ruído; haste de suporte em metal; alça para trasporte, cesta para braçadeira, espiral e pvc, pêra e válvula; componentes de metal com pintura eletrostática de alta resistência. Garantia de 3 anos de fábrica
	Unidade
	02

	39. 
	Aparelho para medir pressão arterial aneróide, infantil, com braçadeira em tecido de algodão, antialérgico , resistente, flexível, moldado facilmente ao braço, medindo aproximadamente 7,5cm x 29cm. O fecho de velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá borracha protetora ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão, confeccionado em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Garantia de 3 anos de fábrica.
	Unidade
	10

	40. 
	Aparelho para medir pressão arterial aneróide, para adulto, com braçadeira em tecido de algodão, anti  alérgico. Resistente, flexível, moldado facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14cm x 52cm. O fecho em velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter borracha protetora ter fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão. Confeccionado em metal. O material deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Garantia de 3 anos de fábrica.
	Unidade
	20

	41. 
	Aspirador de secreção. Desenvolvido para aspirar líquidos e secreções nasais é ideal para uso em clínicas médicas e odontológicas. Possui motor com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior durabilidade ao aparelho. É funcional, compacto, não requer manutenção e lubrificantes. Aspiração regulável com um botão de alta sensibilidade de 0 a 23 hg; de fácil utilização após uso; - portátil, silencioso, seguro; - baixo consumo de energia; garantia: 1 ano; Conteúdo da  embalagem:1 unidade de aspiração 1 tubo de sucção 1 extensão 1 recipiente 1 tampa 1 manual de instruções.
	Unidade
	01

	42. 
	Aspirador cirúrgico 6 lt. Aspirador para utilização médica, odontológica e laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo ruído. Ajuste para vácuo. Suporte com até dois frascos coletores. Vacuômetro graduado até 30 pol. Hg. Funcionamento através de sistema de diafragma ou pistão. Alça para transporte. Tampa do frasco removível. Com válvula de segurança anti transbordamento. Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios. 2 frascos coletores de policarbonato autoclavável com capacidade de 3 litros cada , vácuo de até 25 in Hg e fluxo de ar em torno de 70L/min, proporcionando uma aspiração contínua, suave e silenciosa.  Pedal para acionamento contínuo..
	Unidade
	01

	43. 
	Atadura gessada tipo cisne  8 cm x 3 cm é confeccionada com substrato de gaze especial, 100% algodão, impregnada com gesso coloidal. A composição balanceada dos componentes da mistura, garante compatibilidade cutânea, não provocando qualquer reação ao paciente. Indicada para qualquer tipo e tamanho de imobilização, onde a fixação rápida é fundamental, como por exemplo: fraturas ósseas, lesões musculares, correções, terapias e etc. Excelente para trabalhar com grande economia de material e tempo, proporcionando maior rentabilidade e praticidade. Tem um corte lateral sinuoso para evitar o desfiamento durante o processo de tratamento. Cor: Branco. Registro ANVISA.
	Pacote
	30

	44. 
	Atadura de algodão Ortopédica. São elaboradas a partir de fibras 100% algodão cru, transformada em rolos de mantas uniformes. As Ataduras Ortopédicas possuem camadas de goma aplicada em uma das faces. Sua utilização é indicada para imobilização, como acolchoamento e proteção de proeminências ósseas, confecção de aparelhos gesados, goteiras gessadas. Medida: 10 cm de largura x 1,00 m de comprimento. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	30

	45. 
	Atadura de crepom c/ 06 cm  x 1,8m, confeccionada em algodão com no mínimo 13 fios por cm2.. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imibilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	400

	46. 
	Ataduras de Crepom c/ 10 cm x 1,8 m. São confeccionadas em tecido 100% algodão puro, cru, macio e extra absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. As Ataduras de Crepom podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imobilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	500

	47. 
	Ataduras de Crepom c/ 15 cm x 1,8 m. São confeccionadas em tecido 100% algodão puro, cru, macio e extra absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. As Ataduras de Crepom podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imobilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	500

	48. 
	Ataduras de Crepom c/ 20 cm x 1,8 m. São confeccionadas em tecido 100% algodão puro, cru, macio e extra absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. As Ataduras de Crepom podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imobilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	300

	49. 
	Atadura de crepom c/ 10 cm  x 4,5m, confeccionada em algodão com no mínimo 13 fios por cm2.. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imibilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades
	Pacote
	100

	50. 
	Autoclave digital; - design moderno; - bivolt automático 127/220v,permitindo variação entre 95v e 254 v; - único programa de esterilização; - temperatura e pressão mostrados por leds; - desaeração e despressurização feita de forma automática; - capacidade de 21 litros; - teclado de controle em azul; - tampa e câmara toda em aço inox que facilita a limpeza; - 3 bandejas em alumínio anodizado; - secagem com porta entreaberta; - possui 21 sistemas de segurança, entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência; - sistema para ajuste de altitude para diversas regiões. - 2 anos de garantia.
	Unidade
	02

	51. 
	Avental descartável, manga longa, punho com elástico, amarração no pescoço e cintura. Pacote com 10 unidades. Gramatura50. Confeccionado em SMS 30g /m2, com tiras de ajuste internas e externas, tamanho único. Avental descartável com manga longa e punho em lastex . Indicado para procedimento médico cirúrgico  e odontológico.
	Pacote
	300

	52. 
	Bacia redonda de aço inox, medida de diâmetro 32 cm. Capacidade 3100 ml
	Unidade
	04

	53. 
	Balança infantil digital, com capacidade aproximada de 15 quilos, com sensibilidade de 5 em 5 gramas, visor com 07 (sete) dígitos no próprio corpo prato confeccionado em aço inoxidável, acoplado ao  etiquetador que deverá imprimir a data de nascimento, o número do quarto da mãe. a balança deverá ser provida de memória de peso (tecla fixa), que quando pressionada  mantém o peso da criança no display, mesmo após a criança ser retirada do prato, ta “o” acionada quando necessário, uso de uma acomodação específica para a criança, não interrompendo na pesagem. Dimensões aproximadas:- 38 cm de comprimento; 34 cm de largura  15 cm de altura, prato 50x24 cm voltagem 110/220v. o produto deverá ter acabamento perfeito, isento de quaisquer defeitos com rebarbas e sinais de oxidação. o prato deverá ser  revestido com acolchoado plástico.
	Unidade
	01

	54. 
	Bandeja, confeccionada em aço inoxidável, medindo 30 x 20 x 04, sem tampa.
	Unidade
	05

	55. 
	Banqueta giratória elevação a gás  assento estofado. Base injetada, dotada de 05 rodízios giratórios de 02, c/ apoio para os pés circular em aço inoxidável. Regulável em altura através de pistão a gás. Assento em espuma injetada com revestimento em courvin. Dimensões: Altura Mínima: 560 mm. Altura Máxima: 820 mm
	Unidade
	02

	56. 
	Barras de Apoio retas desenvolvidas para dar segurança e auxiliar as pessoas que necessitam de apoio p/ levantar-se ou sentar-se no banheiro. Indicação: Paraplegia e Geriatria. Proporciona estabilidade e conforto para pessoas que necessitam de um auxílio para se movimentar durante o banho e uso vaso sanitário. Barras de Apoio Inox Polido e Escovado. Medidas:  30 cm. 
	Unidade
	10

	57. 
	Barras de Apoio retas desenvolvidas para dar segurança e auxiliar as pessoas que necessitam de apoio p/ levantar-se ou sentar-se no banheiro. Indicação: Paraplegia e Geriatria. Proporciona estabilidade e conforto para pessoas que necessitam de um auxílio para se movimentar durante o banho e uso vaso sanitário. Barras de Apoio Inox Polido e Escovado. Medidas:   45 cm. 
	Unidade
	10

	58. 
	Barras de Apoio retas desenvolvidas para dar segurança e auxiliar as pessoas que necessitam de apoio p/ levantar-se ou sentar-se no banheiro. Indicação: Paraplegia e Geriatria. Proporciona estabilidade e conforto para pessoas que necessitam de um auxílio para se movimentar durante o banho e uso vaso sanitário. Barras de Apoio Inox Polido e Escovado. Medidas:   60 cm. 
	Unidade
	10

	59. 
	Barras de Apoio retas desenvolvidas para dar segurança e auxiliar as pessoas que necessitam de apoio p/ levantar-se ou sentar-se no banheiro. Indicação: Paraplegia e Geriatria. Proporciona estabilidade e conforto p/ pessoas que necessitam de um auxílio p/ se movimentar durante o banho e uso vaso sanitário.  Barras de Apoio Inox Polido e Escovado. Medidas:   80 cm. 
	Unidade
	10

	60. 
	Barras de Apoio retas desenvolvidas para dar segurança e auxiliar as pessoas que necessitam de apoio p/ levantar-se ou sentar-se no banheiro. Indicação: Paraplegia e Geriatria. Proporcionr estabilidade e conforto para pessoas que necessitam de um auxílio para se movimentar durante o banho e uso vaso sanitário.  Barras de Apoio Inox Polido e Escovado. Medidas:  90 cm. 
	Unidade
	10

	61. 
	Benzina retificada puríssima  frasco de 1 litro; validade mínima de 12 meses da data de entrega.
	Litro
	10

	62. 
	Bisturí eletrônico 120 wats compacto concebido para uso em consultórios, clínicas e ambulatórios, para pequenas cirurgias e microcirurgias, com uma vasta gama de aplicaçõs, : circuito totalmente transistorizado, dois tipos de onda para eletrocirurgia, selecionáveis através de chave no painel corte e coagulação,  acessórios.01 caneta porta eletrodo com cabo de ligação .01 placa de aço inoxidável .01 cabo de ligação para placa neutra  .01 pedal de comando .05 eletrodos diversos. Garantia de 3 anos de fábrica.
	Unidade
	01

	63. 
	Bobina de papel termosensível para impressora de trius -manchester; 8cm de largura.
	Unidade
	10

	64. 
	Bobina de saco plástico 20x30 cm para diversas finalidades, inclusive embalar material de uso hospitalar que não são esterilizados, apenas desinfetados. Deve ser liso, transparente, tamanho individual do saco.
	Bobina
	40

	65. 
	Bobina de saco plástico 30x40cm para diversas finalidades, inclusive embalar material de uso hospitalar que não são esterilizados, apenas desinfetados. Deve ser liso, transparente, tamanho individual do saco.
	Bobina
	30

	66. 
	Bobina de saco plástico para 50x70cm diversas finalidades, inclusive embalar material de uso hospitalar que não são esterilizados, apenas desinfetados. Deve ser liso, transparente, tamanho individual do saco.
	Bobina
	20

	67. 
	Bolsa coletora de urina sistema fechado com capacidade para 2000 ml, embalagem individual, em papel cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala, frente transparente com escala de volume impressa de forma legível, parte de trás leitosa facilmente leitura e visualização do aspecto da urina,suporte tipo cabide, alça cordão com 40 cm, tubo em pvc com 110 cm, transparente, flexível, atóxico, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Com validade de 6 meses na entrega.
	Unidade
	50

	68. 
	Bolsa de colostomia/ileostomia drenável, transparente, recostável 19-64 mm. Cada caixa deve conter 10 bolsas com barreira protetora de pele de diâmetro da abertura para estoma recortável  de 19 a 64mm e 1 clipe de fechamento.
	Caixa
	50

	69. 
	Bolsa coletora de urina com válvula anti-reflúxo e ponto de coleta. Bolsa graduada na capacidade para 2.000 ml permitindo excelência na mensuração da urina. Sistema fechado com válvula anti-reflúxo. Espaço para preenchimento dos dados do paciente. Suporte de fixação com haste rígida e com alça cordão. Pinça corta fluxo do tipo clamp. Tubo extensor em PVC de 120 cm, transparente, atóxico, flexível, sem dobras. Membrana em látex auto cicatrizante que garante múltiplas aspirações para coleta de urina ( ponto para coleta ). Conector universal com ajuste para sondas vesicais, com tampa protetora. Apresentação unitária.
	Unidade
	500

	70. 
	Bolsa Resgate Azul e Laranja G  é confeccionado em tecido 100% poliamida. Assim, consegue trazer compartimentos para cada componente que o acompanha. Além disso, conta com fecho em velcro e alça para transporte, que facilitam a mobilização entre locais. - Confeccionada em tecido 100% poliamida; - Fecho em velcro; - Alça para transporte.
	Unidade
	03

	71. 
	Braçadeira para injeção estofada, fabricada em base de tripé de ferro, coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa de aço inox almofadada, Dimensões: altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25 cm, ref. LM-1022 marca LM, fabricante LM, procedência nacional. coluna receptora em tubos 7/8 x 1,20mm, altura regulável, haste telescópica cromada em tubos de 5/8 x 1,20mm, apoio para braço em chapa de aço inox almofadada, Dimensões: altura mínima: 0,85cm, máxima: 1,25 cm,.
	Unidade
	06

	72. 
	Bulbo (pêra ) nº 4 para irrigação e drenagem de cavidades. Utilizado também para facilitar a higiêne do nariz e ouvido, removendo resíduos e excessos de muco. Bulbo confeccionado inteiramente em borracha natural ou silicone . Envelope grau cirúrgico com 01 unidade. Esterilizado em Radiação Gama. 
	Unidade
	06

	73. 
	Bulbo (pêra ) nº 6 para irrigação e drenagem de cavidades. Utilizado também para facilitar a higiêne do nariz e ouvido, removendo resíduos e excessos de muco. Bulbo confeccionado inteiramente em borracha natural ou silicone . Envelope grau cirúrgico com 01 unidade. Esterilizado em Radiação Gama. 
	Unidade
	06

	74. 
	Bulbo (pêra ) nº 8 para irrigação e drenagem de cavidades. Utilizado também para facilitar a higiêne do nariz e ouvido, removendo resíduos e excessos de muco. Bulbo confeccionado inteiramente em borracha natural ou silicone . Envelope grau cirúrgico com 01 unidade. Esterilizado em Radiação Gama. 
	Unidade
	06

	75. 
	Bulbo (pêra ) nº 12 para irrigação e drenagem de cavidades. Utilizado também para facilitar a higiêne do nariz e ouvido, removendo resíduos e excessos de muco. Bulbo confeccionado inteiramente em borracha natural ou silicone . Envelope grau cirúrgico com 01 unidade. Esterilizado em Radiação Gama. 
	Unidade
	06

	76. 
	Cabo de alumínio constituído na espessura 22 mm de alta resistência, tamanho de 1,40cm. (apresentar folder)
	Unidade
	02

	77. 
	Cabo de bisturi nº 3, 14 cm.Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE, registro no MS. Garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
	Unidade
	10

	78. 
	Cabo de bisturi nº 4, 14 cm.Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE, registro no MS. Garantia 10 anos contra defeito de fabricação.
	Unidade
	10

	79. 
	Cadarço sarjado branco para fixação de cânula de traqueostomia. Composição: 90% algodão + 10% poliéster. Rolo c/ 10 mm x 10 m.
	Rolo
	04

	80. 
	Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro;  Assento sanitário removível, apoio para os braços fixos apoio para os pés fixos, freios bilaterais rodas traseiras aro 06"giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto  em  nylon.» Largura do Assento: 40 cm» Profundidade do Assento: 40 cm» Altura Encosto: 38 cm» Altura do Assento ao Chão: 46 cm» Comprimento Total da Cadeira: 54 cm» Largura Total Aberta: 44 cm» Largura Total Fechada: não fecha» Altura do Chão à Manopla: 93 cm» Peso da Cadeira: 8 kg» Capacidade Máxima de Peso: 85 kg» Altura do Chão ao AP de Braço: 64 cm» Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm.
	Unidade
	05

	81. 
	Cadeira de banho em aço com pintura, apoio para braço fixo, apoio para pés, com capacidade para 120 kg.
	Unidade
	05

	82. 
	Cadeira de roda. Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; eixos de aço reforçado pintura epóxi; estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento, fixado sem parafusos; estrutura dobrável em “x” com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade incorporada ao assento;rodas traseiras de 24” infláveis, raiadas;rodas dianteiras de 6” maciças, com garfo de alumínio; aro de impulso em alumínio com pintura epóxi; sistema de desmontagem rápida “quick release” nas rodas traseiras; freios bilaterais; protetor lateral de roupas incorporado ao apoio de braços; apoio de braço escamoteável;apoio de pés fixo com ajuste de altura;capacidade de peso de 120 kg.cor: azul marinholagura do assento: 46 cm.
	Unidade
	03

	83. 
	Caixa térmica para vacinas, capacidade de 15 L, coloração azul.
	Unidade
	10

	84. 
	Caixa térmica para vacinas, capacidade de 30 L, coloração azul.
	Unidade
	05

	85. 
	Camisola ginecológica, descartável, manga curta, de TNT (tecido não texturizado): 100% polipropileno; gramatura de 30 g/m2. Pct com 10 unid.
	Pacote
	50

	86. 
	Camisola para ginecologia, em tecido cotellen 100% algodão, na cor verde, tamanho adulto, sem gola, aberta nos ombros com tira para amarrar, com logomarca do Centro Municipal de Saúde de Pequi no tamanho M.
	Unidade
	50

	87. 
	Campo fenestrado 40x40 cm, sendo a fenestra de 10 cm, tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2 x 1 gramatura 240 a 247.
	Unidade
	50

	88. 
	Campo fenestrado 63 x 63 cm, sendo a fenestra de 10 cm, tecido 100% algodão cru, padrão de sarja 2x1.gramatura 240 a 247.
	Unidade
	50

	89. 
	Cânula de guedel orofaríngea nº 1 fabricada em PVC cirúrgico transparente e os cristal; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme transparente esterilizado embalagem contendo externamente dados de identificação, registro do MS.
	Unidade
	20

	90. 
	Cânula de guedel orofaríngea nº 2  fabricada em PVC cirúrgico transparente e os cristal; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme transparente esterilizado embalagem contendo externamente dados de identificação, registro do MS.
	Unidade
	20

	91. 
	Cânula de guedel orofaríngea nº 3  fabricada em PVC cirúrgico transparente e os cristal; embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme transparente esterilizado embalagem contendo externamente dados de identificação, registro do MS.
	Unidade
	20

	92. 
	Cânula de guedel orofaríngea nº 4  fabricada em PVC cirúrgico transparente e os cristal; embalada individualmente em papel grau Cirúrgico e filme transparente esterilizado embalagem contendo externamente dados de identificação, registro do MS.
	Unidade
	20

	93. 
	Cânula de guedel orofaríngea nº 5  fabricada em PVC cirúrgico transparente e os cristal; embalada individualmente em papel grau Cirúrgico e filme transparente esterilizado embalagem contendo externamente dados de identificação, registro do MS.>
	Unidade
	20

	94. 
	Carro padiola de 5 “, esmaltado, leito removível, cabeceira reclinável, pés com rodízios de 5", acompanha par de grades cromada, com suporte para soro, dimensões: 1.90cm de comprimento, 0.60cm de largura, 0.90cm de altura, e com 2 freios em diagonal. 
	Unidade
	03

	95. 
	Carro para curativo, dim.0,75x0,45x0,80cm, fabricada estrutura em tubos redondos 22,22x1,20mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintada de 1,00mm, avarandados com respectivos suportes, acompanha balde e bacia em aço inox. 
	Unidade
	04

	96. 
	Carro de limpeza ultra funcional, produzido para ser a estrela na limpeza profissional de sua empresa, apresenta Importantes detalhes que o tornam superior aos demais produtos encontrados no mercado. Detalhes que foram desenvolvidos através da observação do dia-a-dia das equipes de limpeza e que irão otimizar a produtividade e eficiência das tarefas de limpeza e conservação,  01 caro de limpeza 01 conjunto suporte de fixação carro • 01 balde 15 litros azul  01 balde 15 litros vermelho  01 cavalete p/ espremedor  01 espremedor cinza. (apresentar folder)
	Unidade
	03

	97. 
	Carro duplo de limpeza e estrutura em polietileno Injetado com 2 baldes com capacidade para 25 litros cada rodízios projetados para facilitar a manutenção e higienização sistema de espremedor com pressão superior, clipe de fixação para haste, alça em aço tubular com pintura eletrostática pode usar mop plano ou vertical ( apresentar folder ).
	Unidade
	03

	98. 
	Carvãovegetal ativado, é uma forma de carbono puro muito utilizado por sua propriedade de remover, de forma seletiva, diversos tipos de gases, líquidos e impurezas. Essa remoção ocorre através dos poros do carvão, que absorvem as impurezas. O carvão ATIVADO é obtido a partir da queima das fontes de carbono, como alguns tipos de madeiras, detritos ou casca de coco em temperaturas controladas, que remove todo o oxigênio. Isto leva a abertura de poros, lhe conferindo a propriedades de um ótimo absorvente. Por isso é considerado um potente detoxificante. Pote c/ 500 gramas.
	Pote
	02

	99. 
	Carvão vegetal ativado, é uma forma de carbono puro muito utilizado por sua propriedade de remover, de forma seletiva, diversos tipos de gases, líquidos e impurezas. Essa remoção ocorre através dos poros do carvão, que absorvem as impurezas. O carvão ATIVADO é obtido a partir da queima das fontes de carbono, como alguns tipos de madeiras, detritos ou casca de coco em temperaturas controladas, que remove todo o oxigênio. Isto leva a abertura de poros, lhe conferindo a propriedades de um ótimo absorvente. Por isso é considerado um potente detoxificante. Sachê c/ 10 gramas.
	Unidade
	30

	100. 
	Cateter nasal descartável tipo óculos para oxigênio, infantil, em polivinil atóxico com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo, macio, transparente, flexível com sistema de fixação sobre as orelhas. embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e fabricação, número do lote e registro no MS, validade de no mínimo 6 meses da data da entrega.
	Unidade
	300

	101. 
	Cateter nasal descartável tipo óculos para oxigênio, adulto, em polivinil atóxico com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo, macio, transparente, flexível com sistema de fixação sobre as orelhas. embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e fabricação, número do lote e registro no MS, validade de no mínimo 6 meses da data da entrega.
	Unidade
	500

	102. 
	Cinto para prancha de resgate (jogo com 3 peças), material especial para Raio X, não há necessidade de retirar do paciente. Alça C.A. de polipropileno de 50 mm; Fechos tictac em nylon de 50 mm; 3 cintos de 1,70 metros cada; Regulagem 50 mm em nylon; Fecho tictac 50 mm em nylon.
	Unidade
	05

	103. 
	Cinto de segurança tipo aranha para imobilização e transporte de vítimas adultas, com fechos de engate rápido. Utilizado para imobilização e transporte de vítimas em prancha longa, em locais de difícil acesso. Devido á multiplicidade de cintos, a vítima, é imobilizada com maior eficácia proporcionando mais estabilidade no transporte em locais confinados, possibilitando, até mesmo o resgate em posição ereta. Confeccionado em conjunto de cintos de polipropileno. Medida aproximada: Fita central: 1,60 m. Fita inferior para evitar o deslizamento da vítima: 1,10 m. Fita para fixação do quadril (cor preta) 1,85 m. Fita para fixação do tórax (cor amarela) 2,10 m. Fita para fixação dos braços (cor verde) 2,45 m. Fita para fixação dos ombros (cor verde) 1,30 m.
	Unidade
	05

	104. 
	Clamp umbilical, para o clampeamento do cordão umbilical, descartável, estéril. Tamanho 4 cm. Embalado individualmente em papel cirúrgico.
	Unidade
	50

	105. 
	Clister glicerinado a 12% , frasco com 500 ml, acompanhado de sonda retal . O Enema de Glicerina é indicado para lavagem intestinal. Solução estéril em frascos plásticos. Caixa com 20 unidades. Com registro na ANVISA.
	Unidade
	20

	106. 
	Cobertor de casal para uso hospitalar. Descrição: 50% poliester, 20% algodão, 10% acrilico, 10% viscose, 10% poliamida.  Medida - 0.57 x 0.83 x 0.50.  Casal - 1.80 x 2.20. 
	Frasco
	20

	107. 
	Colar cervical confeccionado em espuma de alta densidade, revestida c/ tecido antialérgico, que se adapte anatomicamente e proporcione imobilização parcial, com costuras internas e fecho em velcro regulável, no tamanho pequeno, embalagem constando os dados de identificação.
	Unidade
	20

	108. 
	Colar cervical Tamanhos P confeccionado em polietileno de alta resistência, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e apoio. é revestido com espuma macia tipo EVA (etilvinilacetato) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial, preso com dois botões e fecho em velcro de 25 mm. padrão de cores universal. Possui também botão na cor preta, na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos.na parte superior (nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação. na parte da frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia
	Unidade
	15

	109. 
	Colar cervical Tamanhos M confeccionado em polietileno de alta resistência, com 2  mm, permitindo uma maior resistência e apoio. é revestido com espuma macia tipo EVA (etilvinilacetato) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial, preso com dois botões e fecho em velcro de 25 mm.padrão de cores universal. Possui também botão na cor preta, na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos.na parte superior (nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação. Na parte da frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia.
	Unidade
	15

	110. 
	Colar cervical Tamanhos G confeccionado em polietileno de alta resistência, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e apoio. é revestido com espuma macia tipo EVA (etilvinilacetato) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Do outro lado, abertura especial, preso com dois botões e fecho em velcro de 25 mm. padrão de cores universal. Possui também botão na cor preta, na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos.na parte superior (nuca) possui uma abertura para palpação e ventilação na parte da frente possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso a traquéia
	Pacote
	15

	111. 
	Colchonete para mesa ginecológica, confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, em 03 partes com cintos de fixação, revestido com capa plástica na cor azul marinho, medindo 1,10mx0,04m; peso 01 kg, ref. SL-2200.
	Pacote
	10

	112. 
	Colchão solteiro espuma D33; altura 17 cm; largura 78 cm; comp 188 cm.
	Unidade
	03

	113. 
	Colchão Hospitalar de Espuma - Densidade  33 - Revestimento em napa, cor azul; - Tecido impermeável e resistente a derramamento de líquido; - Uso em cama de solteiro normal ou cama hospitalar Medidas:  Comprimento: 1,88cm Largura: 0,88cm Altura: 0,10cm
	Unidade
	05

	114. 
	Coletor de perfuro cortantes  10 lt, confeccionado em papelão resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente.
	Unidade
	50

	115. 
	Coletor de perfuro cortantes  20 lt, confeccionado em papelão resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente.
	Unidade
	200

	116. 
	Coletor de urina de drenagem externa para pacientes do sexo masculino com preservativo em látex, conectores luer fêmea e macho e extensão em tubo flexível, cristal e atóxico.
	Unidade
	100

	117. 
	Coletor de urina adulto sistema fechado, esterilizado a óxido de etileno, descartável, capacidade 2000 ml, confeccionado em material apropriado, com escala para medir o fluxo urinário, fundo achatado para completo esvaziamento do coletor, embalado  individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação
	Unidade
	30

	118. 
	Coletor de urina sistema fechado  - Conector escalonado para sonda uretro vesicais com ponto de coleta que permite a retirada de amostras para exames laboratoriais; - Pinça ou Clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para desmame; - Tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e a bolsa coletora; - Tira de deambulação que facilita a movimentação do paciente; - Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; - Válvula anti-refluxo, tipo membrana que evita o retorno da urina para o paciente; - Bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml; - Tubo de saída central permite o esvaziamento, diminuindo o residual da bolsa;, validade, descrição do produto e instruções de uso, tudo conforme determinação da ANVISA.
	Unidade
	100

	119. 
	Comadre em inox 3500ml  utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino. Indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo  acamadas.• Em  aço inoxidável• Dimensões: 40x30 cm• Capacidade: 3500
	Unidade
	03

	120. 
	Coletor de urina sistema aberto semi-rígido em polipropileno, graduado de 100/100 ml com capacidade de 2000 ml, com sistema de encaixe em PVC flexível. Extensão em PVC cristal com 7 mm”, com pinça plana corta-fluxo. extensão em látex com conector cônico descartável e tampa protetora.
	Caixa
	100

	121. 
	Compressa cirúrgica (campo operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco; tamanho 45x50 cm, pacote contendo 50 unidades. De fácil manuseio, oferece melhor condição de visibilidade no local da cirúrgia pois, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Alta capacidade de reter líquido, é utilizada em procedimentos cirúrgicos.
	Pacote
	100

	122. 
	Compressa de gaze hidrófila não estéril  com 13 fios confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas  e 5 dobras com dimensão de 7,5x7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas  Alvejadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos.  Sem  filamento radiopaco. Bordas devidamente voltadas para dentro, que evitem a soltura dos fios, isenta de quaisquer defeitos; pacote com 500 unidades de gaze.
	Pacote
	100

	123. 
	Conjunto Macronebulizador para oxigênio – infantil. Confeccionado em termoplástico de alta resistência. Acompanha traqueia, frasco de 500 mL de capacidade e máscara macronebulizadora.
	Unidade
	30

	124. 
	Conjunto Macronebulizador para oxigênio – adulto. Confeccionado em termoplástico de alta resistência. Acompanha traqueia, frasco de 500 mL de capacidade e máscara macronebulizadora.
	Unidade
	30

	125. 
	Copo umidificador para Oxigênio. Frasco 250 ml Rosca. O umidificador foi projetado para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Indicado para umidificação gerado pela passagem do oxigênio ou Ar comprimido medicinal. Tampa em Nylon conforme especificação; Frasco plástico c/ 250 ml; Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica.
	Unidade
	30

	126. 
	Copo umidificador para Oxigênio. Frasco 500 ml Rosca. O umidificador foi projetado para aliar tecnologia e facilidade de manuseio. Indicado para umidificação gerado pela passagem do oxigênio ou Ar comprimido medicinal. Tampa em Nylon conforme especificação; Frasco plástico c/ 500 ml; Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica.
	Unidade
	30

	127. 
	Cuba Rim oval, confeccionada em chapa inteiriça de aço inoxidável de1º qualidade, dotada de perfeita resistência térmica e mecânica, formato típico de rim, dimensões aproximadas: 26 cm de comprimento x 12cmde largura x 6 cm de altura; acabamento perfeito com bordas virado para fora e para baixo com superfície lisa, brilhante e uniforme, embalada individualmente.
	Unidade
	05

	128. 
	Curativo hidrocolóide - em placa, aprox.10 x 10 cm, para cobertura de ferimento, composto de carboximetilcelulose sódica, recoberto por uma película de poliuretano, permeável ao vapor úmido e impermeável a agentes de contaminação, oclusivo, auto-adesivo, não aderente ao leito da lesão, sistema de aplicação sem toque. Embalagem individual, estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização,  validade e numero do lote.
	Unidade
	100

	129. 
	Curativo hidrocolóide - em placa, aprox.15 x 15 cm, para cobertura de ferimento, composto de carboximetilcelulose sódica, recoberto por uma película de poliuretano, permeável ao vapor úmido e impermeável a agentes de contaminação, oclusivo, auto-adesivo, não aderente ao leito da lesão, sistema de aplicação sem toque. Embalagem individual, estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação tipo de esterilização,  validade e numero do lote
	Unidade
	50

	130. 
	Curativo Hidrocolóide.  Em placa, aprox. 20 x 20 cm, para cobertura de ferimento, composto de carboximetilcelulose sódica, recoberto por uma película de poliuretano, permeável ao vapor úmido e impermeável a agentes de contaminação, oclusivo, auto-adesivo, não aderente ao leito da lesão, sistema de aplicação sem toque. Embalagem individual, estéril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização,  validade e numero do lote.
	Unidade
	200

	131. 
	Curativo adesivo (Infantil) diâmetro 25 mm em rolo. Utilizado para hemóstase após punção venosa ou injeções, para proteção sobre feridas na pele. Reduz os riscos de infecções cruzadas. Estéreis. Reduz os riscos de infecções cruzadas.  Com registro na ANVISA. Caixa com 500 unidades.
	Frasco
	20

	132. 
	Curativo adesivo (Adulto) diâmetro 25 mm em rolo. Utilizado para hemóstase após punção venosa ou injeções, para proteção sobre feridas na pele. Reduz os riscos de infecções cruzadas. Estéreis. Reduz os riscos de infecções cruzadas.  Com registro na ANVISA. Caixa com 500 unidades.
	Unidade
	10

	133. 
	Curativo redondo antisséptico branco  com 500 unidades, é utilizado nos procedimentos de coleta de sangue, após aplicações de injeções e na finalização de exames em laboratórios, clínicas, enfermarias e farmácias. Mostrando-se um produto pratico e flexível. Feito em papel siliconizado e almofada absorvente, o Curativo  não possui tecido em sua composição. Além  disso possui pré-corte no liner, facilitando a retirada do curativo de sua cartela  Produto não estéril;  Embalagem com fita dupla face no fundo, que permite fixar na bancada.  Registro ANVISA:  Quantidade por caixa: 500 curativos.
	Unidade
	10

	134. 
	Curativo de hidrofibra antimicrobiano, na forma de  placa,10 x 10 cm,  estéril, macio, composto por carboximetilcelulose sódica e prata iônica. Curativo super absorvente, a prata presente no curativo inativa os micro-organismos presentes no leito da ferida e retidas dentro da fibra do curativo, promovendo uma barreira antimicrobiana que protege o leito da ferida. O curativo é uma placa seca e macia que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida. À medida que o exsudato é absorvido para o interior do curativo  os íons de prata são liberados e inativam as bactérias. Este curativo absorve grandes quantidades de exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, formando um gel macio e coeso, que se adapta à superfície da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos (desbridamentoautolítico). Indicações: Pequenas abrasões, lacerações, cortes, escaldaduras, queimaduras superficiais e de II grau, úlceras vasculogênicas, feridas crônicas, traumáticas e infectadas. Caixa com  5 unidades.
	Unidade
	10

	135. 
	Curativo rolo 10 m x 15 cm, não-estéril, adesivo e transparente de excelente aderência e de fácil remoção. Sem látex em sua composição, é constituído de poliuretano semipermeável.  É indicado para cobertura de curativos primários e secundários, pois mantém o leito da ferida úmido graças à sua permeabilidade seletiva, que possibilita trocas gasosas e de vapores. Impede a entrada de bactérias e de água. É indicado para fixação de sondas e de cateter, para a proteção de pós-cirúrgico etc. 
	Pacote
	50

	136. 
	Curativo de Espuma Antibacteriana com Prata Ag. 10 x 10 cm, não Adesivo pode ser usado em uma ampla gama de feridas exsudativas com cicatrização demorada devido a bactérias, ou onde há risco de infecção, incluindo úlceras de perna, úlceras de pressão, queimaduras de segundo grau, áreas doadoras, úlceras do pé diabético, feridas pós-operatórias e abrasões da pele. Pode ser usado em combinação com terapia compressiva.  É um curativo de espuma com prata, macio e adaptável, que comprovadamente ajuda a cicatrizar mais rapidamente feridas infectadas. Quando em contato com exsudato, a exclusiva estrutura de espuma em 3D  se adapta intimamente ao leito da ferida, –mesmo sob compressão. Desenvolvido para evitar infecções. O complexo de prata patenteado e a prolongada liberação de prata garantem a distribuição homogênea de íons de prata, proporcionando um efeito antimicrobiano contínuo. Complexo de prata patenteado com amplo perfil antimicrobiano. Estudos independentes provaram que é o único curativo eficaz em todas as bactérias comumente encontradas em feridas infectadas que não cicatrizam. Estudos clínicos demonstraram que as feridas infectadas cicatrizam mais rapidamente  do que com outros curativos, inclusive outros curativos antimicrobianos. Efeito antimicrobiano contínuo, durante todo o tempo de uso. Devido ao perfil de liberação da prata, há um efeito antimicrobiano contínuo durante todo o tempo de uso (até 7 dias). Caixa com 5 unidades. 
	Caixa
	10

	137. 
	Curativo de Espuma Antibacteriana com Prata Ag. 15 x 15 cm, não Adesivo pode ser usado em uma ampla gama de feridas exsudativas com cicatrização demorada devido a bactérias, ou onde há risco de infecção, incluindo úlceras de perna, úlceras de pressão, queimaduras de segundo grau, áreas doadoras, úlceras do pé diabético, feridas pós-operatórias e abrasões da pele. Pode ser usado em combinação com terapia compressiva.  É um curativo de espuma com prata, macio e adaptável, que comprovadamente ajuda a cicatrizar mais rapidamente feridas infectadas. Quando em contato com exsudato, a exclusiva estrutura de espuma em 3D  se adapta intimamente ao leito da ferida, –mesmo sob compressão. Desenvolvido para evitar infecções. O complexo de prata patenteado e a prolongada liberação de prata garantem a distribuição homogênea de íons de prata, proporcionando um efeito antimicrobiano contínuo. Complexo de prata patenteado com amplo perfil antimicrobiano. Estudos independentes provaram que é o único curativo eficaz em todas as bactérias comumente encontradas em feridas infectadas que não cicatrizam. Estudos clínicos demonstraram que as feridas infectadas cicatrizam mais rapidamente  do que com outros curativos, inclusive outros curativos antimicrobianos. Efeito antimicrobiano contínuo, durante todo o tempo de uso. Devido ao perfil de liberação da prata, há um efeito antimicrobiano contínuo durante todo o tempo de uso (até 7 dias). Caixa com 5 unidades. 
	Caixa
	10

	138. 
	Curativo transparente BAND-AID. São curativos adesivos muito práticos para serem usados no dia a dia. Caixa com 40 unidades. Protege o machucado e diminui o risco de infeccionar, pois fica protegido contra sujeira, germes e atrito. A tira especial com microfuros permite que o ferimento respire mesmo estando coberto.
	Caixa
	10

	139. 
	Cureta para remoção de cerume em aço inox.
	Caixa
	04

	140. 
	Desencrustante Instrumental: detergente neutro concentrado indicado para limpeza de material cirúrgico, equipamentos de endoscopia, materiais laboratoriais e todo material hospitalar de áreas criticas e semi críticas. Composto de protease - dodecil benzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, estabilizante, conservante e água. Apresentado em embalagem bombona polietileno de 5 litros, devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, numero de lote, registro/notificação no ministério da saúde, ficha técnica do produto, instruções e cuidados na utilização.
	Galao
	40

	141. 
	Desfibrilador externo automático (dea)

Equipamento portátil, adaptável a pacientes adultos e pediátricos, com onda bifásica. Alça para transporte ou bolsa. Orientações e comandos em tempo real por voz e visuais exibidos no display do equipamento. Permite análise automática do ecg e gravação dos eventos; traçado do ecg na tela através das pás; modo automático e manual, com seleção de energia de 01 a 200 joules; auto-testes diários, semanais e mensais. Escala de energia até 200 joules adulto e 50 joules pediátrica. Tecla ou chave dedicada para limitação da energia para paciente pediátrico sem necessidade da troca das pás adulta. Alimentação: bateria recarregável; indicação do nível de bateria. Grau de proteção ip56. Acessórios que acompanha: 01 jogo de pás adesivas adultas; 01 carregador de bateria; manual de usuário; garantia mínima de 12 meses
	Unidade
	01

	142. 
	DESINFETANTE bactericida hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos possui uma formulação exclusiva, composta por uma mistura de quaternários, que garantem eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde.  * A base de QUATERNÁRIOde AMÔNIO de 5ª geração. * Possui uma formulação exclusiva, que garante eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. * Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. (acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil) * Eficácia comprovada contra; SalmonellaCholeraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonasaeruginosa e H1N1/Influenza.

* Pronto uso, age por contato, atua em 5 minutos. * Efeito residual de até 12 dias. * Biodegradável. * Sem odor e cor. * Validade: 24 meses * Registro ANVISA: 3.1329.0357. Galão de 5 litros.
	Unidade
	50

	143. 
	Desinfetante- Conta com ação fungicida, bactericida e viricida; - É indicado para desinfecção de ambientes e materiais; - Não é corrosivo para as superfícies onde houver a aplicação do produto;
- Mantém o ambiente do seu pet não só limpo, mas livre de germes e bactérias; - Máxima ação, matando Bactérias como: PseudomonaAeruginosa, Salmonela Choleraesuis e Staphylococcus Aureus; - Pode ser utilizado em: hospitais, clinicas médicas e veterinárias, cozinhas industriais, canis e gatis, vasos sanitários, pisos, uniformes e etc. Galão de 5 litros.
	Galão
	50

	144. 
	Desinfetante bactericida odorizante, disponível fragrâncias floral e marine, contendo em sua formulação 15% de  cloreto de alquildimetilbenzil amônio. Galão5 litros ( apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA.
	Galão
	50

	145. 
	Desintegrador de Agulhas além de prevenir acidentes com alto risco de contaminações, evita agressões ao meio ambiente, destruindo a agulha por completo. Exigido pelo ministério da saúde em conformidade com a lei 9.273 que torna obrigatório o uso de "dispositivo de segurança que impeça a reutilização das seringas descartáveis". Possui o design moderno, com robustez e segurança o NTF se adapta a qualquer ambiente da área.
	Galão
	03

	146. 
	Detector de batimentos cardiofetais, Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal, além de três modos de funcionamento: Modo 1: Permite ao usuário visualizar os batimentos em tempo real após a detecção do quinto batimento. Modo 2: Calcula e mostra a média dos últimos dez batimentos cardíaco fetal. Modo 3: Permite através da interface, iniciar e parar manualmente a detecção dos batimentos cardíaco fetal. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Alimentação do equipamento. Bateria NI-MH 9V recarregável e Carregador para bateria 9V. Autonomia máxima de consumo: 5 horas. Potência máxima de consumo: 2VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem uso. Controle digital de volume com 15 níveis e salvamento automático do último nível selecionado. Interface com display LCD e backlight para mostrar os batimentos do coração do feto, nível da bateria,frequência de trabalho e a seleção do alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpmrespectivamente). Faixa de medição da FCF: 30 a 240 bpm. Alarme para bradicardia e taquicardia (100 e 180 bpm respectivamente). Frequência de trabalho: 2 MHz ± 10%. Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm. Potência ultrassônica: < 5mW/cm². Transdutor 2 MHz IP68 (opcional). Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração..
	Unidade
	01

	147. 
	Detergente para limpeza diaria de piso; contendo em sua 27% hidróxido de amôniano e 4,5% de matéria ativa sulfônico;  embalagem 5 litros  ( apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, o produto tem que ser caracterizado de ricos I, e notificação na ANVISA).
	Galao
	100

	148. 
	Detergente enzimático. Elaborado à base de 4 enzimas: protease, amilase, lípase e carboidrase que agem especificamente sobre a matéria orgânica, como sangue, fezes, muco,pus, tecidos corpóreos, fluidos orgânicos, etc., degradando-a e dissolvendo-a em pouco tempo. Basta que os instrumentos fiquem imersos na solução enzimática por alguns minutos para total degradação da matéria orgânica, mesmo nos locais de difícil acesso à remoção por agentes mecânicos, como escovas.  Galão de 5 litros.
	Galão
	50

	149. 
	Detergente multienzimático de alta performance com ph neutro e 4 enzimas: amilase, protease, lipase e carbohidrase, associado a uma combinação de tensoativos não iônico e álcool Isopropilico proporcionando uma ação de sinergia e potencializando o poder de limpeza em lavadoras automática, termodesinfectadoras, utrassônicas e limpeza manual.   Galão 5 litros (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boa parte de fabricação ou ISO 9001, e notificação na ANVISA)
	Galão
	50

	150. 
	Dispenser para sabonete líquido em refil de 800 ml, confeccionado em ABS material de alta resistência ao impacto, não necessita de chave, afixador com fita adesiva e / ou parafuso, sistema para refil ou reservatório para abastecer techa aperte com limite de curso, o qual garante a eficiência à saída do sabonete com controle de qualidade, ao contar com visor central transparente para visibilidade do sabonete facilitando as próximas recargas. ( apresentar Folder ).
	Unidade
	50

	151. 
	Dispenser para papel toalha  2 e 3 dobras, confeccionado em ABS material de alta resistência ao impacto, não necessita de chave, afixador com fita adesiva e / ou parafuso, sistema para abastecer techa aperte com limite de curso, o qual garante a eficiência a saída do sabonete com controle de qualidade, ao contar com visor central transparente para visibilidade do papel facilitando as próximas recargas. ( apresentar Folder ).
	Unidade
	20

	152. 
	DIU - dispositivo intra-uterino, modelo T de cobre. Produto de polietileno parcialmente recoberto com cobre, em forma de t, com haste horizontal, aprox. 33 mm. Cerca de 176mg de cobre na forma de fio espiral na haste vertical do T e cerca de 66,5  mg na forma de dois anéis na haste horizontal. a área total de superfície de Cobre no dispositivo é de 380mm². Na extremidade inferior da haste vertical há dois fios de polietileno para facilitar a remoção. As extremidades de polietileno são arredondadas. O DIU está acompanhado de material plástico descartável e êmbolo embalado em papel grau cirúrgico com composição de filme plástico polietileno.  Validade  uterino: 10 anos a partir da data de inserção dentro do prazo de esterilização. Validade de esterilização: 7 anos a partir da data de fabricação/esterilização.
	Unidade
	50

	153. 
	Eletrocardiógrafo ecg 12 canais - o eletrocardiógrafo é um equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ecg´s do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ecg no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. Para uma operação conveniente, os ecg´s podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ecg é impresso em um relatório tamanho a4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. Além da alimentação ac, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso do cardiocare em ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente.
	Unidade
	01

	154. 
	Eletrodo cardiológico descartável, adulto com gel, pacotes com 50 unidades. Utilizado em monitorização de eletrocardiograma, com adesivo de aderência eficiente para aplicações de longa duração, capa plástica que mantém a umidade do gel.
	Unidade
	30

	155. 
	Eletrodo Cardiológico Precordial. Adulto completo com Pêra de Silicone (Sucção + Pêra ECG) Eletrodo Pré-cordial com pêra de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável. Indicados para utilização em procedimentos de ECG em repouso ou esforço. São compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neopinch, botão de pressão e pino banana. Modelo: Eletrodo Precordial Disponível nas cores preto ou vermelho.
	Pacote
	40

	156. 
	Eletrodo cirúrgico para bisturi - jogo com 7 ponteiras.
	Unidade
	10

	157. 
	Eletrodo de membro para eletrocardiógrafo tipo CLIP, jogo com 4 peças adulto. Braçadeira cardioclip colorido para ECG. O eletrodo tipo CLIP é colocado nos membros do paciente (pernas e braços). São compatíveis com eletrocardiográficos e seus respectivos cabos com terminações em NEO PINCH, botão de pressão e pino banana. Modelo adulto.
	Kit
	02

	158. 
	Envelope de papel para controle de medicamentos. (Manhã, meio dia, noite) personalizado com desenho para melhor identificação para o paciente.
	Kit
	1000

	159. 
	Equipo para soro microgotas, com injetor lateral para administração de soluções parenterais, estéril, composto por câmara de gotejamento confeccionada em plástico apropriado, incolor, transparente e flexível, com gotejador; ponta perfurante em três níveis.
	Unidade
	100

	160. 
	Equipo para soro, macrogotas, com injetor lateral para administração de soluções parenterais e respiro lateral, estéril, composto por câmara de gotejamento confeccionada em plástico apropriado, incolor, transparente e flexível, com gotejador; ponta perfurante em três níveis para perfeita fixação e ajuste a qualquer recipiente de solução com protetor, assegurando a esterilidade da ponta perfurante. Tubo extensor medindo no mínimo 1,20 m de comprimento, confeccionado em plástico apropriado, flexível, incolor, transparente, provido de injetor lateral, confeccionado em plástico rígido, com membrana auto vedante em forma de botão, firmemente e fixado ao tubo extensor e de conector luer, confeccionado em plástico rígido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e protetor para conector. Pinça de gotejamento inserido ao tubo extensor, confeccionado em plástico rígido em forma de rolete, de fácil manuseio, capaz de favorecer a contagem das gotas emanter o fluxo programado. Gotejador 20 gotas. = 1 ml.
	Unidade
	2000

	161. 
	Escadinha piso de borracha 02 degraus, antiderrapante, dimensões da escada de: 0,40 X 0,40 X 0,40cm, estrutura em  tubos redondo medindo: 22,22 X 120 mm, degraus em chapa de aço de: 1,00mm X 360 mm comprimento X 140 mm de largura, piso com revestimento plastilhado de borracha, pés com ponteiras de borracha.
	Unidade
	06

	162. 
	Escova para lavar o interior de mamadeiras. Deve apresentar cerdas macias, facilita a higienização da mamadeira. A disposição das cerdas assegura a limpeza de superfícies irregulares, registro e notificação ANVISA, data de validade.
	Unidade
	06

	163. 
	Escova cervical para coleta do material endocervical. Caixa c/ 100 unidades. Possui versão com ponta protegida, que evita lesões no colo uterino e aumenta ainda mais a segurança e eficiência da coleta. Escova resistente, atóxica, macia, com cerdas fabricadas em nylon. A cerda está firmemente aderida numa haste plástica através de um eixo de aço inox.
	Unidade
	20

	164. 
	Espaçador infantil/adulto extra modelo hospitalarCâmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume de 150 ml, indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol, a pacientes com inflamações brônquicas como asma e doenças pulmonares crônicas. Em formato anatômico, de uso adulto e infantil, vem acompanhado de máscara maleável, de tamanho único adaptável a adultos e crianças. Com o corpo transparente, possui várias cores disponíveis para seus vários componentes. Tem um alto grau de aproveitamento da dosagem do remédio, evita desconforto e efeitos colaterais. O Espaçador  é recomendado para uso hospitalar. Máscara de tamanho único de uso adulto e infantil, pode ser utilizada sem restrições ou necessidade de gastos extras.
	Caixa
	05

	165. 
	Esparadrapo com capa. Impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 10 cm x 4,5m, isento de substancias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se às dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção.
	Unidade
	500

	166. 
	Espátula de Ayres, usado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico- vaginal (colo do útero). Material não estéril, de uso único descartável, feito de madeira de reflorestamento pacote com 100 unidades.
	Unidade
	50

	167. 
	Espéculo de collin vaginal nº 1 (pequeno). Utilizado na realização de exames ginecológicos. Confeccionado em aço inoxidável AISI-304; Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.
	Pacote
	20

	168. 
	Espéculo de collin vaginal nº 2 (médio). Utilizado na realização de exames ginecológicos. Confeccionado em aço inoxidável AISI-304; Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação.
	Unidade
	20

	169. 
	Espéculo de collin vaginal  descartável , Tamanho P. Produzido em  poliestireno  cristal (PS) e Polietileno (PE) permitindo excelente transparência e trasmissão luminosa.  Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fórmices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Seu formato anatômico favorece um exame indolor, termicamente confortável e o fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). Estéril, , lubrificado. Processo de esterilização:Óxido de etileno.
	Unidade
	500

	170. 
	Espéculo vaginal  descartável , Tamanho M. Produzido em  poliestireno  cristal (PS) e Polietileno (PE) permitindo excelente transparência e trasmissão luminosa.  Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhante ao formato dos fórmices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Seu formato anatômico favorece um exame indolor, termicamentr confortável eo fato de ser descartável, elimina o risco de contaminação cruzada entre pacientes. Embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (PE). Estéril,  lubrificado. Processo de esterilização:Óxido de etileno.
	Unidade
	500

	171. 
	Espéculos auriculares . Jogo com 4 espéculos reutilizáveis , tamanho 2 mm, compatível com todos os modelos de otoscópios. Espéculos reutilizáveis, leves e duráveis; lisos, sem rebarbas; podem ser autoclaváveis, fervidos ou esterelizados em soluções químicas. Garantia contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	04

	172. 
	Espéculos auriculares . Jogo com 4 espéculos reutilizáveis , tamanho 3 mm, compatível com todos os modelos de otoscópios. Espéculos reutilizáveis, leves e duráveis; lisos, sem rebarbas; podem ser autoclaváveis, fervidos ou esterelizados em soluções químicas. Garantia contra defeitos de fabricação.
	Kit
	04

	173. 
	Espéculos auriculares . Jogo com 4 espéculos reutilizáveis , tamanho 4 mm, compatível com todos os modelos de otoscópios. Espéculos reutilizáveis, leves e duráveis; lisos, sem rebarbas; podem ser autoclaváveis, fervidos ou esterelizados em soluções químicas. Garantia contra defeitos de fabricação.
	Kit
	04

	174. 
	Espéculos auriculares . Jogo com 4 espéculos reutilizáveis , tamanho 5 mm, compatível com todos os modelos de otoscópios. Espéculos reutilizáveis, leves e duráveis; lisos, sem rebarbas; podem ser autoclaváveis, fervidos ou esterelizados em soluções químicas. Garantia contra defeitos de fabricação.
	Kit
	04

	175. 
	Espéculos auriculares . Jogo com 4 espéculos reutilizáveis , tamanho 9 mm, compatível com todos os modelos de otoscópios. Espéculos reutilizáveis, leves e duráveis; lisos, sem rebarbas; podem ser autoclaváveis, fervidos ou esterelizados em soluções químicas. Garantia contra defeitos de fabricação.
	Kit
	04

	176. 
	Estetoscópio adulto com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais, com fixação da membrana através de rosca de metal inoxidável ou cromado. Provido de tubo de “Y”, em uma única Peça de metal cromado, condutores flexíveis de borracha ou vinil, tecnicamente moldado para produzir efeito condutor efetivo e amplificador de som captado. Hastes de metal providas de molas flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borrachas com diâmetro compatível com a haste de metal, sendo um provido de adaptação para o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas sobressalentes, de plástico com formato anatômico, com ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo adulto. Identificação:- no corpo do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.
	Kit
	15

	177. 
	Estetoscópio infantil com auscultador duplo, projetado para obter uma captação precisa dos mínimos ruídos pulmonares e arteriais, com fixação da membrana através de rosca de metal inoxidável ou cromado. Provido de tubo de “Y”, em uma única Peça de metal cromado, condutores flexíveis de borracha ou vinil, tecnicamente moldado para produzir efeito condutor efetivo e amplificador de som captado. Hastes de metal providas de molas flexíveis, proporcionando articulação perfeita durante o uso. Oliva isenta de rebarbas, provida de rosca para adaptação na haste ou perfeitamente afunilada, proporcionando segurança durante o uso do aparelho. Tubos de borrachas com diâmetro compatível com a haste de metal, sendo um provido de adaptação para o auscultador. Deverá ser leve e resistente e vir acompanhado de dois pares de olivas sobressalentes, de plástico com formato anatômico, com ajuste confortável e perfeita vedação contra ruídos ambientais. O estetoscópio deverá ser provido de auscultador tipo diafragma modelo infantil, Identificação:- no corpo do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante.
	Unidade
	05

	178. 
	Estetoscopio de Pinard Alumínio, usado na ausculta dos batimentos cardíacos fetais. A ausculta deve ser feita com o objetivo de detectar possíveis desacelerações nos batimentos cardíacos fetais. Produto não estéril. 
	Unidade
	02

	179. 
	Estetoscopio de Pinard, usado na ausculta dos batimentos cardíacos fetais. A ausculta deve ser feita com o objetivo de detectar possíveis desacelerações nos batimentos cardíacos fetais. Fabricado em poliestireno resistente, atóxico. Produto não estéril. 
	Unidade
	05

	180. 
	Éter etílico; frasco com 1000 ml; validade mínima de 12 meses.
	Litro
	20

	181. 
	Extensão PVC para umidificador/ambu/cateter.
	Unidade
	10

	182. 
	Extensão para ambu/reanimador oxigênio.
	Unidade
	10

	183. 
	Extensão telescópica em alumínio com 22 mm com três estagio 1,5 mt. (apresentar folder )
	Unidade
	05

	184. 
	Extensor intermediário de duas vias para administração de medicações parenterais compatíveis; descrição: tubo transparente de 18 cm em PVC em; conector LUER SLIP; conectores distais LUER fêmea com protetores de cone LUER, pinças tipo CLAMP (corta-fluxo); tampa protetora reserva; estéril e apirogênico. Pacote com 40 unidades.
	Unidade
	10

	185. 
	Filme ultrassom UPP 110 HG, preto e branco, de alta densidade brilhante, podendo gerar até 240 fotos 100 milímetros x 20 metros.
	Pacote
	15

	186. 
	Fio de nylon 2-0, 1 agulha, 1,5 cm, 1/2 círculo, triangular, 45 cm, preto-sutura inabsorvível, estéril, monofilamentar, composto de poliamida, na cor preta, diâmetro 2-0 com agulha de 1,5 cm de comprimento, ½ circulo, triangular, fio com 45 cm de comprimento agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso, caixa com 24 unidades. a embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir a norma técnica da ABNT nbr13904; caixa com 24 fios.
	Unidade
	15

	187. 
	Fio de nylon 3-0, 1 agulha, 1,5 cm, 1/2 círculo, triangular, 45 cm, preto-sutura inabsorvível, estéril, monofilamentar, composto de poliamida, na cor preta, diâmetro 2-0 com agulha de 1,5 cm de comprimento, ½ circulo, triangular, fio com 45 cm de comprimento agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem  apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso, caixa com 24 unidades. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir a norma técnica da ABNT nbr13904; caixa com 24 fios.
	Unidade
	20

	188. 
	Fio de nylon 4-0, 1 agulha, 1,5 cm, 1/2 círculo, triangular, 45 cm, preto-sutura inabsorvível, estéril, monofilamentar, composto de poliamida, na cor preta, diâmetro 2-0 com agulha de 1,5 cm de comprimento, ½ circulo, triangular, fio com 45 cm de comprimento agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso, caixa com 24 unidades. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir a norma técnica da ABNT nbr13904; caixa com 24 fios.
	Unidade
	10

	189. 
	Fio de nylon 5-0, 1 agulha, 1,5 cm, 1/2 círculo, triangular, 45 cm, preto-sutura inabsorvível, estéril, monofilamentar, composto de poliamida, na cor preta, diâmetro 2-0 com agulha de 1,5 cm de comprimento, ½ circulo, triangular, fio com 45 cm de comprimento agulha com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica mantendo a integridade do produto e sua esterilização ate o momento do uso, caixa com 24 unidades. A embalagem externa deverá trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do MS. O produto deverá seguir a norma técnica da ABNT nbr13904; caixa com 24 fios.
	Caixa
	07

	190. 
	Fio de sutura CATGUT cromado 3-0 com agulha (f. ob/gin- c.geral), 1/2 círculo, cilíndrica, de 4,0 cm de comprimento, com fio de 65 cm a 75 cm, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, embalagem com data de Validade, dados de identificação, procedência e registro MS. Caixa com 24 fios.
	Caixa
	05

	191. 
	Fio de sutura CATGUT cromado 4-0 com agulha (f. ob/gin- c.geral), 1/2 círculo, cilíndrica, de 4,0 cm de comprimento, com fio de 65 cm a 75 cm, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, embalagem com data de validade, dados de identificação, procedência e registro MS. Caixa com 24 fios.
	Caixa
	05

	192. 
	Fio de sutura CATGUT simples 2-0 com agulha (f. ob/gin- c.geral), 1/2 círculo, cilíndrica, de 4,0 cm de comprimento, com fio de 65 cm a 75 cm, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, embalagem com data de validade, dados de identificação, procedência e registro MS Caixa com 24 fios.
	Caixa
	05

	193. 
	Fio de sutura CATGUT simples 3-0 com agulha (f. ob/gin- c.geral), 1/2 círculo, cilíndrica, de 4,0 cm de comprimento, com fio de 65 cm a 75 cm, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, embalagem com data de validade, dados de identificação, procedência e registro MS. Caixa com 24 fios.
	Caixa
	05

	194. 
	Fio de sutura CATGUT simples 4-0 com agulha (f. ob/gin- c.geral), 1/2 círculo, cilíndrica, de 4,0 cm de comprimento, com fio de 65 cm a 75 cm, com tamanho da agulha desenhado em formato real e o símbolo do tipo da agulha visível em envelope inteiro, embalagem com filme plástico, papel grau cirúrgico, embalagem com data de validade, dados de identificação, procedência e registro MS. Caixa com 24 fios.
	Caixa
	05

	195. 
	O Fio Guia em J para Intubação. Auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Autoclavável a 134ºC. Neonatal. Para TET 2,5mm. Comprimento: 34 cm. Deve ser utilizado com sonda endotraqueal. Produto de uso único, esterilizado a óxido de etileno. Embalado individualmente
	Caixa
	03

	196. 
	O Fio Guia em J para Intubação. Auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Autoclavável a 134ºC. Infantill. Para TET 4 mm. Comprimento: 38 cm. Deve ser utilizado com sonda endotraqueal. Produto de uso único, esterilizado a óxido de etileno. Embalado individualmente
	Unidade
	03

	197. 
	O Fio Guia em J para Intubação. Auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Autoclavável a 134ºC. Adulto pequeno. Para TET 5 mm. Comprimento: 45 cm. Deve ser utilizado com sonda endotraqueal. Produto de uso único, esterilizado a óxido de etileno. Embalado individualmente.
	Unidade
	04

	198. 
	O Fio Guia em J para Intubação. Auxilia na inserção de tubos endotraqueais é composto por um fio de alumínio flexível, envolto por uma barrinha plástica, que facilita a inserção e retirada e protege além da ponta, reduzindo riscos de trauma. Autoclavável a 134ºC. Adulto. Para TET 7 mm. Comprimento: 45 cm. Deve ser utilizado com sonda endotraqueal. Produto de uso único, esterilizado a óxido de etileno. Embalado individualmente.
	Unidade
	05

	199. 
	Fita Adesiva Hospitalar. É confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade. Aceita bem, sem borrar, a escrita com lápis ou tinta, o que lhe confere inúmeras utilidades de uso, como a fixação de ataduras, identificação de seringas, rótulos de soro e no fechamento de pacotes. É indicada para fixação de ataduras rótulos de soros, identificação de seringas, mamadeiras, fechamento de pacotes de papel etc. Tem inúmeras utilidades de uso dentro dos hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios e postos de saúde. 19 mm x 50m.
	Unidade
	300

	200. 
	Fita cirúrgica adesiva sintético, dorso microporoso, aderente, hipoalergênica, flexível, resistente a umidade, tipo micropore, rolo com 25mmx10m, constando os dados de identificação,  procedência, data de fabricação, esterilização, validade e lote, validade mínima de 12 meses após a data da entrega e registro no MS.
	Unidade
	600

	201. 
	Fita durapore medindo 100 mm x 4,5m, hipoalergênica resistente composta por dorso de tecido de acetato de rayon combinado com adesivo comprovadamente hipoalergenico, proporciona corte bidirecional (sem o uso de tesoura) devido as suas bordas picotadas, deixando um angulo de corte limpo e sem aparas, constando externamente os dados de identificação e procedência, nº. de lote, validade e registro MS.
	Unidade
	100

	202. 
	Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 25 mm x 10 m, hipoalergenica, "micropore".
	Unidade
	400

	203. 
	Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm x 10 m, hipoalergenica, "micropore".
	Unidade
	100

	204. 
	Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substancia a base de éter sintético,quimicamente inerte, medindo 100 mm x 10 m, hipoalergenica, "micropore".
	Unidade
	100

	205. 
	Fita métrica emborrachada de 150 metros.
	Unidade
	03

	206. 
	Fita métrica, 1,5 m para circunferências, com cálculo de IMC.
	Unidade
	03

	207. 
	Fita autoclave 19 mm x 30m. Fita indicadora de esterilização a vapor, em papel crepado.  Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel. Contendo em um dos lados listras impressas com tinta especial na cor branca, que em contato com a temperatura empregada na esterilização em autoclave muda de cor, tornando-se pretas, comprovando que o material foi submetido ao processo de esterilização.  Medida: 19 mm x 30 metros x 0,18mm de espessura.
	Unidade
	200

	208. 
	Foco clínico LED 500, projetado para uso clínico e ambulatorial, para as especialidades de ginecologia, otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia, angiologia e estética. Maior luminosidade. Regulagem de altura de 1,10 m a 1,40 m. Haste flexível cromada, maior ângulo de movimentação. Base com 5 rodízios. Maior estabilidade, maior autonomia de trabalho, 2 metros de fio disponível na cor branca. Pintura epóxi de alta resistência. Bivolt 110/200 V. Pino tripolar aterrado, lâmpada LED 5W. Baixo consumo de energia, Peso 3 Kg.
	Unidade
	05

	209. 
	Formol tamponado a 10% , indicado para conservação de material histológico. Frasco com 1 litro.
	Litro
	07

	210. 
	Fralda geriátrica tamanho M  indicada para incontinência urinária moderada a intensa. Formato Anatômico: elásticos nas pernas que proporcionam conforto e liberdade de movimentos, mais segurança, mais absorção e mais qualidade de vida, através de seu exclusivo sistema de máxima proteção com flocos de gel super absorventes, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a seu formato anatômico. Cuidado com a pele: Aloe Vera e camada interna que distribui e retém o líquido rapidamente, deixando a pele seca e protegida. Ajuste perfeito ao corpo. O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado e aprovado, contando ainda com fitas adesivas laterais reposicionáveis, podendo ser colada e descolada todas as vezes que forem necessárias,  garantem o ajuste perfeito ao corpo, conforto e proteção. Além disso, as versões  Noturna possuem indicadores de umidade que ajuda a manter a pele sempre seca e saudável. Pacote com 10 unidades. 
	Pacote
	400

	211. 
	Fralda geriátrica tamanho G  indicada para incontinência urinária moderada a intensa. Formato Anatômico: elásticos nas pernas que proporcionam conforto e liberdade de movimentos, mais segurança, mais absorção e mais qualidade de vida, através de seu exclusivo sistema de máxima proteção com flocos de gel super absorventes, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a seu formato anatômico. Cuidado com a pele: Aloe Vera e camada interna que distribui e retém o líquido rapidamente, deixando a pele seca e protegida. Ajuste perfeito ao corpo. O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado e aprovado, contando ainda com fitas adesivas laterais reposicionáveis, podendo ser colada e descolada todas as vezes que forem necessárias,  garantem o ajuste perfeito ao corpo, conforto e proteção. Além disso, as versões  Noturna possuem indicadores de umidade que ajuda a manter a pele sempre seca e saudável. Pacote com 10 unidades. 
	Pacote
	800

	212. 
	Fralda geriátrica tamanho EG  indicada para incontinência urinária moderada a intensa. Formato Anatômico: elásticos nas pernas que proporcionam conforto e liberdade de movimentos, mais segurança, mais absorção e mais qualidade de vida, através de seu exclusivo sistema de máxima proteção com flocos de gel super absorventes, difusor de líquidos, barreiras antivazamento aliados a seu formato anatômico. Cuidado com a pele: Aloe Vera e camada interna que distribui e retém o líquido rapidamente, deixando a pele seca e protegida. Ajuste perfeito ao corpo. O produto é hipoalergênico e dermatologicamente testado e aprovado, contando ainda com fitas adesivas laterais reposicionáveis, podendo ser colada e descolada todas as vezes que forem necessárias,  garantem o ajuste perfeito ao corpo, conforto e proteção. Além disso, as versões  Noturna possuem indicadores de umidade que ajuda a manter a pele sempre seca e saudável. Pacote com 10 unidades. 
	Pacote
	2000

	213. 
	Fralda infantil tamanho P; pacote com 8 unidades.
	Pacote
	20

	214. 
	Fralda infantil tamanho M; pacote com 8 unidades.
	Pacote
	20

	215. 
	Fralda infantil tamanho G; pacote com 8 unidades.
	Pacote
	20

	216. 
	Frasco porta lâminas para citologia. Capacidade para 3 lâminas. Apresentando 3 nervuras internas que dão suporte à lamina, transparente. Tampa com rosca. Material polipropileno. Pacotes com 100 unidades. Indicada para apoio e armazenamento de processos histológicos e citológicos. Autoclavável a 121º C por até 15 minutos. Feito em polipropileno (PP). Tampa de rosca na cor neutra. Garantia contra defeitos de fabricação a serem verificados no primeiro uso.
	Pacote
	700

	217. 
	Frasco para nutrição enteral 300 ml, com graduação d 100 em 100 ml; transparente.
	Unidade
	500

	218. 
	Fronha. Tamanho 73 x 53 cm, em tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo, tipo hospitalar, cor verde, com logomarca da SMS.
	Unidade
	40

	219. 
	Fluxômetro p/oxigênio, escala de 0 a 15 LPM, cápsula externa e interna em material plástico inquebrável, corpo em metal cromado e esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão, sistema de vedação tipo agulha, evitando o desgaste e posteriores vazamentos, mod.303.
	Unidade
	10

	220. 
	Fluxômetro para rede canalizada de ar comprimido, construído com corpo em metal cromado, com escala de 0 a 15 LPM, expandida de 0 a 05 LPM. Cápsula interna e externa em material plástico inquebrável, esfera de aço inoxidável, rosca de saída padrão 9/16x 18 fios, com sistema de vedação tipo agulha, evitando desgastes e vazamentos, fabricado sob os mais altos padrões de qualidade, proporciona maior segurança, durabilidade e precisão, modelo 0306.
	Unidade
	10

	221. 
	Garrote infantil em tecido elástico com trava. Garrote com dois estágios de garroteamento com trava; O garrote para coleta de sangue pode apresentar-se de 3 formas distintas.  Constituído de tecido elástico, não alergênico, com trava de segurança que proporciona maior praticidade no momento do procedimento. 
	Unidade
	10

	222. 
	Garrote fino para punção venosa 200 látex natural. São indicados para procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Utilizados principalmente como extensores de passagens para procedimentos de aspirações de fluídos. Podem ser usados como via de transporte de gás oxigênio e outros procedimentos laboratoriais e não cirúrgicos. 100% látex. Acondicionado em embalagem especial. Liso e não estéril.  Pacote com 1 rolo de 15 metros. Cor: amarelo.
	Unidade
	05

	223. 
	Garrote elástico Fit Preto A.KGarrote elástico colorido com trava. Para uso adulto e pediátrico. Indicado para procedimentos de punção sanguínea em enfermagem ou medicina. Fecho em PVC.
Botão de liberação rápida.
	Pacote
	20

	224. 
	Gaveteiro plástico 3 gavetas medindo 56x33x38x.
	Unidade
	03

	225. 
	Gaze estéril 13 FIOS 7,5 X 7,5 cm (dobrada)  e 15 cm x 30 cm (aberta). 5 dobras 8 camadas. Pacote c/ 5 unidades. Sem filamento radiopaco. As Compressas Cirúrgicas são fabricadas com a mais alta qualidade, produzida com tecido 100% algodão hidrófilo, altamente absorvente, branco, isento de amido, alvejantes ópticos, corantes, substâncias gordurosas ou quaisquer outros componentes que possam trazer riscos. Seu tecido é neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido.
	Pacote
	40.000

	226. 
	Atadura Gaze Tipo Queijo. A Atadura de Gaze Hidrófila (Bobina) é confeccionada a partir de tecido de gaze tipo tela com fio 100% algodão, isento de impurezas, macio, alvejado e tratado especialmente para fins cirúrgicos. Seu tecido é altamente absorvente e suas oito dobras não permitem o desfiamento. Sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 91 cm x 91m. Por ser altamente absorvente, encontra larga utilização em curativos ou procedimentos operatórios, entre outros, 11 fios/cm2 91 x 91 cm.
	Rolo
	30

	227. 
	Gel bag incolor para Ultrassom 1 kg. Gel Clínico bag é inodoro e hipoalergênico. Foi desenvolvido para realização do contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar a condução da energia aplicada. Sua composição é livre de álcool e sais, não provocando o ressecamento do cabeçote dos aparelhos e aumentando assim a vida útil dos mesmos, indicado pelos maiores fabricantes de equipamentos médicos e estéticos.
Sua consistência é firme e de fácil remoção, não escorre e não gruda. Possui teste de análise dermatológica aprovado pelo Instituto de Pesquisa Adolfo Lutz, um dos mais renomados institutos de pesquisas do Brasil. A embalagem deve ser em forma de refil com bico e tampa.
	Unidade
	30

	228. 
	Gel bag incolor para Ultrassom 2 kg. Gel Clínico bag é inodoro e hipoalergênico. Foi desenvolvido para realização do contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar a condução da energia aplicada. Sua composição é livre de álcool e sais, não provocando o ressecamento do cabeçote dos aparelhos e aumentando assim a vida útil dos mesmos, indicado pelos maiores fabricantes de equipamentos médicos e estéticos.
Sua consistência é firme e de fácil remoção, não escorre e não gruda. Possui teste de análise dermatológica aprovado pelo Instituto de Pesquisa Adolfo Lutz, um dos mais renomados institutos de pesquisas do Brasil. A embalagem deve ser em forma de refil com bico e tampa.
	Unidade
	30

	229. 
	Glicerina bi destilada, líquida, isento de registro pela ANVISA de acordo com a resolução nº 23/1999, embalagem individual de 1 litro, especificações externas de validade, nº do lote e registro do responsável técnico e registro no MS. O prazo de validade mínimo deve ser de 12(doze) meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante.
	Litro
	06

	230. 
	Hastes flexíveis cotonetes são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica.  Além disso o algodão 100% puro de cotonetes recebe um tratamento especial antigerme (triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. Hastes de polipropileno, algodão 100%, hidroxietilcelulose e triclosan. Caixa com 75 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.
	Caixa
	50

	231. 
	Hastes flexíveis cotonetes são inquebráveis, proporcionando segurança e conforto. Suas pontas de algodão não soltam fiapos, pois sua base contém ranhuras que permitem uma fixação segura e higiênica. Além disso  o algodão 100% puro de cotonetes recebe um tratamento especial antigerme (triclosan 0,4%) que o mantém livre de micróbios mesmo depois do cartucho aberto. Hastes de polipropileno, algodão 100%, hidroxietilcelulose e triclosan. Caixa com 150 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.
	Caixa
	50

	232. 
	Hidrogel com alginato de cálcio 30g. É um gel constituído por água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, alginato de cálcio e sódio, conservantes e carboximetilcelulose que promove o ambiente úmido ideal para a cicatrização através da hidratação da ferida, conduzindo ao desbridamentoautolítico ou facilitando o desbridamento mecânico. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.
	Caixa
	100

	233. 
	Hipoclorito de sódio desinfetante. Solução a 0,02% para uso hospitalar. É indicado para desinfecção e ação contra bactérias, vírus e fungos, de superfícies fixas, e materiais de uso hospitalar fabricados por plásticos e ou borrachas.  O conteúdo deve vir disposto em galão de 5 litros. Deve apresentar: laudo de ação antimicrobiana; registro na ANVISA.
	Galao
	100

	234. 
	Hipoclorito de sódio desinfetante. Solução a 1% para uso hospitalar. É indicado para desinfecção e ação contra bactérias, vírus e fungos, de superfícies fixas, e materiais de uso hospitalar fabricados por plásticos e ou borrachas.  O conteúdo deve vir disposto em galão de 5 litros. Deve apresentar: laudo de ação antimicrobiana; registro na ANVISA.
	Galão
	250

	235. 
	Histerômetro modelo sims 27 cm.
	Unidade
	03

	236. 
	Histerometro de collin descartável
	Unidade
	03

	237. 
	Imobilizador de pescoço. Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm  lavável. Finalidade: INDICAÇÃO UNIVERSAL: Indicado para imobilizar a cabeça no caso de resgate de pacientes, dando maior conforto e segurança no alto socorro. Deverá ser usado, com o colar cervical de resgate tipo SP FP 104, colar cervical descartável treinamento, colar cervical descartável impermeável com regulagem.
	Unidade
	10

	238. 
	Incubadora Biológica Bivolt - , foi especialmente desenvolvida para o processo de incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados à monitoração dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Beneficios A Incubadora possui dispositivos de segurança que evitam danos ao equipamento e conferem segurança ao profissional, a área de incubação, possui capacidade para 04 indicadores biológicos. Possui indicador em led que indica quando a incubadora está ligada e serve também para a iluminação da área de incubação, possibilitando a visualização do resultado. Modelo – Estufa Potência - 10 Watts Frequência – 50 a 60 Hz Voltagem: 110 e 22O V (automático bivolt) Temperatura Máxima de incubação – 60°C Consumo de energia - 10 Watts hora Capacidade  04 indicadores Ciclo - 24 ou 48 horas (vapor)  Peso – 240 g Garantia - 1 ano
	Unidade
	02

	239. 
	Inalador nebulizador ultra-sônico, silencioso, leve, portátil, bivolt (110/220 Vac), método de nebulização: cavitação por ultra-som,  possui protetor térmico e acompanha conjunto completo para inalação.  Consumo de energia 15 W, freqüência ultra sônico 1,6MHZ, taxa de nebulização 1 ml/min., tamanho da partícula 0,5 a 10,0 microns, capacidade de nebulização 10 ml. Garantia de 1 ano.
	Unidade
	08

	240. 
	Indicador Biológico Leitura Rápida. Indicado para esterilização a vapor do tipo auto contido, com tempo de resposta de no máximo 3 horas, por método de fluorescência. Indicado para o controle de qualidade biológica de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados com pré- vácuo ou esterilizadores gravitacionais. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillusstearothermophillus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada) acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa marrom com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Caixa com 25 ampolas.
	Caixa
	40

	241. 
	Indicador químico - emulador / integrador classe 5  É um indicador químico, produzido para avaliar os ciclos específicos de autoclaves e quando exposto por pelo menos 5,3 minutos a 134°c, 15 minutos a 121°c  ou  8  minutos  a  127°c,  a  área  teste  mudará  de  amarelo  para  azul  escuro/roxo  uniforme. Indicador / emulador químico (integrador classe 6)  desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Caixa com 25 unidades. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.
	Caixa
	100

	242. 
	Jalecos em tecido de algodão tamanhos P, M, G.
	Unidade
	10

	243. 
	Jelconº 14 cateter intravenoso - descartável, estéril, cânula de teflon radiopaco inerte e inerte e flexível, agulha em aço inox, biseltrifacetado com canhão, câmara transparente de refluxo protetor plástico externo, embalagem individual, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	10

	244. 
	Jelconº 16 cateter intravenoso - descartável, estéril, cânula de teflon radiopaco inerte e inerte e flexível, agulha em aço inox, biseltrifacetado com canhão, câmara transparente de refluxo protetor plástico externo, embalagem individual, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	15

	245. 
	Jelconº 18 cateter intravenoso - descartável, estéril, cânula de teflon radiopaco inerte e inerte e flexível, agulha em aço inox, biseltrifacetado com canhão, câmara transparente de refluxo protetor plástico externo, embalagem individual, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Unidade
	15

	246. 
	Jelconº 20 cateter intravenoso - descartável, estéril, cânula de teflon radiopaco inerte e inerte e flexível, agulha em aço inox, biseltrifacetado com canhão, câmara transparente de refluxo protetor plástico externo, embalagem individual, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	30

	247. 
	Jelconº 22 cateter intravenoso - descartável, estéril, cânula de teflon radiopaco inerte e inerte e flexível, agulha em aço inox, biseltrifacetado com canhão, câmara transparente de refluxo protetor plástico externo, embalagem individual, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	40

	248. 
	Jelconº 24 cateter intravenoso - descartável, estéril, cânula de teflon radiopaco inerte e inerte e flexível, agulha em aço inox, biseltrifacetado com canhão, câmara transparente de refluxo protetor plástico externo, embalagem individual, registro no ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	40

	249. 
	Kit aparelho para medir pressão arterial aneróide, para adulto, mais estetoscópio inox, com braçadeira em tecido de algodão, anti  alérgico, resistente, flexível, moldado facilmente ao braço, medindo aproximadamente 14cm x 52cm. O fecho em velcro. A câmara interna deverá ser de borracha resistente e flexível. O manômetro deverá ter borracha protetora, fundo de cor clara com numeração bem visível, sendo o tampo de vidro resistente e escala de 0 a 300 mm de hg (mercúrio). A pêra deverá ser de borracha resistente e maleável, tendo válvula de escape e pressão confeccionado em metal. O material. Deverá ser de primeira qualidade e acondicionado em estojo próprio. O equipamento deverá ter acabamento perfeito, sendo que a braçadeira deverá ser costurada com linha de nylon resistente. Aparelho com 3 anos de garantia de fábrica.
	Caixa
	15

	250. 
	Kit para Nebulização Infantil. O conjunto de Micronebulizador para inalação individual é desmontável, atóxico, de fácil desinfecção e pode ser usado várias vezes. Indicado para inalação de compostos medicamentosos, na rede hospitalar, sob indicação médica. Contém: 1 Máscara plástica, 1 Unidade nebulizadora, 1 Extensão,1 Elástico.
	Kit
	40

	251. 
	Kit para Nebulização Adulto. O conjunto de Micronebulizador para inalação individual é desmontável, atóxico, de fácil desinfecção e pode ser usado várias vezes. Indicado para inalação de compostos medicamentosos, na rede hospitalar, sob indicação médica. Contém: 1 Máscara plástica, 1 Unidade nebulizadora, 1 Extensão,1 Elástico
	Kit
	40

	252. 
	Kit Umidificador para Oxigênio, frasco PVC 250 ml com boca larga nível mínino e máximo e máscara adulto, equipamento desenvolvido para umedecer oxigênio inalado. Sistema difusor por onde passa o fluxo determinado no fluxômetro, que faz com que a água borbulhe e pequenas partículas desprendam-se misturando se ao oxigênio ou ar comprimido e saindo do frasco. Acompanha tampa injetada e borboleta injetada c/ enxerto em metal (padrão ABNT), extensão de PVC atóxico de 1,20m c/ conectores e máscara.  Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação
	Kit
	10

	253. 
	Kit venturi. Adulto, composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos Para diferentes concentrações de % de fio2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.
	Unidade
	20

	254. 
	Kit venturi. Infantil, composto por máscara transparente, flexível, atóxica com elástico para ajuste facial e orifícios laterais; traquéia; 6 diluidores coloridos Para diferentes concentrações de % de fio2, nas cores azul (24%), amarelo (28%), branco (31%), verde (35%), rosa (40%), laranja (50%) e copo (branco) com entrada para ar comprimido, prolongamento de oxigênio.
	Unidade
	20

	255. 
	Lacre de segurança numerado  16cm comprimento numerados e personalizados em hot-stamping (até 8 dígitos), modelo escadinha, trava individual, usado onde se faz necessário o controle. Embalagem com 100 unidades. Composição polipropileno
	Pacote
	10

	256. 
	Lâmina bisturi descartável nº 12 esterelizada por raio gama ou cobalto,em aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi padrão contendo externamente lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde. cx com 100 unidades.
	Caixa
	12

	257. 
	Lâmina bisturi descartável nº 15 esterelizada por raio gama ou cobalto,em aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi padrão contendo externamente lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde. cx com 100 unidades.
	Caixa
	12

	258. 
	Lâmina bisturi descartável nº 21 esterelizada por raio gama ou cobalto,em aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, perfeitamente afiada e adaptável aos cabos de bisturi padrão contendo externamente lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde. cx com 100 unidades.
	Caixa
	12

	259. 
	Lâminas para microscopia para leitura manual com a borda fosca lapidada. Medidas: 26 x 76 mm. Espessura: 1,0 a 1,2 mm com espessura entre 1,0 a 1,2mm;  caixa com 100 unidades.
	Caixa
	20

	260. 
	Lâminas para microscopia  ponta lisa . Ideais para processos de microscopia. Embaladas a vácuo;  com papel lenço com tratamento antifúngico. Espessura 1,0 mm - 1,2 mm. Dimensões: 26 x 76 mm. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades. Modelo: k5-7101
	Caixa
	12

	261. 
	Lancetas para teste de glicose, com dispositivo de segurança conforme nº 32 do ministério da saúde espessura ultra fina e ponta triangular para punção indolor, formato universal para a maioria dos lancetadores existentes. Produto esterilizado por radiação gama. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	200

	262. 
	Lancetador com durabilidade para até 5mil picadas e capacidade para 6 lancetas por tambor.
	Unidade
	100

	263. 
	Lanterna clínica com luz de LED, cor prata radiante. Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2v, confeccionada com metal leve de alta qualidade, acionamento por meio de botão liga/desliga com conveniente de clipe de bolso. Alimentação através de pilhas AAA. Medidas: 14 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.  
	Unidade
	05

	264. 
	Laringoscópio adulto em aço inoxidável, para pilhas médias, com rosca dos dois lados para facilitar a limpeza, tampo com rosca de passo grande e mola inoxidável, com sistema de encaixe das lâminas e lâmpadas padronizadas (abnt), encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional. Jogo de lâminas curvas e retas, totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada sem atrapalhar manobras e entubação, as lâminas deverão ter superfícies e bordas homogêneas sem rebarbas ou cantos vivos. Dimensões aproximadas das lâminas: curvas nº 0 (7,3cm) / nº 1 (9,8 cm) / nº 2 (12,8 cm) / nº 3 (23,4 cm) e nº 4 ( 16,1cm) reta=0(7,6cm/ nº 1 (8,9 cm) / nº 2 ( 11,5 cm) / nº 3(14,4 cm). O produto deverá ser confeccionado em material de primeira qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o ajuste perfeito das pilhas e molas.identificação:- no cabo e nas lâminas do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante e nº de lâminas..
	Unidade
	01

	265. 
	Laringoscópio infantil composto de corpo em aço inoxidável, para pilhas médias, com rosca dos dois lados para facilitar a limpeza, tampo com rosca de passo grande e mola inoxidável, com sistema de encaixe das lâminas e lâmpadas padronizadas (abnt), encaixe para cabo com dimensões de padrão internacional. Jogo de lâminas curvas e retas, totalmente em aço inoxidável, com lâmpada posicionada de modo a proporcionar iluminação adequada sem atrapalhar manobras e entubação, as lâminas deverão ter superfícies e bordas homogêneas sem rebarbas ou cantos vivos. Dimensões aproximadas das lâminas: curvas nº 0 (7,3cm) / nº 1 (9,8 cm) retas = 0 (7,6 cm) / nº 1 (8,9 cm).  O produto deverá ser confeccionado em material de primeira qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o ajuste perfeito das pilhas e molas. O produto deverá ser acondicionado em estojo próprio. Identificação:- no cabo e nas lâminas do produto deverá conter de forma legível e permanente, a marca do fabricante e nº de lâminas..
	Unidade
	100

	266. 
	Lençol para cama hospitalar em tecido cretone 100%, fio reforçado duplo algodão na medida de 120x210 cm na cor branca, com elástico nas bordas.
	Unidade
	150

	267. 
	Lençol descartável, confeccionado em 100% polipropileno, com elástico, medindo 2 metros de comprimento por 90 cm de largura, na cor branca. Pacote com 10 unidades.
	Pacote
	400

	268. 
	Lençol para maca ambulância em tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo, na medida de 0,90 x1,50  na cor branca, com elástico nas bordas.
	Unidade
	100

	269. 
	Lençol para maca em tecido cretone 100% algodão, fio reforçado duplo na medida de 0,90x1,90  na cor branca.
	Unidade
	20

	270. 
	Luva Nitrílica Sem Pó –  P Luva de Procedimento Nitrílica produzida em ambiente controlado,  no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	200

	271. 
	Luva Nitrílica Sem Pó –  M  Luva de Procedimento Nitrílica produzida em ambiente controlado,  no qual há baixa concentração de partículas no ar para aplicações que exigem os mais altos níveis de limpeza para a proteção dos produtos a serem fabricados. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	300

	272. 
	Luva nitrílica Azul sem talco, hipoalergênicas, P, mais resistente a perfurações do que as luvas comparáveis feitos de látex. De espessura com uma maior força de ruptura para um nível mais forte de durabilidade. O material um pouco mais fino ajuda a reduzir a fadiga de mão, melhorando a forma e sentir e permitindo uma maior sensibilidade tátil . Estas luvas ambidestro tem a palma e dedos texturizados para maior aderência.
	Caixa
	100

	273. 
	Luva nitrílica Azul sem talco, hipoalergênicas, M, mais resistente a perfurações do que as luvas comparáveis feitos de látex. De espessura com uma maior força de ruptura para um nível mais forte de durabilidade. O material um pouco mais fino ajuda a reduzir a fadiga de mão, melhorando a forma e sentir e permitindo uma maior sensibilidade tátil . Estas luvas ambidestro tem a palma e dedos texturizados para maior aderência.
	Caixa
	100

	274. 
	Luva nitrílica Azul sem talco, hipoalergênicas, G, mais resistente a perfurações do que as luvas comparáveis feitos de látex. De espessura com uma maior força de ruptura para um nível mais forte de durabilidade. O material um pouco mais fino ajuda a reduzir a fadiga de mão, melhorando a forma e sentir e permitindo uma maior sensibilidade tátil . Estas luvas ambidestro tem a palma e dedos texturizados para maior aderência.
	Caixa
	30

	275. 
	Luva em látex sem talco P com 100 unidades. Por ser totalmente isenta  de pó é indicada para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex, são prduzidas de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade
	Caixa
	100

	276. 
	Luva em látex sem talco M com 100 unidades. Por ser totalmente isenta  de pó é indicada para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex, são prduzidas de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade
	Caixa
	100

	277. 
	Luva em látex sem talco G com 100 unidades. Por ser totalmente isenta  de pó é indicada para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex, são prduzidas de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade
	Caixa
	30

	278. 
	Luva de segurança para proteção das mãos, P confeccionadas em borracha natural (látex), na cor natural (sem adição de pigmentação), com pó absorvível (talco), não estéril, em moldagem ambidestra, anatômica, palma, dedos e dorso lisos, de uso único.

100% borracha natural látex com pó para proteção da mão contra risco químico.
	Caixa
	50

	279. 
	Luva de vinil transparente. (sem talco); Tamanho P;  Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, Para procedimentos não cirúrgicos; Anatômicas; ;Ambidestro; Antiderrapante; Baixo teor de proteína do látex; Indicada para usuários que apresentam reação alérgica ao pó absorvível. Aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Caixa com 100 unidades (50 pares);
	Caixa
	50

	280. 
	Luva de vinil transparente. (sem talco); Tamanho  M;  Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, Para procedimentos não cirúrgicos; Anatômicas; ;Ambidestro; Antiderrapante; Baixo teor de proteína do látex; Indicada para usuários que apresentam reação alérgica ao pó absorvível. Aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Caixa com 100 unidades (50 pares);
	Caixa
	400

	281. 
	Luva de vinil transparente. (sem talco); Tamanho G;  Luva de segurança confeccionada em resina vinílica, Para procedimentos não cirúrgicos; Anatômicas; ;Ambidestro; Antiderrapante; Baixo teor de proteína do látex; Indicada para usuários que apresentam reação alérgica ao pó absorvível. Aprovadas pelo Ministério do Trabalho; Caixa com 100 unidades (50 pares);
	Caixa
	200

	282. 
	Luva de procedimento PP. Fabricadas emLátex de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, punhos co bainha, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito. Além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas. Visando um maior conforto ao profissional, reduzimos ainda mais a quantidade de pó na porção interna da Luva, não comprometendo o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da Luva, removeu totalmente o resíduo de pó, tornando-a isenta de pó. Não ocorrendo mais a contaminação do paciente pelo pó, também, não havendo mais a incorporação de pó nos materiais odontológicos e hospitalares quando manipulados pelo profissional da saúde. Com pó, não estéril. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos da data de fabricação.
	Caixa
	100

	283. 
	Luva de procedimento P. Fabricadas emLátex de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, punhos co bainha, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito. Além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas. Visando um maior conforto ao profissional, reduzimos ainda mais a quantidade de pó na porção interna da Luva, não comprometendo o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da Luva, removeu totalmente o resíduo de pó, tornando-a isenta de pó. Não ocorrendo mais a contaminação do paciente pelo pó, também, não havendo mais a incorporação de pó nos materiais odontológicos e hospitalares quando manipulados pelo profissional da saúde. Com pó, não estéril. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos da data de fabricação.
	Caixa
	400

	284. 
	Luva de procedimento M. Fabricadas emLátex de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, punhos co bainha, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito. Além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas. Visando um maior conforto ao profissional, reduzimos ainda mais a quantidade de pó na porção interna da Luva, não comprometendo o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da Luva, removeu totalmente o resíduo de pó, tornando-a isenta de pó. Não ocorrendo mais a contaminação do paciente pelo pó, também, não havendo mais a incorporação de pó nos materiais odontológicos e hospitalares quando manipulados pelo profissional da saúde. Com pó, não estéril. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos da data de fabricação.
	Caixa
	400

	285. 
	Luva de procedimento G. Fabricadas emLátex de borracha natural, ambidestra, superfície lisa, punhos co bainha, oferecem total sensibilidade tátil e um manuseio perfeito. Além disso, apresenta grande barreira de proteção contra patógenos e situações de alto risco de contaminação. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas. Visando um maior conforto ao profissional, reduzimos ainda mais a quantidade de pó na porção interna da Luva, não comprometendo o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da Luva, removeu totalmente o resíduo de pó, tornando-a isenta de pó. Não ocorrendo mais a contaminação do paciente pelo pó, também, não havendo mais a incorporação de pó nos materiais odontológicos e hospitalares quando manipulados pelo profissional da saúde. Com pó, não estéril. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos da data de fabricação.
	Caixa
	200

	286. 
	Luva cirúrgica em látex natural e atóxico número: 6,0 estéril, anatômico, lubrificado com pó bio absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-0,07) mm.A embalagem deverá conter um par de luvas; vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o nº da luva deverá vir na luva e na embalagem. Deverá ter empunhadeira justa. Só será aceito material fornecido com vida útil inferior a 60%.
	Unidade
	150

	287. 
	Luva cirúrgica em látex natural e atóxico número: 6,5 estéril, anatômico, lubrificado com pó bio absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-0,07) mm.A embalagem deverá conter um par de luvas; vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o nº da luva deverá vir na luva e na embalagem. Deverá ter empunhadeira justa. Só será aceito material fornecido com vida útil inferior a 60%.
	Unidade
	200

	288. 
	Luva cirúrgica em látex natural e atóxico número: 7,0 estéril, anatômico, lubrificado com pó bio absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-0,07) mm.A embalagem deverá conter um par de luvas; vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o nº da luva deverá vir na luva e na embalagem. Deverá ter empunhadeira justa. Só será aceito material fornecido com vida útil inferior a 60%.
	Unidade
	300

	289. 
	Luva cirúrgica em látex natural e atóxico, número: 7,5 estéril, anatômico, lubrificado com pó bio absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-0,07) mm.A embalagem deverá conter um par de luvas; vir em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o nº da luva deverá vir na luva e na embalagem. Deverá ter empunhadeira justa. Só será aceito material fornecido com vida útil inferior a 60%.
	Unidade
	300

	290. 
	Luva cirúrgica, em látex natural e atóxico, nº: 8,0 estéril, anatômico, lubrificado com pó bio absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-0,07) mm.A embalagem deverá conter um par de luvas; em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o nº da luva deverá vir na luva e na embalagem. Deverá ter empunhadeira justa. Só será aceito material fornecido com vida útil inferior a 60%.
	Unidade
	300

	291. 
	Luva cirúrgica, em látex natural e atóxico, nº: 8,5 estéril, anatômico, lubrificado com pó bio absorvível e não alergênico, espessura do filme 0,21 (+/-0,07) mm.A embalagem deverá conter um par de luvas;  em papel grau cirúrgico com data de fabricação e data de validade impressas na mesma, o nº da luva deverá vir na luva e na embalagem. Deverá ter empunhadeira justa. Só será aceito material fornecido com vida útil inferior a 60%.
	Unidade
	300

	292. 
	Luva de limpeza 100% silicone extra longa com 40 cm de comprimento total, punho com verola para proteção contra escorrimento de liquido para interior da luva, Isenta de forro Interno, resistente a produtos químicos, não desenvolve bactérias e fungos para proteção contra alergia e irritação da pele sendo antiderrapante na palma. Caixa 10 unidades
	Caixa
	10

	293. 
	Luva de limpeza 100%  de látex natural com forro 100% de algodão, antialérgica. Possui bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. Unidade disponível no tamanho P. 
	Unidade
	100

	294. 
	Luva de limpeza 100%  de látex natural com forro 100% de algodão, antialérgica. Possui bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. Unidade disponível no tamanho  M. 
	Unidade
	100

	295. 
	Luva de limpeza 100%  de látex natural com forro 100% de algodão, antialérgica. Possui bordas ajustadas que aumentam a proteção, evitando a entrada de água. Unidade disponível no tamanho  G.
	Unidade
	10

	296. 
	Maca Retrátil em Alumínio para Ambulância.  Confeccionada em alumínio tubular com espessura de 1/8 por 25,4 de diâmetro, e são fixados em alumínio injetado, Características: A Maca Retrátil em Alumínio para Ambulância é leve, resistente e de fácil manuseio. Possui um mecanismo que retraí a maca para ser colocada no interior do veículo de resgate, esse sistema retrátil, traz um mecanismo de segurança evitando o destravamento acidental durante o transporte de um paciente.
	Unidade
	02

	297. 
	Maleta para medicamentos 23 x 37 x 22 cm – Com Divisória – Branco. Com lacre e alça na cor vermelha.  Em plástico polipropileno, com tampa transparente; 
	Unidade
	20

	298. 
	Mandril para intubacao endotraqueal tamanho infantil: fabricado em material flexível cromado tamanho infantil sem botão.
	Unidade
	05

	299. 
	Mandril para intubação endotraqueal, tamanho adulto: fabricado em material flexível cromado tamanho adulto sem botão.
	Unidade
	05

	300. 
	Mangueira tubular de silicone mg 100; pacote.
	Pacote
	05

	301. 
	Marreco em aço inox, capacidade para 1000 ml.
	Unidade
	05

	302. 
	Máscara cirurgica descartável tripla ,com qualidade muito boa,máscara descartável facial de proteção pessoal, consiste em clip nasal e alças auriculares, é predominante feito de TNT e tecido fundido. A eficiência na filtração bacteriana e outras características da máscara facial IIR estão em acordo com a EM 14683:2019 - Máscara Protetora Tripla com Proteção Bacteriana - Gramatura 25g - Confeccionada em tecido de fibra não tecida - Possui clip nasal - Possui 3 Camadas de Proteção unidas por processo térmico - 2 camadas em Tecido 100% Polipropileno - 1 camada de Filtro de Retenção Bacteriana MeltBlown - Sistema de proteção bacteriana garantindo a sua segurança - 98% contra contaminação microbiológica - É pratica e higiênica com leveza e suavidade no contato com a pele e evitando irritação - Com elástico na orelha macio e confortável de usar - Bloqueia poeira, poluição do ar e gotículas - Esterilizada por óxido de etileno. - 3 Camadas: SBPP + MB + SBPP. Caixa com 50 unidades.
	Caixa
	400

	303. 
	Mascara cirúrgica fluídos,  máscara moldada de fibras sintéticas de rayon, viscose e poliéster, fios não trancadas, embaladas em caixa contendo 50 pecas.
	Caixa
	50

	304. 
	Marcara respiradora c/filtro de alta eficiência, constituída por uma concha interna de sustentação de não tecido moldado em fibras sintéticas; sobre esta e montado o meio filtrante composto por camadas de micro fibras tratadas eletrostaticamente; coberto por um não tecido; desenhado especialmente de forma a aumentar a área total filtrante; possui 2 bandas de elástico, 1 grampo de ajuste nasal e 1 válvula de exalação; enquadra-se na categoria PFF-3; indicada para proteção das vias respiratórias contra poeiras tóxicas; fumos metálicos; poeira, nevoa e fumos contendo materiais radioativos.
	Unidade
	300

	305. 
	Máscara laríngea reutilizável, Nº 1,5, fabricada 10% em silicone, grau médico e totalmente livre de látex. Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras. Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Permite esterilização a vapor por até 40 vezes. Engate rápido para seringas.
	Unid
	10

	306. 
	Máscara laríngea reutilizável, Nº 2,5, fabricada 10% em silicone, grau médico e totalmente livre de látex. Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras. Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Permite esterilização a vapor por até 40 vezes. Engate rápido para seringas.
	Unidade
	10

	307. 
	Máscara laríngea reutilizável, Nº 4,0, fabricada 10% em silicone, grau médico e totalmente livre de látex. Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras. Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote. Permite esterilização a vapor por até 40 vezes. Engate rápido para seringas.
	Caixa
	10

	308. 
	Mascara de Proteção N95 PFF2, Cx c/ 20 unidades.  Indicado para proteção respiratória em ambientes hospitalares contra presença de aerodispersóides e bacilos da Tuberculose, e outros agentes biológicos, aplicando-se ainda contra fumos, névoas e poeiras tóxicas. Desenvolvida para impedir a passagem de bactérias, partículas e vapores tóxicos e, dessa forma, proteger as pessoas que tem contato com portadores de doenças e os profissionais da área da Saúde durante procedimentos médicos, cirúrgicos, odontológicos e laboratoriais de análises clínicas/patológicas ou em outras situações em que haja a emissão de partículas ou vapores nocivos envolvendo profissionais da saúde. Possui filtro eficiente para retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da tuberculose (mycobacteriumtuberculosis). Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Aviária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1, Varicela, Sarampo, entre outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea. Não Estéril; Possui 6 camadas; Atóxica e Apirogênica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho; Clipe de material flexível sem memória; Elástico ajustável preso à presilhas; Possui tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça; Fácil manuseio e colocação; Confortável; certificado pelo Inmetro.
	Unidade
	100

	309. 
	Máscara para reanimador de silicone ambunº 1 (neonato), transparente que se ajusta firmemente, envolvendo nariz e boca e se adapta ao sistema bolsa-máscara (ambu).É leve e fácil de usar. Fornece alta concentração de oxigênio ( 90 a 95%) com fluxo de 8L/min. 
 Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração.  Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais
 Almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto, autoclavável. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.
	Unidade
	03

	310. 
	Máscara para reanimador de silicone ambunº 2, (infantil), transparente que se ajusta firmemente, envolvendo nariz e boca e se adapta ao sistema bolsa-máscara (ambu).É leve e fácil de usar. Fornece alta concentração de oxigênio ( 90 a 95%) com fluxo de 8L/min. 
 Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração.  Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais
 Almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto, autoclavável. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. 
	Unidade
	03

	311. 
	Máscara para reanimador de silicone ambunº 4, (adulto), transparente que se ajusta firmemente, envolvendo nariz e boca e se adapta ao sistema bolsa-máscara (ambu).É leve e fácil de usar. Fornece alta concentração de oxigênio ( 90 a 95%) com fluxo de 8L/min. 
 Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração.  Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais
 Almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto, autoclavável. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. 
	Unidade
	10

	312. 
	Máscara para reanimador de silicone ambunº 5, (adulto grande), transparente que se ajusta firmemente, envolvendo nariz e boca e se adapta ao sistema bolsa-máscara (ambu).É leve e fácil de usar. Fornece alta concentração de oxigênio ( 90 a 95%) com fluxo de 8L/min. 
 Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração.  Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais
 Almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto, autoclavável. Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação. 
	Caixa
	04

	313. 
	Mesa de mayo com bandeja inox . Bandeja  48 x 33 cm; altura regulável, haste 5/8"; 03 pés com rodízios; dimensões 0,63 x 0,50m; altura: 0,85 à 1,20m.
	Unidade
	10

	314. 
	MONITOR MULTIPARÂMETRO. Equipamento portátil, contendo parâmetros básicos, monitoração de ecg, respiração, spo2, pni, temperatura, para pacientes adultos, pediátricos e neonatal com possibilidade de configuração de parâmetros simultâneos; Possuir alça de transporte; Peso aproximado de: 7Kg (equipamento com bateria); Possuir botão rotacional e tela touch screen que facilite a programação; Tela de LCD colorida de no mínimo 12 polegadas; Possuir tecla/menu para configurações de alarmes. Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX2; Pressão não invasiva (pré-configurado): Modos manuais, automáticos e stat; Adulto, pediátrico e neonatal; Faixa de medição de pressão pneumática: 0 mmHg350 bpm; Precisão da exibição da frequência cardíaca: ± 1% ou ± 2bpm, o que for maior. Deve permitir a configuração das formas de onda; Velocidade de varredura: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador; Possuir sensibilidade selecionavel; Armazenamento de até 140 horas de forma de onda de ECG; Possuir detector pulso de marca-passo; RESP, Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ecg); Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; faixa de medição de taxa: 0 rpmFaixa de frequência de pulso: 0 a 300 bpm; Temperatura (pré-configurado): Faixa de medição da temperatura: 0.0 °c ~ 60.0 °c; Alarmes Sonoros e visuais; Ajustáveis com 3 níveis de prioridade: alto, médio ou baixo; para frequência cardíaca; Para desconexão do eletrodo; para saturação; Para desconexão do sensor de oximetria; Para detecção e alarme de apneia; PNI; para temperatura. Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento; Possuir indicação de carga da bateria; Sistema de alimentação elétrica Tensão de alimentação: 110 a 220, comutação automática. Frequência de alimentação: 60 Hz. Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 90 minutos, sem utilização de bateria extra e com todos os parâmetros em funcionamento; Compartimento apropriado para acomodar os acessórios acoplado ao equipamentos, do mesmo material da caranagem do monitor; Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos parâmetros descritos; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda IEC:2012; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010 + Emenda 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013; ABNT NBR IEC 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014; ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014; ABNT NBR ISO 80601-2-55:2014; ABNT NBR ISO/IEC 80601-2-56:2013; ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015. ISO 13485.


	Unidade
	01

	315. 
	Muletas em madeira com regulagem de altura, braçadeiras acolchoadas e base coberta por borracha antiderrapante.
	Par
	05

	316. 
	Negatoscópio com 01 corpo, construído em chapa de aço pintado em estufa a 180°c ou em aço inoxidável ou outro material resistente e compatível com a finalidade, visor na parede frontal construído em acrílico (leitoso), com dois suportes a pressão. Deverá possuir interruptor lateral com lâmpadas fluorescentes e respectivos suportes e reatores. Dimensões aproximadas:- 40 cm x 50 cm. Alimentação de voltagem 110 ou 220 v. Poder pendurar ou colocar sobre a mesa. Funcionamento instantâneo. O material deverá ter perfeito acabamento, isento de quaisquer defeitos e pintura homogênea.
	Unidade
	02

	317. 
	Óculos de segurança.  Confeccionado em policarbonato óptico, possui armação de nylon e hastes com comprimento regulável. A curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção. Permite utilização de clip que se encaixa na parte interna dos óculos para uso em conjunto com lentes graduadas. - Lente incolor: proteção contra impactos. 
	Unidade
	100

	318. 
	Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante. Protetor nasal injetados do mesmo material e haste vazada tipo espátula. Óculos de sobrepor com recuo alongado. Absorve mais de 99,9% de radiação ultravioleta até 385nm.
	Unidade
	50

	319. 
	Olíva para reposição em Estetoscópioconfeccionada em borracha; Para ouvidos; Embalada em saco; Cor preta;
	Unidade
	20

	320. 
	Oftalmoscópio. É um aparelho com lâmpada de xênon projetado para exame dos olhos. É um aparelho portátil, leve e resistente. Possui lentes com 19 ajustes de dioptrias e 5 aberturas: grande, pequena, meia lua, filtro livre vermelho e alvo. Portátil e leve- Possui clipe de bolso- Interruptor liga/desliga- Cabeça em Abc resistente a impactos - Não contém látex- Cabo em metal revestido de alta durabilidade - Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas AA; Lente e Lampâda - Lâmpada de XenonHalógena 2.5V; - Iluminação branca e de alto brilho- Excelente nitidez da imagem- Possui 19 lentes para ajuste de dioptria (- 20 a +20)- Óptica selada livre de poeiras.- Possui borracha de proteção na lente para evitar riscos- Possui 5 seleções de abertura ( grande, pequena, semicírculo, fixação e verde)- Filtro verde livre de vermelho Garantia de 01 anos contra defeitos de fabricação. Limpeza Limpe o aparelho com gaze ou algodão com álcool 70 apenas na parte exterior do aparelho. Para limpeza da lente use apenas água e sabão e para secar use papel ou um pano delicado.
	Unidade
	02

	321. 
	Otoscópio construído em metal cromado e com fibra LUX, dotado de 06 (seis) espéculos permanentes e 10 (dez) descartáveis, 01 (uma) lâmpada sobressalente e 01 (um) cabo porta pilhas rosqueável. O produto deverá ser confeccionado com material de primeira qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o ajuste perfeito das pilhas e da mola, tanto os espéculos permanente quanto os descartáveis deverão ser isentos de rebarbas, sinais de oxidação ou quaisquer defeitos que interfiram no funcionamento do aparelho.
	Unidade
	10

	322. 
	Oxímetro de pulso de dedo com alarme compacto para verificação da sp02 e freqüência cardíaca, com visor de led e seis modos de exibição de dados, com desligamento automático ao retirar o dedo, apresenta: sp02,fc, curva pletismográfica intensidade de pulso e nível de bateria fraca. Faixa sp02 – 70 a 99%. Faixa de pulso – 30 à 240 bpm.
	Unidade
	06

	323. 
	Oxímetro de pulso portátil e de mesa com tela rotacional com 2 parâmetros. Técnologia MoveOxy. Características: Medição de Spo2 e taxa de Pulso PI. Medição de temperatura. Tela TFT de 3,5’, curva plestimografica e Bargraf, medição adulto, pediátrico e neonatal. 560 horas de armazenamento de dados de Spo2. Software para PC para gerenciamento de dados. Especificações técnicas: Spo2. Técnica: Led de comprimento de onda duplo, faixa de exibição 0% ~100%; precisão de medição mais ou menos 2% (variação de 70% a 100%); taxa de pulso de 30~250 bpm; precisão de mais ou menos 2bpm °c; PI 02%~20%. Fonte de energia: bateria recarregável; bateria de lítio 2000mAh, sem efeito memória. Autonomia de 24 horas. Base recarregável de mesa. Capa de silicone para proteção.. Suporte para mesa fixado ao equipamento. Conexão USB ou Wireles. Acompanha 1(um) sensor Adulto. OPCIONAIS: Termômetro para temperatura; suporte com cesto e rodízio; bateria de lítio 3000mAh podendo chegar até 96 horas; Sensor adulto, pediátrico e neonatal.
	Unidade
	02

	324. 
	Pacote teste desafio de densidade/poroso para liberação de carga com indicador químico tipo 6  em processo de esterilização a vapor. Pacote teste pronto, dispositivo desafio de processo, contendo um indicador químico tipo 6 ,atua como liberador de carga simulando uma condição crítica. Permite avaliar a efetiva extração de ar e penetração do agente esterilizante em cargas porosas ou de densidade. O teste é um dispositivo que pode ajudar o  CME na tomada de decisão, na liberação ou não da carga após o processo de esterilização à Vapor. Fácil de manusear, arquivar e com resultado imediato. 
	Unidade
	10

	325. 
	Papagaio – 1 litro. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304. Capacidade 1000 cc, cabo de fácil manuseio para enchimento ou esvaziamento. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.  Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: ISENTO.
	Unidade
	02

	326. 
	Papel grau cirúrgico 100 mm x 100 m rolo, características: indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da ANVISA, dimensão, lote, fabricação e validade impressos na embalagem.
	Rolo
	20

	327. 
	Papel grau cirúrgico 150 mm x 100m rolo, características: indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno. Selagem tripla. Sentido de abertura do envelope. Registro da ANVISA, dimensão, lote, fabricação e validade impressos na embalagem.
	Rolo
	30

	328. 
	Papel grau cirúrgico 300 mm x 100m, rolo material: tyvek, polietileno e poliéster temperatura selagem: entre 115 e 130ºc disponíveis nos tamanhos: 75/100/150/250/300/400/ 500 mm x 70m.
	Rolo
	30

	329. 
	Papel SMS. Wraps para Esterilização, 40x40cm com 50 unidades. Confeccionado em Spundbond, Meltblown, Spundbond (SMS), resistente a rasgos e perfurações. Indicado como embalagem invólucro para proteger instrumentais cirúrgicos e materiais no processo de esterilização a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio. Embalagem que assegura a integridade do material a ser esterilizado, garantindo sua proteção quanto a ação de agentes externos.
	Caixa
	10

	330. 
	Papel SMS. Tecido SMS Manta 100% Polipropileno, 90×90 cm Gramatura leve caixa c/100 unidades. Composta por uma camada externa de Spunbond , esta camada é formada por fibras longas e contínuas que proporcionam resistência mecânica e maleabilidade e uma camada interna de Meltblown esta camada é formada por uma trama densa de microfibras que age como barreira microbiana. Resistência à tração Suporta todos os processos de esterilização, armazenamento e transporte de forma eficaz. Drapeabilidade e fácil manuseio Sem risco de rasgo e micro fissuras Facilidade e comodidade ao manuseio Permite ajuste perfeito a todos os tipos de artigos Proporciona fácil dobradura com baixo efeito memória. Hidrofobicidade/ Hemorrepelência Barreira eficaz contra penetração aquosa de microrganismos Evita re-contaminação dos artigos Evita focos prováveis de infecção hospitalar. Estrutura homogênea Gramatura homogênea em toda área da embalagem Isenção de partículas Não libera particulados Reduz focos prováveis de infecção hospitalar.  Isenção de produtos tóxicos não irritante dérmico e ocular e não carcinogênico Isenção de furos e micro furos Mantém a integridade da barreira microbiana. Prolongado Laudo de preservação da esterilidade de 60 dias considerando a relação de eventos Barreira Microbiana para Vírus e Bactérias. Garante barreira microbiana comprovada através de laudos de eficiência de filtração bacteriana e viral (BFE e VFE), eliminando riscos de re-contaminação dos artigos esterilizados . Porosidade controlada Possibilita de forma segura permeabilidade ao ar e ao agente esterilizante, perfeitamente controlada conforme normas internacionais – AORN/CEN.  Permite  a dissipação do agente esterilizante no interior do pacote Permite a secagem e aeração do pacote Diminui focos prováveis de infecção hospitalar, reduzindo custos.
	Caixa
	10

	331. 
	Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo ECG Bionet – 216 mm x 30 m. Papel térmico para ECG fabricado com matérias primas de alta qualidade. Este papel proporciona ótima sensibilidade para impressão térmica e excelente fixação. Aceita registro por cabeça térmica, sem contato com o papel. Indicado para uso nos eletrocardiógrafos CardioCare 2000 e CardioTouch 3000 da Bionet
	Bobina
	20

	332. 
	Pás Eletrodo descartável adulto para Desfibrilador DEA Isis – Instramed
	Jogo
	10

	333. 
	Pás Eletrodo descartável infantil para Desfibrilador DEA Isis – Instramed
	Jogo
	10

	334. 
	Pinça anatômica curva (Delicada) 10 cm em aço inox.
	Unidade
	05

	335. 
	Pinça anatômica reta (Delicada) 10 cm em aço inox.
	Unidade
	05

	336. 
	Pinça backhaus11 cm para campo, fabricada em aço inox cirúrgico, tamanho.
	Unidade
	10

	337. 
	Pinça Kelly curva, 16 cm, confeccionada em aço inox de primeira qualidade. Embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	15

	338. 
	Pinça Kelly reta 16 cm. Utilizada em vários procedimentos cirúrgicos para travar os vasos sanguíneos e promover a hemostasia. Possui travas para mantê-la fechada. Produto confeccionado em aço inoxidável, ponta reta com serrilha. Constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação
	Unidade
	15

	339. 
	Pinça halstead mosquito (Kelly delicada) 10 cm curva em aço inox.
	Jogo
	10

	340. 
	Pinça halstead mosquito (Kelly delicada) 10 cm reta em aço inox.
	Jogo
	10

	341. 
	Pinça cheron e descartável
	Unidade
	05

	342. 
	Placa de sinalização, produzidas em polipropileno de alta resistência na cor amarela que representa atenção. Disponíveis com diversas mensagens, piso molhado e não entre, banheiro fora de uso, cuidado piso molhado e sem mensagem, constituída no tamanho 65 cm por 30 cm, ( apresentar folder
	Unidade
	05

	343. 
	Prancha de imobilização modelo Baxstrap, projetada para incorporar as necessidades do socorrista e do paciente, numa plataforma ergonomicamente eficiente para restrição de movimentos. A grande variedade de opções de fixação e aberturas para se segurar feitas para manuseio conveniente do socorrista.  Permite uma variedade de técnicas de fixação. Facilita as restrições apropriadas de pacientes pediátricos; estabilidade extra. Moldada com pinos para fixação opcional rápida e para minimizar a contaminação no resgate. Cód.: 3300018. Dimensões: 45 cm x 183 cm.
	Unidade
	03

	344. 
	Prancha para imobilização em polietileno 1,83 x 0,44 mt com jogo de cinto aranha. Prancha de imobilização. Projetada p/ o transporte manual de vitimas de acidentes.  Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg. Rígida, leve e confortável. Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. Possibilita o resgate na água e em alturas. Produzida em polietileno com alta resistência a impactos.  A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto aranha, Imobilizadores de Cabeça (coxins) como acessórios e pode ser transportada sobre qualquer maca.
	Unidade
	02

	345. 
	Preservativo masculino para ultrason, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural vulcanizado, tipo liso, opaco, largura nominal de 52 mm, com. mínimo de 160 mm, peso 1,70 gramas, embalado individualmente em embalagem plástica e reembalado em caixas com 100 unidades.
	Caixa
	10

	346. 
	Protetor  solar para pele. Protege contra as ações dos raios uva e UVB, peso líquido 120g, fator 50 para peles sensíveis à exposição ao sol.
	Unidade
	200

	347. 
	Reanimador Manual de Silicone (Ambu) - Pediátrico é um dispositivo portátil utilizado para fornecer ventilação com pressão positiva para um paciente que não está respirando ou está respirando de forma inadequada.  O dispositivo faz parte do kit de reanimação de profissionais capacitados e treinados em primeiros socorros. O ressuscitador é usado frequentemente em hospitais, sendo parte essencial de um carrinho de emergência. É também utilizado em salas de cirurgia para ventilar um paciente anestesiado minutos antes do ventilador mecânico ser conectado ao paciente. O dispositivo é auto-inflável com o  ar e pode ser adicionado oxigênio suplementar. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Balão de silicone proporciona excelente expansão e sua flexibilidade permite utilizar com a ponta dos dedos. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil. Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4.​Máscaras Faciais. Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração. Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura e evita desconexões acidentais. Almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto. Diversos modelos desenhados para cada tamanho de paciente. Válvula de aspiração para oxigênio e reservatório em PVC. Reservatório de oxigênio quando conectado a válvula, fornece elevada concentração de oxigênio Essencial durante a ventilação em ambientes poluídos. 
	Kit
	06

	348. 
	Régua antropométrica pediátrica, madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros numerada a cada centímetro, possuir marcador removível.
	Unidade
	02

	349. 
	Régua antropométrica. Produzida em ABS, altamente resistente, ideal para consultório e pesquisa de campo. Aparelho para medir altura de crianças. Peso do produto: 1 kg. Dimensões montado: Comp: 146 cm x Larg: 15 cm x Alt: 4 cm.Cor do medidor: Verde, cor da régua:Areia. Comtém 03 reguas, 01 medidor fixo, 01 medidor móvel. Com certificado do IMI-INMETRO, leve, trasportável e higienizável. Garantia: 03 ANOS
	Unidade
	03

	350. 
	Ressuscitador cardio pulmonar confeccionado em plástico flexível de formato oblongo, onde o corpo troncônico e dotado de fechamento, provido de um orifício e também de uma flange com contorno interno, sendo a parte interna do referido corpo dotada de uma pluralidade de cavaletes longitudinais, contendo rebaixo p/encaixe da membrana filtrante, sendo que ao contorno da flange se acopla o contorno solidário a flange da qual parte um bocal. Tem abertura em suas extremidades a fim de permitir a respiração boca-a boca de forma segura, higiênica e pratica embalagem individual,  Possui válvula de refluxo.
	Unidade
	03

	351. 
	Reservatório para ambu. É uma peça de reposição para ser usada juntamente de um ambu reanimador. Tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Reservatório em PVC.
	Unidade
	10

	352. 
	Rolo de papel descartável p/ mesa de exame, p/ cobrir a cama ou maca, 70 cm x 50 m, 100% celulose ou natural.
	Rolo
	24

	353. 
	Sabonete líquido 0,5% indicado para áreas semicríticas hospitalares e alimentícias, para assepsia das mãos, preparação de campo operatório, assepsia pré-cirúrgica, banho de pacientes, etc. Possui características bactericida, fungicida e virucida com grande poder de ação residual, impedindo o crescimento de microorganismos. Com 5 litros.
	Galao
	30

	354. 
	Sabonete líquido para uso hospitalar: de teor cosmético, agentes hidratantes, nutrientes e emolientes, consistência semi gel. Densidade a 20/4(g/cm3) = 1,01 a 1,05, ph 6,5 a 7,5 para limpeza de mãos. Apresentado em embalagem bombona de polietileno com 5 litros, devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, numero de lote, registro/notificação no ministério da saúde, instruções e cuidados na utilização.
	Galao
	30

	355. 
	Sabonete líquido antisséptico; a base de triclosan 0,5%, com ph 7,0 a 8,0; embalagem refil 800 ml (apresentar ficha técnica do produto conforme RDC nº 184, de 22 de Outubro de 2001, conforme RDC nº 40 de 05 de Julho de 2008 rotulo do produto caracterizado de assistência à saúde, ficha de segurança FISPQ conforme. Nº 1425/2001, conforme portaria nº 327 / SNVS / MS, de 30 de Junho de 1997. Boas práticas de fabricação ou ISO 9001, publicação no Diário Oficial da União, o produto tem que ser caracterizado de ricos II, e registro na ANVISA).
	Galao
	30

	356. 
	Saco hamper p/rouparia hospitalar 120 l, indicado p/transporte de roupa hospitalar contaminada ou não de uso geral em hospitais, centros médicos, laboratórios, consultório medico, etc. Confeccionado em polietileno baixo densidade linear-virgem 5% de pigmento máster espessura de 0,12 microns medidas 0,4 x 15 mts c/cordão chato de 0,05mm solda na boca p/fixação do cordão e nas laterais p/deixar o fundo reforçado evitando vazamentos por falha de solda. Simbologia de material infectante conforme norma NBR 7500. Embalados em caixas c/50 unidades, de acordo c/o código do consumidor. Cor Verde. 
	Caixa
	50

	357. 
	Saco para resíduo infectante. Capacidade 15 litros. É confeccionado utilizando como matéria prima polietileno de alta densidade virgem, para obter maior resistência à tração, rasgamento e impacto, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº de lote, simbologia infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, atendendo as normas fabricação vigentes. Dimensões: 39 x 58 cm. Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes.  Atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 e atendendo à resolução CONAMA 05 AR 1º com certificado de isenção de registro do M S. - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal.  Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente.  Embalagem Final: fardo com 100 unidades.
	Fardo
	05

	358. 
	Saco para resíduo infectante. Capacidade 30 litros. É confeccionado utilizando como matéria prima polietileno de alta densidade virgem, para obter maior resistência à tração, rasgamento e impacto, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº de lote, simbologia infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, atendendo as normas fabricação vigentes. Dimensões: 59 x 62 cm. Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes.  Atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 e atendendo à resolução CONAMA 05 AR 1º com certificado de isenção de registro do M S. - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal.  Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente.  Embalagem Final: fardo com 100 unidades.
	Fardo
	05

	359. 
	Saco para resíduo infectante. Capacidade 50 litros. É confeccionado utilizando como matéria prima polietileno de alta densidade virgem, para obter maior resistência à tração, rasgamento e impacto, fator que garante maior resistência ao produto. Possui identificação de fabricante, nº de lote, simbologia infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, atendendo as normas fabricação vigentes. Dimensões: 63 x 80 cm. Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes.  Atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 e atendendo à resolução CONAMA 05 AR 1º com certificado de isenção de registro do M S. - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal.  Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente.  Embalagem Final: fardo com 100 unidades.
	Fardo
	08

	360. 
	Saco para resíduo infectante. Capacidade 100 litros. É confeccionado utilizando como matéria prima polietileno de alta densidade virgem, para obter maior resistência à tração, rasgamento e impacto, fator que garante maior resistência ao produto.Possui identificação de fabricante, nº de lote, simbologia infectante posicionada a um terço de altura a partir do fundo, atendendo as normas fabricação vigentes. Dimensões: 90 x 110 cm. Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes.  Atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 e atendendo à resolução CONAMA 05 AR 1º com certificado de isenção de registro do M S. - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal.  Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente.  Embalagem Final: fardo com 100 unidades.
	Fardo
	40

	361. 
	Saquinho de geladinho. Saquinho plástico para geladinho na cor transparente. Pacote contendo 100 unidades.
	Pacote
	10

	362. 
	SCALP calibre nº 21 com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo LUER com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, caixa com 100 unidades.
	Caixa
	30

	363. 
	SCALP calibre nº 23 com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo LUER com tampa, possuir protetor de agulha. Estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, caixa com 100 unidades.
	Caixa
	30

	364. 
	SCALP calibre nº 25 com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo LUER com tampa, possuir protetor de agulha. estéril e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, caixa com 100 unidades.
	Caixa
	30

	365. 
	SCALP calibre nº 27 com cânula em aço inoxidável siliconizada, bisel curto e trifacetado, asa flexível e antiderrapante, tubo extensor de material flexível, atóxico e transparente de até 30 cm de comprimento, conector rígido tipo LUER com tampa, possuir protetor de agulha. estéril  e apirogênico, embalado em papel grau cirúrgico, diferenciando o número por cor padronizada de acordo com NBR 9753, caixa com 100 unidades.
	Caixa
	05

	366. 
	Secador de Mãos Automático com Sensor de Presença, CERTIFICAÇÃO INMETRO Economia de papel toalha, sacos de lixo e manutenção (troca de papéis e retirada de lixo), além de manter o banheiro organizado! Ideal para banheiros com grande circulação de pessoas. Garantia Dimensões Externas (AxLxC): 21,5x24x20 cm Peso Líquido: 2,140 kg Peso Bruto: 2,540 kg Dimensões da Embalagem (AxLxC): 27,5 x 25,5 x 27Potência: 1800 W Alimentação: 127V ou 220VFrequencia: 60 HzTempo de Secagem: 20 sDistância de detecção: 9 a 15 cm Velocidade do Fluxo de Ar: 10,5m/sTemperatura do Ar: 45ºCFusível Térmico: 150ºC Rotação: 2200 rpm - Pressão: 60mm CAConsumo: 10 Wh/acionamento Matéria-Prima: Plástico ABS Acompanha: 4 parafusos com 4 buchas para fixação Garantia de 1 ano a partir da data da compra
	Unidade
	04

	367. 
	Seladora com guilhotina e suporte para rolo Bivolt Interruptor liga/desliga; Controle de temperatura, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; Indicador luminoso de resistencia ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 10 mm Comprimento de selagem: 300 mm Voltagem 127 - 220 Vc.a 50-60Hz Fusivel 8ª Peso Liquido (Kg) 1,615 Peso Bruto(Kg) 2,08 Gabinete Plastico ABS
	Unidade
	03

	368. 
	Seladora com pedal para papel grau cirúrgico, painel digital com controle de temperatura até 300ºC. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Permite selar bobinas com até 35 cm de largura. Temperatura: Ajustável até 300ºC Potência: 280 watts Voltagem: 110v ou 220v. Especí​ca de papel grau cirúrgico. Papel grau cirúrgico de até 35 cm de largura Espessura da selagem 13 mm Acionamento por pedal Controle eletrônico do tempo de selagem com alarme sonoro..
	Unidade
	02

	369. 
	Selos de segurança, com 16 cm, produzidos em polipropileno, numerados e personalizados em hot-stamping (até 8 dígitos). Cores: amrelo, azul, laranja, preto, verde, vermelho.
	Unidade
	100

	370. 
	Seringa de insulina descartável de 1 ml, com agulha 13 x 4,5, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa, milínetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada., embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa com 100 unidades, esterilização com validade de 5 (cinco) anos, constando os dados de identificação, procedência, lote e registro no Ministério da saúde de forma clara e legível. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	100

	371. 
	Seringa descartável de 20 ml, com agulha, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica, Siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplásticocom abertura em pétala. Caixa com 100 unidades. Esterilização com validade 05(cinco) anos, constando os dados de identificação, procedência, lote e registro no Ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	100

	372. 
	Seringa descartável de 3 ml, com agulha, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa, milínetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa com 100 unidades,  esterilização com validade de 5 (cinco) anos, constando os dados de identificação, procedência, lote e registro noMinistério da saúde de forma clara e legível. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	300

	373. 
	Seringa descartável de 5 ml, com agulha, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa, milínetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada.Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa com 100 unidades esterilização com validade de 5 (cinco) anos, constando os dados de identificação, procedência, lote e registro noMinistério da saúde de forma clara e legível. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	200

	374. 
	Seringa descartável de 10 ml, com agulha, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, com graduação externa, milimetrada, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha atóxica, siliconizada. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Caixa com 100 unidades. Esterilização com validade de 05(cinco) anos, constando os dados de identificação procedência, lote e registro no Ministério da saúde. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	200

	375. 
	Seringa para insulina ultra-fineii 0,3 mm 0,5 ml ou similar. Capacidade para até 50 unidades de insulina ou menos. Escala com graduação de 1 em 1 unidade, agulha com 8mm de comprimento e 0,30mm de calibre (30g). Ideal para criança, adolescente e adulto magro com IMC até 25. Caixa com 100 unidades.
	Caixa
	100

	376. 
	Solução de lugol (shiller) ou similar para realização de exame colpocitológico envasado em recipiente de 1ltro.
	Litro
	10

	377. 
	Solução de PVPI  tópico –PVPI polivinilpirrolidona 10% 1000ml, ou similar frasco Plástico em qsp aquoso, equivalente a 1% de iodo ativo, embalagem constando dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no MS
	Litro
	20

	378. 
	Solução de PVPI  degermante–PVPI polivinilpirrolidona ou similar 10% 1000 ml, frasco plástico em QSP aquoso, equivalente a 1% de iodo ativo, embalagem constando dados de identificação, procedência, data de fabricação, esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no MS. . O prazo de validade mínimo deve ser de 12(doze) meses, a partir da data de entrega na unidade requisitante.
	Litro
	20

	379. 
	Sonda para nutrição  enteral  (azul) apresentando as seguintes características: lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; câmara flexível para visualização gotejamento; extensão em PVC azul; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; conexão luer para dispositivo de acesso venoso; embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama, ou óxido de etileno.
	Unidade
	300

	380. 
	Sonda nasoentérica curta nº 10 em PVC atóxico siliconizado, descartável, estéril de superfície lisa com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de alidade impressos na embalagem, com no mínimo 6 meses na data da entrega, ponta radiopaca.
	Unidade
	20

	381. 
	Sonda nasoentérica longa nº 12 em PVC atóxico siliconizado, descartável, estéril de superfície lisa com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem, com no mínimo 6 meses de validade na data da entrega. ponta radiopaca
	Unidade
	30

	382. 
	Sonda nasoentérica longa nº 14 em PVC atóxico siliconizado, descartável, estéril de superfície lisa com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem, com no mínimo 6 meses de validade na data da entrega. ponta radiopaca
	Unidade
	50

	383. 
	Sonda nasogástrica longa conector com tampa, nº  12, com 1.10 m, em PVC atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	384. 
	Sonda nasogástrica longa conector com tampa, nº  14, com 1.10 m, em PVC atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	385. 
	Sonda nasogástrica longa conector com tampa, nº  16, com 1.10 m, em PVC atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	386. 
	Sonda nasogástrica longa conector com tampa, nº  18, com 1.10 m, em PVC atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	387. 
	Sonda nasogástrica longa conector com tampa, nº  20, com 1.10 m, em PVC atóxico siliconizada, descartável, estéril, o material devera ser adaptável em seringas. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	388. 
	Sonda para aspiração traqueal  nº. 08, descartável, atóxica, siliconizada, atraumatica, embalagem individual, estéril, registro MS.
	Unidade
	100

	389. 
	Sonda para aspiração traqueal  nº.10, descartável, atóxica, siliconizada, atraumatica, embalagem individual, estéril, registro MS.
	Unidade
	100

	390. 
	Sonda para aspiração traqueal  nº12, descartável, atóxica, siliconizada, atraumática, embalagem individual, estéril, registro MS.
	Unidade
	100

	391. 
	Sonda para aspiração traqueal  nº. 14, descartável, atóxica, siliconizada, atraumatica, embalagem individual, estéril, registro MS.
	Unidade
	100

	392. 
	Sonda uretral com conector com tampa fixa, nº 08, em PVC atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30 cm de comprimento. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	393. 
	Sonda uretral com conector com tampa fixa, nº 10, em PVC atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30 cm de comprimento. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	394. 
	Sonda uretral com conector com tampa fixa, nº 12, em PVC atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30 cm de comprimento. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	200

	395. 
	Sonda uretral com conector com tampa fixa, nº 14, em PVC atóxico, siliconizada, descartável, estéril, com 30 cm de comprimento. Embalagem individual tipo blister em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente atóxico. Com as informações do fabricante data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem.
	Unidade
	100

	396. 
	Sonda vesical FOLEY, em duas vias nº 10, material látex siliconizado, com data de validade e fabricação, número do lote e registro no ministério da saúde na embalagem. Validade de no mínimo 6 meses na data da entrega. Caixa com 10 unidades.
	Unidade
	50

	397. 
	Sonda vesical FOLEY, em duas vias nº 12, material látex siliconizado, com data de validade e fabricação, número do lote e registro no ministério da saúde na embalagem. Validade de no mínimo 6 meses na data da entrega. Caixa com 10 unidades.
	Unidade
	50

	398. 
	Sonda vesical FOLEY, em duas vias, nº 14, material látex siliconizado, com data de validade e fabricação, número do lote e registro no ministério da saúde na embalagem. Validade de no mínimo 6 meses na data da entrega. Caixa com 10 unidades.
	Unidade
	50

	399. 
	Sonda vesical FOLEY, em duas vias nº 16, material látex siliconizado, com data de validade e fabricação, número do lote e registro no ministério da saúde na embalagem. Validade de no mínimo 6 meses na data da entrega. Caixa com 10 unidades.
	Unidade
	50

	400. 
	Sonda vesical FOLEY, em duas vias nº 18, material látex siliconizado, com data de validade e fabricação, número do lote e registro no ministério da saúde na embalagem. Validade de no mínimo 6 meses na data da entrega. Caixa com 10 unidades.
	Unidade
	50

	401. 
	Sonda vesical FOLEY, em duas vias, nº 20, material látex siliconizado, com data de validade e fabricação, número do lote e registro no ministério da saúde na embalagem. Validade de no mínimo 6 meses na data da entrega. Caixa com 10 unidades.
	Unidade
	50

	402. 
	Soro fisiológico 0,9%.  Flaconete com 5 ml de solução.  Caixa com 200 unidades. Deve ser  estéril,apirogênico, contendo cloreto de sódio 0,9 g e água para injeção QSP, frasco de fácil abertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro do responsável técnico, nº do lote, fabricação, validade e registro no ministério da saúde
	Unidade
	20

	403. 
	Soro fisiológico 0,9%. Flaconete com 10 ml de solução.  Caixa com 200 unidades. Deve ser  estéril,apirogênico, contendo cloreto de sódio 0,9 g e água para injeção QSP, frasco de fácil abertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro do responsável técnico, nº do lote, fabricação, validade e registro no ministério da saúde.
	Unidade
	20

	404. 
	Soro fisiológico, 250 ml de solução para aplicação endovenosa, estéril, apirogênico, contendo cloreto de sódio 0,9 g e água para injeção QSP, frasco de fácil abertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro do responsável técnico, nº do lote, fabricação, validade e registro no MS. O prazo de validade mínima deverá ser de 12 ( doze) meses, a partir da data da entrega. Caixa com 30 bolsas.
	Unidade
	300

	405. 
	Soro fisiológico, 500 ml de solução para aplicação endovenosa, estéril, apirogênico, contendo cloreto de sódio 0,9 g e água para injeção QSP, frasco de fácil abertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro do responsável técnico, nº do lote, fabricação, validade e registro no MS. O prazo de validade mínima deverá ser de 12 ( doze) meses, a partir da data da entrega. Caixa com 25 bolsas.
	Caixa
	300

	406. 
	Soro glicofisiológico, 250 ml, solução eletrolítica e hidratante injetável contendo glicose anidra 5,00g, cloreto de sódio 0,90g e água para ejeção 100 ml, frasco de fácil cobertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro; caixa com 20 unidades.
	Caixa
	24

	407. 
	Soro glicofisiológico, 500 ml, solução eletrolítica e hidratante injetável contendo glicose anidra 5,00g, cloreto de sódio 0,90g e água para ejeção 100 ml, frasco de fácil cobertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro; caixa com 20 unidades.
	Caixa
	24

	408. 
	Soro glicosado 5% 250 ml solução eletrolítica e hidratante injetável contendo glicose anidra 5,00g, cloreto de sódio 0,90g e água para ejeção 100 ml, frasco de fácil cobertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro do responsável. Caixa com 20 unidades.
	Caixa
	24

	409. 
	Soro glicosado 5% 500 ml solução eletrolítica e hidratante injetável contendo glicose anidra 5,00g, cloreto de sódio 0,90g e água para ejeção 100 ml, frasco de fácil cobertura, embalado em plástico individualmente, rotulo contendo registro do responsável. Caixa com 20 unidades.
	Caixa
	24

	410. 
	Soro Ringer com lactato. Reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidro eletrolítico, quando há perda de líquidos e íons de cloreto, sódio, potássio e cálcio, profilaxia e tratamento de acidose metabólica. Cloreto de sódio ( 6 mg/ml )+ cloreto de potássio ( 0,3 mg/ml ) + cloreto de cálcio ( 0,2 mg/ml ) + lactato de sódio ( 3 mg/ml ). Solução injetável, límpida, estéril apirogênica. Frasco de polipropileno transparente, sistema fechado contendo 500 ml.
	Frasco
	10

	411. 
	Suporte de parede para coletor de perfuro cortante descarpack20 litros.
	Unidade
	10

	412. 
	Suporte de papel toalha interfolhas 2 e 3 dobras. Em aço carbono e pintura epóxi branca. Medidas externas: comprimento 25 cm x altura 28 cm x profundidade 12,5 cm.
	Unidade
	20

	413. 
	Suporte de papel toalha interfolha, 2 dobras, capacidade para 1500 folhas. Parte frontal em aço inoxidável e base de fixação em aço carbono com pintura epóxi preta.
	Unidade
	15

	414. 
	Suporte para soro em tubos redondos de aço inoxidável, coluna receptora da haste com 1, regulagem de altura por meio de roseta, com 4 ganchos em forma de cruz e pés com 4 rodas tipo "bola", alturas mínima :1,70m e máxima : 2,29 m, ref. SL-8404.
	Unidade
	10

	415. 
	Talafix braço/perna (63 x 09) médio, embalagem constando os dados de identificação, procedência. Do lote, data de fabricação e validade.
	Unidade
	20

	416. 
	Tala metálica moldável, forrada com espuma de poliuretano EVA, fácil manuseio, para imobilização das falanges. 200 mm x 20 mm.
	Pacote
	30

	417. 
	Tala metálica p/ imobilização, flexível, acolchoada com espuma- 1,6cm x 18cm - pacote com 12 unidades.
	Unidade
	40

	418. 
	Tala moldável EVA Usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Confeccionada em tela aramada zincada anti  ferrugem, maleável revestida em EVA virgem (sem resíduos de chumbo), com fita crepe ou velcro, bandagem ou gaze para uma imobilização completa. Nas cores padrões internacionais. Arame galvanizado 2,76 revestido em EVA  densidade 110kg/m³. Registro ANVISA: 80047610003. Tamanhos: PP – 30x08 cm;/ P – 53x08 cm;/ M- 63x09 cm;/ G- 86x10 cm. 10 de cada.
	Unidade
	30

	419. 
	Tala para imobilização provisória de membros em papelão 20 x 10 cm  (tamanho “PP”).
	Unidade
	100

	420. 
	Tala para imobilização provisória de membros em papelão 30 x 10 cm (tamanho “P”).
	Unidade
	100

	421. 
	Tala para imobilização provisória de membros em papelão 45 x 10 cm (tamanho “M”).
	Unidade
	100

	422. 
	Tala para imobilização provisória de membros em papelão 80 x 10 cm (tamanho “GG”).
	Unidade
	100

	423. 
	Termômetro Clínico Digital Prático e preciso, possui uma memória interna para guardar a última temperatura medida - Mede a temperatura em até 120 segundos, indicado processos de medição de temperatura por via oral e axilar - Possui garantia de 1 ano.  Visor digital de fácil visualização;  100% resistente à água; Design moderno;  Beep sonoro indicando fim de medição;  Memória da ultima medição;  Verificado e aprovado pelo INMETRO; Bateria de longa duração (substituível);  1 Ano de garantia. Faixa de medição: 32,0 – 42,9°C. Erro máximo de indicação: +/- 0,2°C. Display: visor de cristal líquido. Memória: armazena automaticamente a última medição. Vida útil da bateria: aproximadamente 200 horas
	Unidade
	04

	424. 
	Termômetro digital para geladeira da sala de vacinas.
	Unidade
	10

	425. 
	Termômetro digital, para uso hospitalar. Com ponta rígida, verificado e aprovado pelo inmetro. Produto 100% resistente à água e com beep sonoro de aviso de medição. Display lcd de fácil visualização e alarme de febre, além da memória da última medição. Desligamento automático e também indicador de bateria fraca. Medição: digital. Local de medição: boca, axila.faixa de medição: 32, 0°c – 43, 9°c fonte de alimentação: bateria de lítio de 1.5/1.55 v. Tempo de medição: 60 a 120 s. Garantia: 12 meses. Dimensões: 12,4 x 1,8 x 1 cm. Registro anvisa: 80275310040
	Unidade
	30

	426. 
	Termômetro para vacina de máxima e mínima, graduado em graus celsius,com escala de leitura de fácil visualização direta impressa em caracteres permanentes graduados de no mínimo -35 a +50, deve ter indicações para as temperaturas máximas e mínimas registrada, com regulagem por contato com o mercúrio, constituído em madeira, com bom acabamento, de pequenas dimensões: maximo 20 x 06 cm, aproximadamente e dispositivo para fixação própria para uso no interior de refrigeradores e câmaras frias, ref. 5202, embalagem individual, marca, acompanha certificado de calibração.
	Unidade
	20

	427. 
	Termômetro p/ caixa de vacinas c/ cabo flexível, base plástica, enchimento á líquido vermelho, cabo de 70 cm.especificações técnicas escala: -25+30:1°c. Divisão: 1°c. Comprimento: 140 ± 6 x 40 ± 1. Enchimento: líquido. Limite de erro: ± 2.
	Unidade
	20

	428. 
	Tesoura reta, ponta fina (Delicada) 10 cm em aço inox
	Unidade
	05

	429. 
	Tesoura reta, ponta romba (Delicada) 10 cm em aço inox.
	Unidade
	05

	430. 
	Tesoura Spencer reta 12 cm para retirar pontos, possui uma delicada cavidade para prender e cortar o fio de sutura. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE.
	Unidade
	10

	431. 
	Tintura de benjoin (1 litro).
	Unidade
	10

	432. 
	Toalha de banho, tecido atoalhado, felpudo, macio, resistente, 100% algodão, tamanho 140 x 70 cm, cor branca c/ logomarca do SMS.
	Unidade
	20

	433. 
	Toalha de rosto, tecido atoalhado, felpudo, macio, resistente, 100% algodão, tamanho 72 x 43 cm, cor branca c/ logomarca do SMS.
	Unidade
	30

	434. 
	Tormeirinha 3 vias (threeway). Produto hospitalar utilizado para administração de medicamentos em terapias intravenosas contínuas ou intermitentes. Possui função de duplicar o acesso venoso e controlar o direcionamento do fluxo de soluções de 3 linhas distintas em suas extremidades fêmea e macho. Fabricada em polímero policarbonato; atóxica ; apirogênica. Descartável. Uso único; esterelixada por óxido de etileno (ETO); corpo transparente; bico LUER LOCK. Registro ANVISA.
	Unidade
	150

	435. 
	Touca descartável sanfonada branca. Confeccionada em TNT de estrutura flexível, plana e porosa, por processo automatizado. Mais economia para você. Ideal para uso em áreas industriais, químicas, alimentícias, médicas e odontológicas. • Possui elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado; • A aplicação de dois filamentos de elástico simples de alta qualidade, colado por toda extensão do fio, também oferece resistência e conforto para uso moderado.  A touca descartável oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante. Cor: Branca. Composição: Tecido-Não-Tecido - 100% Polipropileno Não Estéril. Pacote com 100 unidades.
	Pacote
	200

	436. 
	Travesseiros encapados com material impermeável.
	Unidade
	20

	437. 
	Tubo de silicone 120 c/15m, também conhecido por SILASTIC, altamente translúcido, bio compatível, re esterilizável por diversas vezes em autoclave ou ETO, não provoca irritação nem reação alérgica, antiaderente e hidrofobio, estável a temperatura de -60ºC à +250º C, utilizável em drenagem, sucção, contato com alimentos, vapor e líquidos, baixo custo beneficio. Diâmetro. 0,59 x 0,99 mm.
	Unidade
	04

	438. 
	Tubo endotraqueal nº 2,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	439. 
	Tubo endotraqueal nº 3,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	440. 
	Tubo endotraqueal nº 3,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	441. 
	Tubo endotraqueal nº 4,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	442. 
	Tubo endotraqueal nº 4,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	443. 
	Tubo endotraqueal nº 5,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	444. 
	Tubo endotraqueal nº 5,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Pacote
	20

	445. 
	Tubo endotraqueal nº 6,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	446. 
	Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	20

	447. 
	Tubo endotraqueal nº 7,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	15

	448. 
	Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	15

	449. 
	Tubo endotraqueal nº 8,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	15

	450. 
	Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	15

	451. 
	Tubo endotraqueal nº 9,0 com balão. Deverá vir com gravação de centímetros e milímetros. Utilizado em entubação traqueal de neonatos. Embalados individualmente em papel, grau cirúrgico, contendo data de fabricação, procedência e validade.
	Unidade
	15

	452. 
	Umidificador com frasco 500 ml. Rosca metal para AR, com extensão e máscara.
	Unidade
	10

	453. 
	Umidificador com frasco 500 ml. Rosca metal para oxigênio, com extensão e máscara.
	Unidade
	10

	454. 
	Vaselina líquida disposta em frasco de 1 litro.
	Litro
	10

	455. 
	Válvula unidirecional superior (bico de pato) para reanimador ambu  silicone PVC adulto. 
	Unidade
	10

	456. 
	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com 01 saída, corpo em metal cromado, rosca de entrada universal, dispõe de manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg f/cm2, pressão fixa de 3,5 kg f/cm2, saída 9/16x 18 fios, padrão oxigênio, onde se adapta a qualquer tipo de inalador ou umidificador, dispõe de válvula de segurança para a câmara de pressão e no manômetro de 0 a 315 kg f/cm2, modelo 0051.
	Unidade
	05

	457. 
	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com 02 saídas, corpo em metal cromado,  rosca de entrada universal, dispõe de manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 kg f/cm2, pressão fixa de 3,5 kg f/cm2, rosca de saída 9/16" x 18 fios, padrão oxigênio, onde se adapta a qualquer tipo de inalador ou umidificador, dispõe de válvula de segurança para a câmara de pressão e no manômetro de 0 a 315 kg f/cm2, modelo 0052.
	Unidade
	05

	458. 
	Álcool 70% usado também como desinfetante hospitalar em superfícies fixas. Seu uso é permitido pela AMVISA/MS em estabelecimentos de saúde humana, e tem eficácia comprovada contra microorganismos Causadores de infecções hospitalares. Galão de 5 litros
	Galao
	50

	459. 
	Álcool em gel 70%, disposto em recipiente de 5 litro.
	Galao
	50

	460. 
	Ataduras de Crepom c/ 4 cm x 1,8 m. São confeccionadas em tecido 100% algodão puro, cru, macio e extra absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. As Ataduras de Crepom podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imobilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades.
	Unidade
	200

	461. 
	Ataduras de Crepom c/ 8 cm x 1,8 m. São confeccionadas em tecido 100% algodão puro, cru, macio e extra absorvente, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Observação: é a quantidade de fios por cm² que confere o poder de elasticidade. As Ataduras de Crepom podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; Confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Podem ser esterilizadas em autoclave, feixe de elétrons ou raios gama; Formato: Rolo; Dermatologicamente testado. Acondicionada em embalagem impermeável contendo dados de identificação, lote do fabricante, datas de validade, procedência e registro no Ministério da Saúde. Para bandagem, imobilização e restrição de membros. Validade 6 meses da entrega. Pacote com 12 unidades.
	Pacote
	200

	462. 
	BANDAGEM ELÁSTICA SUREPRESS CONVATEC. confeccionada em algodão, viscose e poliuretano elastano (lycra), com uma linha central amarela e dois indicadores de extensão retangulares, que se adapta a pernas de diferentes tamanhos. indicada no tratamento de pacientes que possuem retorno venoso prejudicado, úlceras venosas e edema linfático dos membros inferiores e afecções que necessitem de terapia por compressão (conforme indicação médica. Possui linha central guia e dois indicadores de extensão que devem servir de parâmetro para dois tamanhos: normal (tornozelo de 18 a 26 cm) ou grande (acima de 26cm.  Pode ser submetida a 20 lavagens sendo à mão, sem detergente, com água morna e sem esticar, torcer ou passar ferro  tamanho: 10cm x 3m ANVISA: 80523029005
	Unidade
	100

	463. 
	Bomba de infusão InfusomatCompact B Braun, desenvolvida para medicamentos ou agentes terapêuticos, os quais precisam ter um controle de volume e velocidade para a infusão. Pode ser utilizada tanto em via enteral quanto em via parenteral, oferecendo maior praticidade e facilidade em seu uso. Além disso, a bomba atende todos os requisitos estabelecidos na norma NBR IEC 60601-2-24. Dessa forma, demostra sua qualidade e oferece segurança e exatidão ao profissional da saúde. Características: Equipamento eletromédico; Grande precisão na bomba e controle de infusão; Fabricação para infusões por via enteral quanto parenteral; Produto equipado com alça de transporte; Equipado com display de cristal líquido; Teclado de membrana de fácil manuseio; Sistema de bombeamento peristáltico linear; Equipado com sensor de pressão; Clamp de proteção contra fluxo livre; Sensor de ar por ultrassom; Segurança mesmo na utilização de soluções opacas ou equiposfotoprotetores; Fonte de alimentação acoplada ao suporte de haste.
	Unidade
	1

	464. 
	Cadarço sarjado branco para fixação de cânula de traqueostomia. Composição: 90% algodão + 10% poliéster. Rolo c/ 14 mm x 10 m.
	Rolo
	04

	465. 
	Cadarço sarjado branco para fixação de cânula de traqueostomia. Composição: 90% algodão + 10% poliéster. Rolo c/ 16 mm x 10 m.
	Rolo
	04

	466. 
	Carro de emergência com 4 gavetas com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporet para soro, suporte par cardioversor ou disfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada eletrica. Construido em chapa de aço em pintura epoxi, estrutura reforçada, 4 rodízios de 3 giratórios sendo 2 com freios, com 4 gavetas  com sistema de trava, sendo a 1º com 20 divisões e as outras 3 para uso geral. Mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. Possui todos os acessórios necessários para realizar um atendimento com qualidade, segurança e rapidez. Possui sistema de travas nas gavetas. Facilidade para o transporte e acomodação. Registro ANVISA. .
	Unidade
	02

	467. 
	Circuito universal para ventiladores mecânicos. É utilizado para conectar o aparelho ao paciente adulto, permitindo-o prestar assistência respiratória através da ventilação de ar aos seus pulmões. Compatível com ventiladores das principais marcas do mercado. Disponível com traqueias de PVC e conectores de poliestireno (não-autoclavável) ou com traqueias de silicone e conectores de policarbonato (autoclavável). Composição:
01 tubo proximal de PVC (NM260) ou silicone (RC653);
04 traqueias 60cm de PVC (TC123) ou silicone (TC323);
01 traqueia 45cm de PVC (TC122) ou silicone (TC322);
02 drenos de poliestireno (RC636) ou policarbonato (RC637);
01 conector "Y" de poliestireno (RC628) ou policarbonato (RC629);
01 adaptador para tubo proximal (RC638);
01 conector de 3mm ext. x 4,5 cônico ext. (RC622). Registro ANVISA.
	Unidade
	10

	468. 
	Curativo Aquacel Ag+ Extra 10 x 10 cm . Curativo antimicrobiano utilizado em feridas infectadas ou com risco de infecção. Contém tecnologia Hidrofibra Extra Ag+ que é uma formulação única de antibióticos que contém prata iônica. O curativo Aquacel® Ag+, é uma placa seca e macia que gelifica ao entrar em contato com o exsudato da ferida. A medida que o exsudato é absorvido para o interior do curativo, os íons de prata são liberados e inativam as bactérias. O Curativo Aquacel Extra é composto por duas camadas de Hidrofibra. É nove vezes mais resistente que o Aquacel original e tem 50% a mais de absorção. É recomendado para feridas altamente exsudadas (úmidas). Construído em duas fibras bidimensionais que são costurados para melhor performance. A base dupla de hidrofibra contém um gel, que quando entra em contato com o fluído da ferida, mantem a sua integridade. Proporcionando maior proteção para o machucado e facilitando a remoção. As substâncias contidas no curativo tem ação gelificante única, que permite parar a exsudação da ferida e protege contra componentes nocivos.
Características do produto: Mata uma ampla quantidade de bactérias, incluindo  superbactérias resistentes aos antibióticos, com seu reservatório de prata; Evita formação de biofilme; Tira o excesso de exsudato, ajuda a evitar contaminação cruzada e previne maceração; Mantém a umidade ideal para a ferida;Camada ocupa os espaços da ferida e mantém a umidade ideal, eliminando espaço para tecido morto e proliferação das bactérias. Indicações: Abrasões, lacerações; Queimaduras de segundo grau; Úlceras vasculogênicas; Feridas cirúrgicas e traumáticas. Importante: O Aquacel® vai se desprendendo de acordo com a reepitelização. Aquacel® pode permanecer até 14 dias ou quando clinicamente indicado.
	Unidade
	100

	469. 
	Equipo para bomba de infusão. Ponta perfurante padrão ISO. Padrão macrogotas  (1 ml = 20 gotas)  Câmara gotejadora com filtro de partículas de 15 .  Entrada de ar com filtro hidrófobo 0,22  e tampa reversível  Tubo em PVC transparente com, aproximadamente, 2,60 m de comprimento Volume aproximado de preenchimento (priming) = 24ml  Segmento de silicone Pinça rolete  Látex Free Conector LuerLock reversível com o paciente, com filtro hidrófobo para eliminação do ar durante a realização do preenchimento Em conformidade com as normas: NBR ISO 8536-8 (2004) e NBR ISO 594-2 (2003). Em conformidade com a Portaria INMETRO 502 de 29 de Dezembro de 2011  Registro ANVISA. Compatível com a marca B BRAUN
	Unidade
	200

	470. 
	Filtro para AMBÚ. É indicado para sala de cirurgia, anestesia, cuidados respiratórios e pacientes com traqueostomia, acoplados a circuitos ventilatórios, promovendo a filtração e umidificação do ar, removendo até 99.9% de bactérias e vírus do ar que passa através dele, e assegura a manutenção da temperatura e umidade relativa durante a administração de gases e/ou vapores anestésicos. Feito de material descartável e translúcido, qualquer objeto estranho e secreções podem ser completamente visualizados. Evita infecção no circuito respiratório e tem o uso conveniente e econômico. O filtro apresenta também Port de amostragem de gás. Nome técnico: Filtro para ventilação mecânica. Matéria prima : polipropileno. Método de esterilização: Óxido de etileno. Validade 5 ano. Kit com 10 unidades. Registro ANVISA.
	Kit
	20

	471. 
	Hidrogel 30 gr.  É um gel cicatrizante, que promove um ambiente ideal ao redor da ferida, para proporcionar uma cicatrização rápida, além de auxiliar na cicatrização de feridas secas, periféricas ou pressão e também nos casos de queimaduras de primeiro grau, de segundo grau de pequena extensão com perda parcial ou total de tecidos e áreas pós-trauma. DersaniHidrogel possui a capacidade de absorver o excesso da ferida, favorecendo o processo natural de cicatrização. É um gel hidratante, absorvente, estéril, composto por alginato de sódio, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, propilenoglicol, adedatodissódico, benzoato de sódio, carbômer, hidroxido de sódio e água purificada. Promove uma cicatrização úmida ideal e possui a capacidade de absorver o excesso da ferida, favorecendo o processo natural de cicatrização. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.
	Unidade
	50

	472. 
	Hidrogel 85 gr.  É um gel cicatrizante, que promove um ambiente ideal ao redor da ferida, para proporcionar uma cicatrização rápida, além de auxiliar na cicatrização de feridas secas, periféricas ou pressão e também nos casos de queimaduras de primeiro grau, de segundo grau de pequena extensão com perda parcial ou total de tecidos e áreas pós-trauma. DersaniHidrogel possui a capacidade de absorver o excesso da ferida, favorecendo o processo natural de cicatrização. É um gel hidratante, absorvente, estéril, composto por alginato de sódio, ácidos graxos essenciais, vitamina A e E, propilenoglicol, adedatodissódico, benzoato de sódio, carbômer, hidroxido de sódio e água purificada. Promove uma cicatrização úmida ideal e possui a capacidade de absorver o excesso da ferida, favorecendo o processo natural de cicatrização. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.
	Unidade
	80

	473. 
	Kit eletrodo precordial  ECG adulto, banhado a prata para procedimentos de exames de eletrocardiograma com pêra de silicone muito mais resistente e durável. São compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectívos cabos com terminações em neo-pinch, botão de pressão e pino banana. Os eletrodos de ECG  são indicados para utilização em procedimentos de ecg em repouso. Jogo com 6 unidades
	Kit
	05

	474. 
	Kit eletrodo precordial  ECG, infantil banhado a prata para procedimentos de exames de eletrocardiograma com pêra de silicone muito mais resistente e durável. São compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectívos cabos com terminações em neo-pinch, botão de pressão e pino banana. Os eletrodos de ECG  são indicados para utilização em procedimentos de ecg em repouso. Jogo com 6 unidades
	Kit
	05

	475. 
	Kit Completo Laringoscópio c/ Lâminas Curvas e Retas. Cabo em aço Inox à prova de ferrugem, recartilhado para maior ergonomia e segurança. Abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável. Tampa rosqueável com mola em aço inox. Alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis. Iluminação: Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard. Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem. Acabamento acetinado para redução do brilho Utiliza cabo tipo AA e tipo C. Alimentado através de pilhas alcalinas ou bateria recarregável. Autoclavável a 134 ºC durante 5 minutos. Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor. Itens inclusos neste Kit: Cabo laringo Infantil; Cabo laringo  Adulto.
Lâminas Curvas:
Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 0 ( curva )

Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 1 ( curva )

Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 2 ( curva )

Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 3 ( curva )

Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 4 ( curva )

Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 5 ( curva )

Lâminas Retas:
Lâmina de laringoscópio convencional Miller 00 ( reta )

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 0 ( reta )

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 1 ( reta )

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 2 ( reta )

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 3 ( reta )

Lâmina de laringoscópio convencional Miller 4 ( reta )
	Kit
	02

	476. 
	Kit Teste Rápido Dengue IgG/IgM3.0 Combo é um imunoensaio de fluxo lateral para a detecção simultânea e diferenciação dos anticorpos IgG e IgManti-vírus da dengue (DEN 1, 2, 3, 4) em soro, plasma ou sangue total humano. O teste foi desenvolvido para uso por profissionais como um teste de triagem e como auxiliar no diagnóstico da infecção pelo vírus da dengue. Kit com 30 testes.
	Caixa
	30

	477. 
	Kit Teste Rápido Dengue NS1 Imunoensaio cromatográfico rápido para detecção quantitativa e qualitativa da presença do antígeno NS1 do vírus da dengue. Com o resultado em poucos minutos, o teste pode ser usado com sangue total, soro ou plasma. Possui alto grau de sensibilidade (94,6%) e especificidade (98,6%). Este teste rápido fornece o diagnóstico precoce da infecção pelo vírus da dengue.  Detecção: do primeiro ao quinto dia de suspeita de infecção. Resultados em 10 minutos. Registro ANVISA/MS:  0560310017. Itens inclusos: 25 dispositivos; 25 conta-gotas; 1 solução tampão 3ml; 1 instrução de uso. Kit com 25 testes
	Caixa
	30

	478. 
	Luvas para procedimento não cirúrgico fabricadas em NitriloMicrotexturizadaRosa – são fabricadas visando à eliminação de reações alérgicas em usuários com hipersensibilidade ao látex, além de apresentar alta resistência durante o uso. Indicada para utilização em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, laboratórios e demais locais onde há necessidade de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos potencialmente contaminados, contato com microorganismos, manipulação de materiais contaminados). Caixa com 100 Unidades. Cor Rosa. Ambidestra. Aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Atóxica e Apirogênica. Descartável e de uso único. Registro ANVISA: 80105840006
	Unidade
	05

	479. 
	Maca fixa com capacidade de até 190 kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Descrição: Divã Clinico,  Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. Parede de 1,2 mm.  Leito em madeira estofada, espuma de 3 cm de altura revestida por courvim. Pés com ponteiras de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi.  Dimensões: Largura 62 cm; Comprimento 180 cm; Altura Máxima 80 cm.  Modelo Fixa /Reclinável. Peso 15 Kg. Garantia 01 Ano 
	Unidade
	05

	480. 
	Maca fixa para exame clínico aço inox com estrutura especial para obeso 250 kg. Estrutura tubular em aço inox redondo;  Leito estofado alta densidade revestido em courvim;  Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiras plástica; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1,85 m  Altura: 0,80 m Largura: 0,70 m Garantia de 01 ano para defeitos de fabricação.
	Unidade
	03

	481. 
	Maca fixa mesa para exame clínico, aço inox.  Mesa de exame clínico,  leito em chapa de aço e estrutura em aço inox com cabeceira regulável.  Pés fixos com ponteiras de borracha. Maca Fixa indicada para Exames clinicos, ideal para clinicas, consultoriosmedicos, ambulatorios, massagem, estetica e fisioterapia. Especificações: - Estrutura tubular em aço inox; - Leito em chapa de aço inox; - Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; - Pés com ponteiras plástica; Capacidade: 130 kg; Dimensões:  Comprimento: 190 cm, Altura: 80 cm - Largura: 55 cm.
	Unidade
	05

	482. 
	Máscara descartável; Tripla camada com filtro, que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) maior que 95%;- Atóxica;- Solda por ultrassom;- Descartável e de uso único;- Material 100% Polipropileno;- Hipoalergênica;- Hidrorepelente;- Certificação de Conformidade Europeia;- Não Inflamável.
	Unidade
	1000

	483. 
	Máscaras Descartáveis tripla com elástico, azul caixa com 50 unidades fabricadas em Não-Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. 100% Não-Tecido de Polipropileno; Excelente distribuição e homogeneidade dos filamentos; Boa resistência mecânica; Leveza extraordinária; Não libera fiapos; Inerte e antisséptico; Hipoalérgico e Atóxico; Baixa condutividade térmica; Baixa inflamabilidade;
	Caixa
	50

	484. 
	Máscaras Descartáveis tripla com elástico, rosa caixa com 50 unidades fabricadas em Não-Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico. 100% Não-Tecido de Polipropileno; Excelente distribuição e homogeneidade dos filamentos; Boa resistência mecânica; Leveza extraordinária; Não libera fiapos; Inerte e antisséptico; Hipoalérgico e Atóxico; Baixa condutividade térmica; Baixa inflamabilidade;
	Caixa
	50

	485. 
	Máscara com reservatório. Máscara de não reinalação com reservatório, infantil; de alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor de 2.10 m , com conexão,  permitindo a alta concentração de oxigênio, proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. Válvula de segurança que previne a reinalação do CO2 expirado. Cor transparente vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização. Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado. Registro ANVISA.
	Unidade
	20

	486. 
	Máscara com reservatório. Máscara de não reinalação com reservatório, adulto; de alta concentração, completa com reservatório e tubo extensor de 2.10 m , com conexão,  permitindo a alta concentração de oxigênio, proporcionando qualidade no recebimento de oxigênio e conforto ao paciente. Válvula de segurança que previne a reinalação do CO2 expirado. Cor transparente vinil claro e suave para conforto do paciente e fácil visualização. Presilha ajustável para maior conforto e fixação; Válvula de segurança de baixa resistência que previne a reutilização do ar expirado e permite o escape do gás exalado. Registro ANVISA.
	Caixa
	30

	487. 
	Máscara Descartável PFF-S N95 com Respirador da Lubeka foi desenvolvida para oferecer proteção das vias respiratórias. Ele atua contra poeiras e névoas tóxicas na qual a concentração não ultrapasse 10 vezes o limite de tolerância do contaminante. É utilizado onde a concentração de oxigênio da atmosfera for igual ou superior a 19,5% em volume. Kit com 100 unidades.
	Kit
	500

	488. 
	Pêra de ECG, em silicone com maior durabilidade e facilidade na limpeza, utilizada em exames de ECG, eletrocardiograma juntamente com  o eletrodo precordial, na cor azul, modelo universal, tamanho adulto, compatível com eletrodo precordial adulto para utilização em cabo paciente terminações garra neopinch e pino banana. Embalagem  com 6 unidades. Validade indeterminada.
	Kit
	20

	489. 
	Pêra de ECG, em silicone com maior durabilidade e facilidade na limpeza, utilizada em exames de ECG, eletrocardiograma juntamente com  o eletrodo precordial, na cor azul, modelo universal, tamanho infantil, compatível com eletrodo precordial adulto para utilização em cabo paciente terminações garra neopinch e pino banana. Embalagem  com 6 unidades. Validade indeterminada.
	Kit
	20

	490. 
	Pêra de sucção preta em látex para eletrocardiograma.  A pêra ajuda a fixar os eletrodos no paciente por meio de sucção em exames de ECG.Tamanhoadulto. Embalagem  com 6 unidades
	Kit
	20

	491. 
	Pêra de sucção preta em látex para eletrocardiograma.  A pêra ajuda a fixar os eletrodos no paciente por meio de sucção em exames de ECG.Tamanho infantil. Embalagem  com 6 unidades
	Kit
	20

	492. 
	Ponteira Eletrodo Cauterio Esfera Medicir tamanho 4,5mm. Indicações: Eletrodo para Eletrocirurgia. Composição: Aço inox ABNT 304 e espaguete termo retrátil (poliolefina não halógeno).  Diferenciais e benefícios: O Eletrodo Eletrocirúrgico Bola Reto é feito em Aço Inox revestido de material de alta resistência para garantir a segurança e fácil manuseio.  Comumente adaptável a diversas marcas de canetas.
	Unidade
	05

	493. 
	Seringa descartável 50 ml com agulha 40x12. Uso único, estéril, atóxica e antipirogênica. Indicada para diversos procedimentos.
	Unidade
	100

	494. 
	Seringa descartável de 60 ml, com agulha. Desenvolvidas para a aspiração e injeção de grandes volumes líquidos e soluções, alimentação enteral, durante procedimentos médicos  Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com os medicamentos; Siliconada; Atóxica; pirogênica
	Unidade
	100

	495. 
	Seringa de 100 Ml de Plástico.  Administração de Nutrição Enteral Via Sonda Gástrica, Nasoentérica e ou Jejunostomia  Realização de Enemas por intermédio de sonda retal. Produto 100 % NOVO Lacrado em embalagem plastica. Seringa com Graduação de 1 a 100 ML. Comprimento de 20 CM e 12 CM de diâmetro. Encaixe de Dedo no Embolo para fácil aspiração. Bico redutor Tamanho padrão com encaixe para agulhas e sonda
	Unidade
	100

	496. 
	Soro fisiológico 0,9% frasco sistema fechado 100 ml. Destinadas a aplicação parenteral com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente.  Solução estéril e apirogênica; Embalagem trilaminada; Transparente; Dois bicos iguais para introdução do equipo e da agulha; Lacre protetor; Tampas na cor amarela.  Registro M.S.: 1.0043.1047.005-4. Frasco de 100 ml Sistema Fechado. Características: O Soro Fisiológico, cloreto de sódio 0,9% é uma solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frasco de polipropileno transparente. Composição:- Cloreto de sódio; - Água para injetáveis q.s.p.  Rótulo contendo registro do responsável técnico, nº do lote, fabricação, validade e registro no MS. O prazo de validade mínima deverá ser de 12 ( doze) meses, a partir da data da entrega. Caixa com 80 frascos.
	Caixa
	50

	497. 
	Suporte Interno Para Máscara Facial 3D de silicone. Mais espaço para respirar. Mantém o tecido da máscara ao redor da boca para criar mais espaço de respiração quando uma máscara é colocada no rosto. Muito mais limpo para usar com máscara. O suporte reduz a frequência de fricção entre máscara e rosto para proteger o forro de manchas. O material de silicone de grau alimentar é seguro, lavável e reutilizável. Design especializado para encaixar perfeitamente no contorno facial.  Torne o uso dos óculos confortável: suporte estéreo Scientific 3D, não fica embaçando ao usar óculos. Suavize sua respiração: Adequado para design de rosto da ponte do nariz, a respiração é mais suave, respirável e não abafada. Especialmente adequado para uso no verão, ampliando o espaço e ajudando a respirar suavemente. Material: silicone. Tamanho: 10x8,5x3cm / 3,94x3,35x1,18 polegadas.
	Unidade
	80

	498. 
	Termômetro Digital infravermelho de testa sem Contato possui a tecnologia TouchFree, bastando aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corpórea em poucos segundos. Não há contato do aparelho com a pele, tornando a medida muito mais conveniente, higiênica e rápida, com toda a segurança de um produto clinicamente validado. Com o sistema Color Glow, o termômetro emite cores no visor para alertar se há ou não estado febril. As temperaturas aferidas ainda são armazenadas na memória, permitindo um acompanhamento preciso das variações de temperatura.TouchFree Sem contato; Mais prático e higiênico; 3 em 1: Medição de temperatura: corpórea, ambientes e superfícies; Infravermelho - medição instantânea; Alarme de febre; 30 memórias; 1 ano de garantia. Visor Color Glow, display do termômetro muda de cor conforme a temperatura.
	Unidade
	10

	499. 
	Termômetro infantil.  Projetado para agradar às crianças, o termômetro digital possui temática infantil. Com personagens divertidos; aprovado pelo inmetro; 100% resistente a água. Com ponta flexível e medição rápida a partir de 30 segundos, torna o ato de medição de temperatura o mais confortável possível. Visor Digital; Botão Liga/Desliga; Alarme de Febre; Ponta Flexível; bip de aviso de final de medição; Acompanha estojo para guardar; bateria de longa duração. Registro ANVISA : 80964830002
	Unidade
	05

	500. 
	Touca descartável sanfonada azul: confeccionada em TNT de estrutura flexível, plana e porosa, por processo automatizado. Possui excelente permeabilidade permitindo que o couro cabeludo respire mais livremente. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.  Possui elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado.  Ideal para uso em áreas industriais, químicas, alimentícias, médicas e odontológicas. Cor: Rosa; Composição: Não-Tecido 100% Polipropileno (TNT); Com elástico; Dimensões: 500 mm x 500 mm (Tamanho líder no mercado! garante mais resistência e conforto para o usuário). Excelente distribuição e homogeneidade dos filamentos; Boa resistência mecânica; Leveza extraordinária; Não libera fiapos; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e Atóxico; Baixa condutividade térmica; Baixa inflamabilidade. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA – 80404440004.  Pacote com 100 unidades.
	Pacote
	20

	501. 
	Touca descartável sanfonada rosa: confeccionada em TNT de estrutura flexível, plana e porosa, por processo automatizado. Possui excelente permeabilidade permitindo que o couro cabeludo respire mais livremente. Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante.  Possui elástico duplo de alta qualidade soldado em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para o uso prolongado.  Ideal para uso em áreas industriais, químicas, alimentícias, médicas e odontológicas. Cor: Rosa; Composição: Não-Tecido 100% Polipropileno (TNT); Com elástico; Dimensões: 500 mm x 500 mm (Tamanho líder no mercado! garante mais resistência e conforto para o usuário). Excelente distribuição e homogeneidade dos filamentos; Boa resistência mecânica; Leveza extraordinária; Não libera fiapos; Inerte e antisséptico; Hipoalergênico e Atóxico; Baixa condutividade térmica; Baixa inflamabilidade. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA – 80404440004.  Pacote com 100 unidades.
	Pacote
	20

	502. 
	Tormeirinha 3 vias (threeway). Produto hospitalar utilizado para administração de medicamentos em terapias intravenosas contínuas ou intermitentes. Possui função de duplicar o acesso venoso e controlar o direcionamento do fluxo de soluções de 3 linhas distintas em suas extremidades fêmea e macho. Fabricada em polímero policarbonato; atóxica ; apirogênica. Descartável. Uso único; esterelixada por óxido de etileno (ETO); corpo transparente; bico LUER LOCK. Registro ANVISA.
	Unidade
	150

	503. 
	Totem para álcool gel. Fabricado em estrutura metálica com pintura automotiva, arte gráfica em PS  impresso. Mecanismo exclusivo de acionamento pedal para acionamento do frasco de álcool em gel. Frascofacilmentereposicionável com capacidade para 1 litro.
	Unidade
	05

	504. 
	Ventilador Pulmonar portátil PR4-g foi desenvolvido com avançada tecnologia para uso em transportes intra e extra hospitalar, resgate aeromédico ou pronto socorro, atendendo pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Com controle volumétrico e pressométrico, apresenta em tempo real, através de sua tela gráfica de LCD, a visualização de todos os parâmetros de leitura, manômetro digital e gráfico de pressão por tempo. Possui ajustes de controles e alarmes no painel, de fácil operação, facilitando ao operador o controle dos parâmetros. Funcionalidade e Desempenho AUTOPEEP. Com a Mecânica ventilatória de AUTOPEEP, o PR4-g avalia a persistência de uma pressão alveolar positiva ao final da expiração, devido à um volume pulmonar expiratório final maior do que a capacidade residual funcional prevista. O AUTOPEEP ocorre em consequência do tempo expiratório ser insuficiente para a total exalação do paciente.
Interface e modos ventilatorios;  Com uma tela de LCD de 7" o PR4-g possui uma interface gráfica amigável e intuitiva, que permite a visualização dos parâmetros ventilatórios e da curva de pressão por tempo. Também é composto por um grande leque de modos ventilatorios assistidos e controlados capazes de atender a todos os pacientes, de maneira ágil e de fácil compreensão. MODO NEONATAL O PR4-g é um dos ventiladores de transporte mais versáteis do mercado e pode ventilar todos os pacientes, incluindo recém nascidos a partir de 300g. Com modos ventilatórios como fluxo contínuo e CPAP nasal, e ferramentas de seguranças especificas para os pequeninos, o PR4-g garante uma adequada ventilação para pacientes Neonatais.
	Unidade
	01

	505. 
	Videoendoscópio de intubação. Escopo da intubação - Sem Fibra Óptica - De mão, Uso simples Model： LF28 LF38 LF42 LF52 LF58 1.O grande diâmetro do alicate melhora a capacidade de usar a grande pinça de biópsia e outros tipos de acessórios de diagnóstico, assim como a capacidade de atração. 2.A tela Hd tem 95% de restauração de cores NTSC, qualidade de imagem de alta resolução. 3.Com design sem fibras, tecnologia totalmente eletrônica, excelente tenacidade das fibras, diâmetro externo ultra-fino e grande canal de trabalho.
	Unidade
	01


Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega. 
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº: 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021.

PREGÃO Nº 032/2021.

PROCESSO Nº 051/2021.

VALIDADE: 12 meses.

Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2021, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. __________________________, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2021 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 051/2021 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário ____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por ___________________________________, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	Órgão gerenciador
	Total a ser registrada e limite por adesão
	Limite decorrente de adesões

	
	
	Qtde. Estimada
	Valor

Unitário
	Valor

Total
	Qtde. Estimada
	Valor

Total
	Qtde. Estimada
	Valor

Total

	01
	
	
	
	
	
	
	
	


01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 032/2021.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 032/2021, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 032/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:  

I= (TX/100) 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A - Advertência;

B - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 032/2021, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 032/2021 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Pequi, ____de ______________ de ______.

Município de Pequi/MG  

__________________________

Licitante

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

_________________________, CNPJ _____________________________, sediada ________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 032/2021, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______________________, ______ de ___________ de 2021.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local

_____________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021
ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Praça Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG–Cep: 35.667-000

Tel: (37) 3278-1247- Fax: (37) 3278-1272

Email: licitações@pequi.mg.gov.br

