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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais
_______________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
O MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, realizará procedimento de licitação nº 074/2019, modalidade, Pregão Presencial nº. 051/2019, no Sistema Registro de Preços, tipo menor preço nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 22 de novembro de 2019 na sala da Comissão Permanente de Licitação no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado na Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, Pequi/MG, CEP 35.667-000, oportunidade em que serão examinados.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para eventual fornecimento de material médico hospitalar para as unidades de saúde deste Município, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. Estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Pequi/MG.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

I - Envelope contendo Proposta Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO Nº 051/2019
LICITANTE: ___________________________

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO Nº 051/2019
LICITANTE: ___________________________

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES).
4.6. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES)

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.10. As autenticações efetuadas na Prefeitura só serão feitas mediante apresentação dos documentos originais.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado;

6.1.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.5. Registro do produto no Ministério da Saúde. 
6.2. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 

6.2.1. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

6.2.3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.
6.2.4 A extensão do arquivo deve ser baixado no http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=101019140934&s=33&v=2.0.26&t=1
6.3. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
6.5. Os preços serão cotados com 03 (três) casas decimais. 

6.6. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.7. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.8. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.9. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

6.10. Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7. HABILITAÇÃO

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

7.2.2. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VII;

7.5. Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal da sede do licitante.

7.6. Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor será definida pelo pregoeiro na própria sessão.
10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o Tipo de Licitação Menor Preço, Critério de Julgamento por Item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME, Micro Empreendedor Individual ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

11.2.1 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

11.2.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.2.1.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora. 

11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá (ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.15. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.16. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.17. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.18. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada ao município de Pequi/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 

16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal / Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo – Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a constante do Anexo III – Termo de Referência não estando a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0*37) 3278-1247, ou pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente, ou pelo site: www.pequi.mg.gov.br ou ainda pelo e-mail: licitacoespequi@gmail.com.
Pequi, 07 de novembro de 2019.

Andre Correa Duarte
Pregoeiro
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

	ITEM
	QTDE
	UND
	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO PRODUTO
	MARCA
	VALOR TOTAL
	VALOR UNITÁRIO

	001
	20
	UNIDADE
	ASSENTO SANITÁRIO OVAL PARA CADEIRA DE BANHO ABERTO. OS ASSENTOS SANITÁRIOS SÃO CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA NOVA, ATÓXICA E DE PROCEDÊNCIA, O QUE GARANTE MELHOR ACABAMENTO E MAIOR DURABILIDADE. SUPERFÍCIE LISA IMPEDE O ACÚMULO DE SUJEIRA E GERMES. DURÁVEIS, DE COR: BRANCO.  DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 3X39X44 CM. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIETILENO (PEAD), POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA (NYLON). MAIS RESISTENTE: REFORÇO EXCLUSIVO E PATENTEADO IMPEDE QUE O ASSENTO DOBRE OU RACHE.
	
	
	

	002
	20
	UNIDADE
	ASSENTO SANITÁRIO OVAL PARA CADEIRA DE BANHO FECHADO. OS ASSENTOS SANITÁRIOS SÃO CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA NOVA, ATÓXICA E DE PROCEDÊNCIA, O QUE GARANTE MELHOR ACABAMENTO E MAIOR DURABILIDADE. SUPERFÍCIE LISA IMPEDE O ACÚMULO DE SUJEIRA E GERMES. DURÁVEIS, DE COR: BRANCO.  DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 3X39X44 CM. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIETILENO (PEAD), POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA (NYLON). MAIS RESISTENTE: REFORÇO EXCLUSIVO E PATENTEADO IMPEDE QUE O ASSENTO DOBRE OU RACHE.
	
	
	

	003
	100
	PACOTE
	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM RIGIDEZ COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 1,5 CM DE LARGURA POR 14 CM DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.
	
	
	

	004
	04
	FRASCO
	ALBOCRESIL 360MG/G SOLUÇÃO 12 ML, POLICRESULENO. O ALBOCRESIL É INDICADO EM GINECOLOGIA OU SEJA PARA O TRATAMENTO TÓPICO DAS INFLAMAÇÕES, INFECÇÕES OU LESÕES TECIDUAIS CÉRVICO-VAGINAIS E NO CONDILOMA ACUMINADO; EM DERMATOLOGIA E CIRURGIA E EM OTORRINOLARINGOLOGIA, ODONTOLOGIA.
	
	
	

	005
	02
	GALÃO
	ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 2% CONTIDA EM GALÃO DE MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	
	
	

	006
	10
	LITRO
	ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 2%, FRASCO DE 1 LITRO. OTIMIZADOR PARA A VISUALIZAÇÃO DO TECIDO ATRAVÉS DE SEU EFEITO MUCOLÍTICO QUE MODIFICA AS ESTRUTURAS TERCIÁRIAS DAS PROTEÍNAS. ESSE EFEITO AUMENTA A OPACIDADE DA MUCOSA DESTACANDO O CONTRASTE DE SEU RELEVO. FAVORECE TAMBÉM A AÇÃO DA CROMOENDOSCOPIA. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	007
	100
	UNIDADE
	ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE). É UM ÓLEO RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGES), CONTENDO AINDA TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA – TCM, VITAMINAS  A E EE LECITINA DE SOJA QUE, EM CONJUNTO, AGEM NA HIDRATAÇÃO PREVENTIVA, ALÉM DE POSSUÍREM PROPRIEDADES EMOLIENTES QUE PROTEGEM A PELE E AUXILIAM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. APRESENTA-SE EM FRASCO DE 200 ML. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.
	
	
	

	008
	02
	VIDRO
	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ATA 90% DE 30 ML. SUBSTÂNCIA DO TIPO ÁCIDA AQUOSA COM ENORME AÇÃO CAUTERIZANTE. IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE VERRUGAS, CONDILOMAS ETC. 
	
	
	

	009
	15
	CAIXA
	ÁGUA BI DESTILADA (ABD) 5 ML CONTIDA EM FLACONETES PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. CAIXA COM 200 UNIDADES.
	
	
	

	010
	15
	CAIXA
	ÁGUA BI DESTILADA (ABD) 10 ML CONTIDA EM FLACONETES PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. CAIXA COM 200 UNIDADES.
	
	
	

	011
	10
	GALÃO
	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE DISPOSTA EM GALÃO DE MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.
	
	
	

	012
	15
	LITRO
	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1 LITRO, É UM MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS.* PRINCÍPIO ATIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% E ÁGUA PURIFICADA. 36 MESES DE VALIDADE.
	
	
	

	013
	150
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  13 X 4,5, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	014
	80
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  20 X 0,55, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..
	
	
	

	015
	80
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  25 X 6,0, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. 
	
	
	

	016
	150
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  25 X 7,0, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..
	
	
	

	017
	150
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  25 X 8,0, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..
	
	
	

	018
	200
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  40 X 12, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..
	
	
	

	019
	03
	UNIDADE
	AGULHA EM AÇO INOX ESPECIAL PARA RAQUI ANESTESIA COM MANDRIL. TAMANHO 14 GAUGE. CONSTITUÍDA POR CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA PRECISAMENTE AFIADA, TRIFACETADA, QUE PERMITE UMA SUAVE PENETRAÇÃO E RÁPIDO FECHAMENTO APÓS A RETIRADA DA AGULHA, MINIMIZANDO A CEFALÉIA NO PÓS-CIRÚRGICO. A PAREDE DA CÂNULA É SUFICIENTEMENTE FINA, ASSEGURANDO UM MAIOR DIÂMETRO INTERNO E UM LIVRE FLUXO DO ANESTÉSICO. O CONECTOR LUER LOCK É EM POLICARBONATO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DO LÍQUIDO. O ESTILETE É FEITO DE AÇO INOXIDÁVEL SUPER DURO PARA MANTER A RIGIDEZ NECESSÁRIA PARA A EXATA E SUAVE TÉCNICA DA PUNÇÃO, UMA VEZ QUE A CÂNULA TEM PAREDES BEM FINAS.
UM LEVE DESVIO ANGULAR ENTRE A FACETA DO ESTILETE E O BISEL DA AGULHA MINIMIZA O RISCO DA CENTRALIZAÇÃO DA PUNÇÃO. POSSIBILITA QUE O ANESTESISTA TENHA UM “FEELING” MAIOR UTILIZANDO OS DEDOS, CONFIRMAR O ESPAÇO SUBARACNÓIDE AO PASSAR ATRAVÉS DA DURA-MÁTER.
	
	
	

	020
	600
	LITRO
	ÁLCOOL 70% USADO TAMBÉM COMO DESINFETANTE HOSPITALAR EM SUPERFÍCIES FIXAS. SEU USO É PERMITIDO PELA AMVISA/MS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE HUMANA, E TEM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA MICROORGANISMOS CAUSADORES DE INFECÇÕES HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO
	
	
	

	021
	300
	LITRO
	ÁLCOOL 92% É UM EXCELENTE PRODUTO PARA LIMPEZA DE PISOS, VIDROS, AZULEJOS, FÓRMICAS ETC. APLIQUE DIRETAMENTE NAS SUPERFÍCIES A SEREM LIMPAS. ÁLCOOL ETÍLICO 92%. EMBALAGEM DE 1 LITRO.
	
	
	

	022
	10
	CAIXA
	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,6% CX. COM 12; FRASCO COM 1000 ML.
	
	
	

	023
	50
	LITRO
	ÁLCOOL EM GEL 70%, DISPOSTO EM RECIPIENTE DE 1 LITRO.
	
	
	

	024
	50
	LITRO
	ÁLCOOL GEL COM BIGUANIDA PARA ASSEPSIA DAS MÃOS; CONTENDO NO MINIMO 0,05% DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA E 70% DE ÁLCOOL ÉTILICO COM PH 7,5 A 8,5; EMBALAGEM: REFIL 800 ML (APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS II, E REGISTRO NA ANVISA).
	
	
	

	025
	100
	UNIDADE
	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO DISPOSTA NO TAMANHO 10 X 20 CM. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO Α-L-GULURÔNICO E ÁCIDO Β-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO. SÃO INDICADOS PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, COM SANGRAMENTO, LIMPAS OU INFECTADAS, AGUDAS OU CRÔNICAS, SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.
	
	
	

	026
	150
	PACOTE
	ALGODÃO HIDRÓFILO, 500 GR EM MANTA FINA, HOMOGÊNIO E MACIO BRANCO,BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO ACONDICIONADO EM ROLO COM CAMADA CONTINUA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA, ABSORVENTE, ASSÉPTICO, QUIMICAMENTE PURO. 
	
	
	

	027
	50
	UNIDADE
	ALMOTOLIAS CAPACIDADE PARA 250 ML, COR MARROM.
	
	
	

	028
	100
	UNIDADE
	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.
	
	
	

	029
	50
	UNIDADE
	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR ÂMBAR, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TO DA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.
	
	
	

	030
	50
	UNIDADE
	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BICO CURVO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.
	
	
	

	031
	05
	UNIDADE
	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL. POSSIBILITA EFICIENTE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. AUTOCLAVÁVEL  121° (NEONATO 250 ML) C/ RESERVATÓRIO. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL ;VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) E EXTENSÃO COM CONECTOR APRESENTANDO MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.
	
	
	

	032
	10
	UNIDADE
	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL. POSSIBILITA EFICIENTE  VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. AUTOCLAVÁVEL  121° (INFANTIL 500 ML) C/ RESERVATÓRIO. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL ;VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) E EXTENSÃO COM CONECTOR APRESENTANDO MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.
	
	
	

	033
	10
	UNIDADE
	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL.  POSSIBILITA EFICIENTE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL  AO USUÁRIO. AUTOCLAVÁVEL  121° (ADULTO 1600 ML) C/ RESERVATÓRIO. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL ;VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) E EXTENSÃO COM CONECTOR APRESENTANDO MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.
	
	
	

	034
	10
	UNIDADE
	AMBU OU REANIMADOR MANUAL POSSUI ALTA QUALIDADE, SENDO CONFECCIONADO EM SILICONE. É UTILIZADO PARA PROMOVER VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. UTILIZADO EM CASOS DE PARADA RESPIRATÓRIA, ASFIXIA, AFOGAMENTO, INFARTO E DEMAIS PROBLEMAS E DOENÇAS QUE ENVOLVEM A FALTA DE AR E PROBLEMAS PARA REALIZAR A RESPIRAÇÃO DE FORMA NORMAL. BASTANTE UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS, INDISPENSÁVEL EM UMA UTI. CONFECCIONADO EM SILICONE
	
	
	

	035
	04
	UNIDADE
	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL) É PRÁTICO, SEGURO DURÁVEL E SILENCIOSO. POSSUI SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E É DOBRÁVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. A ARTICULAÇÃO DO ANDADOR PERMITE ACOMPANHAR O MOVIMENTO DAS PASSADAS SEM A NECESSIDADE DE LEVANTAR OU ARRASTAR TODO O CONJUNTO. AS PONTEIRAS EM BORRACHA CONTAM COM PEÇA METÁLICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE, AUMENTANDO A DURABILIDADE E A MANOPLA, É FABRICADO EM MATERIAL MACIO GARANTINDO O CONFORTO DO USUÁRIO. RESISTÊNCIA DE ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIO COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M ). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO.- ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE.-FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO.-COMPOSIÇÃO:-CORPO:ALUMÍNIO.- BARRAS CENTRAIS: AÇO.-PONTEIRA: BORRACHA.
	
	
	

	036
	170
	UNIDADE
	APARELHO DE BARBEAR PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM DUAS LAMINAS DE AÇO INOX, SEM REBARBAS, SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE.
	
	
	

	037
	03
	UNIDADE
	APARELHO DE PRESSÃO DE MESA, VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA QUALIDADE, DE FÁCIL LEITURA DOS VALORES MEDIDOS DE PRESSÃO ARTERIAL. ESFIGMOMANÔMETRO DE PRESSÃO ARTERIAL  ANERÓIDE DE MESA HOSPITALAR - CORPO QUADRADO DE 155,0 MM EM PLÁSTICO NA COR BEGE; -MOSTRADOR TIPO GRANDE DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA; -ESCALA GRADUADA E NUMERADA EM PRETO DE 0-300 MMHG (DIÂMETRO DE 130,0 MM) COMO REFERENCIADA CALIBRAÇÃO; PONTEIRO INDICATIVO DA PRESSÃO ARTERIAL NA COR PRETA; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO COM FECHO METAL NO TAMANHO ADULTO (14,5 CM X 53,0 CM); - MANGUEIRA DE EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 01 METRO DE COMPRIMENTO.
	
	
	

	038
	02
	UNIDADE
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE DE PEDESTRAL COM BRAÇADEIRA. TAMANHO ADULTO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO TAMANHO ADULTO. DIMENSÃO DA BRAÇADEIRA: 42 X 13 CM. DIMENSAÕ DO MANGUITO: 21 X 11,5 CM. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO: 21 A 26 CM. ESFIMOMANÔMETRO  ANERÓIDE COM VISOR GRANDE (15 X 15 CM ) DE 0 A 300 MMHG; CAIXA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; MOSTRADOR PLANO DE FÁCIL LEITURA; BASE DE FERRO FUNDIDO COM RODÍZIOS ANTI-RUÍDO; HASTE DE SUPORTE EM METAL; ALÇA PARA TRASPORTE, CESTA PARA BRAÇADEIRA, ESPIRAL E PVC, PÊRA E VÁLVULA; COMPONENTES DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA.
	
	
	

	039
	10
	UNIDADE
	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, INFANTIL, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTI-ALÉRGICO , RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5CM X 29CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL OU VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE.
	
	
	

	040
	20
	UNIDADE
	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, PARA ADULTO, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTI  ALÉRGICO. RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM X 52CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL OU VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO. CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE.
	
	
	

	041
	01
	UNIDADE
	ASPIRADOR DE SECREÇÃO. DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES NASAIS É IDEAL PARA USO EM CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. POSSUI MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO APARELHO. É FUNCIONAL, COMPACTO, NÃO REQUER MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES. ASPIRAÇÃO REGULÁVEL COM UM BOTÃO DE ALTA SENSIBILIDADE DE 0 A 23 HG; DE FÁCIL UTILIZAÇÃO APÓS USO; - PORTÁTIL, SILENCIOSO, SEGURO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; GARANTIA: 1 ANO; COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA POSSUEM UM BENEFÍCIO ADICIONAL A FAVOR DE SUA SAÚDE POIS A MÁSCARA E O COPO DO NEBULIZADOR PERMANECEM MAIS HIGIÊNICOS, POR MUITO MAIS TEMPO. ESSA TECNOLOGIA INIBE CONTINUAMENTE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS INCLUSIVE DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONTEÚDO DA  EMBALAGEM:1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 1 TUBO DE SUCÇÃO 1 EXTENSÃO 1 RECIPIENTE 1 TAMPA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.
	
	
	

	042
	01
	UNIDADE
	ASPIRADOR CIRÚRGICO A 45 – PLUS 2,5 / 5 LT. ASPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL, COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO E BAIXO RUÍDO. AJUSTE PARA VÁCUO. SUPORTE COM ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES. VACUÔMETRO GRADUADO ATÉ 30 POL. HG. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE DIAFRAGMA OU PISTÃO. ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA DO FRASCO REMOVÍVEL. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ANTI TRANSBORDAMENTO. MOTOR DE ALTA DURABILIDADE IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FRASCOS COLETORES DE VIDRO DE 2,5 LITROS DE POLICARBONATO (INQUEBRÁVEL), DE 5  LITROS, TRANSPARENTES E AUTOCLAVÁVEIS, OU AINDA DESCARTÁVEIS, DE 1,0 LITRO. PEDAL PARA ACIONAMENTO CONTÍNUO/INTERMITENTE. SISTEMA ELETRÔNICO COM ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA FRASCO CHEIO. MICROFILTRO BACTERIOLÓGICO.
	
	
	

	043
	50
	UNIDADE
	ATADURA GESSADA TIPO CYSNE 8 CM X 3 CM É CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE GAZE ESPECIAL, 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL. A COMPOSIÇÃO BALANCEADA DOS COMPONENTES DA MISTURA, GARANTE COMPATIBILIDADE CUTÂNEA, NÃO PROVOCANDO QUALQUER REAÇÃO AO PACIENTE. INDICADA PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS, LESÕES MUSCULARES, CORREÇÕES, TERAPIAS E ETC. EXCELENTE PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE E PRATICIDADE. TEM UM CORTE LATERAL SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO. COR: BRANCO. REGISTRO ANVISA.
	
	
	

	044
	30
	PACOTE
	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA. SÃO ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADA EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES. AS ATADURAS ORTOPÉDICAS POSSUEM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES. SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESADOS, GOTEIRAS GESSADAS. MEDIDA: 10 CM DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	
	
	

	045
	600
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 05 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES.
	
	
	

	046
	500
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 10 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES
	
	
	

	047
	500
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 15 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. V VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES
	
	
	

	048
	400
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 20 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES
	
	
	

	049
	100
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 10 CM  X 4,5M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES
	
	
	

	050
	02
	UNIDADE
	AUTOCLAVE DIGITAL; - DESIGN MODERNO; - BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V,PERMITINDO VARIAÇÃO ENTRE 95V E 254 V; - ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO; - TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS; - DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA; - CAPACIDADE DE 30 LITROS; - TECLADO DE CONTROLE EM AZUL; - TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; - 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA; - POSSUI 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; - SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. - 2 ANOS DE GARANTIA.
	
	
	

	051
	50
	PACOTE
	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA. PACOTE COM 10 UNIDADES. GRAMATURA50. CONFECCIONADO EM SMS 30G /M2, COM TIRAS DE AJUSTE INTERNAS E EXTERNAS, TAMANHO ÚNICO. AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E PUNHO EM LASTEX . INDICADO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO  E ODONTOLÓGICO.
	
	
	

	052
	02
	UNIDADE
	AUTOCLAVE DIGITAL; - DESIGN MODERNO; - BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220 V,PERMITINDO VARIAÇÃO ENTRE 95V E 254 V; - ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO; - TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS; - DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA; - CAPACIDADE DE 30 LITROS; - TECLADO DE CONTROLE EM AZUL; - TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; - 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA; - POSSUI 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; - SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. - 2 ANOS DE GARANTIA.
	
	
	

	053
	04
	UNIDADE
	BACIA REDONDA DE AÇO INOX, MEDIDA DE DIÂMETRO 32 CM. CAPACIDADE 3100 ML
	
	
	

	054
	01
	UNIDADE
	BALANÇA INFANTIL DIGITAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 QUILOS, COM SENSIBILIDADE DE 5 EM 5 GRAMAS, VISOR COM 07 (SETE) DÍGITOS NO PRÓPRIO CORPO PRATO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACOPLADO AO  ETIQUETADOR QUE DEVERÁ IMPRIMIR A DATA DE NASCIMENTO, O NÚMERO DO QUARTO DA MÃE. A BALANÇA DEVERÁ SER PROVIDA DE MEMÓRIA DE PESO (TECLA FIXA), QUE QUANDO PRESSIONADA  MANTÉM O PESO DA CRIANÇA NO DISPLAY, MESMO APÓS A CRIANÇA SER RETIRADA DO PRATO, TA “O” ACIONADA QUANDO NECESSÁRIO, USO DE UMA ACOMODAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CRIANÇA, NÃO INTERROMPENDO NA PESAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS:- 38 CM DE COMPRIMENTO; 34 CM DE LARGURA  15 CM DE ALTURA, PRATO 50X24 CM VOLTAGEM 110/220V. O PRODUTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS COM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. O PRATO DEVERÁ SER  REVESTIDO COM ACOLCHOADO PLÁSTICO.
	
	
	

	055
	08
	UNIDADE
	BANDEJA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 30 X 20 X 04, SEM TAMPA.
	
	
	

	056
	02
	UNIDADE
	BANQUETA GIRATÓRIA ELEVAÇÃO A GÁS  ASSENTO ESTOFADO. BASE INJETADA, DOTADA DE 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 02, C/ APOIO PARA OS PÉS CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS. ASSENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 560 MM. ALTURA MÁXIMA: 820 MM
	
	
	

	057
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO. BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:  30 CM. 
	
	
	

	058
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO. BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:   45 CM. 
	
	
	

	059
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO. BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:   60 CM. 
	
	
	

	060
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO P/ PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO P/ SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO.  BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:   80 CM. 
	
	
	

	061
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONR ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO.  BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:  90 CM. 
	
	
	

	062
	10
	LITRO
	BENZINA RETIFICADA PURÍSSIMA  FRASCO DE 1 LITRO; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.
	
	
	

	063
	01
	UNIDADE
	BISTURÍ ELETRÔNICO COMPACTO CONCEBIDO PARA USO EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E AMBULATÓRIOS, PARA PEQUENAS CIRURGIAS E MICROCIRURGIAS, COM UMA VASTA GAMA DE APLICAÇÕS, : CIRCUITO TOTALMENTE TRANSISTORIZADO, DOIS TIPOS DE ONDA PARA ELETROCIRURGIA, SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL CORTE E COAGULAÇÃO,  ACESSÓRIOS.01 CANETA PORTA ELETRODO COM CABO DE LIGAÇÃO .01 PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL .01 CABO DE LIGAÇÃO PARA PLACA NEUTRA  .01 PEDAL DE COMANDO .05 ELETRODOS DIVERSOS DIMENSOES: 09X26X20CM
	
	
	

	064
	50
	UNIDADE
	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE TRIUS -MANCHESTER; 8CM DE LARGURA.
	
	
	

	065
	40
	BOBINA
	BOBINA DE SACO PLÁSTICO 20X30 CM PARA DIVERSAS FINALIDADES, INCLUSIVE EMBALAR MATERIAL DE USO HOSPITALAR QUE NÃO SÃO ESTERILIZADOS, APENAS DESINFETADOS. DEVE SER LISO, TRANSPARENTE, TAMANHO INDIVIDUAL DO SACO.
	
	
	

	066
	30
	BOBINA
	BOBINA DE SACO PLÁSTICO 30X40CM PARA DIVERSAS FINALIDADES, INCLUSIVE EMBALAR MATERIAL DE USO HOSPITALAR QUE NÃO SÃO ESTERILIZADOS, APENAS DESINFETADOS. DEVE SER LISO, TRANSPARENTE, TAMANHO INDIVIDUAL DO SACO.
	
	
	

	067
	20
	BOBINA
	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA 50X70CM DIVERSAS FINALIDADES, INCLUSIVE EMBALAR MATERIAL DE USO HOSPITALAR QUE NÃO SÃO ESTERILIZADOS, APENAS DESINFETADOS. DEVE SER LISO, TRANSPARENTE, TAMANHO INDIVIDUAL DO SACO.
	
	
	

	068
	100
	UNIDADE
	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL CIRÚRGICO E EM BLISTER DE FILME PLÁSTICO TERMOFORMÁVEL COM ABERTURA EM PÉTALA, FRENTE TRANSPARENTE COM ESCALA DE VOLUME IMPRESSA DE FORMA LEGÍVEL, PARTE DE TRÁS LEITOSA FACILMENTE LEITURA E VISUALIZAÇÃO DO ASPECTO DA URINA,SUPORTE TIPO CABIDE, ALÇA CORDÃO COM 40 CM, TUBO EM PVC COM 110 CM, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ISENTO DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO. COM VALIDADE DE 6 MESES NA ENTREGA.
	
	
	

	069
	50
	CAIXA
	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL, TRANSPARENTE, RECOSTÁVEL 19-64 MM. CADA CAIXA DEVE CONTER 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE PELE DE DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL  DE 19 A 64MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO.
	
	
	

	070
	500
	UNIDADE
	BOLSA COLETORA DE URINA COM VÁLVULA ANTI-REFLÚXO E PONTO DE COLETA. BOLSA GRADUADA NA CAPACIDADE PARA 2.000 ML PERMITINDO EXCELÊNCIA NA MENSURAÇÃO DA URINA. SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI-REFLÚXO. ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS DO PACIENTE. SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA CORDÃO. PINÇA CORTA FLUXO DO TIPO CLAMP. TUBO EXTENSOR EM PVC DE 120 CM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM DOBRAS. MEMBRANA EM LÁTEX AUTO CICATRIZANTE QUE GARANTE MÚLTIPLAS ASPIRAÇÕES PARA COLETA DE URINA ( PONTO PARA COLETA ). CONECTOR UNIVERSAL COM AJUSTE PARA SONDAS VESICAIS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAÇÃO UNITÁRIA.
	
	
	

	071
	03
	UNIDADE
	BOLSA RESGATE AZUL E LARANJA G  É CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIAMIDA. ASSIM, CONSEGUE TRAZER COMPARTIMENTOS PARA CADA COMPONENTE QUE O ACOMPANHA. ALÉM DISSO, CONTA COM FECHO EM VELCRO E ALÇA PARA TRANSPORTE, QUE FACILITAM A MOBILIZAÇÃO ENTRE LOCAIS. - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA; - FECHO EM VELCRO; - ALÇA PARA TRANSPORTE.
	
	
	

	072
	06
	UNIDADE
	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA, FABRICADA EM BASE DE TRIPÉ DE FERRO, COLUNA RECEPTORA EM TUBOS 7/8 X 1,20MM, ALTURA REGULÁVEL, HASTE TELESCÓPICA CROMADA EM TUBOS DE 5/8 X 1,20MM, APOIO PARA BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX ALMOFADADA, DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 0,85CM, MÁXIMA: 1,25 CM, REF. LM-1022 MARCA LM, FABRICANTE LM, PROCEDÊNCIA NACIONAL. COLUNA RECEPTORA EM TUBOS 7/8 X 1,20MM, ALTURA REGULÁVEL, HASTE TELESCÓPICA CROMADA EM TUBOS DE 5/8 X 1,20MM, APOIO PARA BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX ALMOFADADA, DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 0,85CM, MÁXIMA: 1,25 CM,.
	
	
	

	073
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 4 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 
	
	
	

	074
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 6 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 
	
	
	

	075
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 8 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 
	
	
	

	076
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 12 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 
	
	
	

	077
	02
	UNIDADE
	CABO DE ALUMÍNIO CONSTITUÍDO NA ESPESSURA 22 MM DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO DE 1,40CM. (APRESENTAR FOLDER)
	
	
	

	078
	10
	UNIDADE
	CABO DE BISTURI Nº 3, 14 CM.CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE, REGISTRO NO MS. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	079
	10
	UNIDADE
	CABO DE BISTURI Nº 4, 14 CM.CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE, REGISTRO NO MS. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	080
	04
	ROLO
	CADARÇO SARJADO BRANCO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUIAL. COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO + 10% POLIÉSTER. ROLO C/ 50 M.
	
	
	

	081
	17
	UNIDADE
	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO;  ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06"GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO  EM  NYLON.» LARGURA DO ASSENTO: 40 CM» PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM» ALTURA ENCOSTO: 38 CM» ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM» COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54 CM» LARGURA TOTAL ABERTA: 44 CM» LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA» ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM» PESO DA CADEIRA: 8 KG» CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG» ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM» ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.
	
	
	

	082
	17
	UNIDADE
	CADEIRA DE BANHO EM AÇO COM PINTURA, APOIO PARA BRAÇO FIXO, APOIO PARA PÉS, COM CAPACIDADE PARA 130 KG.
	
	
	

	083
	15
	UNIDADE
	CADEIRA DE RODA. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;RODAS TRASEIRAS DE 24” INFLÁVEIS, RAIADAS;RODAS DIANTEIRAS DE 6” MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL;APOIO DE PÉS FIXO COM AJUSTE DE ALTURA;CAPACIDADE DE PESO DE 100 KG.COR: AZUL MARINHOLAGURA DO ASSENTO: 46 CM.
	
	
	

	084
	10
	UNIDADE
	CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS, CAPACIDADE DE 15 L, COLORAÇÃO AZUL.
	
	
	

	085
	05
	UNIDADE
	CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS, CAPACIDADE DE 30 L, COLORAÇÃO AZUL.
	
	
	

	086
	50
	PACOTE
	CAMISOLA GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, MANGA CURTA, DE TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO): 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA DE 30 G/M2. PCT COM 10 UNID.
	
	
	

	087
	50
	UNIDADE
	CAMISOLA PARA GINECOLOGIA, EM TECIDO COTELLEN 100% ALGODÃO, NA COR VERDE, TAMANHO ADULTO, SEM GOLA, ABERTA NOS OMBROS COM TIRA PARA AMARRAR, COM LOGOMARCA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEQUI NO TAMANHO M.
	
	
	

	088
	50
	UNIDADE
	CAMPO FENESTRADO 40X40 CM, SENDO A FENESTRA DE 10 CM, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, PADRÃO DE SARJA 2 X 1 GRAMATURA 240 A 247.
	
	
	

	089
	50
	UNIDADE
	CAMPO FENESTRADO 63 X 63 CM, SENDO A FENESTRA DE 10 CM, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, PADRÃO DE SARJA 2X1.GRAMATURA 240 A 247.
	
	
	

	090
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 1 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.
	
	
	

	091
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 2  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.
	
	
	

	092
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 3  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.
	
	
	

	093
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 4  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.
	
	
	

	094
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 5  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.>
	
	
	

	095
	03
	UNIDADE
	CARRO PADIOLA DE 5 “, ESMALTADO, LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 5", ACOMPANHA PAR DE GRADES CROMADA, COM SUPORTE PARA SORO, DIMENSÕES: 1.90CM DE COMPRIMENTO, 0.60CM DE LARGURA, 0.90CM DE ALTURA, E COM 2 FREIOS EM DIAGONAL. 
	
	
	

	096
	04
	UNIDADE
	CARRO PARA CURATIVO, DIM.0,75X0,45X0,80CM, FABRICADA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS 22,22X1,20MM, TAMPO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA DE 1,00MM, AVARANDADOS COM RESPECTIVOS SUPORTES, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO INOX. 
	
	
	

	097
	03
	UNIDADE
	CARRO DE LIMPEZA ULTRA FUNCIONAL, PRODUZIDO PARA SER A ESTRELA NA LIMPEZA PROFISSIONAL DE SUA EMPRESA, APRESENTA IMPORTANTES DETALHES QUE O TORNAM SUPERIOR AOS DEMAIS PRODUTOS ENCONTRADOS NO MERCADO. DETALHES QUE FORAM DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DO DIA-A-DIA DAS EQUIPES DE LIMPEZA E QUE IRÃO OTIMIZAR A PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DAS TAREFAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,  01 CARO DE LIMPEZA 01 CONJUNTO SUPORTE DE FIXAÇÃO CARRO • 01 BALDE 15 LITROS AZUL  01 BALDE 15 LITROS VERMELHO  01 CAVALETE P/ ESPREMEDOR  01 ESPREMEDOR CINZA. (APRESENTAR FOLDER)
	
	
	

	098
	03
	UNIDADE
	CARRO DUPLO DE LIMPEZA E ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO COM 2 BALDES COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS CADA RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR, CLIPE DE FIXAÇÃO PARA HASTE, ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODE USAR MOP PLANO OU VERTICAL ( APRESENTAR FOLDER ).
	
	
	

	099
	02
	POTE
	CARVÃO VEGETAL ATIVADO, É UMA FORMA DE CARBONO PURO MUITO UTILIZADO POR SUA PROPRIEDADE DE REMOVER, DE FORMA SELETIVA, DIVERSOS TIPOS DE GASES, LÍQUIDOS E IMPUREZAS. ESSA REMOÇÃO OCORRE ATRAVÉS DOS POROS DO CARVÃO, QUE ABSORVEM AS IMPUREZAS. O CARVÃO ATIVADO É OBTIDO A PARTIR DA QUEIMA DAS FONTES DE CARBONO, COMO ALGUNS TIPOS DE MADEIRAS, DETRITOS OU CASCA DE COCO EM TEMPERATURAS CONTROLADAS, QUE REMOVE TODO O OXIGÊNIO. ISTO LEVA A ABERTURA DE POROS, LHE CONFERINDO A PROPRIEDADES DE UM ÓTIMO ABSORVENTE. POR ISSO É CONSIDERADO UM POTENTE DETOXIFICANTE. POTE C/ 500 GRAMAS.
	
	
	

	100
	60
	UNIDADE
	CARVÃO VEGETAL ATIVADO, É UMA FORMA DE CARBONO PURO MUITO UTILIZADO POR SUA PROPRIEDADE DE REMOVER, DE FORMA SELETIVA, DIVERSOS TIPOS DE GASES, LÍQUIDOS E IMPUREZAS. ESSA REMOÇÃO OCORRE ATRAVÉS DOS POROS DO CARVÃO, QUE ABSORVEM AS IMPUREZAS. O CARVÃO ATIVADO É OBTIDO A PARTIR DA QUEIMA DAS FONTES DE CARBONO, COMO ALGUNS TIPOS DE MADEIRAS, DETRITOS OU CASCA DE COCO EM TEMPERATURAS CONTROLADAS, QUE REMOVE TODO O OXIGÊNIO. ISTO LEVA A ABERTURA DE POROS, LHE CONFERINDO A PROPRIEDADES DE UM ÓTIMO ABSORVENTE. POR ISSO É CONSIDERADO UM POTENTE DETOXIFICANTE. SACHÊ C/ 10 GRAMAS.
	
	
	

	101
	300
	UNIDADE
	CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, INFANTIL, EM POLIVINIL ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO, MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	102
	500
	UNIDADE
	CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, ADULTO, EM POLIVINIL ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO, MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	103
	05
	UNIDADE
	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE (JOGO COM 3 PEÇAS), MATERIAL ESPECIAL PARA RAIO X, NÃO HÁ NECESSIDADE DE RETIRAR DO PACIENTE. ALÇA C.A. DE POLIPROPILENO DE 50 MM; FECHOS TIC TAC EM NYLON DE 50 MM; 3 CINTOS DE 1,70 METROS CADA; REGULAGEM 50 MM EM NYLON; FECHO TIC TAC 50 MM EM NYLON.
	
	
	

	104
	05
	UNIDADE
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARANHA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS ADULTAS, COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS EM PRANCHA LONGA, EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. DEVIDO Á MULTIPLICIDADE DE CINTOS, A VÍTIMA, É IMOBILIZADA COM MAIOR EFICÁCIA PROPORCIONANDO MAIS ESTABILIDADE NO TRANSPORTE EM LOCAIS CONFINADOS, POSSIBILITANDO, ATÉ MESMO O RESGATE EM POSIÇÃO ERETA. CONFECCIONADO EM CONJUNTO DE CINTOS DE POLIPROPILENO. MEDIDA APROXIMADA: FITA CENTRAL: 1,60 M. FITA INFERIOR PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DA VÍTIMA: 1,10 M. FITA PARA FIXAÇÃO DO QUADRIL (COR PRETA) 1,85 M. FITA PARA FIXAÇÃO DO TÓRAX (COR AMARELA) 2,10 M. FITA PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS (COR VERDE) 2,45 M. FITA PARA FIXAÇÃO DOS OMBROS (COR VERDE) 1,30 M.
	
	
	

	105
	50
	UNIDADE
	CLAMP UMBILICAL, PARA O CLAMPEAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. TAMANHO 4 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO.
	
	
	

	106
	40
	CAIXA
	CLISTER GLICERINADO A 12% , FRASCO COM 500 ML, ACOMPANHADO DE SONDA RETAL . O ENEMA DE GLICERINA É INDICADO PARA LAVAGEM INTESTINAL. SOLUÇÃO ESTÉRIL EM FRASCOS PLÁSTICOS. CAIXA COM 20 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	107
	30
	UNIDADE
	COBERTOR DE CASAL PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: 50% POLIESTER, 20% ALGODÃO, 10% ACRILICO, 10% VISCOSE, 10% POLIAMIDA.  MEDIDA - 0.57 X 0.83 X 0.50.  CASAL - 1.80 X 2.20. 
	
	
	

	108
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA C/ TECIDO ANTIALÉRGICO, QUE SE ADAPTE ANATOMICAMENTE E PROPORCIONE IMOBILIZAÇÃO PARCIAL, COM COSTURAS INTERNAS E FECHO EM VELCRO REGULÁVEL, NO TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.
	
	
	

	109
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL TAMANHOS P CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETILVINILACETATO) ESPECIAL. EM UM DOS LADOS FECHO COM VELCRO DE 50 MM. DO OUTRO LADO, ABERTURA ESPECIAL, PRESO COM DOIS BOTÕES E FECHO EM VELCRO DE 25 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL. POSSUI TAMBÉM BOTÃO NA COR PRETA, NA ÁREA ARTICULADA QUE IDENTIFICA SUA MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, USANDO TAMBÉM A FORMA UNIVERSAL DE MEDIDAS NOS DEDOS.NA PARTE SUPERIOR (NUCA) POSSUI UMA ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA PARTE DA FRENTE POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA
	
	
	

	110
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL TAMANHOS M CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2  MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETILVINILACETATO) ESPECIAL. EM UM DOS LADOS FECHO COM VELCRO DE 50 MM. DO OUTRO LADO, ABERTURA ESPECIAL, PRESO COM DOIS BOTÕES E FECHO EM VELCRO DE 25 MM.PADRÃO DE CORES UNIVERSAL. POSSUI TAMBÉM BOTÃO NA COR PRETA, NA ÁREA ARTICULADA QUE IDENTIFICA SUA MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, USANDO TAMBÉM A FORMA UNIVERSAL DE MEDIDAS NOS DEDOS.NA PARTE SUPERIOR (NUCA) POSSUI UMA ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA PARTE DA FRENTE POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA.
	
	
	

	111
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL TAMANHOS G CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETILVINILACETATO) ESPECIAL. EM UM DOS LADOS FECHO COM VELCRO DE 50 MM. DO OUTRO LADO, ABERTURA ESPECIAL, PRESO COM DOIS BOTÕES E FECHO EM VELCRO DE 25 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL. POSSUI TAMBÉM BOTÃO NA COR PRETA, NA ÁREA ARTICULADA QUE IDENTIFICA SUA MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, USANDO TAMBÉM A FORMA UNIVERSAL DE MEDIDAS NOS DEDOS.NA PARTE SUPERIOR (NUCA) POSSUI UMA ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA PARTE DA FRENTE POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA
	
	
	

	112
	05
	UNIDADE
	COLCHONETE PARA MESA GINECOLÓGICA, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, EM 03 PARTES COM CINTOS DE FIXAÇÃO, REVESTIDO COM CAPA PLÁSTICA NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 1,10MX0,50MX0,04M; PESO 01 KG, REF. SL-2200.
	
	
	

	113
	03
	UNIDADE
	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA D33; ALTURA 17 CM; LARGURA 78 CM; COMP 188 CM.
	
	
	

	114
	05
	UNIDADE
	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA - DENSIDADE  33 - REVESTIMENTO EM NAPA, COR AZUL; - TECIDO IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO; - USO EM CAMA DE SOLTEIRO NORMAL OU CAMA HOSPITALAR MEDIDAS:  COMPRIMENTO: 1,88CM LARGURA: 0,88CM ALTURA: 0,10CM
	
	
	

	115
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE PERFURO CORTANTES  10 LT, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE.
	
	
	

	116
	200
	UNIDADE
	COLETOR DE PERFURO CORTANTES  20 LT, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE.
	
	
	

	117
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE URINA DE DRENAGEM EXTERNA PARA PACIENTES DO SEXO MASCULINO COM PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO FLEXÍVEL, CRISTAL E ATÓXICO.
	
	
	

	118
	30
	FRASCO
	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO  INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
	
	
	

	119
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO  - CONECTOR ESCALONADO PARA SONDA URETRO VESICAIS COM PONTO DE COLETA QUE PERMITE A RETIRADA DE AMOSTRAS PARA EXAMES LABORATORIAIS; - PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DESMAME; - TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL PERMITE A PASSAGEM DA SECREÇÃO ENTRE O PACIENTE E A BOLSA COLETORA; - TIRA DE DEAMBULAÇÃO QUE FACILITA A MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DUPLA EM "U" PARA FIXAÇÃO NO LEITO; - VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TIPO MEMBRANA QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE; - BOLSA COLETORA EM PVC FLEXÍVEL, DUPLA FACE, COM CAPACIDADE PARA 2000ML, E ESCALA GRADUADA A CADA 100ML; - TUBO DE SAÍDA CENTRAL PERMITE O ESVAZIAMENTO, DIMINUINDO O RESIDUAL DA BOLSA;, VALIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE USO, TUDO CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.
	
	
	

	120
	03
	UNIDADE
	COMADRE EM INOX  3500ML  UTILIZADA PARA A COLETA DE URINA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO. INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E, ATÉ MESMO  ACAMADAS.• EM  AÇO INOXIDÁVEL• DIMENSÕES: 40X30 CM• CAPACIDADE: 3500
	
	
	

	121
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO SEMI-RÍGIDO EM POLIPROPILENO, GRADUADO DE 100/100 ML COM CAPACIDADE DE 2000 ML, COM SISTEMA DE ENCAIXE EM PVC FLEXÍVEL. EXTENSÃO EM PVC CRISTAL COM 7 MM”, COM PINÇA PLANA CORTA-FLUXO. EXTENSÃO EM LÁTEX COM CONECTOR CÔNICO DESCARTÁVEL E TAMPA PROTETORA.
	
	
	

	122
	10
	PACOTE
	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO; TAMANHO 45X50 CM, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECE MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRÚRGIA POIS, EM SUA EXTREMIDADE, POSSUI UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, É UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.
	
	
	

	123
	1000
	PACOTE
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL  COM 13 FIOS CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS  E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5X7,5CM QUANDO FECHADAS E 15X30CM QUANDO ABERTAS  ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS.  SEM  FILAMENTO RADIOPACO. BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITEM A SOLTURA DOS FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS; PACOTE COM 500 UNIDADES DE GAZE.
	
	
	

	124
	30
	UNIDADE
	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO – INFANTIL. CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACOMPANHA TRAQUEIA, FRASCO DE 500 ML DE CAPACIDADE E MÁSCARA MACRONEBULIZADORA.
	
	
	

	125
	30
	UNIDADE
	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO – ADULTO. CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACOMPANHA TRAQUEIA, FRASCO DE 500 ML DE CAPACIDADE E MÁSCARA MACRONEBULIZADORA.
	
	
	

	126
	30
	UNIDADE
	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FRASCO 250 ML ROSCA. O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO. INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250 ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.
	
	
	

	127
	30
	UNIDADE
	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FRASCO 500 ML ROSCA. O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO. INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 500 ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.
	
	
	

	128
	05
	UNIDADE
	CUBA RIM OVAL, CONFECCIONADA EM CHAPA INTEIRIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL DE1º QUALIDADE, DOTADA DE PERFEITA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FORMATO TÍPICO DE RIM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 CM DE COMPRIMENTO X 12CMDE LARGURA X 6 CM DE ALTURA; ACABAMENTO PERFEITO COM BORDAS VIRADO PARA FORA E PARA BAIXO COM SUPERFÍCIE LISA, BRILHANTE E UNIFORME, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.
	
	
	

	129
	100
	UNIDADE
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE - EM PLACA, APROX.10 X 10 CM, PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR ÚMIDO E IMPERMEÁVEL A AGENTES DE CONTAMINAÇÃO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA LESÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
	
	
	

	130
	70
	UNIDADE
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE - EM PLACA, APROX.15 X 15 CM, PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR ÚMIDO E IMPERMEÁVEL A AGENTES DE CONTAMINAÇÃO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA LESÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  VALIDADE E NUMERO DO LOTE
	
	
	

	131
	200
	UNIDADE
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE.  EM PLACA, APROX. 20 X 20 CM, PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR ÚMIDO E IMPERMEÁVEL A AGENTES DE CONTAMINAÇÃO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA LESÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  VALIDADE E NUMERO DO LOTE.
	
	
	

	132
	10
	CAIXA
	CURATIVO ADESIVO (INFANTIL) DIÂMETRO 25 MM EM ROLO. UTILIZADO PARA HEMÓSTASE APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES, PARA PROTEÇÃO SOBRE FERIDAS NA PELE. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS. ESTÉREIS. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS.  COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 500 UNIDADES.
	
	
	

	133
	10
	CAIXA
	CURATIVO ADESIVO (ADULTO) DIÂMETRO 25 MM EM ROLO. UTILIZADO PARA HEMÓSTASE APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES, PARA PROTEÇÃO SOBRE FERIDAS NA PELE. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS. ESTÉREIS. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS.  COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 500 UNIDADES.
	
	
	

	134
	10
	CAIXA
	CURATIVO REDONDO ANTISSÉPTICO BRANCO  COM 500 UNIDADES, É UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE, APÓS APLICAÇÕES DE INJEÇÕES E NA FINALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, ENFERMARIAS E FARMÁCIAS. MOSTRANDO-SE UM PRODUTO PRATICO E FLEXÍVEL. FEITO EM PAPEL SILICONIZADO E ALMOFADA ABSORVENTE, O CURATIVO  NÃO POSSUI TECIDO EM SUA COMPOSIÇÃO. ALÉM  DISSO POSSUI PRÉ-CORTE NO LINER, FACILITANDO A RETIRADA DO CURATIVO DE SUA CARTELA  PRODUTO NÃO ESTÉRIL;  EMBALAGEM COM FITA DUPLA FACE NO FUNDO, QUE PERMITE FIXAR NA BANCADA.  REGISTRO ANVISA:  QUANTIDADE POR CAIXA: 500 CURATIVOS.
	
	
	

	135
	30
	CAIXA
	CURATIVO DE HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO, NA FORMA DE  PLACA,10 X 10 CM,  ESTÉRIL, MACIO, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PRATA IÔNICA. CURATIVO SUPER ABSORVENTE, A PRATA PRESENTE NO CURATIVO INATIVA OS MICRO-ORGANISMOS PRESENTES NO LEITO DA FERIDA E RETIDAS DENTRO DA FIBRA DO CURATIVO, PROMOVENDO UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA QUE PROTEGE O LEITO DA FERIDA. O CURATIVO É UMA PLACA SECA E MACIA QUE GELIFICA AO ENTRAR EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA. À MEDIDA QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO PARA O INTERIOR DO CURATIVO  OS ÍONS DE PRATA SÃO LIBERADOS E INATIVAM AS BACTÉRIAS. ESTE CURATIVO ABSORVE GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO E BACTÉRIAS PRESENTES NO LEITO DA FERIDA, FORMANDO UM GEL MACIO E COESO, QUE SE ADAPTA À SUPERFÍCIE DA FERIDA FORMANDO UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS NECRÓTICOS (DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO). INDICAÇÕES: PEQUENAS ABRASÕES, LACERAÇÕES, CORTES, ESCALDADURAS, QUEIMADURAS SUPERFICIAIS E DE II GRAU, ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS, FERIDAS CRÔNICAS, TRAUMÁTICAS E INFECTADAS. CAIXA COM  5 UNIDADES.
	
	
	

	136
	10
	CAIXA
	CURATIVO ROLO 10 M X 15 CM, NÃO-ESTÉRIL, ADESIVO E TRANSPARENTE DE EXCELENTE ADERÊNCIA E DE FÁCIL REMOÇÃO. SEM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, É CONSTITUÍDO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL.  É INDICADO PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS, POIS MANTÉM O LEITO DA FERIDA ÚMIDO GRAÇAS À SUA PERMEABILIDADE SELETIVA, QUE POSSIBILITA TROCAS GASOSAS E DE VAPORES. IMPEDE A ENTRADA DE BACTÉRIAS E DE ÁGUA. É INDICADO PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E DE CATETER, PARA A PROTEÇÃO DE PÓS-CIRÚRGICO ETC. 
	
	
	

	137
	10
	CAIXA
	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANA COM PRATA AG. 10 X 10 CM, NÃO ADESIVO PODE SER USADO EM UMA AMPLA GAMA DE FERIDAS EXSUDATIVAS COM CICATRIZAÇÃO DEMORADA DEVIDO A BACTÉRIAS, OU ONDE HÁ RISCO DE INFECÇÃO, INCLUINDO ÚLCERAS DE PERNA, ÚLCERAS DE PRESSÃO, QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU, ÁREAS DOADORAS, ÚLCERAS DO PÉ DIABÉTICO, FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS E ABRASÕES DA PELE. PODE SER USADO EM COMBINAÇÃO COM TERAPIA COMPRESSIVA.  É UM CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA, MACIO E ADAPTÁVEL, QUE COMPROVADAMENTE AJUDA A CICATRIZAR MAIS RAPIDAMENTE FERIDAS INFECTADAS. QUANDO EM CONTATO COM EXSUDATO, A EXCLUSIVA ESTRUTURA DE ESPUMA EM 3D  SE ADAPTA INTIMAMENTE AO LEITO DA FERIDA, –MESMO SOB COMPRESSÃO. DESENVOLVIDO PARA EVITAR INFECÇÕES. O COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO E A PROLONGADA LIBERAÇÃO DE PRATA GARANTEM A DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE ÍONS DE PRATA, PROPORCIONANDO UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO. COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO COM AMPLO PERFIL ANTIMICROBIANO. ESTUDOS INDEPENDENTES PROVARAM QUE É O ÚNICO CURATIVO EFICAZ EM TODAS AS BACTÉRIAS COMUMENTE ENCONTRADAS EM FERIDAS INFECTADAS QUE NÃO CICATRIZAM. ESTUDOS CLÍNICOS DEMONSTRARAM QUE AS FERIDAS INFECTADAS CICATRIZAM MAIS RAPIDAMENTE  DO QUE COM OUTROS CURATIVOS, INCLUSIVE OUTROS CURATIVOS ANTIMICROBIANOS. EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO, DURANTE TODO O TEMPO DE USO. DEVIDO AO PERFIL DE LIBERAÇÃO DA PRATA, HÁ UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO DURANTE TODO O TEMPO DE USO (ATÉ 7 DIAS). CAIXA COM 5 UNIDADES. 
	
	
	

	138
	10
	CAIXA
	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANA COM PRATA AG. 15 X 15 CM, NÃO ADESIVO PODE SER USADO EM UMA AMPLA GAMA DE FERIDAS EXSUDATIVAS COM CICATRIZAÇÃO DEMORADA DEVIDO A BACTÉRIAS, OU ONDE HÁ RISCO DE INFECÇÃO, INCLUINDO ÚLCERAS DE PERNA, ÚLCERAS DE PRESSÃO, QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU, ÁREAS DOADORAS, ÚLCERAS DO PÉ DIABÉTICO, FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS E ABRASÕES DA PELE. PODE SER USADO EM COMBINAÇÃO COM TERAPIA COMPRESSIVA.  É UM CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA, MACIO E ADAPTÁVEL, QUE COMPROVADAMENTE AJUDA A CICATRIZAR MAIS RAPIDAMENTE FERIDAS INFECTADAS. QUANDO EM CONTATO COM EXSUDATO, A EXCLUSIVA ESTRUTURA DE ESPUMA EM 3D  SE ADAPTA INTIMAMENTE AO LEITO DA FERIDA, –MESMO SOB COMPRESSÃO. DESENVOLVIDO PARA EVITAR INFECÇÕES. O COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO E A PROLONGADA LIBERAÇÃO DE PRATA GARANTEM A DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE ÍONS DE PRATA, PROPORCIONANDO UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO. COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO COM AMPLO PERFIL ANTIMICROBIANO. ESTUDOS INDEPENDENTES PROVARAM QUE É O ÚNICO CURATIVO EFICAZ EM TODAS AS BACTÉRIAS COMUMENTE ENCONTRADAS EM FERIDAS INFECTADAS QUE NÃO CICATRIZAM. ESTUDOS CLÍNICOS DEMONSTRARAM QUE AS FERIDAS INFECTADAS CICATRIZAM MAIS RAPIDAMENTE  DO QUE COM OUTROS CURATIVOS, INCLUSIVE OUTROS CURATIVOS ANTIMICROBIANOS. EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO, DURANTE TODO O TEMPO DE USO. DEVIDO AO PERFIL DE LIBERAÇÃO DA PRATA, HÁ UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO DURANTE TODO O TEMPO DE USO (ATÉ 7 DIAS). CAIXA COM 5 UNIDADES. 
	
	
	

	139
	10
	CAIXA
	CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID.   SÃO CURATIVOS ADESIVOS MUITO PRÁTICOS PARA SEREM USADOS NO DIA A DIA. CAIXA COM 40 UNIDADES PROTEGE O MACHUCADO E DIMINUI O RISCO DE INFECCIONAR, POIS FICA PROTEGIDO CONTRA SUJEIRA, GERMES E ATRITO. A TIRA ESPECIAL COM MICROFUROS PERMITE QUE O FERIMENTO RESPIRE MESMO ESTANDO COBERTO.
	
	
	

	140
	04
	UNIDADE
	CURETA PARA REMOÇÃO DE CERUME EM AÇO INOX.
	
	
	

	141
	100
	GALÃO
	DESENCRUSTANTE INSTRUMENTAL: DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO INDICADO PARA LIMPEZA DE MATERIAL CIRÚRGICO, EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA, MATERIAIS LABORATORIAIS E TODO MATERIAL HOSPITALAR DE ÁREAS CRITICAS E SEMI CRÍTICAS. COMPOSTO DE PROTEASE - DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, CONSERVANTE E ÁGUA. APRESENTADO EM EMBALAGEM BOMBONA POLIETILENO DE 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.
	
	
	

	142
	01
	UNIDADE
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) ISIS, UTILIZANDO SUA TECNOLOGIA DE REDE NEURAL É CAPAZ DE AVALIAR, POR MEIO DE SENSORES SOFISTICADOS, O ESTADO DO PACIENTE, CONSIDERAR AS VARIÁVEIS CLÍNICAS E APLICAR, AUTOMATICAMENTE, A TERAPIA DE CHOQUE MAIS INDICADA. ISSO PERMITE QUE UM INDIVÍDUO COM TREINAMENTO BÁSICO POSSA REALIZAR O ATENDIMENTO DE UMA VÍTIMA EM PARADA CARDÍACA, FACILITANDO E MULTIPLICANDO AS POSSIBILIDADES DE SALVAMENTO.ANVISA 10242950010
	
	
	

	143
	50
	GALÃO
	DESINFETANTE BACTERICIDA HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, COMPOSTA POR UMA MISTURA DE QUATERNÁRIOS, QUE GARANTEM EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXAS E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE.  * A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO. * POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, QUE GARANTE EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXAS E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. * PODE SER APLICADO EM PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. (ACRÍLICOS, VIDRADOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, INOX, METAL, PORCELANAS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, AZULEJOS, LINÓLEO, PISOS, PVC E VINIL) * EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA; SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E PSEUDOMONAS AERUGINOSA E H1N1/INFLUENZA.

* PRONTO USO, AGE POR CONTATO, ATUA EM 5 MINUTOS. * EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS. * BIODEGRADÁVEL. * SEM ODOR E COR. * VALIDADE: 24 MESES * REGISTRO ANVISA: 3.1329.0357. GALÃO DE 5 LITROS.
	
	
	

	144
	50
	GALÃO
	DESINFETANTE- CONTA COM AÇÃO FUNGICIDA, BACTERICIDA E VIRICIDA; - É INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E MATERIAIS; - NÃO É CORROSIVO PARA AS SUPERFÍCIES ONDE HOUVER A APLICAÇÃO DO PRODUTO;
- MANTÉM O AMBIENTE DO SEU PET NÃO SÓ LIMPO, MAS LIVRE DE GERMES E BACTÉRIAS; - MÁXIMA AÇÃO, MATANDO BACTÉRIAS COMO: PSEUDOMONA AERUGINOSA, SALMONELA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS; - PODE SER UTILIZADO EM: HOSPITAIS, CLINICAS MÉDICAS E VETERINÁRIAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, CANIS E GATIS, VASOS SANITÁRIOS, PISOS, UNIFORMES E ETC. GALÃO DE 5 LITROS.
	
	
	

	145
	50
	GALÃO
	DESINFETANTE BACTERICIDA ODORIZANTE, DISPONÍVEL FRAGRÂNCIAS FLORAL E MARINE, CONTENDO EM SUA FORMULAÇÃO 15% DE  CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. GALÃO 5 LITROS ( APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS II, E REGISTRO NA ANVISA).
	
	
	

	146
	03
	UNIDADE
	DESINTEGRADOR DE AGULHAS ALÉM DE PREVENIR ACIDENTES COM ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÕES, EVITA AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE, DESTRUINDO A AGULHA POR COMPLETO. EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.273 QUE TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE "DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A REUTILIZAÇÃO DAS SERINGAS DESCARTÁVEIS". POSSUI O DESIGN MODERNO, COM ROBUSTEZ E SEGURANÇA O NTF SE ADAPTA A QUALQUER AMBIENTE DA ÁREA.
	
	
	

	147
	01
	UNIDADE
	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIOFETAIS MD 700 LX PORTÁTIL – COURO (SONAR). APARELHO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 50 A 210BPM, UTILIZADO DURANTE TODA A GESTAÇÃO E O TRABALHO DE PARTO. DEVERÁ SER COMPACTO, DIGITAL, CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA EM EPOXI OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. COM VISIBILIDADE ADEQUADA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS E LÂMPADA DE PULSO, DOTADO DE INDICADOR DE SEGURANÇA DE SINAL, CONTAGEM MANUAL PERMITINDO QUE O CONTROLE SEJA CONFIRMADO, BOTÃO DE IMOBILIZAÇÃO DO VISOR, DEVENDO MANTER A FCF (FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL), ENQUANTO ANOTADA. ÁUDIO SUPERIOR COM DOPPLER PULSÁTIL DOTADO DE SOM AVANÇADO NO AUTO FALANTE E CONTROLE DE VOLUME DIGITAL. PESO APROXIMADO DE 2,5 KG (DOIS QUILOS E MEIO), INCLUINDO A BATERIA. ACESSÓRIOS 01 (UM) TRANSDUTOR, 01 (UM) CABO DE FORÇA, 01 (UMA) CAPA. TENSÃO 110/220 VOLTS. FONTE AC/DC AUTOMÁTICO – DC – 12 VOLTS – BATERIA RECARREGÁVEL INCORPORADA. IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO APARELHO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.
	
	
	

	148
	100
	GALÃO
	DETERGENTE PARA LIMPEZA DIARIA DE PISO; CONTENDO EM SUA 27% HIDRÓXIDO DE AMÔNIANO E 4,5% DE MATÉRIA ATIVA SULFÔNICO;  EMBALAGEM 5 LITROS  ( APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS I, E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA).
	
	
	

	149
	50
	GALÃO
	DETERGENTE ENZIMÁTICO. ELABORADO À BASE DE 4 ENZIMAS: PROTEASE, AMILASE, LÍPASE E CARBOIDRASE QUE AGEM ESPECIFICAMENTE SOBRE A MATÉRIA ORGÂNICA, COMO SANGUE, FEZES, MUCO,PUS, TECIDOS CORPÓREOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, ETC., DEGRADANDO-A E DISSOLVENDO-A EM POUCO TEMPO. BASTA QUE OS INSTRUMENTOS FIQUEM IMERSOS NA SOLUÇÃO ENZIMÁTICA POR ALGUNS MINUTOS PARA TOTAL DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA, MESMO NOS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO À REMOÇÃO POR AGENTES MECÂNICOS, COMO ESCOVAS.  GALÃO DE 5 LITROS.
	
	
	

	150
	50
	GALÃO
	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO DE ALTA PERFORMANCE COM PH NEUTRO E 4 ENZIMAS: AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOHIDRASE, ASSOCIADO A UMA COMBINAÇÃO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICO E ÁLCOOL ISOPROPILICO PROPORCIONANDO UMA AÇÃO DE SINERGIA E POTENCIALIZANDO O PODER DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMÁTICA, TERMODESINFECTADORAS, UTRASSÔNICAS E LIMPEZA MANUAL.   GALÃO 5 LITROS (APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOA PARTE DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA)
	
	
	

	151
	10
	UNIDADE
	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM REFIL DE 800 ML, CONFECCIONADO EM ABS MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, NÃO NECESSITA DE CHAVE, AFIXADOR COM FITA ADESIVA E / OU PARAFUSO, SISTEMA PARA REFIL OU RESERVATÓRIO PARA ABASTECER TECHA APERTE COM LIMITE DE CURSO, O QUAL GARANTE A EFICIÊNCIA A SAÍDA DO SABONETE COM CONTROLE DE QUALIDADE, AO CONTAR COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA VISIBILIDADE DO SABONETE FACILITANDO AS PRÓXIMAS RECARGAS. ( APRESENTAR FOLDER ).
	
	
	

	152
	20
	UNIDADE
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 E 3 DOBRAS, CONFECCIONADO EM ABS MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, NÃO NECESSITA DE CHAVE, AFIXADOR COM FITA ADESIVA E / OU PARAFUSO, SISTEMA PARA ABASTECER TECHA APERTE COM LIMITE DE CURSO, O QUAL GARANTE A EFICIÊNCIA A SAÍDA DO SABONETE COM CONTROLE DE QUALIDADE, AO CONTAR COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA VISIBILIDADE DO PAPEL FACILITANDO AS PRÓXIMAS RECARGAS. ( APRESENTAR FOLDER ).
	
	
	

	153
	50
	UNIDADE
	DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, MODELO T DE COBRE. PRODUTO DE POLIETILENO PARCIALMENTE RECOBERTO COM COBRE, EM FORMA DE T, COM HASTE HORIZONTAL, APROX. 33 MM. CERCA DE 176MG DE COBRE NA FORMA DE FIO ESPIRAL NA HASTE VERTICAL DO T E CERCA DE 66,5  MG NA FORMA DE DOIS ANÉIS NA HASTE HORIZONTAL. A ÁREA TOTAL DE SUPERFÍCIE DE COBRE NO DISPOSITIVO É DE 380MM². NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE VERTICAL HÁ DOIS FIOS DE POLIETILENO PARA FACILITAR A REMOÇÃO. AS EXTREMIDADES DE POLIETILENO SÃO ARREDONDADAS. O DIU ESTÁ ACOMPANHADO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL E ÊMBOLO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM COMPOSIÇÃO DE FILME PLÁSTICO POLIETILENO. VALIDADE UTERINO: 10 ANOS A PARTIR DA DATA DE INSERÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO. VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO: 7 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO.
	
	
	

	154
	01
	UNIDADE
	ELETROCARDIÓGRAFO ECG 12 CANAIS - O ELETROCARDIÓGRAFO É UM EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG´S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG´S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO CARDIOCARE EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE.
	
	
	

	155
	30
	PACOTE
	ELETRODO CARDIOLÓGICO DESCARTÁVEL, ADULTO COM GEL, PACOTES COM 50 UNIDADES. UTILIZADO EM MONITORIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, COM ADESIVO DE ADERÊNCIA EFICIENTE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO, CAPA PLÁSTICA QUE MANTÉM A UMIDADE DO GEL.
	
	
	

	156
	30
	UNIDADE
	ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL. ADULTO COMPLETO COM PÊRA DE SILICONE (SUCÇÃO + PÊRA ECG) ELETRODO PRÉ-CORDIAL COM PÊRA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE, MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL. INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIÓGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. MODELO: ELETRODO PRECORDIAL DISPONÍVEL NAS CORES PRETO OU VERMELHO.
	
	
	

	157
	02
	KIT
	ELETRODO CIRÚRGICO PARA BISTURI - JOGO COM 7 PONTEIRAS.
	
	
	

	158
	10
	KIT
	ELETRODO DE MEMBRO PARA ELETROCARDIÓGRAFO TIPO CLIP, JOGO COM 4 PEÇAS ADULTO. BRAÇADEIRA CARDIOCLIP COLORIDO PARA ECG. O ELETRODO TIPO CLIP É COLOCADO NOS MEMBROS DO PACIENTE (PERNAS E BRAÇOS). SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRÁFICOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. MODELO ADULTO.
	
	
	

	159
	1000
	UNIDADE
	ENVELOPE DE PAPEL PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS. (MANHÃ, MEIO DIA, NOITE) PERSONALIZADO COM DESENHO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO PARA O PACIENTE.
	
	
	

	160
	100
	UNIDADE
	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ESTÉRIL, COMPOSTO POR CÂMARA DE GOTEJAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, INCOLOR, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM GOTEJADOR; PONTA PERFURANTE EM TRÊS NÍVEIS.
	
	
	

	161
	2000
	UNIDADE
	EQUIPO PARA SORO, MACROGOTAS, COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E RESPIRO LATERAL, ESTÉRIL, COMPOSTO POR CÂMARA DE GOTEJAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, INCOLOR, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM GOTEJADOR; PONTA PERFURANTE EM TRÊS NÍVEIS PARA PERFEITA FIXAÇÃO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM PROTETOR, ASSEGURANDO A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE. TUBO EXTENSOR MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, FLEXÍVEL, INCOLOR, TRANSPARENTE, PROVIDO DE INJETOR LATERAL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM MEMBRANA AUTO VEDANTE EM FORMA DE BOTÃO, FIRMEMENTE E FIXADO AO TUBO EXTENSOR E DE CONECTOR LUER, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E PROTETOR PARA CONECTOR. PINÇA DE GOTEJAMENTO INSERIDO AO TUBO EXTENSOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO EM FORMA DE ROLETE, DE FÁCIL MANUSEIO, CAPAZ DE FAVORECER A CONTAGEM DAS GOTAS EMANTER O FLUXO PROGRAMADO. GOTEJADOR 20 GOTAS. = 1 ML.
	
	
	

	162
	06
	UNIDADE
	ESCADINHA PISO DE BORRACHA 02 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA DE: 0,40 X 0,40 X 0,40CM, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO MEDINDO: 22,22 X 120 MM, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO DE: 1,00MM X 360 MM COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA, PISO COM REVESTIMENTO PLASTILHADO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.
	
	
	

	163
	06
	UNIDADE
	ESCOVA PARA LAVAR O INTERIOR DE MAMADEIRAS. DEVE APRESENTAR CERDAS MACIAS, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DA MAMADEIRA. A DISPOSIÇÃO DAS CERDAS ASSEGURA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES, REGISTRO E NOTIFICAÇÃO ANVISA, DATA DE VALIDADE.
	
	
	

	164
	20
	CAIXA
	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL. CAIXA C/ 100 UNIDADES. POSSUI VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA, QUE EVITA LESÕES NO COLO UTERINO E AUMENTA AINDA MAIS A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA COLETA. ESCOVA RESISTENTE, ATÓXICA, MACIA, COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. A CERDA ESTÁ FIRMEMENTE ADERIDA NUMA HASTE PLÁSTICA ATRAVÉS DE UM EIXO DE AÇO INOX.
	
	
	

	165
	10
	UNIDADE
	ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO EXTRA MODELO HOSPITALAR CÂMARA PARA INALAÇÃO, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, COM VOLUME DE 150 ML, INDICADA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INALATÓRIOS DO TIPO AEROSSOL, A PACIENTES COM INFLAMAÇÕES BRÔNQUICAS COMO ASMA E DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS. EM FORMATO ANATÔMICO, DE USO ADULTO E INFANTIL, VEM ACOMPANHADO DE MÁSCARA MALEÁVEL, DE TAMANHO ÚNICO ADAPTÁVEL A ADULTOS E CRIANÇAS. COM O CORPO TRANSPARENTE, POSSUI VÁRIAS CORES DISPONÍVEIS PARA SEUS VÁRIOS COMPONENTES. TEM UM ALTO GRAU DE APROVEITAMENTO DA DOSAGEM DO REMÉDIO, EVITA DESCONFORTO E EFEITOS COLATERAIS. O ESPAÇADOR  É RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR. MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO DE USO ADULTO E INFANTIL, PODE SER UTILIZADA SEM RESTRIÇÕES OU NECESSIDADE DE GASTOS EXTRAS.
	
	
	

	166
	500
	UNIDADE
	ESPARADRAPO COM CAPA. IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 4,5M, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO.
	
	
	

	167
	50
	PACOTE
	ESPÁTULA DE AYRES, USADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS PARA A OBTENÇÃO DO MATERIAL CÉRVICO- VAGINAL (COLO DO ÚTERO). MATERIAL NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, FEITO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	168
	20
	UNIDADE
	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL Nº 1 (PEQUENO). UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	169
	20
	UNIDADE
	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL Nº 2 (MÉDIO). UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	170
	500
	UNIDADE
	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL  DESCARTÁVEL , TAMANHO P. PRODUZIDO EM  POLIESTIRENO  CRISTAL (PS) E POLIETILENO (PE) PERMITINDO EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRASMISSÃO LUMINOSA.  VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTE AO FORMATO DOS FÓRMICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL E O FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER E EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE). ESTÉRIL, , LUBRIFICADO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO.
	
	
	

	171
	500
	UNIDADE
	ESPÉCULO VAGINAL  DESCARTÁVEL , TAMANHO M. PRODUZIDO EM  POLIESTIRENO  CRISTAL (PS) E POLIETILENO (PE) PERMITINDO EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRASMISSÃO LUMINOSA.  VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTE AO FORMATO DOS FÓRMICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTR CONFORTÁVEL EO FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER E EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE). ESTÉRIL,  LUBRIFICADO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO.
	
	
	

	172
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 2 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	173
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 3 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	174
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 4 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	175
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 5 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	176
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 9 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	177
	15
	UNIDADE
	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE “Y”, EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO ADULTO. IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.
	
	
	

	178
	05
	UNIDADE
	ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE “Y”, EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO INFANTIL, IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.
	
	
	

	179
	05
	UNIDADE
	ESTETOSCOPIO DE PINARD ALUMÍNIO, USADO NA AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. A AUSCULTA DEVE SER FEITA COM O OBJETIVO DE DETECTAR POSSÍVEIS DESACELERAÇÕES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. 
	
	
	

	180
	05
	UNIDADE
	ESTETOSCOPIO DE PINARD, USADO NA AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. A AUSCULTA DEVE SER FEITA COM O OBJETIVO DE DETECTAR POSSÍVEIS DESACELERAÇÕES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. 
	
	
	

	181
	20
	LITRO
	ÉTER ETÍLICO; FRASCO COM 1000 ML; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
	
	
	

	182
	10
	UNIDADE
	EXTENSÃO PVC PARA UMIDIFICADOR/AMBU/CATETER.
	
	
	

	183
	10
	UNIDADE
	EXTENSÃO PARA AMBU/REANIMADOR OXIGÊNIO.
	
	
	

	184
	05
	UNIDADE
	EXTENSÃO TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO COM 22 MM COM TRÊS ESTAGIO 1,5 MT. (APRESENTAR FOLDER )
	
	
	

	185
	100
	UNIDADE
	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS; DESCRIÇÃO: TUBO TRANSPARENTE EM PVC EM LÁTEX; CONECTOR LUER SLIP; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER, PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPA PROTETORA RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO.
	
	
	

	186
	20
	UNIDADE
	FILME ULTRASSOM UPP 110 HG, PRETO E BRANCO, DE ALTA DENSIDADE BRILHANTE, PODENDO GERAR ATÉ 240 FOTOS 100 MILÍMETROS X 20 METROS.
	
	
	

	187
	10
	UNIDADE
	FIO DE NYLON 2-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	188
	20
	UNIDADE
	FIO DE NYLON 3-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM  APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	189
	10
	CAIXA
	FIO DE NYLON 4-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	190
	07
	CAIXA
	FIO DE NYLON 5-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	191
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	192
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	193
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	194
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	195
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.
	
	
	

	196
	03
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. NEONATAL. PARA TET 2,5MM. COMPRIMENTO: 34 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE
	
	
	

	197
	03
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. INFANTILL. PARA TET 4 MM. COMPRIMENTO: 38 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE
	
	
	

	198
	04
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. ADULTO PEQUENO. PARA TET 5 MM. COMPRIMENTO: 45 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
	
	
	

	199
	05
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. ADULTO. PARA TET 7 MM. COMPRIMENTO: 45 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
	
	
	

	200
	300
	UNIDADE
	FITA ADESIVA HOSPITALAR. É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM, SEM BORRAR, A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA, O QUE LHE CONFERE INÚMERAS UTILIDADES DE USO, COMO A FIXAÇÃO DE ATADURAS, IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, RÓTULOS DE SORO E NO FECHAMENTO DE PACOTES. É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS RÓTULOS DE SOROS, IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL ETC. TEM INÚMERAS UTILIDADES DE USO DENTRO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS E POSTOS DE SAÚDE. 19 MM X 50M.
	
	
	

	201
	600
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA ADESIVA SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, TIPO MICROPORE, ROLO COM 25MMX10M, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DA ENTREGA E REGISTRO NO MS.
	
	
	

	202
	100
	UNIDADE
	FITA DURAPORE MEDINDO 100 MM X 4,5M, HIPOALERGÊNICA RESISTENTE COMPOSTA POR DORSO DE TECIDO DE ACETATO DE RAYON COMBINADO COM ADESIVO COMPROVADAMENTE HIPOALERGENICO, PROPORCIONA CORTE BIDIRECIONAL (SEM O USO DE TESOURA) DEVIDO AS SUAS BORDAS PICOTADAS, DEIXANDO UM ANGULO DE CORTE LIMPO E SEM APARAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, Nº. DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO MS.
	
	
	

	203
	200
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 25 MM X 10 M, HIPOALERGENICA, "MICROPORE".
	
	
	

	204
	300
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM X 10 M, HIPOALERGENICA, "MICROPORE".
	
	
	

	205
	300
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO,QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 100 MM X 10 M, HIPOALERGENICA, "MICROPORE".
	
	
	

	206
	03
	UNIDADE
	FITA MÉTRICA EMBORRACHADA DE 150 METROS.
	
	
	

	207
	03
	UNIDADE
	FITA MÉTRICA, 1,5 M PARA CIRCUNFERÊNCIAS, COM CÁLCULO DE IMC.
	
	
	

	208
	200
	UNIDADE
	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30M. FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, EM PAPEL CREPADO.  INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL. CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.  MEDIDA: 19 MM X 30 METROS X 0,18MM DE ESPESSURA.
	
	
	

	209
	05
	UNIDADE
	FOCO CLÍNICO LED 500, PROJETADO PARA USO CLÍNICO E AMBULATORIAL, PARA AS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA E ESTÉTICA. MAIOR LUMINOSIDADE. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10 M A 1,40 M. HASTE FLEXÍVEL CROMADA, MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS. MAIOR ESTABILIDADE, MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO, 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. BIVOLT 110/200 V. PINO TRIPOLAR ATERRADO, LÂMPADA LED 5W. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PESO 3 KG.
	
	
	

	210
	07
	LITRO
	FORMOL TAMPONADO A 10% , INDICADO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL HISTOLÓGICO. FRASCO COM 1 LITRO.
	
	
	

	211
	400
	PACOTE
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M  INDICADA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODERADA A INTENSA. FORMATO ANATÔMICO: ELÁSTICOS NAS PERNAS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MAIS SEGURANÇA, MAIS ABSORÇÃO E MAIS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE MÁXIMA PROTEÇÃO COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO. CUIDADO COM A PELE: ALOE VERA E CAMADA INTERNA QUE DISTRIBUI E RETÉM O LÍQUIDO RAPIDAMENTE, DEIXANDO A PELE SECA E PROTEGIDA. AJUSTE PERFEITO AO CORPO. O PRODUTO É HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS, PODENDO SER COLADA E DESCOLADA TODAS AS VEZES QUE FOREM NECESSÁRIAS,  GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO, CONFORTO E PROTEÇÃO. ALÉM DISSO, AS VERSÕES  NOTURNA POSSUEM INDICADORES DE UMIDADE QUE AJUDA A MANTER A PELE SEMPRE SECA E SAUDÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES. 
	
	
	

	212
	800
	PACOTE
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G  INDICADA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODERADA A INTENSA. FORMATO ANATÔMICO: ELÁSTICOS NAS PERNAS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MAIS SEGURANÇA, MAIS ABSORÇÃO E MAIS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE MÁXIMA PROTEÇÃO COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO. CUIDADO COM A PELE: ALOE VERA E CAMADA INTERNA QUE DISTRIBUI E RETÉM O LÍQUIDO RAPIDAMENTE, DEIXANDO A PELE SECA E PROTEGIDA. AJUSTE PERFEITO AO CORPO. O PRODUTO É HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS, PODENDO SER COLADA E DESCOLADA TODAS AS VEZES QUE FOREM NECESSÁRIAS,  GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO, CONFORTO E PROTEÇÃO. ALÉM DISSO, AS VERSÕES  NOTURNA POSSUEM INDICADORES DE UMIDADE QUE AJUDA A MANTER A PELE SEMPRE SECA E SAUDÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES. 
	
	
	

	213
	2000
	PACOTE
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG  INDICADA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODERADA A INTENSA. FORMATO ANATÔMICO: ELÁSTICOS NAS PERNAS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MAIS SEGURANÇA, MAIS ABSORÇÃO E MAIS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE MÁXIMA PROTEÇÃO COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO. CUIDADO COM A PELE: ALOE VERA E CAMADA INTERNA QUE DISTRIBUI E RETÉM O LÍQUIDO RAPIDAMENTE, DEIXANDO A PELE SECA E PROTEGIDA. AJUSTE PERFEITO AO CORPO. O PRODUTO É HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS, PODENDO SER COLADA E DESCOLADA TODAS AS VEZES QUE FOREM NECESSÁRIAS,  GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO, CONFORTO E PROTEÇÃO. ALÉM DISSO, AS VERSÕES  NOTURNA POSSUEM INDICADORES DE UMIDADE QUE AJUDA A MANTER A PELE SEMPRE SECA E SAUDÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES. 
	
	
	

	214
	100
	PACOTE
	FRALDA INFANTIL TAMANHO P; PACOTE COM 8 UNIDADES.
	
	
	

	215
	100
	PACOTE
	FRALDA INFANTIL TAMANHO M; PACOTE COM 8 UNIDADES.
	
	
	

	216
	100
	PACOTE
	FRALDA INFANTIL TAMANHO G; PACOTE COM 8 UNIDADES.
	
	
	

	217
	700
	UNIDADE
	FRASCO PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA. CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS. APRESENTANDO 3 NERVURAS INTERNAS QUE DÃO SUPORTE À LAMINA, TRANSPARENTE. TAMPA COM ROSCA. MATERIAL POLIPROPILENO. PACOTES COM 100 UNIDADES. INDICADA PARA APOIO E ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS HISTOLÓGICOS E CITOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL A 121º C POR ATÉ 15 MINUTOS. FEITO EM POLIPROPILENO (PP). TAMPA DE ROSCA NA COR NEUTRA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A SEREM VERIFICADOS NO PRIMEIRO USO.
	
	
	

	218
	500
	UNIDADE
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML, COM GRADUAÇÃO D 100 EM 100 ML; TRANSPARENTE.
	
	
	

	219
	40
	UNIDADE
	FRONHA. TAMANHO 73 X 53 CM, EM TECIDO CRETONE 100% ALGODÃO, FIO REFORÇADO DUPLO, TIPO HOSPITALAR, COR VERDE, COM LOGOMARCA DA SMS.
	
	
	

	220
	10
	UNIDADE
	FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO, ESCALA DE 0 A 15 LPM, CÁPSULA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EVITANDO O DESGASTE E POSTERIORES VAZAMENTOS, MOD.303.
	
	
	

	221
	10
	UNIDADE
	FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO, CONSTRUÍDO COM CORPO EM METAL CROMADO, COM ESCALA DE 0 A 15 LPM, EXPANDIDA DE 0 A 05 LPM. CÁPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO 9/16X 18 FIOS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EVITANDO DESGASTES E VAZAMENTOS, FABRICADO SOB OS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E PRECISÃO, MODELO 0306.
	
	
	

	222
	10
	UNIDADE
	GARROTE INFANTIL EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA. GARROTE COM DOIS ESTÁGIOS DE GARROTEAMENTO COM TRAVA; O GARROTE PARA COLETA DE SANGUE PODE APRESENTAR-SE DE 3 FORMAS DISTINTAS.  CONSTITUÍDO DE TECIDO ELÁSTICO, NÃO ALERGÊNICO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO
	
	
	

	223
	05
	PACOTE
	GARROTE FINO PARA PUNÇÃO VENOSA 200 LÁTEX NATURAL. SÃO INDICADOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO-CIRÚRGICOS. UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO EXTENSORES DE PASSAGENS PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÕES DE FLUÍDOS. PODEM SER USADOS COMO VIA DE TRANSPORTE DE GÁS OXIGÊNIO E OUTROS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E NÃO-CIRÚRGICOS. 100% LÁTEX. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECIAL. LISO E NÃO ESTÉRIL.  PACOTE COM 1 ROLO DE 15 METROS. COR: AMARELO.
	
	
	

	224
	20
	UNIDADE
	GARROTE ELÁSTICO FIT PRETO A.K  GARROTE ELÁSTICO COLORIDO COM TRAVA. PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PUNÇÃO SANGUÍNEA EM ENFERMAGEM OU MEDICINA. FECHO EM PVC.
BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA.
	
	
	

	225
	03
	UNIDADE
	GAVETEIRO PLÁSTICO 3 GAVETAS MEDINDO 56X33X38X.
	
	
	

	226
	80,000
	PACOTE
	GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA)  E 15 CM X 30 CM (ABERTA). 5 DOBRAS 8 CAMADAS. PACOTE C/ 5 UNIDADES. SEM FILAMENTO RADIOPACO. AS COMPRESSAS CIRÚRGICAS SÃO FABRICADAS COM A MAIS ALTA QUALIDADE, PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUAISQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO.
	
	
	

	227
	30
	ROLO
	ATADURA GAZE TIPO QUEIJO. A ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA (BOBINA) É CONFECCIONADA A PARTIR DE TECIDO DE GAZE TIPO TELA COM FIO 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, MACIO, ALVEJADO E TRATADO ESPECIALMENTE PARA FINS CIRÚRGICOS. SEU TECIDO É ALTAMENTE ABSORVENTE E SUAS OITO DOBRAS NÃO PERMITEM O DESFIAMENTO. SENDO COMPOSTA POR TRÊS DOBRAS E OITO CAMADAS NO FORMATO 91 CM X 91M. POR SER ALTAMENTE ABSORVENTE, ENCONTRA LARGA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS, ENTRE OUTROS, 11 FIOS/CM2 91 X 91 CM.
	
	
	

	228
	30
	UNIDADE
	GEL BAG INCOLOR PARA ULTRASSOM 1 KG. GEL CLÍNICO BAG É INODORO E HIPOALERGÊNICO. FOI DESENVOLVIDO PARA REALIZAÇÃO DO CONTATO ENTRE A PELE E O EQUIPAMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOPLAR CORRETAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA. SUA COMPOSIÇÃO É LIVRE DE ÁLCOOL E SAIS, NÃO PROVOCANDO O RESSECAMENTO DO CABEÇOTE DOS APARELHOS E AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS MESMOS, INDICADO PELOS MAIORES FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS.
SUA CONSISTÊNCIA É FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. POSSUI TESTE DE ANÁLISE DERMATOLÓGICA APROVADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ADOLFO LUTZ, UM DOS MAIS RENOMADOS INSTITUTOS DE PESQUISAS DO BRASIL. A EMBALAGEM DEVE SER EM FORMA DE REFIL COM BICO E TAMPA.
	
	
	

	229
	20
	UNIDADE
	GEL BAG INCOLOR PARA ULTRASSOM 2 KG. GEL CLÍNICO BAG É INODORO E HIPOALERGÊNICO. FOI DESENVOLVIDO PARA REALIZAÇÃO DO CONTATO ENTRE A PELE E O EQUIPAMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOPLAR CORRETAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA. SUA COMPOSIÇÃO É LIVRE DE ÁLCOOL E SAIS, NÃO PROVOCANDO O RESSECAMENTO DO CABEÇOTE DOS APARELHOS E AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS MESMOS, INDICADO PELOS MAIORES FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS.
SUA CONSISTÊNCIA É FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. POSSUI TESTE DE ANÁLISE DERMATOLÓGICA APROVADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ADOLFO LUTZ, UM DOS MAIS RENOMADOS INSTITUTOS DE PESQUISAS DO BRASIL. A EMBALAGEM DEVE SER EM FORMA DE REFIL COM BICO E TAMPA.
	
	
	

	230
	06
	LITRO
	GLICERINA BIDESTILADA, LÍQUIDA, ISENTO DE REGISTRO PELA ANVISA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 23/1999, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 LITRO, ESPECIFICAÇÕES EXTERNAS DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
	
	
	

	231
	50
	CAIXA
	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES SÃO INQUEBRÁVEIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO. SUAS PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS SUA BASE CONTÉM RANHURAS QUE PERMITEM UMA FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA. ALÉM DISTO O ALGODÃO 100% PURO DE COTONETES RECEBE UM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERME (TRICLOSAN 0,4%) QUE O MANTÉM LIVRE DE MICRÓBIOS MESMO DEPOIS DO CARTUCHO ABERTO. HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO 100%, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXA COM 75 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	232
	50
	CAIXA
	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES SÃO INQUEBRÁVEIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO. SUAS PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS SUA BASE CONTÉM RANHURAS QUE PERMITEM UMA FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA. ALÉM DISTO O ALGODÃO 100% PURO DE COTONETES RECEBE UM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERME (TRICLOSAN 0,4%) QUE O MANTÉM LIVRE DE MICRÓBIOS MESMO DEPOIS DO CARTUCHO ABERTO. HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO 100%, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXA COM 150 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	233
	100
	UNIDADE
	HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO 30G. É UM GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTOAUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	234
	100
	GALÃO
	HIPOCLORITO DE SÓDIO DESINFETANTE. SOLUÇÃO A 0,02% PARA USO HOSPITALAR. É INDICADO PARA DESINFECÇÃO E AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, VÍRUS E FUNGOS, DE SUPERFÍCIES FIXAS, E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR FABRICADOS POR PLÁSTICOS E OU BORRACHAS.  O CONTEÚDO DEVE VIR DISPOSTO EM GALÃO DE 5 LITROS. DEVE APRESENTAR: LAUDO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA; REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	235
	250
	GALÃO
	HIPOCLORITO DE SÓDIO DESINFETANTE. SOLUÇÃO A 1% PARA USO HOSPITALAR. É INDICADO PARA DESINFECÇÃO E AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, VÍRUS E FUNGOS, DE SUPERFÍCIES FIXAS, E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR FABRICADOS POR PLÁSTICOS E OU BORRACHAS.  O CONTEÚDO DEVE VIR DISPOSTO EM GALÃO DE 5 LITROS. DEVE APRESENTAR: LAUDO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA; REGISTRO NA ANVISA.
	
	
	

	236
	03
	UNIDADE
	HISTERÔMETRO MODELO SIMS 27 CM.
	
	
	

	237
	10
	UNIDADE
	IMOBILIZADOR DE PESCOÇO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, 80 MM  LAVÁVEL. FINALIDADE: INDICAÇÃO UNIVERSAL: INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTES, DANDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA NO ALTO SOCORRO. DEVERÁ SER USADO, COM O COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO SP FP 104, COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL TREINAMENTO, COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM REGULAGEM.
	
	
	

	238
	02
	UNIDADE
	INCUBADORA BIOLÓGICA BIVOLT - , FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS DESTINADOS À MONITORAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. BENEFICIOS A INCUBADORA POSSUI DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA QUE EVITAM DANOS AO EQUIPAMENTO E CONFEREM SEGURANÇA AO PROFISSIONAL, A ÁREA DE INCUBAÇÃO, POSSUI CAPACIDADE PARA 04 INDICADORES BIOLÓGICOS. POSSUI INDICADOR EM LED QUE INDICA QUANDO A INCUBADORA ESTÁ LIGADA E SERVE TAMBÉM PARA A ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE INCUBAÇÃO, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. MODELO – ESTUFA POTÊNCIA - 10 WATTS FREQUÊNCIA – 50 A 60 HZ VOLTAGEM: 110 E 22O V (AUTOMÁTICO BIVOLT) TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO – 60°C CONSUMO DE ENERGIA - 10 WATTS HORA CAPACIDADE  04 INDICADORES CICLO - 24 OU 48 HORAS (VAPOR)  PESO – 240 G GARANTIA - 1 ANO
	
	
	

	239
	03
	UNIDADE
	INALADOR NEBULIZADOR ULTRA-SÔNICO, SILENCIOSO, LEVE, PORTÁTIL, BIVOLT (110/220 VAC), MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRA-SOM, POSSUI PROTETOR TÉRMICO E ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA 15 W, FREQÜÊNCIA ULTRA SÔNICO 1,6MHZ, TAXA DE NEBULIZAÇÃO 1ML/MIN., TAMANHO DA PARTÍCULA 0,5 A 10,0 MICRONS, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO 10 ML. GARANTIA DE 1 ANO.
	
	
	

	240
	03
	UNIDADE
	INALADOR ULTRA-SÔNICO BIVOLT C/ESTOJO - PROPORCIONA UM ALIVIO IMEDIATO APÓS A INALAÇÃO, POIS PRODUZ PEQUENAS PARTÍCULAS QUE ATINGEM AS VIAS AÉREAS MAIS PROFUNDAS DOS PULMÕES, E UM MODERNO SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PROPORCIONA UM ALTO FLUXO DE AR ALIVIANDO IMEDIATAMENTE O USUÁRIO EM CRISE. CONTEM 2 MASCARAS: 1 ADULTO E 1 INFANTIL MACIAS, ANATÔMICAS E ATÓXICAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREQÜÊNCIA ELÉTRICA 1.66 MHZ, CONSUMO DE ENERGIA 7.5 W , VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60HZ), TEMPO DE INALAÇÃO (5ML)-3 MINUTOS, PESO 1.16KG, GARANTIA 2 ANOS FABRICANTE.
	
	
	

	241
	02
	UNIDADE
	INALADOR A AR COMPRIMIDO. MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO. BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA. NOVO DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO. PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, GRIPES, RESFRIADOS E RINITE. DESCONGESTIONA AS VIAS RESPIRATÓRIAS PROPORCIONANDO ALÍVIO IMEDIATO. A TECNOLOGIA MICROBAN® É UM ADITIVO INCORPORADO DE FORMA HOMOGÊNEA AOS MATERIAIS DURANTE A SUA FABRICAÇÃO. COM ISSO, PERMANECE ATIVO NO PRÓPRIO MATERIAL E EM TODA A SUA SUPERFÍCIE, CONFERINDO-LHE A CAPACIDADE DE BLOQUEAR A PROLIFERAÇÃO MICROBIANA. É APLICADO DIRETAMENTE NA CONFECÇÃO DO MATERIAL, PASSANDO A FAZER PARTE DE SUA ESTRUTURA, PROPORCIONA A MESMA PROTEÇÃO DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO, SENDO TOTALMENTE SEGURO PARA PESSOAS E ANIMAIS. OS PRODUTOS DA NS COM A PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA POSSUEM UM BENEFÍCIO ADICIONAL A FAVOR DE SUA SAÚDE POIS A MÁSCARA E O COPO DO NEBULIZADOR PERMANECEM MAIS HIGIÊNICOS, POR MUITO MAIS TEMPO. ESSA TECNOLOGIA INIBE CONTINUAMENTE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS INCLUSIVE DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. AS APLICAÇÕES DE MICROBAN® TÊM SIDO APROVADAS COMO EFICAZES E SEGURAS PELAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS REGULADORAS DA EUROPA E ESTADOS UNIDOS, COMO FDA (FOOD & DRUG ADMINISTRATION), EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY), NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION), UL (UNDERWRITERS LABORATORIES) E SCF (EUROPEAN SCIENTIFIC COMMITTEE FOR FOOD).TENSÃO: BIVOLT 220 (VCA); FREQÜÊNCIA: 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA: 1/40 HP; SISTEMA: PISTÃO; GARANTIA DE 2 ANOS. REGISTRADO NA ANVISA. RECOMENDADO POR MÉDICOS.
	
	
	

	242
	50
	CAIXA
	INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA RÁPIDA. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DO TIPO AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICA DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ- VÁCUO OU ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. CAIXA COM 25 AMPOLAS.
	
	
	

	243
	200
	CAIXA
	INDICADOR QUÍMICO - EMULADOR / INTEGRADOR CLASSE 5  É UM INDICADOR QUÍMICO, PRODUZIDO PARA AVALIAR OS CICLOS ESPECÍFICOS DE AUTOCLAVES E QUANDO EXPOSTO POR PELO MENOS 5,3 MINUTOS A 134°C, 15 MINUTOS A 121°C  OU  8  MINUTOS  A  127°C,  A  ÁREA  TESTE  MUDARÁ  DE  AMARELO  PARA  AZUL  ESCURO/ROXO  UNIFORME. INDICADOR / EMULADOR QUÍMICO (INTEGRADOR CLASSE 6)  DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CAIXA COM 25 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.
	
	
	

	244
	30
	UNIDADE
	JALECOS EM TECIDO DE ALGODÃO TAMANHOS P, M, G.
	
	
	

	245
	20
	CAIXA
	JELCO Nº 14 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	246
	20
	CAIXA
	JELCO Nº 16 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	247
	20
	CAIXA
	JELCO Nº 18 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	248
	30
	CAIXA
	JELCO Nº 20 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	249
	40
	CAIXA
	JELCO Nº 22 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	250
	40
	CAIXA
	JELCO Nº 24 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	251
	15
	UNIDADE
	KIT APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, PARA ADULTO,+ ESTETOSCÓPIO SIMPLES, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTI-ALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM X 52CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL OU VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL. DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE.
	
	
	

	252
	50
	UNIDADE
	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. O CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES. INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOSOS, NA REDE HOSPITALAR, SOB INDICAÇÃO MÉDICA. CONTÉM: 1 MÁSCARA PLÁSTICA, 1 UNIDADE NEBULIZADORA, 1 EXTENSÃO,1 ELÁSTICO.
	
	
	

	253
	50
	UNIDADE
	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. O CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES. INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOSOS, NA REDE HOSPITALAR, SOB INDICAÇÃO MÉDICA. CONTÉM: 1 MÁSCARA PLÁSTICA, 1 UNIDADE NEBULIZADORA, 1 EXTENSÃO,1 ELÁSTICO
	
	
	

	254
	10
	KIT
	KIT UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, FRASCO PVC 250 ML COM BOCA LARGA NÍVEL MÍNINO E MÁXIMO E MÁSCARA ADULTO, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA UMEDECER OXIGÊNIO INALADO. SISTEMA DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. ACOMPANHA TAMPA INJETADA E BORBOLETA INJETADA C/ ENXERTO EM METAL (PADRÃO ABNT), EXTENSÃO DE PVC ATÓXICO DE 1,20M C/ CONECTORES E MÁSCARA.  GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
	
	
	

	255
	20
	UNIDADE
	KIT VENTURI. ADULTO, COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.
	
	
	

	256
	20
	UNIDADE
	KIT VENTURI. INFANTIL, COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.
	
	
	

	257
	10
	PACOTE
	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO  16CM COMPRIMENTO NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS), MODELO ESCADINHA, TRAVA INDIVIDUAL, USADO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O CONTROLE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO
	
	
	

	258
	12
	CAIXA
	LÂMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12  ESTERELIZADA POR RAIO GAMA OU COBALTO,EM AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO CONTENDO EXTERNAMENTE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	259
	12
	CAIXA
	LÂMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15  ESTERELIZADA POR RAIO GAMA OU COBALTO,EM AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO CONTENDO EXTERNAMENTE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	260
	12
	CAIXA
	LÂMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21  ESTERELIZADA POR RAIO GAMA OU COBALTO,EM AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO CONTENDO EXTERNAMENTE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	261
	20
	CAIXA
	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA PARA LEITURA MANUAL COM A BORDA FOSCA LAPIDADA. MEDIDAS: 2,6 X 7,6 CM. ESPESSURA: 1,0 A 1,2 MM COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,2MM;  CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	262
	250
	CAIXA
	LANCETAS PARA TESTE DE GLICOSE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME Nº 32 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ESPESSURA ULTRA-FINA E PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR, FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCETADORES EXISTENTES. PRODUTO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	263
	100
	UNIDADE
	LANCETADOR COM DURABILIDADE PARA ATÉ 5MIL PICADAS E CAPACIDADE PARA 6 LANCETAS POR TAMBOR.
	
	
	

	264
	05
	UNIDADE
	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED, COR PRATA RADIANTE. LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V, CONFECCIONADA COM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ACIONAMENTO POR MEIO DE BOTÃO LIGA/DESLIGA COM CONVENIENTE DE CLIPE DE BOLSO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS AAA. MEDIDAS: 14 CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.  
	
	
	

	265
	01
	UNIDADE
	LARINGOSCÓPIO ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO, PARA PILHAS MÉDIAS, COM ROSCA DOS DOIS LADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA, TAMPO COM ROSCA DE PASSO GRANDE E MOLA INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE ENCAIXE DAS LÂMINAS E LÂMPADAS PADRONIZADAS (ABNT), ENCAIXE PARA CABO COM DIMENSÕES DE PADRÃO INTERNACIONAL. JOGO DE LÂMINAS CURVAS E RETAS, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA POSICIONADA DE MODO A PROPORCIONAR ILUMINAÇÃO ADEQUADA SEM ATRAPALHAR MANOBRAS E ENTUBAÇÃO, AS LÂMINAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES E BORDAS HOMOGÊNEAS SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS LÂMINAS: CURVAS Nº 0 (7,3CM) / Nº 1 (9,8 CM) / Nº 2 (12,8 CM) / Nº 3 (23,4 CM) E Nº 4 ( 16,1CM)RETA=0(7,6CM/ Nº 1 (8,9 CM) / Nº 2 ( 11,5 CM) / Nº (14,4 CM). O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ROSCA PERFEITAMENTE DELIMITADA, FACILITANDO O AJUSTE PERFEITO DAS PILHAS E MOLAS.IDENTIFICAÇÃO:- NO CABO E NAS LÂMINAS DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE E Nº DE LÂMINAS.
	
	
	

	266
	01
	UNIDADE
	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPOSTO DE CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO, PARA PILHAS MÉDIAS, COM ROSCA DOS DOIS LADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA, TAMPO COM ROSCA DE PASSO GRANDE E MOLA INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE ENCAIXE DAS LÂMINAS E LÂMPADAS PADRONIZADAS (ABNT), ENCAIXE PARA CABO COM DIMENSÕES DE PADRÃO INTERNACIONAL. JOGO DE LÂMINAS CURVAS E RETAS, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA POSICIONADA DE MODO A PROPORCIONAR ILUMINAÇÃO ADEQUADA SEM ATRAPALHAR MANOBRAS E ENTUBAÇÃO, AS LÂMINAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES E BORDAS HOMOGÊNEAS SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS LÂMINAS: CURVAS Nº 0 (7,3CM) / Nº 1 (9,8 CM) RETAS = 0 (7,6 CM) / Nº 1 (8,9 CM).  O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ROSCA PERFEITAMENTE DELIMITADA, FACILITANDO O AJUSTE PERFEITO DAS PILHAS E MOLAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. IDENTIFICAÇÃO:- NO CABO E NAS LÂMINAS DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE E Nº DE LÂMINAS.
	
	
	

	267
	50
	UNIDADE
	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR EM TECIDO CRETONE 100%, FIO REFORÇADO DUPLO ALGODÃO NA MEDIDA DE 120X210 CM NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS BORDAS.
	
	
	

	268
	400
	PACOTE
	LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 90 CM DE LARGURA, NA COR BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	269
	50
	UNIDADE
	LENÇOL PARA MACA AMBULÂNCIA EM TECIDO CRETONE 100% ALGODÃO, FIO REFORÇADO DUPLO, NA MEDIDA DE 0,90 X1,50  NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS BORDAS.
	
	
	

	270
	50
	UNIDADE
	LENÇOL PARA MACA EM TECIDO CRETONE 100% ALGODÃO, FIO REFORÇADO DUPLO NA MEDIDA DE 0,90X1,90  NA COR BRANCA.
	
	
	

	271
	200
	CAIXA 
	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ –  P LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO,  NO QUAL HÁ BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LIMPEZA PARA A PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	272
	300
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ –  M  LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO,  NO QUAL HÁ BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LIMPEZA PARA A PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	273
	100
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, P, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.
	
	
	

	274
	100
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, M, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.
	
	
	

	275
	30
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, G, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.
	
	
	

	276
	100
	CAIXA
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO P COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE
	
	
	

	277
	100
	CAIXA
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO M COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE
	
	
	

	278
	30
	CAIXA
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO G COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE
	
	
	

	279
	50
	CAIXA
	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, P CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), NA COR NATURAL (SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO), COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), NÃO ESTÉRIL, EM MOLDAGEM AMBIDESTRA, ANATÔMICA, PALMA, DEDOS E DORSO LISOS, DE USO ÚNICO.

100% BORRACHA NATURAL LÁTEX COM PÓ PARA PROTEÇÃO DA MÃO CONTRA RISCO QUÍMICO.
	
	
	

	280
	50
	CAIXA
	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE. (SEM TALCO); TAMANHO P;  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; ANATÔMICAS; ;AMBIDESTRO; ANTIDERRAPANTE; BAIXO TEOR DE PROTEÍNA DO LÁTEX; INDICADA PARA USUÁRIOS QUE APRESENTAM REAÇÃO ALÉRGICA AO PÓ ABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES);
	
	
	

	281
	150
	CAIXA
	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE. (SEM TALCO); TAMANHO  M;  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; ANATÔMICAS; ;AMBIDESTRO; ANTIDERRAPANTE; BAIXO TEOR DE PROTEÍNA DO LÁTEX; INDICADA PARA USUÁRIOS QUE APRESENTAM REAÇÃO ALÉRGICA AO PÓ ABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES);
	
	
	

	282
	50
	CAIXA
	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE. (SEM TALCO); TAMANHO G;  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; ANATÔMICAS; ;AMBIDESTRO; ANTIDERRAPANTE; BAIXO TEOR DE PROTEÍNA DO LÁTEX; INDICADA PARA USUÁRIOS QUE APRESENTAM REAÇÃO ALÉRGICA AO PÓ ABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES);
	
	
	

	283
	100
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO PP. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	284
	600
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO P. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	285
	600
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO M. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	286
	200
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO G. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	287
	150
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO NÚMERO: 6,0 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.
	
	
	

	288
	200
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO NÚMERO: 6,5 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.
	
	
	

	289
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO NÚMERO: 7,0 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.
	
	
	

	290
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO, NÚMERO: 7,5 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.
	
	
	

	291
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO, Nº: 8,0 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.
	
	
	

	292
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO, Nº: 8,5 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS;  EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.
	
	
	

	293
	10
	CAIXA
	LUVA DE LIMPEZA 100% SILICONE EXTRA LONGA COM 40 CM DE COMPRIMENTO TOTAL, PUNHO COM VEROLA PARA PROTEÇÃO CONTRA ESCORRIMENTO DE LIQUIDO PARA INTERIOR DA LUVA, ISENTA DE FORRO INTERNO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO DESENVOLVE BACTÉRIAS E FUNGOS PARA PROTEÇÃO CONTRA ALERGIA E IRRITAÇÃO DA PELE SENDO ANTIDERRAPANTE NA PALMA. CAIXA 10 UNIDADES
	
	
	

	294
	100
	UNIDADE
	LUVA DE LIMPEZA 100%  DE LÁTEX NATURAL COM FORRO 100% DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICA. POSSUI BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA. UNIDADE DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P. 
	
	
	

	295
	100
	UNIDADE
	LUVA DE LIMPEZA 100%  DE LÁTEX NATURAL COM FORRO 100% DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICA. POSSUI BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA. UNIDADE DISPONÍVEL NOS TAMANHOS  M. 
	
	
	

	296
	100
	UNIDADE
	LUVA DE LIMPEZA 100%  DE LÁTEX NATURAL COM FORRO 100% DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICA. POSSUI BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA. UNIDADE DISPONÍVEL NOS TAMANHOS  G.
	
	
	

	297
	02
	UNIDADE
	MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA.  CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO TUBULAR COM ESPESSURA DE 1/8 POR 25,4 DE DIÂMETRO, E SÃO FIXADOS EM ALUMÍNIO INJETADO, CARACTERÍSTICAS: A MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA É LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. POSSUI UM MECANISMO QUE RETRAÍ A MACA PARA SER COLOCADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DE RESGATE, ESSE SISTEMA RETRÁTIL, TRAZ UM MECANISMO DE SEGURANÇA EVITANDO O DESTRAVAMENTO ACIDENTAL DURANTE O TRANSPORTE DE UM PACIENTE.
	
	
	

	298
	02
	UNIDADE
	MACA RETRÁTIL + COLCHONETE AZUL ODONTOLÓGICO AS VERSÕES MRS 51 SÃO EQUIPAMENTOS PROJETADOS E ADAPTADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, OFERECENDO JUNTAMENTE O COLCHONETE IMPERMEÁVEL PARA ESTA VERSÃO. PROJETADA PARA DIMINUIR O ESFORÇO DOS MOVIMENTOS PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA NA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, FACILITANDO AS OPERAÇÕES DE RESGATE AO PACIENTE NAS DIVERSAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. MONTADA COM PERFIS EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR LEVE E RESISTENTES COM COMPONENTES TOTALMENTE MONTADOS E FIXADOS COM PINOS ELÁSTICOS E PARAFUSOS PARA A MÁXIMA DURABILIDADE DAS FIXAÇÕES FORNECENDO ASSIM MAIOR AJUSTE E FIRMEZA DOS ENCAIXES DOS COMPONENTES. POSSUI SISTEMA RETRÁTIL NAS PERNAS DE SUSTENTAÇÃO DA BASE SUPERIOR FORNECENDO RECOLHIMENTO DAS PERNAS POR ACIONAMENTO MANUAL DO CONDUTOR. POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS PARA MAIOR CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES, SENDO ATIVADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE DESARMAMENTO ACIDENTAL DA MACA ONDE O ACIONAMENTO DA ALAVANCA DO DESARME NÃO SEJA PROJETADA. SISTEMA REGULÁVEL DA CABECEIRA COM 6 POSIÇÕES DE ALTURA QUE VÃO DE 20 A 90 GRAUS. TRAVAMENTO E FIXAÇÃO DO MODELO DENTRO DA AMBULÂNCIA TESTADO E APROVADO EM LABORATÓRIO.  CAPACIDADE MÁXIMA DO PACIENTE DE ATÉ 200 KG. TRÊS CINTOS METÁLICOS AUTOMOTIVOS ALTAMENTE RESISTENTES. RODÍZIOS DIANTEIRO GIRATÓRIOS SENDO 1 C/ FREIO E 1 S/ FREIO DE 5? (127 MM) RODÍZIOS TRASEIRO GIRATÓRIO SENDO 1 C/ FREIO E 1 S/ FREIO DE 5? (127 MM) COLCHONETE COSTURADO ELETRONICAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E ESPUMA COM DENSIDADE D33.  ITENS INCLUSOS 3 CONJUNTO DE CINTOS DE SEGURANÇA AUTOMOTIVO ALTAMENTE RESISTENTE 1 COLCHONETE IMPERMEÁVEL AZUL  1 GUIA DE FIXAÇÃO (C/ PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO) 1 TRAVA DE SEGURANÇA (C/ PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO) DIMENSÕES ALTURA EIXO AÉREO 620 MM  ALTURA ABERTA (SOLO ATÉ COLCHONETE) 950 MM  ALTURA FECHADA (SOLO ATÉ COLCHONETE) 360 MM  COMPRIMENTO DO LEITO 1800 MM  COMPRIMENTO TOTAL DO LASTRO 1850 MM  COMPRIMENTO TOTAL FECHADA 1930 MM  LARGURA LEITO 490 MM  LARGURA TOTAL DO LASTRO (BRAÇO LATERAL ERGUIDA) 610 MM  PESO DA EMBALAGEM 3,800 KG  DIMENSÃO DA EMBALAGEM 1900 X 600 X 500 (C.L.A.)  PESO LÍQUIDO 22,000 KG  PESO BRUTO 30,000 KG CARACTERÍSTICAS GERAIS • ESPECÍFICA PARA USO EM AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE. • ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR. • DIMENSIONADA PARA SUPORTAR PACIENTES COM PESO ATÉ 150 KG.  • RESPALDO AJUSTÁVEL COM SEIS POSIÇÕES. • COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM COSTURA ELETRÔNICA. • DISPONÍVEL NAS CORES LARANJA, AZUL OU CINZA. • DOIS RODÍZIOS FIXOS COM 75 MM DE DIÂMETRO. • DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 75 MM DE DIÂMETRO. • ALÇAS LATERAIS BASCULANTES.  • DOIS CINTOS DE SEGURANÇA COM SISTEMAS DE ENGATE RÁPIDO. • SISTEMA COMPLETO PARA ANCORAGEM DA MACA NA AMBULÂNCIA. .DIMENSÕES  COMPRIMENTO TOTAL 1900 MM LARGURA TOTAL 560MM  ALTURA SOLO LEITO .230MM • ALTURA TOTAL 330 MM PESO LÍQUIDO 17,5 KG• PESO BRUTO COM EMBALAGEM 18,5 KG CAPACIDADE DE CARGA 150 KG DIMENSÃO DA EMBALAGEM 1,95 X 0,25 X 0,58 MM VOLUME DA EMBALAGEM 0,282M³
	
	
	

	299
	20
	UNIDADE
	MALETA PARA MEDICAMENTOS 23X37X22CM – COM DIVISÓRIA -- BRANCO;- COM LACRE E ALÇA NA COR VERMELHA;- EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPA TRANSPARENTE; 
	
	
	

	300
	05
	UNIDADE
	MANDRIL PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL TAMANHO INFANTIL: FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO TAMANHO INFANTIL SEM BOTÃO.
	
	
	

	301
	05
	UNIDADE
	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO ADULTO: FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO TAMANHO ADULTO SEM BOTÃO.
	
	
	

	302
	05
	PACOTE
	MANGUEIRA TUBULAR DE SILICONE MG 100; PACOTE.
	
	
	

	303
	05
	UNIDADE
	MARRECO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 1000 ML.
	
	
	

	304
	50
	CAIXA
	MASCARA CIRÚRGICA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	305
	50
	CAIXA
	MASCARA CIRÚRGICA FLUÍDOS,  MÁSCARA MOLDADA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE RAYON, VISCOSE E POLIÉSTER, FIOS NÃO TRANCADAS, EMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 50 PECAS.
	
	
	

	306
	200
	UNIDADE
	MARCARA RESPIRADORA C/FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA, CONSTITUÍDA POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO DE NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS; SOBRE ESTA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE; COBERTO POR UM NÃO TECIDO; DESENHADO ESPECIALMENTE DE FORMA A AUMENTAR A ÁREA TOTAL FILTRANTE; POSSUI 2 BANDAS DE ELÁSTICO, 1 GRAMPO DE AJUSTE NASAL E 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO; ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF-3; INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS TÓXICAS; FUMOS METÁLICOS; POEIRA, NEVOA E FUMOS CONTENDO MATERIAIS RADIOATIVOS.
	
	
	

	307
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, Nº 1,5, FABRICADA 10% EM SILICONE, GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS.
	
	
	

	308
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, Nº 2,5, FABRICADA 10% EM SILICONE, GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS.
	
	
	

	309
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, Nº 4,0, FABRICADA 10% EM SILICONE, GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS.
	
	
	

	310
	50
	CAIXA
	MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2, CX C/ 20 UNIDADES.  INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA PRESENÇA DE AERODISPERSÓIDES E BACILOS DA TUBERCULOSE, E OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS, APLICANDO-SE AINDA CONTRA FUMOS, NÉVOAS E POEIRAS TÓXICAS. DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS E, DESSA FORMA, PROTEGER AS PESSOAS QUE TEM CONTATO COM PORTADORES DE DOENÇAS E OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS/PATOLÓGICAS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES EM QUE HAJA A EMISSÃO DE PARTÍCULAS OU VAPORES NOCIVOS ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS). AGENTES ETIOLÓGICOS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG/SARS), INFLUENZA AVIÁRIA ALTAMENTE PATOGÊNICA (A/H5N1), INFLUENZA A/H1N1, VARICELA, SARAMPO, ENTRE OUTROS MICROORGANISMOS CUJA VIA DE TRANSMISSÃO SEJA PREDOMINANTEMENTE AÉREA. NÃO ESTÉRIL; POSSUI 6 CAMADAS; ATÓXICA E APIROGÊNICA; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; CERTIFICADO PELO INMETRO.
	
	
	

	311
	03
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 1 (NEONATO), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS  ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	312
	03
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 2, (INFANTIL), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS  ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 
	
	
	

	313
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 4, (ADULTO), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS  ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 
	
	
	

	314
	04
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 5, (ADULTO GRANDE), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 
	
	
	

	315
	05
	UNIDADE
	MESA DE MAYO COM BANDEJA INOX ESTRUTURA REFORÇADA  RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO .DUAS BANDEJAS EM INOX ESTABILIDADE PERFEITA.
	
	
	

	316
	05
	UNIDADE
	MESA DE MAYO COM BANDEJA INOX .BANDEJA 48X33CM; ALTURA REGULÁVEL, HASTE 5/8"; 03 PÉS COM RODÍZIOS; DIMENSÕES 0,63 X 0,50M; ALTURA: 0,85 À 1,20M.
	
	
	

	317
	01
	UNIDADE
	MONITOR CARDÍACO. TELA DE APOIO CLÍNICO COM INFORMAÇÕES DE SUPORTE AO OPERADOR COMO MENSAGENS, LEMBRETES FIXOS E NOME DO PACIENTE, TAMBÉM AUXILIANDO NA HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR. • ALTA FLEXIBILIDADE NA MONITORAÇÃO DOS DIVERSOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO. • APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E PARÂMETROS EM VÍDEO LCD COLORIDO DE MATRIZ ATIVA. • AJUDA NA TELA ATRAVÉS DO MENU OU ATRAVÉS DA TELA DE APOIO CLÍNICO COM MENSAGENS MAIS COMPLETAS, SEM ABREVIAÇÕES E SEM INTERFERIR NA TELA PRINCIPAL DE MONITORAÇÃO. • COMUNICAÇÃO HL7. • FACILIDADE DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTROLES NA TELA. • CALCULADORA PARA AUXÍLIO EM POSSÍVEIS CÁLCULOS. • CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA INSERÇÃO/RETIRADA DO(S) MÓDULO(S) DE EXPANSÃO. • UTILIZAÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE OU AINDA PARA GRAVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E/OU MONITOR. • POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO FISIOLÓGICA. • POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DE IMPRESSORA OU REGISTRADOR TÉRMICO (OPCIONAIS).
• EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS EM FORMATOS GRÁFICOS E NUMÉRICOS. • POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE MINI DISCLOSURE, PERMITINDO AO USUÁRIO ANALISAR O SINAL DE ECG E/OU OUTRAS CURVAS. • ALARMES SONOROS E VISUAIS. • POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO ÀS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (OPCIONAL). • CONTROLES ATRAVÉS DE DIVERSOS DISPOSITIVOS, TAIS COMO TECLADO, BOTÃO ROTACIONAL E/OU TELA SENSÍVEL AO TOQUE (OPCIONAL) FACILITANDO A PROGRAMAÇÃO. • MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL TORNANDO-O INDEPENDENTE DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA (OPCIONAL).
	
	
	

	318
	10
	PAR
	MULETAS EM MADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇADEIRAS ACOLCHOADAS E BASE COBERTA POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE.
	
	
	

	319
	02
	UNIDADE
	NEGATOSCÓPIO COM 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM ESTUFA A 180°C OU EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, VISOR NA PAREDE FRONTAL CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO (LEITOSO), COM DOIS SUPORTES A PRESSÃO. DEVERÁ POSSUIR INTERRUPTOR LATERAL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES E RESPECTIVOS SUPORTES E REATORES. DIMENSÕES APROXIMADAS:- 40 CM X 50 CM. ALIMENTAÇÃO DE VOLTAGEM 110 OU 220 V. PODER PENDURAR OU COLOCAR SOBRE A MESA. FUNCIONAMENTO INSTANTÂNEO. O MATERIAL DEVERÁ TER PERFEITO ACABAMENTO, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS E PINTURA HOMOGÊNEA.
	
	
	

	320
	20
	UNIDADE
	ÓCULOS DE SEGURANÇA.  CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. - LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. 
	
	
	

	321
	20
	UNIDADE
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBAÇANTE. PROTETOR NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE VAZADA TIPO ESPÁTULA. ÓCULOS DE SOBREPOR COM RECUO ALONGADO. ABSORVE MAIS DE 99,9% DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA ATÉ 385NM.
	
	
	

	322
	30
	UNIDADE
	OLÍVA PARA REPOSIÇÃO EM ESTETOSCÓPIO CONFECCIONADA EM BORRACHA; PARA OUVIDOS; EMBALADA EM SACO; COR PRETA;
	
	
	

	323
	02
	UNIDADE
	OFTALMOSCÓPIO. É UM APARELHO COM LÂMPADA DE XÊNON PROJETADO PARA EXAME DOS OLHOS. É UM APARELHO PORTÁTIL, LEVE E RESISTENTE. POSSUI LENTES COM 19 AJUSTES DE DIOPTRIAS E 5 ABERTURAS: GRANDE, PEQUENA, MEIA LUA, FILTRO LIVRE VERMELHO E ALVO. PORTÁTIL E LEVE- POSSUI CLIPE DE BOLSO- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA- CABEÇA EM ABC RESISTENTE A IMPACTOS - NÃO CONTÉM LÁTEX- CABO EM METAL REVESTIDO DE ALTA DURABILIDADE - CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS AA; LENTE E LAMPÂDA - LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V; - ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO- EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM- POSSUI 19 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (- 20 A +20)- ÓPTICA SELADA LIVRE DE POEIRAS.- POSSUI BORRACHA DE PROTEÇÃO NA LENTE PARA EVITAR RISCOS- POSSUI 5 SELEÇÕES DE ABERTURA ( GRANDE, PEQUENA, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO E VERDE)- FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO GARANTIA DE 01 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LIMPEZA LIMPE O APARELHO COM GAZE OU ALGODÃO COM ÁLCOOL 70 APENAS NA PARTE EXTERIOR DO APARELHO. PARA LIMPEZA DA LENTE USE APENAS ÁGUA E SABÃO E PARA SECAR USE PAPEL OU UM PANO DELICADO.
	
	
	

	324
	05
	UNIDADE
	OTOSCÓPIO CONSTRUÍDO EM METAL CROMADO E COM FIBRA LUX, DOTADO DE 06 (SEIS) ESPÉCULOS PERMANENTES E 10 (DEZ) DESCARTÁVEIS, 01 (UMA) LÂMPADA SOBRESSALENTE E 01 (UM) CABO PORTA PILHAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ROSCA PERFEITAMENTE DELIMITADA, FACILITANDO O AJUSTE PERFEITO DAS PILHAS E DA MOLA, TANTO OS ESPÉCULOS PERMANENTE QUANTO OS DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER ISENTOS DE REBARBAS, SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE INTERFIRAM NO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.
	
	
	

	325
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO SEM ALARME E UM DISPOSITIVO PROJETADO PARA VERIFICAÇÃO ESPORÁDICA OU EM HOME CARE MONITORAÇÃO E SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACOS EM PACIENTES ·ADULTOS E PEDIÁTRICOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO= 0 A 100%. PULSO= 18 A 300BPM. EXATIDÃO=70 A 100%.DIMENSÕES 33 X 33 X 57MM.PESO 60GR. MARCA MORYIA, PROCEDÊNCIA USA. GARANTIA DE 180 DIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTES. FUNCIONAMENTO= 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AAA COM AUTONOMIA DE 12H.
	
	
	

	326
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL. PEQUENO E DE FÁCIL MANUSEIO. O APARELHO REALIZA A MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA DO PACIENTE BEM COMO O NÍVEL DE OXIGÊNIO PRESENTE NO SANGUE (SP02). AS INFORMAÇÕES SÃO TRANSMITIDAS ATRAVÉS DE UM PAINEL DE LED BASTANTE PRÁTICO, ALÉM DE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME, POUPANDO O MÁXIMO DE BATERIA E PROLONGANDO A VIDA DO EQUIPAMENTO
	
	
	

	327
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM ALARME COMPACTO PARA VERIFICAÇÃO DA SP02 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, COM VISOR DE LED E SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO DE DADOS, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO RETIRAR O DEDO, APRESENTA: SP02,FC, CURVA PLETISMOGRÁFICA INTENSIDADE DE PULSO E NÍVEL DE BATERIA FRACA. FAIXA SP02 – 70 A 99%. FAIXA DE PULSO – 30 À 240 BPM.
	
	
	

	328
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO "ECONÔMICO", DESTINADO A SPOT-CHECK PARA VERIFICAÇÃO DA SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA EM CLÍNICAS, GERIATRIAS, CENTROS ESPORTIVOS . ATRAVÉS DA PONTA DO DEDO INSERIDA NO OXÍMETRO PODE-SE  MEDIR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O PRODUTO É IDEAL PARA USO (DOMICILIAR, HOSPITALAR INTERNAÇÃO,  PEDIÁTRICO, PESSOAS SOB CUIDADO  INTENSIVO, ETC.), OPERAR O OXÍMETRO É SIMPLES E CONVENIENTE. O PRODUTO É PEQUENO EM VOLUME, LEVE  O GASTO DE BATERIA É BAIXO. DUAS PILHAS ALCALINAS AAA DURAM CERCA DE 30 HORAS CONTÍNUAS. HAVERÁ UM INDICADOR O OXÍMETRO ESTIVER  COM CARGA DE BATERIA BAIXA DEMAIS, SENDO CAPAZ DE INFLUENCIAR NO RESULTADO DA OPERAÇÃO. O PRODUTO SERÁ DESLIGADO AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HOUVER NENHUM SINAL DE USO AO SE PASSAREM 8 SEGUNDOS. CARACTERÍSTICASMODELO COMPACTO E PORTÁTIL. PESA 28G SEM PILHAS VISOR COM LED´S INFORMA O NÍVEL DA BATERIA, NO PAINEL O PAINEL APRESENTA: SPO2, FC E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO DESLIGA AUTOMÁTICO APÓS RETIRAR O DEDO SPO2 - 0 À 100% FAIXA DE PULSO - 30 À 240 BPM ALIMENTAÇÃO - 2 PILHAS ALCALINAS AAA CONSUMO DE ENERGIA - < 30 MA RESOLUÇÃO - SPO2 +/- 1% - FC +/- 1 BPM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: DUAS PILHAS ALCALINAS TIPO AAA TIRA DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO PARA PENDURAR NO PESCOÇO CAPA.
	
	
	

	329
	12
	CAIXA
	PACOTE TESTE DESAFIO DE DENSIDADE/POROSO PARA LIBERAÇÃO DE CARGA COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 6  EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. PACOTE TESTE PRONTO, DISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO, CONTENDO UM INDICADOR QUÍMICO TIPO 6 ,ATUA COMO LIBERADOR DE CARGA SIMULANDO UMA CONDIÇÃO CRÍTICA. PERMITE AVALIAR A EFETIVA EXTRAÇÃO DE AR E PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE EM CARGAS POROSAS OU DE DENSIDADE. O TESTE É UM DISPOSITIVO QUE PODE AJUDAR O  CME NA TOMADA DE DECISÃO, NA LIBERAÇÃO OU NÃO DA CARGA APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. FÁCIL DE MANUSEAR, ARQUIVAR E COM RESULTADO IMEDIATO
	
	
	

	330
	02
	UNIDADE
	PAPAGAIO – 1 LITRO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. CAPACIDADE 1000 CC, CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.  GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: ISENTO.
	
	
	

	331
	20
	ROLO
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100 M ROLO, CARACTERÍSTICAS: INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO. SELAGEM TRIPLA. SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	332
	30
	ROLO
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM X 100M ROLO, CARACTERÍSTICAS: INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO. SELAGEM TRIPLA. SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	333
	30
	ROLO
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100M, ROLO MATERIAL: TYVEK, POLIETILENO E POLIÉSTER TEMPERATURA SELAGEM: ENTRE 115 E 130ºC DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: 75/100/150/250/300/400/ 500 MM X 70M.
	
	
	

	334
	20
	CAIXA
	PAPEL SMS. WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO, 40X40CM COM 50 UNIDADES. CONFECCIONADO EM SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND (SMS), RESISTENTE A RASGOS E PERFURAÇÕES. INDICADO COMO EMBALAGEM INVÓLUCRO PARA PROTEGER INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E MATERIAIS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS.
	
	
	

	335
	50
	CAIXA
	PAPEL SMS. TECIDO SMS MANTA 100% POLIPROPILENO, 90×90 CM GRAMATURA LEVE CAIXA C/100 UNIDADES. COMPOSTA POR UMA CAMADA EXTERNA DE SPUNBOND , ESTA CAMADA É FORMADA POR FIBRAS LONGAS E CONTÍNUAS QUE PROPORCIONAM RESISTÊNCIA MECÂNICA E MALEABILIDADE E UMA CAMADA INTERNA DE MELTBLOWN ESTA CAMADA É FORMADA POR UMA TRAMA DENSA DE MICROFIBRAS QUE AGE COMO BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPORTA TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FORMA EFICAZ. DRAPEABILIDADE E FÁCIL MANUSEIO SEM RISCO DE RASGO E MICRO FISSURAS FACILIDADE E COMODIDADE AO MANUSEIO PERMITE AJUSTE PERFEITO A TODOS OS TIPOS DE ARTIGOS PROPORCIONA FÁCIL DOBRADURA COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA. HIDROFOBICIDADE/ HEMORREPELÊNCIA BARREIRA EFICAZ CONTRA PENETRAÇÃO AQUOSA DE MICRORGANISMOS EVITA RE-CONTAMINAÇÃO DOS ARTIGOS EVITA FOCOS PROVÁVEIS DE INFECÇÃO HOSPITALAR. ESTRUTURA HOMOGÊNEA GRAMATURA HOMOGÊNEA EM TODA ÁREA DA EMBALAGEM ISENÇÃO DE PARTÍCULAS NÃO LIBERA PARTICULADOS REDUZ FOCOS PROVÁVEIS DE INFECÇÃO HOSPITALAR.  ISENÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR E NÃO CARCINOGÊNICO ISENÇÃO DE FUROS E MICRO FUROS MANTÉM A INTEGRIDADE DA BARREIRA MICROBIANA. PROLONGADO LAUDO DE PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE DE 60 DIAS CONSIDERANDO A RELAÇÃO DE EVENTOS BARREIRA MICROBIANA PARA VÍRUS E BACTÉRIAS. GARANTE BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL (BFE E VFE), ELIMINANDO RISCOS DE RE-CONTAMINAÇÃO DOS ARTIGOS ESTERILIZADOS . POROSIDADE CONTROLADA POSSIBILITA DE FORMA SEGURA PERMEABILIDADE AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, PERFEITAMENTE CONTROLADA CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS – AORN/CEN.  PERMITE  A DISSIPAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE NO INTERIOR DO PACOTE PERMITE A SECAGEM E AERAÇÃO DO PACOTE DIMINUI FOCOS PROVÁVEIS DE INFECÇÃO HOSPITALAR, REDUZINDO CUSTOS.
	
	
	

	336
	12
	BOBINA
	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG BIONET – 216 MM X 30 M. PAPEL TÉRMICO PARA ECG FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE. ESTE PAPEL PROPORCIONA ÓTIMA SENSIBILIDADE PARA IMPRESSÃO TÉRMICA E EXCELENTE FIXAÇÃO. ACEITA REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL. INDICADO PARA USO NOS ELETROCARDIÓGRAFOS CARDIO CARE 2000 E CARDIO TOUCH 3000 DA BIONET
	
	
	

	337
	10
	JOGO
	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA ISIS – INSTRAMED
	
	
	

	338
	10
	JOGO
	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PARA DESFIBRILADOR DEA ISIS – INSTRAMED
	
	
	

	339
	06
	KIT
	PÊRA DE SUCÇÃO PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE SILICONE. KIT COM 6 UNIDADES
	
	
	

	340
	05
	UNIDADE
	PINÇA ANATÔMICA CURVA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX.
	
	
	

	341
	05
	UNIDADE
	PINÇA ANATÔMICA RETA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX.
	
	
	

	342
	10
	UNIDADE
	PINÇA BACKHAUS 11 CM PARA CAMPO, FABRICADA EM AÇO INOX CIRÚRGICO, TAMANHO.
	
	
	

	343
	15
	UNIDADE
	PINÇA KELLY CURVA, 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GARANTIA DE FABRICA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	
	

	344
	15
	UNIDADE
	PINÇA KELLY RETA 16 CM. UTILIZADA EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA TRAVAR OS VASOS SANGUÍNEOS E PROMOVER A HEMOSTASIA. POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GARANTIA DE FABRICA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
	
	
	

	345
	05
	UNIDADE
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO (KELLY DELICADA) 10 CM CURVA EM AÇO INOX.
	
	
	

	346
	05
	UNIDADE
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO (KELLY DELICADA) 10 CM RETA EM AÇO INOX.
	
	
	

	347
	05
	UNIDADE
	PLACA DE SINALIZAÇÃO, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA QUE REPRESENTA ATENÇÃO. DISPONÍVEIS COM DIVERSAS MENSAGENS, PISO MOLHADO E NÃO ENTRE, BANHEIRO FORA DE USO, CUIDADO PISO MOLHADO E SEM MENSAGEM, CONSTITUÍDA NO TAMANHO 65 CM POR 30 CM, ( APRESENTAR FOLDER
	
	
	

	348
	03
	UNIDADE
	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO MODELO BAXSTRAP, PROJETADA PARA INCORPORAR AS NECESSIDADES DO SOCORRISTA E DO PACIENTE, NUMA PLATAFORMA ERGONOMICAMENTE EFICIENTE PARA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS. A GRANDE VARIEDADE DE OPÇÕES DE FIXAÇÃO E ABERTURAS PARA SE SEGURAR FEITAS PARA MANUSEIO CONVENIENTE DO SOCORRISTA.  PERMITE UMA VARIEDADE DE TÉCNICAS DE FIXAÇÃO. FACILITA AS RESTRIÇÕES APROPRIADAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS; ESTABILIDADE EXTRA. MOLDADA COM PINOS PARA FIXAÇÃO OPCIONAL RÁPIDA E PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO NO RESGATE. CÓD.: 3300018. DIMENSÕES: 45 CM X 183 CM.
	
	
	

	349
	02
	UNIDADE
	PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO 1,83 X 0,44 MT COM JOGO DE CINTO ARANHA. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO. PROJETADA P/ O TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES.  DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 180 KG. RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL. POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ÂNGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLÚCIDA, PARA O USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.  A PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO DO CINTO ARANHA, IMOBILIZADORES DE CABEÇA (COXINS) COMO ACESSÓRIOS E PODE SER TRANSPORTADA SOBRE QUALQUER MACA.
	
	
	

	350
	10
	CAIXA
	PRESERVATIVO MASCULINO PARA ULTRASON, NÃO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADO, TIPO LISO, OPACO, LARGURA NOMINAL DE 52 MM, COM. MÍNIMO DE 160 MM, PESO 1,70 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA E REEMBALADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	351
	200
	UNIDADE
	PROTETOR SOLAR PARA PELE. PROTEGE CONTRA AS AÇÕES DOS RAIOS UVA E UVB, PESO LÍQUIDO 120G, FATOR 50 PARA PELES SENSÍVEIS À EXPOSIÇÃO AO SOL.
	
	
	

	352
	05
	KIT
	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) - PEDIÁTRICO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL UTILIZADO PARA FORNECER VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA PARA UM PACIENTE QUE NÃO ESTÁ RESPIRANDO OU ESTÁ RESPIRANDO DE FORMA INADEQUADA.  O DISPOSITIVO FAZ PARTE DO KIT DE REANIMAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS E TREINADOS EM PRIMEIROS SOCORROS. O RESSUSCITADOR É USADO FREQUENTEMENTE EM HOSPITAIS, SENDO PARTE ESSENCIAL DE UM CARRINHO DE EMERGÊNCIA. É TAMBÉM UTILIZADO EM SALAS DE CIRURGIA PARA VENTILAR UM PACIENTE ANESTESIADO MINUTOS ANTES DO VENTILADOR MECÂNICO SER CONECTADO AO PACIENTE. O DISPOSITIVO É AUTO-INFLÁVEL COM O  AR E PODE SER ADICIONADO OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4.​MÁSCARAS FACIAIS. MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO. ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS. ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO. DIVERSOS MODELOS DESENHADOS PARA CADA TAMANHO DE PACIENTE. VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO PARA OXIGÊNIO E RESERVATÓRIO EM PVC. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO QUANDO CONECTADO A VÁLVULA, FORNECE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ESSENCIAL DURANTE A VENTILAÇÃO EM AMBIENTES POLUÍDOS. 
	
	
	

	353
	02
	UNIDADE
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO, POSSUIR MARCADOR REMOVÍVEL.
	
	
	

	354
	03
	UNIDADE
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. PRODUZIDA EM ABS, ALTAMENTE RESISTENTE, IDEAL PARA CONSULTÓRIO E PESQUISA DE CAMPO. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. PESO DO PRODUTO: 1 KG. DIMENSÕES MONTADO: COMP: 146 CM X LARG: 15 CM X ALT: 4 CM.COR DO MEDIDOR: VERDE, COR DA RÉGUA:AREIA. COMTÉM 03 REGUAS, 01 MEDIDOR FIXO, 01 MEDIDOR MÓVEL. COM CERTIFICADO DO IMI-INMETRO, LEVE, TRASPORTÁVEL E HIGIENIZÁVEL. GARANTIA: 03 ANOS
	
	
	

	355
	03
	UNIDADE
	RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL DE FORMATO OBLONGO, ONDE O CORPO TRONCÔNICO E DOTADO DE FECHAMENTO, PROVIDO DE UM ORIFÍCIO E TAMBÉM DE UMA FLANGE COM CONTORNO INTERNO, SENDO A PARTE INTERNA DO REFERIDO CORPO DOTADA DE UMA PLURALIDADE DE CAVALETES LONGITUDINAIS, CONTENDO REBAIXO P/ENCAIXE DA MEMBRANA FILTRANTE, SENDO QUE AO CONTORNO DA FLANGE SE ACOPLA O CONTORNO SOLIDÁRIO A FLANGE DA QUAL PARTE UM BOCAL. TEM ABERTURA EM SUAS EXTREMIDADES A FIM DE PERMITIR A RESPIRAÇÃO BOCA-A BOCA DE FORMA SEGURA, HIGIÊNICA E PRATICA EMBALAGEM INDIVIDUAL,  POSSUI VÁLVULA DE REFLUXO.
	
	
	

	356
	10
	UNIDADE
	RESERVATÓRIO PARA AMBU. É UMA PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA JUNTAMENTE DE UM AMBU REANIMADOR. TEM POR OBJETIVO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO, PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. RESERVATÓRIO EM PVC.
	
	
	

	357
	24
	ROLO
	ROLO DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MESA DE EXAME, P/ COBRIR A CAMA OU MACA, 70 CM X 50 M, 100% CELULOSE OU NATURAL.
	
	
	

	358
	30
	GALÃO
	SABONETE LÍQUIDO 0,5% INDICADO PARA ÁREAS SEMICRÍTICAS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS, PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, PREPARAÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, ASSEPSIA PRÉ-CIRÚRGICA, BANHO DE PACIENTES, ETC. POSSUI CARACTERÍSTICAS BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA COM GRANDE PODER DE AÇÃO RESIDUAL, IMPEDINDO O CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS. COM 5 LITROS.
	
	
	

	359
	30
	GALÃO
	SABONETE LÍQUIDO PARA USO HOSPITALAR: DE TEOR COSMÉTICO, AGENTES HIDRATANTES, NUTRIENTES E EMOLIENTES, CONSISTÊNCIA SEMI GEL. DENSIDADE A 20/4(G/CM3) = 1,01 A 1,05, PH 6,5 A 7,5 PARA LIMPEZA DE MÃOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM BOMBONA DE POLIETILENO COM 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.
	
	
	

	360
	30
	GALÃO
	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO; A BASE DE TRICLOSAN 0,5%, COM PH 7,0 A 8,0; EMBALAGEM REFIL 800 ML (APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS II, E REGISTRO NA ANVISA).
	
	
	

	361
	50
	CAIXA
	SACO HAMPER P/ROUPARIA HOSPITALAR 120 L, INDICADO P/TRANSPORTE DE ROUPA HOSPITALAR CONTAMINADA OU NÃO DE USO GERAL EM HOSPITAIS, CENTROS MÉDICOS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIO MEDICO, ETC. CONFECCIONADO EM POLIETILENO BAIXO DENSIDADE LINEAR-VIRGEM 5% DE PIGMENTO MÁSTER ESPESSURA DE 0,12 MICRONS MEDIDAS 0,4 X 15 MTS C/CORDÃO CHATO DE 0,05MM SOLDA NA BOCA P/FIXAÇÃO DO CORDÃO E NAS LATERAIS P/DEIXAR O FUNDO REFORÇADO EVITANDO VAZAMENTOS POR FALHA DE SOLDA. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALADOS EM CAIXAS C/50 UNIDADES, DE ACORDO C/O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. COR VERDE. 
	
	
	

	362
	03
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 15 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 39 X 58 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	363
	05
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 30 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 59 X 62 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	364
	08
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 50 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 63 X 80 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	365
	15
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 100 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO.POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 90 X 110 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	366
	20
	PACOTE
	SAQUINHO DE GELADINHO. SAQUINHO PLÁSTICO PARA GELADINHO NA COR TRANSPARENTE. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.
	
	
	

	367
	30
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 21 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	368
	30
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 23 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	369
	30
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 25 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	370
	05
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 27 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL  E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	371
	04
	UNIDADE
	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA, CERTIFICAÇÃO INMETRO ECONOMIA DE PAPEL TOALHA, SACOS DE LIXO E MANUTENÇÃO (TROCA DE PAPÉIS E RETIRADA DE LIXO), ALÉM DE MANTER O BANHEIRO ORGANIZADO! IDEAL PARA BANHEIROS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. GARANTIA DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXC): 21,5X24X20 CM PESO LÍQUIDO: 2,140 KG PESO BRUTO: 2,540 KG DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXC): 27,5 X 25,5 X 27POTÊNCIA: 1800 W ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220VFREQUENCIA: 60 HZTEMPO DE SECAGEM: 20 SDISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 9 A 15 CM VELOCIDADE DO FLUXO DE AR: 10,5M/STEMPERATURA DO AR: 45ºCFUSÍVEL TÉRMICO: 150ºC ROTAÇÃO: 2200 RPM - PRESSÃO: 60MM CACONSUMO: 10 WH/ACIONAMENTO MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO ABS ACOMPANHA: 4 PARAFUSOS COM 4 BUCHAS PARA FIXAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA
	
	
	

	372
	03
	UNIDADE
	SELADORA COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLO BIVOLT INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE TEMPERATURA, POSSIBILITANDO A SELAGEM DE MATERIAIS DE DIFERENTES ESPESSURAS; INDICADOR LUMINOSO DE RESISTENCIA LIGADA; SUPORTE PARA ROLO; GUILHOTINA. LARGURA DE SELAGEM: 10 MM COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM VOLTAGEM 127 - 220 VC.A 50-60HZ FUSIVEL 8ª PESO LIQUIDO (KG) 1,615 PESO BRUTO(KG) 2,08 GABINETE PLASTICO ABS
	
	
	

	373
	02
	UNIDADE
	SELADORA COM PEDAL PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. RECOMENDADA PARA A ÁREA DA SAÚDE (DENTISTA, CLÍNICA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO). INDICADA PARA TRABALHAR EM 3 TURNOS DE PRODUÇÃO SEM INTERRUPÇÃO. EMBALAGEM: SELADORA PARA EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO DO TIPO (PET/PP 57G/M² E PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60/M²). SOLDA GRAU CIRÚRGICA COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA PARA SACOS PLÁSTICOS DE ATÉ 36 CM DE BOCA. TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO. FABRICADAS NAS VOLTAGENS 110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ, 400 WATTS CONSUMO MÉDIO, 0,30 KWH. LARGURA – 45,0 CM. PROFUNDIDADE – 38,0 CM. ALTURA – 97,0 CM. PESO BRUTO – 12,000 KG. GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO.
	
	
	

	374
	03
	UNIDADE
	SELADORA. DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE SELAR AS EMBALAGENS UTILIZADAS NOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO REALIZADOS EM AUTOCLAVES A VAPOR; FÁCIL UTILIZAÇÃO; SELAGEM RÁPIDA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; COMPACTA E COM UMA ESTRUTURA RESISTENTE; VOLTAGEM 110 V OU 220 V; RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE; POTENCIA 50W; FREQUENCIA: 50/60HZ; UTILIZAR SOMENTE EMBALAGEM DO TIPO MISTO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PLÁSTICO).
	
	
	

	375
	100
	UNIDADE
	SELOS DE SEGURANÇA, COM 16 CM, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS). CORES: AMRELO, AZUL, LARANJA, PRETO, VERDE, VERMELHO.
	
	
	

	376
	300
	CAIXA
	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL DE 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILÍNETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 (CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	377
	120
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILIMETRADA, BICO SIMPLES, TIPOLUER,COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICOCOM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE 05(CINCO)ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	378
	300
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILÍNETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 (CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NOMINISTÉRIO DA SAÚDE DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	379
	200
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILÍNETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 (CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NOMINISTÉRIO DA SAÚDE DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	380
	200
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILIMETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA.CAIXA COM 100 UNIDADES.ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 05(CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	381
	300
	CAIXA
	SERINGA PARA INSULINA ULTRA-FINEII 0,3 MM 0,5 ML OU SIMILAR. CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA OU MENOS. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA COM 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G). IDEAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E ADULTO MAGRO COM IMC ATÉ 25. CAIXA COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	382
	10
	LITRO
	SOLUÇÃO DE LUGOL (SHILLER) OU SIMILAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOCITOLÓGICO ENVASADO EM RECIPIENTE DE 1LTRO.
	
	
	

	383
	20
	LITRO
	SOLUÇÃO DE PVPI  TÓPICO –PVPI POLIVINILPIRROLIDONA 10% 1000ML, OU SIMILAR FRASCO PLÁSTICO EM QSP AQUOSO, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS
	
	
	

	384
	20
	LITRO
	SOLUÇÃO DE PVPI  DEGERMANTE–PVPI POLIVINILPIRROLIDONA OU SIMILAR 10% 1000 ML, FRASCO PLÁSTICO EM QSP AQUOSO, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. . O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
	
	
	

	385
	300
	UNIDADE
	SONDA PARA NUTRIÇÃO  ENTERAL  (AZUL) APRESENTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO; EXTENSÃO EM PVC AZUL; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, OU ÓXIDO DE ETILENO.
	
	
	

	386
	50
	UNIDADE
	SONDA NASOENTÉRICA CURTA Nº 10 EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE SUPERFÍCIE LISA COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE ALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA, PONTA RADIOPACA.
	
	
	

	387
	50
	UNIDADE
	SONDA NASOENTÉRICA LONGA Nº 12 EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE SUPERFÍCIE LISA COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA. PONTA RADIOPACA
	
	
	

	388
	50
	UNIDADE
	SONDA NASOENTÉRICA LONGA Nº 14 EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE SUPERFÍCIE LISA COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA. PONTA RADIOPACA
	
	
	

	389
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  12, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	390
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  14, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	391
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  16, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	392
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  18, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	393
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  20, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	394
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 08, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.
	
	
	

	395
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 10, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.
	
	
	

	396
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 12, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.
	
	
	

	397
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 14, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.
	
	
	

	398
	150
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 08, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	399
	100
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 10, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	400
	200
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 12, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	401
	100
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 14, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.
	
	
	

	402
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 10, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	403
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 12, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	404
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS, Nº 14, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	405
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 16, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	406
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 18, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	407
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS, Nº 20, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.
	
	
	

	408
	20
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO 0,9%.  FLACONETE COM 5 ML DE SOLUÇÃO.  CAIXA COM 200 UNIDADES. DEVE SER  ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	
	
	

	409
	20
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO 0,9%.  FLACONETE COM 10 ML DE SOLUÇÃO.  CAIXA COM 200 UNIDADES. DEVE SER  ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	
	
	

	410
	300
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO, 250 ML DE SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 30 BOLSAS.
	
	
	

	411
	300
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML DE SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 25 BOLSAS.
	
	
	

	412
	24
	CAIXA
	SORO GLICOFISIOLÓGICO, 250 ML, SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO; CAIXA COM 20 UNIDADES.
	
	
	

	413
	24
	CAIXA
	SORO GLICOFISIOLÓGICO, 500 ML, SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO; CAIXA COM 20 UNIDADES.
	
	
	

	414
	24
	CAIXA
	SORO GLICOSADO 5% 250 ML SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES.
	
	
	

	415
	24
	CAIXA
	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES.
	
	
	

	416
	10
	FRASCO
	SORO RINGER COM LACTATO. REIDRATAÇÃO E RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO HIDRO ELETROLÍTICO, QUANDO HÁ PERDA DE LÍQUIDOS E ÍONS DE CLORETO, SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO, PROFILAXIA E TRATAMENTO DE ACIDOSE METABÓLICA. CLORETO DE SÓDIO ( 6 MG/ML )+ CLORETO DE POTÁSSIO ( 0,3 MG/ML ) + CLORETO DE CÁLCIO ( 0,2 MG/ML ) + LACTATO DE SÓDIO ( 3 MG/ML ). SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL APIROGÊNICA. FRASCO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML.
	
	
	

	417
	10
	UNIDADE
	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARPACK 20 LITROS.
	
	
	

	418
	20
	UNIDADE
	SUPORTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 E 3 DOBRAS. EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI BRANCA. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 25 CM X ALTURA 28 CM X PROFUNDIDADE 12,5 CM.
	
	
	

	419
	15
	UNIDADE
	SUPORTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS. PARTE FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL E BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI PRETA.
	
	
	

	420
	10
	UNIDADE
	SUPORTE PARA SORO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM 1, REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ROSETA, COM 4 GANCHOS EM FORMA DE CRUZ E PÉS COM 4 RODAS TIPO "BOLA", ALTURAS MÍNIMA :1,70M E MÁXIMA : 2,29 M, REF. SL-8404.
	
	
	

	421
	20
	UNIDADE
	TALAFIX BRAÇO/PERNA (63 X 09) MÉDIO, EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
	
	
	

	422
	30
	UNIDADE
	TALA METÁLICA MOLDÁVEL, FORRADA COM ESPUMA DE POLIURETANO EVA, FÁCIL MANUSEIO, PARA IMOBILIZAÇÃO DAS FALANGES. 200 MM X 20 MM.
	
	
	

	423
	40
	PACOTE
	TALA METÁLICA P/ IMOBILIZAÇÃO, FLEXÍVEL, ACOLCHOADA COM ESPUMA- 1,6CM X 18 CM - PACOTE COM 12 UNIDADES.
	
	
	

	424
	30
	UNIDADE
	TALA MOLDÁVEL EVA USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA ZINCADA ANTI  FERRUGEM, MALEÁVEL REVESTIDA EM EVA VIRGEM (SEM RESÍDUOS DE CHUMBO), COM FITA CREPE OU VELCRO, BANDAGEM OU GAZE PARA UMA IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. NAS CORES PADRÕES INTERNACIONAIS. ARAME GALVANIZADO 2,76 REVESTIDO EM E.V.A DENSIDADE 110KG/M³. REGISTRO ANVISA: 80047610003. TAMANHOS: PP – 30X08 CM;/ P – 53X08 CM;/ M- 63X09 CM;/ G- 86X10 CM. 10 DE CADA.
	
	
	

	425
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 20 X 10 CM  (TAMANHO “PP”).
	
	
	

	426
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 30 X 10 CM (TAMANHO “P”).
	
	
	

	427
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 45 X 10 CM (TAMANHO “M”).
	
	
	

	428
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 80 X 10 CM (TAMANHO “GG”).
	
	
	

	429
	30
	UNIDADE
	TERMÔMETRO CLÍNICO DE COLUNA DE MERCÚRIO EM VIDRO, DESTINADO Á MEDIR A TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; ESCALA INTERNA; MODELO REDONDO; LEITURA DIRETA.
	
	
	

	430
	04
	UNIDADE
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TH400 POSSUI COM DESIGN INFANTIL TORNANDO EXCELENTE PARA O CONTROLE DA FEBRE DAS CRIANÇAS DE MANEIRA FÁCIL E PRECISA. É UM TERMÔMETRO DE ALTA QUALIDADE COM MEDIÇÃO DIGITAL, QUE GARANTE PRECISÃO TOTAL PARA A SUA TEMPERATURA CORPORAL. SIMPLES DE UTILIZAR, BASTA COLOCAR O SENSOR DO TERMÔMETRO SOB O BRAÇO NO CENTRO DA AXILA OU NA CAVIDADE ORAL (BOCA) EM CONTATO DIRETO COM A LÍNGUA E EM ATÉ 2 MINUTOS É ACIONADO UM BEEP PARA INDICAR O FINAL DA SUA MEDIÇÃO. DISPLAY JUMBO PARA UMA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. PARA MAIOR PRATICIDADE, POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS, PARA ASSEGURAR PROLONGAMENTO DA VIDA DA BATERIA. COM SEU PERSONAGEM DIVERTIDO, ESTE TERMÔMETRO É EXCELENTE PARA AS CRIANÇAS E SUA FAMÍLIA. CARACTERÍSTICAS: TERMÔMETRO DIGITAL COM PERSONAGENS DIVERTIDOS; POSSUI PONTA FLEXÍVEL; 100% RESISTENTE À ÁGUA; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUÍVEL);RETENÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA: A TEMPERATURA MÁXIMA APARECE NO MOSTRADOR, ATÉ O APARELHO SE DESLIGAR; SINAL SONORO: INDICA QUE O APARELHO ESTÁ PRONTO A SER UTILIZADO E INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO; VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; MEMÓRIA: GUARDA AUTOMATICAMENTE A ÚLTIMA TEMPERATURA MEDIDA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; FÁCIL LIMPEZA APÓS UTILIZAÇÃO; ACOMPANHA ESTOJO PARA GUARDAR; GARANTIA DE 01 ANO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: UNIDADE DE MEDIDA EM CELSIUS; TEMPO TOTAL DA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DE 90 A 120 SEGUNDOS; FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0°C – 43,9°C - COM INDICADOR DE TEMPERATURAS INFERIORES (“L”) E SUPERIORES (“H”);FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO DE 1.5/1.55 V (NÃO RECARREGÁVEL);VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO: É POSSÍVEL VISUALIZAR ALTERAÇÕES DE TEMPERATURA DE 0.1°C;DIMENSÕES DA EMBALAGEM APROXIMADO: 2 X 13 X 10 CM (AXLXP);PESO APROXIMADO: 20G;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO .
	
	
	

	431
	10
	UNIDADE
	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS.
	
	
	

	432
	30
	UNIDADE
	TERMÔMETRO DIGITAL, PARA USO HOSPITALAR.
	
	
	

	433
	20
	UNIDADE
	TERMÔMETRO PARA VACINA DE MÁXIMA E MÍNIMA, GRADUADO EM GRAUS CELSIUS,COM ESCALA DE LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DIRETA IMPRESSA EM CARACTERES PERMANENTES GRADUADOS DE NO MÍNIMO -35 A +50, DEVE TER INDICAÇÕES PARA AS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS REGISTRADA, COM REGULAGEM POR CONTATO COM O MERCÚRIO, CONSTITUÍDO EM MADEIRA, COM BOM ACABAMENTO, DE PEQUENAS DIMENSÕES: MAXIMO 20 X 06 CM, APROXIMADAMENTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO PRÓPRIA PARA USO NO INTERIOR DE REFRIGERADORES E CÂMARAS FRIAS, REF. 5202, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MARCA, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.
	
	
	

	434
	20
	UNIDADE
	TERMÔMETRO P/ CAIXA DE VACINAS C/ CABO FLEXÍVEL, BASE PLÁSTICA, ENCHIMENTO Á LÍQUIDO VERMELHO, CABO DE 70 CM.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESCALA: -25+30:1°C. DIVISÃO: 1°C. COMPRIMENTO: 140 ± 6 X 40 ± 1. ENCHIMENTO: LÍQUIDO. LIMITE DE ERRO: ± 2.
	
	
	

	435
	05
	UNIDADE
	TESOURA RETA, PONTA FINA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX
	
	
	

	436
	05
	UNIDADE
	TESOURA RETA, PONTA ROMBA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX.
	
	
	

	437
	10
	UNIDADE
	TESOURA SPENCER RETA 12 CM PARA RETIRAR PONTOS, POSSUI UMA DELICADA CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR O FIO DE SUTURA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADA DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.
	
	
	

	438
	15
	LITRO
	TINTURA DE BENJOIN (1 LITRO).
	
	
	

	439
	20
	UNIDADE
	TOALHA DE BANHO, TECIDO ATOALHADO, FELPUDO, MACIO, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO 140 X 70 CM, COR BRANCA C/ LOGOMARCA DO SMS.
	
	
	

	440
	30
	UNIDADE
	TOALHA DE ROSTO, TECIDO ATOALHADO, FELPUDO, MACIO, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO 72 X 43 CM, COR BRANCA C/ LOGOMARCA DO SMS.
	
	
	

	441
	150
	UNIDADE
	TORNEIRA 3 VIAS (THREEWAY).
	
	
	

	442
	200
	PACOTE
	TOUCA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, SANFONA; ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, NÃO-ESTÉRIL; PACOTE COM 100 UNIDADES.
	
	
	

	443
	20
	UNIDADE
	TRAVESSEIROS ENCAPADOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL.
	
	
	

	444
	04
	UNIDADE
	TUBO DE SILICONE 120 C/15M, TAMBÉM CONHECIDO POR SILASTIC, ALTAMENTE TRANSLÚCIDO, BIO COMPATÍVEL, RE ESTERILIZÁVEL POR DIVERSAS VEZES EM AUTOCLAVE OU ETO, NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO NEM REAÇÃO ALÉRGICA, ANTIADERENTE E HIDROFOBIO, ESTÁVEL A TEMPERATURA DE -60ºC À +250º C, UTILIZÁVEL EM DRENAGEM, SUCÇÃO, CONTATO COM ALIMENTOS, VAPOR E LÍQUIDOS, BAIXO CUSTO BENEFICIO. DIÂMETRO. 0,59 X 0,99 MM. 
	
	
	

	445
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	446
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	447
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	448
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	449
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	450
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	451
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	452
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	453
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	454
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	455
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	456
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	457
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	458
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.
	
	
	

	459
	10
	UNIDADE
	UMIDIFICADOR COM FRASCO 500 ML. ROSCA METAL PARA AR, COM EXTENSÃO E MÁSCARA.
	
	
	

	460
	10
	UNIDADE
	UMIDIFICADOR COM FRASCO 500 ML. ROSCA METAL PARA OXIGÊNIO, COM EXTENSÃO E MÁSCARA.
	
	
	

	461
	10
	LITRO
	VASELINA LÍQUIDA DISPOSTA EM FRASCO DE 1 LITRO.
	
	
	

	462
	10
	UNIDADE
	VÁLVULA UNIDIRECIONAL SUPERIOR (BICO DE PATO) PARA REANIMADOR AMBU  SILICONE PVC ADULTO. 
	
	
	

	463
	05
	UNIDADE
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 01 SAÍDA, CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, DISPÕE DE MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG F/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG F/CM2, SAÍDA 9/16X 18 FIOS, PADRÃO OXIGÊNIO, ONDE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE INALADOR OU UMIDIFICADOR, DISPÕE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA A CÂMARA DE PRESSÃO E NO MANÔMETRO DE 0 A 315 KG F/CM2, MODELO 0051.
	
	
	

	464
	05
	UNIDADE
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 02 SAÍDAS, CORPO EM METAL CROMADO,  ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, DISPÕE DE MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG F/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG F/CM2, ROSCA DE SAÍDA 9/16" X 18 FIOS, PADRÃO OXIGÊNIO, ONDE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE INALADOR OU UMIDIFICADOR, DISPÕE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA A CÂMARA DE PRESSÃO E NO MANÔMETRO DE 0 A 315 KG F/CM2, MODELO 0052.
	
	
	

	465
	12
	
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO,MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON PROPORCIONAM MAIS CONFORTO AO USUÁRIO. A CADEIRA TAMBÉM CONFERE MAIOR AUTONOMIA AO OFERECER ARO IMPULSOR BILATERAL QUE DIMINUI O ESFORÇO FÍSICO PARA MOVIMENTAÇÃO. PARA DEIXAR O SEU DIA-A-DIA MAIS PRÁTICO E FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO PRODUTO, A ESTRUTURA É DOBRÁVEL. A DURABILIDADE É GARANTIDA PELA PINTURA ESPECIAL EPÓXI, QUE EVITA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO DO METAL. UM INVESTIMENTO EM QUALIDADE DE VIDA


	
	
	

	466
	12
	UNIDADE
	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO POLIDO, NÃO ENFERRUJA. MAIS LEVE QUE OS MODELOS DE MADEIRA. REGULAGEM:14 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA DA MULETA E 3 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA DO PUNHO. APOIO AXILAR REVESTIDO COM ESPUMA E CORINO PARA PROPORCIONAR MAIS CONFORTO AO USUÁRIO. POSSUI PONTEIRA DE BORRACHA QUE EVITA QUEDAS E ABSORVE O IMPACTO. CAPACIDADE DE 100 KILOS. INFORMAÇÕES REFERENTE AO PAR MULETAS. TAMANHOS: PEQUENA:101 A 126CM. MÉDIA:110 A 136CM. GRANDE:120 A 145CM.
	
	
	

	467
	12
	UNIDADE
	MULETA  FIXA ALUMÍNIO PRETA INDAIÁ ATÉ 130 KG A MULETA CANADENSE FIXA É INDICADA PARA DESCARGA DE MEMBRO INFERIOR. POSSUI ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO, BRAÇADEIRA E APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO. PARA PESSOAS ATÉ 130 KG; COM REGULAGEM DE ALTURA; PONTEIRA ANTIDERRAPANTE NA BASE; PESO DO PRODUTO: 1,5KG INDICAÇÕES DE USO: DESCARGA DOS MEMBROS INFERIORES E BACIA, UTILIZANDO APOIO DE BRAÇOS E MÃOS. ALÍVIO COMPLETO OU PARCIAL DA SUSTENTAÇÃO DO PESO SOBRE O MEMBRO INFERIOR. AUXÍLIO EM DISTÚRBIOS DO EQUILÍBRIO. CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E INCAPACIDADES FÍSICAS DIVERSAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS. CONSERVAÇÃO: NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS. MANTENHA SEMPRE SECA. QUANDO NÃO ESTIVER EM USO, CONSERVE AO ABRIGO DO CALOR, DA LUZ E DA UMIDADE. ATENÇÃO: A PONTEIRA DE BORRACHA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SEMPRE QUE APRESENTAR SINAIS DE DESGASTE. ISTO EVITARÁ ACIDENTES PROVOCADOS PELA FALTA DE ADERÊNCIA; NÃO UTILIZE A MULETA SEM A PONTEIRA DE BORRACHA ADEQUADA; CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A PONTEIRA ESTÁ BEM COLOCADA; CUIDADO COM PISOS MOLHADOS; O USO DE MULETAS DEVE SER SEMPRE ORIENTADO POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; É RECOMENDÁVEL ORIENTAÇÃO MÉDICA. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO REGISTRO ANVISA NO: 80457459005 UNIDADE: PAR
	
	
	


Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______ (______________________________)
No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 
(garantia de no mínimo 03 (três) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto)

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, bem como declara que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

_____________________, ______ de ___________ de 218.

___________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

OBS.:
1. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 

2. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.
4 A extensão do arquivo deve ser baixado no http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=101019140934&s=33&v=2.0.26&t=1
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO II MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

....................................,......... de .................................. de .............

Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de material médico hospitalar para as unidades de saúde deste Município.
	ITEM
	QTDE
	UND
	DESCRIÇÃO MINUNCIOSA DO PRODUTO

	001
	20
	UNIDADE
	ASSENTO SANITÁRIO OVAL PARA CADEIRA DE BANHO ABERTO. OS ASSENTOS SANITÁRIOS SÃO CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA NOVA, ATÓXICA E DE PROCEDÊNCIA, O QUE GARANTE MELHOR ACABAMENTO E MAIOR DURABILIDADE. SUPERFÍCIE LISA IMPEDE O ACÚMULO DE SUJEIRA E GERMES. DURÁVEIS, DE COR: BRANCO.  DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 3X39X44 CM. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIETILENO (PEAD), POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA (NYLON). MAIS RESISTENTE: REFORÇO EXCLUSIVO E PATENTEADO IMPEDE QUE O ASSENTO DOBRE OU RACHE.

	002
	20
	UNIDADE
	ASSENTO SANITÁRIO OVAL PARA CADEIRA DE BANHO FECHADO. OS ASSENTOS SANITÁRIOS SÃO CONFECCIONADOS COM MATÉRIA-PRIMA NOVA, ATÓXICA E DE PROCEDÊNCIA, O QUE GARANTE MELHOR ACABAMENTO E MAIOR DURABILIDADE. SUPERFÍCIE LISA IMPEDE O ACÚMULO DE SUJEIRA E GERMES. DURÁVEIS, DE COR: BRANCO.  DIMENSÕES DO PRODUTO - CM (AXLXP): 3X39X44 CM. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIETILENO (PEAD), POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA (NYLON). MAIS RESISTENTE: REFORÇO EXCLUSIVO E PATENTEADO IMPEDE QUE O ASSENTO DOBRE OU RACHE.

	003
	100
	PACOTE
	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM RIGIDEZ COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 1,5 CM DE LARGURA POR 14 CM DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.

	004
	04
	FRASCO
	ALBOCRESIL 360MG/G SOLUÇÃO 12 ML, POLICRESULENO. O ALBOCRESIL É INDICADO EM GINECOLOGIA OU SEJA PARA O TRATAMENTO TÓPICO DAS INFLAMAÇÕES, INFECÇÕES OU LESÕES TECIDUAIS CÉRVICO-VAGINAIS E NO CONDILOMA ACUMINADO; EM DERMATOLOGIA E CIRURGIA E EM OTORRINOLARINGOLOGIA, ODONTOLOGIA.

	005
	02
	GALÃO
	ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 2% CONTIDA EM GALÃO DE MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.

	006
	10
	LITRO
	ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 2%, FRASCO DE 1 LITRO. OTIMIZADOR PARA A VISUALIZAÇÃO DO TECIDO ATRAVÉS DE SEU EFEITO MUCOLÍTICO QUE MODIFICA AS ESTRUTURAS TERCIÁRIAS DAS PROTEÍNAS. ESSE EFEITO AUMENTA A OPACIDADE DA MUCOSA DESTACANDO O CONTRASTE DE SEU RELEVO. FAVORECE TAMBÉM A AÇÃO DA CROMOENDOSCOPIA. COM REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	007
	100
	UNIDADE
	ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE). É UM ÓLEO RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGES), CONTENDO AINDA TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA – TCM, VITAMINAS  A E EE LECITINA DE SOJA QUE, EM CONJUNTO, AGEM NA HIDRATAÇÃO PREVENTIVA, ALÉM DE POSSUÍREM PROPRIEDADES EMOLIENTES QUE PROTEGEM A PELE E AUXILIAM NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. APRESENTA-SE EM FRASCO DE 200 ML. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.

	008
	02
	VIDRO
	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ATA 90% DE 30 ML. SUBSTÂNCIA DO TIPO ÁCIDA AQUOSA COM ENORME AÇÃO CAUTERIZANTE. IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE VERRUGAS, CONDILOMAS ETC. 

	009
	15
	CAIXA
	ÁGUA BI DESTILADA (ABD) 5 ML CONTIDA EM FLACONETES PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. CAIXA COM 200 UNIDADES.

	010
	15
	CAIXA
	ÁGUA BI DESTILADA (ABD) 10 ML CONTIDA EM FLACONETES PARA DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. CAIXA COM 200 UNIDADES.

	011
	10
	GALÃO
	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE DISPOSTA EM GALÃO DE MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA.

	012
	15
	LITRO
	ÁGUA OXIGENADA 10 VOL. 1 LITRO, É UM MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS.* PRINCÍPIO ATIVO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% E ÁGUA PURIFICADA. 36 MESES DE VALIDADE.

	013
	150
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  13 X 4,5, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA.

	014
	80
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  20 X 0,55, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..

	015
	80
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  25 X 6,0, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA. 

	016
	150
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  25 X 7,0, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..

	017
	150
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  25 X 8,0, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..

	018
	200
	CAIXA
	AGULHA HIPODÉRMICA  DESCARTÁVEL CALIBRE  40 X 12, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOX, SILICONIZADA, CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALADA INDIVIDUAL EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES DA DATA DA ENTREGA..

	019
	03
	UNIDADE
	AGULHA EM AÇO INOX ESPECIAL PARA RAQUI ANESTESIA COM MANDRIL. TAMANHO 14 GAUGE. CONSTITUÍDA POR CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA PRECISAMENTE AFIADA, TRIFACETADA, QUE PERMITE UMA SUAVE PENETRAÇÃO E RÁPIDO FECHAMENTO APÓS A RETIRADA DA AGULHA, MINIMIZANDO A CEFALÉIA NO PÓS-CIRÚRGICO. A PAREDE DA CÂNULA É SUFICIENTEMENTE FINA, ASSEGURANDO UM MAIOR DIÂMETRO INTERNO E UM LIVRE FLUXO DO ANESTÉSICO. O CONECTOR LUER LOCK É EM POLICARBONATO, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DO LÍQUIDO. O ESTILETE É FEITO DE AÇO INOXIDÁVEL SUPER DURO PARA MANTER A RIGIDEZ NECESSÁRIA PARA A EXATA E SUAVE TÉCNICA DA PUNÇÃO, UMA VEZ QUE A CÂNULA TEM PAREDES BEM FINAS.
UM LEVE DESVIO ANGULAR ENTRE A FACETA DO ESTILETE E O BISEL DA AGULHA MINIMIZA O RISCO DA CENTRALIZAÇÃO DA PUNÇÃO. POSSIBILITA QUE O ANESTESISTA TENHA UM “FEELING” MAIOR UTILIZANDO OS DEDOS, CONFIRMAR O ESPAÇO SUBARACNÓIDE AO PASSAR ATRAVÉS DA DURA-MÁTER.

	020
	600
	LITRO
	ÁLCOOL 70% USADO TAMBÉM COMO DESINFETANTE HOSPITALAR EM SUPERFÍCIES FIXAS. SEU USO É PERMITIDO PELA AMVISA/MS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE HUMANA, E TEM EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA MICROORGANISMOS CAUSADORES DE INFECÇÕES HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO

	021
	300
	LITRO
	ÁLCOOL 92% É UM EXCELENTE PRODUTO PARA LIMPEZA DE PISOS, VIDROS, AZULEJOS, FÓRMICAS ETC. APLIQUE DIRETAMENTE NAS SUPERFÍCIES A SEREM LIMPAS. ÁLCOOL ETÍLICO 92%. EMBALAGEM DE 1 LITRO.

	022
	10
	CAIXA
	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,6% CX. COM 12; FRASCO COM 1000 ML.

	023
	50
	LITRO
	ÁLCOOL EM GEL 70%, DISPOSTO EM RECIPIENTE DE 1 LITRO.

	024
	50
	LITRO
	ÁLCOOL GEL COM BIGUANIDA PARA ASSEPSIA DAS MÃOS; CONTENDO NO MINIMO 0,05% DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA E 70% DE ÁLCOOL ÉTILICO COM PH 7,5 A 8,5; EMBALAGEM: REFIL 800 ML (APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS II, E REGISTRO NA ANVISA).

	025
	100
	UNIDADE
	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO DISPOSTA NO TAMANHO 10 X 20 CM. CURATIVO ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR POLÍMERO NATURAL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, COMPOSTO POR UNIDADES MONOMÉRICAS DE ÁCIDO Α-L-GULURÔNICO E ÁCIDO Β-D-MANURÔNICO, EMBALADO EM ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO. SÃO INDICADOS PARA FERIDAS EXSUDATIVAS, COM SANGRAMENTO, LIMPAS OU INFECTADAS, AGUDAS OU CRÔNICAS, SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 2 ANOS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.

	026
	150
	PACOTE
	ALGODÃO HIDRÓFILO, 500 GR EM MANTA FINA, HOMOGÊNIO E MACIO BRANCO,BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO ACONDICIONADO EM ROLO COM CAMADA CONTINUA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM DE LARGURA, ABSORVENTE, ASSÉPTICO, QUIMICAMENTE PURO. 

	027
	50
	UNIDADE
	ALMOTOLIAS CAPACIDADE PARA 250 ML, COR MARROM.

	028
	100
	UNIDADE
	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

	029
	50
	UNIDADE
	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 250 ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COR ÂMBAR, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TO DA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

	030
	50
	UNIDADE
	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO BICO CURVO, CAPACIDADE PARA 250 ML, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA; CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRICA, NITIDAMENTE TRANSPARENTE, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIÂMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO; ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO.

	031
	05
	UNIDADE
	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL. POSSIBILITA EFICIENTE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. AUTOCLAVÁVEL  121° (NEONATO 250 ML) C/ RESERVATÓRIO. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL ;VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) E EXTENSÃO COM CONECTOR APRESENTANDO MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.

	032
	10
	UNIDADE
	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL. POSSIBILITA EFICIENTE  VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. AUTOCLAVÁVEL  121° (INFANTIL 500 ML) C/ RESERVATÓRIO. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL ;VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) E EXTENSÃO COM CONECTOR APRESENTANDO MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.

	033
	10
	UNIDADE
	AMBÚ - REANIMADOR MANUAL.  POSSIBILITA EFICIENTE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL  AO USUÁRIO. AUTOCLAVÁVEL  121° (ADULTO 1600 ML) C/ RESERVATÓRIO. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL ;VÁLVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO) E EXTENSÃO COM CONECTOR APRESENTANDO MÁSCARA FACIAL DE SILICONE, BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.

	034
	10
	UNIDADE
	AMBU OU REANIMADOR MANUAL POSSUI ALTA QUALIDADE, SENDO CONFECCIONADO EM SILICONE. É UTILIZADO PARA PROMOVER VENTILAÇÃO ARTIFICIAL AO USUÁRIO. UTILIZADO EM CASOS DE PARADA RESPIRATÓRIA, ASFIXIA, AFOGAMENTO, INFARTO E DEMAIS PROBLEMAS E DOENÇAS QUE ENVOLVEM A FALTA DE AR E PROBLEMAS PARA REALIZAR A RESPIRAÇÃO DE FORMA NORMAL. BASTANTE UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE RESGATE E PRIMEIROS SOCORROS, INDISPENSÁVEL EM UMA UTI. CONFECCIONADO EM SILICONE

	035
	04
	UNIDADE
	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL) É PRÁTICO, SEGURO DURÁVEL E SILENCIOSO. POSSUI SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E É DOBRÁVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. A ARTICULAÇÃO DO ANDADOR PERMITE ACOMPANHAR O MOVIMENTO DAS PASSADAS SEM A NECESSIDADE DE LEVANTAR OU ARRASTAR TODO O CONJUNTO. AS PONTEIRAS EM BORRACHA CONTAM COM PEÇA METÁLICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE, AUMENTANDO A DURABILIDADE E A MANOPLA, É FABRICADO EM MATERIAL MACIO GARANTINDO O CONFORTO DO USUÁRIO. RESISTÊNCIA DE ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIO COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M ). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO.- ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE.-FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO.-COMPOSIÇÃO:-CORPO:ALUMÍNIO.- BARRAS CENTRAIS: AÇO.-PONTEIRA: BORRACHA.

	036
	170
	UNIDADE
	APARELHO DE BARBEAR PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM DUAS LAMINAS DE AÇO INOX, SEM REBARBAS, SINAIS DE OXIDAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA SUA INTEGRIDADE.

	037
	03
	UNIDADE
	APARELHO DE PRESSÃO DE MESA, VISOR EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE ALTA QUALIDADE, DE FÁCIL LEITURA DOS VALORES MEDIDOS DE PRESSÃO ARTERIAL. ESFIGMOMANÔMETRO DE PRESSÃO ARTERIAL  ANERÓIDE DE MESA HOSPITALAR - CORPO QUADRADO DE 155,0 MM EM PLÁSTICO NA COR BEGE; -MOSTRADOR TIPO GRANDE DE ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA; -ESCALA GRADUADA E NUMERADA EM PRETO DE 0-300 MMHG (DIÂMETRO DE 130,0 MM) COMO REFERENCIADA CALIBRAÇÃO; PONTEIRO INDICATIVO DA PRESSÃO ARTERIAL NA COR PRETA; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO COM FECHO METAL NO TAMANHO ADULTO (14,5 CM X 53,0 CM); - MANGUEIRA DE EXTENSÃO EM PVC FLEXÍVEL COM 01 METRO DE COMPRIMENTO.

	038
	02
	UNIDADE
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE DE PEDESTRAL COM BRAÇADEIRA. TAMANHO ADULTO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO TAMANHO ADULTO. DIMENSÃO DA BRAÇADEIRA: 42 X 13 CM. DIMENSAÕ DO MANGUITO: 21 X 11,5 CM. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO: 21 A 26 CM. ESFIMOMANÔMETRO  ANERÓIDE COM VISOR GRANDE (15 X 15 CM ) DE 0 A 300 MMHG; CAIXA INJETADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; MOSTRADOR PLANO DE FÁCIL LEITURA; BASE DE FERRO FUNDIDO COM RODÍZIOS ANTI-RUÍDO; HASTE DE SUPORTE EM METAL; ALÇA PARA TRASPORTE, CESTA PARA BRAÇADEIRA, ESPIRAL E PVC, PÊRA E VÁLVULA; COMPONENTES DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA.

	039
	10
	UNIDADE
	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, INFANTIL, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTI-ALÉRGICO , RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5CM X 29CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL OU VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO, CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE.

	040
	20
	UNIDADE
	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, PARA ADULTO, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTI  ALÉRGICO. RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM X 52CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL OU VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO. CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE.

	041
	01
	UNIDADE
	ASPIRADOR DE SECREÇÃO. DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES NASAIS É IDEAL PARA USO EM CLÍNICAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS. POSSUI MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE AO APARELHO. É FUNCIONAL, COMPACTO, NÃO REQUER MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES. ASPIRAÇÃO REGULÁVEL COM UM BOTÃO DE ALTA SENSIBILIDADE DE 0 A 23 HG; DE FÁCIL UTILIZAÇÃO APÓS USO; - PORTÁTIL, SILENCIOSO, SEGURO; - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; GARANTIA: 1 ANO; COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA POSSUEM UM BENEFÍCIO ADICIONAL A FAVOR DE SUA SAÚDE POIS A MÁSCARA E O COPO DO NEBULIZADOR PERMANECEM MAIS HIGIÊNICOS, POR MUITO MAIS TEMPO. ESSA TECNOLOGIA INIBE CONTINUAMENTE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS INCLUSIVE DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONTEÚDO DA  EMBALAGEM:1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 1 TUBO DE SUCÇÃO 1 EXTENSÃO 1 RECIPIENTE 1 TAMPA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.

	042
	01
	UNIDADE
	ASPIRADOR CIRÚRGICO A 45 – PLUS 2,5 / 5 LT. ASPIRADOR PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL, COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO E BAIXO RUÍDO. AJUSTE PARA VÁCUO. SUPORTE COM ATÉ DOIS FRASCOS COLETORES. VACUÔMETRO GRADUADO ATÉ 30 POL. HG. FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE DIAFRAGMA OU PISTÃO. ALÇA PARA TRANSPORTE. TAMPA DO FRASCO REMOVÍVEL. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ANTI TRANSBORDAMENTO. MOTOR DE ALTA DURABILIDADE IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS. FRASCOS COLETORES DE VIDRO DE 2,5 LITROS DE POLICARBONATO (INQUEBRÁVEL), DE 5  LITROS, TRANSPARENTES E AUTOCLAVÁVEIS, OU AINDA DESCARTÁVEIS, DE 1,0 LITRO. PEDAL PARA ACIONAMENTO CONTÍNUO/INTERMITENTE. SISTEMA ELETRÔNICO COM ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA FRASCO CHEIO. MICROFILTRO BACTERIOLÓGICO.

	043
	50
	UNIDADE
	ATADURA GESSADA TIPO CYSNE 8 CM X 3 CM É CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE GAZE ESPECIAL, 100% ALGODÃO, IMPREGNADA COM GESSO COLOIDAL. A COMPOSIÇÃO BALANCEADA DOS COMPONENTES DA MISTURA, GARANTE COMPATIBILIDADE CUTÂNEA, NÃO PROVOCANDO QUALQUER REAÇÃO AO PACIENTE. INDICADA PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS, LESÕES MUSCULARES, CORREÇÕES, TERAPIAS E ETC. EXCELENTE PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE E PRATICIDADE. TEM UM CORTE LATERAL SINUOSO PARA EVITAR O DESFIAMENTO DURANTE O PROCESSO DE TRATAMENTO. COR: BRANCO. REGISTRO ANVISA.

	044
	30
	PACOTE
	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA. SÃO ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADA EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES. AS ATADURAS ORTOPÉDICAS POSSUEM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES. SUA UTILIZAÇÃO É INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO, COMO ACOLCHOAMENTO E PROTEÇÃO DE PROEMINÊNCIAS ÓSSEAS, CONFECÇÃO DE APARELHOS GESADOS, GOTEIRAS GESSADAS. MEDIDA: 10 CM DE LARGURA X 1,00 M DE COMPRIMENTO. PACOTE COM 12 UNIDADES.

	045
	600
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 05 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES.

	046
	500
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 10 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES

	047
	500
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 15 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. V VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES

	048
	400
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 20 CM  X 1,8M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES

	049
	100
	PACOTE
	ATADURA DE CREPOM C/ 10 CM  X 4,5M, CONFECCIONADA EM ALGODÃO COM NO MÍNIMO 13 FIOS POR CM2.. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA BANDAGEM, IMIBILIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE MEMBROS. VALIDADE 6 MESES DA ENTREGA. PACOTE COM 12 UNIDADES

	050
	02
	UNIDADE
	AUTOCLAVE DIGITAL; - DESIGN MODERNO; - BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V,PERMITINDO VARIAÇÃO ENTRE 95V E 254 V; - ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO; - TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS; - DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA; - CAPACIDADE DE 30 LITROS; - TECLADO DE CONTROLE EM AZUL; - TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; - 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA; - POSSUI 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; - SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. - 2 ANOS DE GARANTIA.

	051
	50
	PACOTE
	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA. PACOTE COM 10 UNIDADES. GRAMATURA50. CONFECCIONADO EM SMS 30G /M2, COM TIRAS DE AJUSTE INTERNAS E EXTERNAS, TAMANHO ÚNICO. AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA E PUNHO EM LASTEX . INDICADO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO  E ODONTOLÓGICO.

	052
	02
	UNIDADE
	AUTOCLAVE DIGITAL; - DESIGN MODERNO; - BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220 V,PERMITINDO VARIAÇÃO ENTRE 95V E 254 V; - ÚNICO PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO; - TEMPERATURA E PRESSÃO MOSTRADOS POR LEDS; - DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO FEITA DE FORMA AUTOMÁTICA; - CAPACIDADE DE 30 LITROS; - TECLADO DE CONTROLE EM AZUL; - TAMPA E CÂMARA TODA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA; - 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA; - POSSUI 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA, ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; - SISTEMA PARA AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES. - 2 ANOS DE GARANTIA.

	053
	04
	UNIDADE
	BACIA REDONDA DE AÇO INOX, MEDIDA DE DIÂMETRO 32 CM. CAPACIDADE 3100 ML

	054
	01
	UNIDADE
	BALANÇA INFANTIL DIGITAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 15 QUILOS, COM SENSIBILIDADE DE 5 EM 5 GRAMAS, VISOR COM 07 (SETE) DÍGITOS NO PRÓPRIO CORPO PRATO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACOPLADO AO  ETIQUETADOR QUE DEVERÁ IMPRIMIR A DATA DE NASCIMENTO, O NÚMERO DO QUARTO DA MÃE. A BALANÇA DEVERÁ SER PROVIDA DE MEMÓRIA DE PESO (TECLA FIXA), QUE QUANDO PRESSIONADA  MANTÉM O PESO DA CRIANÇA NO DISPLAY, MESMO APÓS A CRIANÇA SER RETIRADA DO PRATO, TA “O” ACIONADA QUANDO NECESSÁRIO, USO DE UMA ACOMODAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CRIANÇA, NÃO INTERROMPENDO NA PESAGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS:- 38 CM DE COMPRIMENTO; 34 CM DE LARGURA  15 CM DE ALTURA, PRATO 50X24 CM VOLTAGEM 110/220V. O PRODUTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS COM REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO. O PRATO DEVERÁ SER  REVESTIDO COM ACOLCHOADO PLÁSTICO.

	055
	08
	UNIDADE
	BANDEJA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 30 X 20 X 04, SEM TAMPA.

	056
	02
	UNIDADE
	BANQUETA GIRATÓRIA ELEVAÇÃO A GÁS  ASSENTO ESTOFADO. BASE INJETADA, DOTADA DE 05 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 02, C/ APOIO PARA OS PÉS CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS. ASSENTO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIN. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 560 MM. ALTURA MÁXIMA: 820 MM

	057
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO. BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:  30 CM. 

	058
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO. BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:   45 CM. 

	059
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO. BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:   60 CM. 

	060
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFORTO P/ PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO P/ SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO.  BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:   80 CM. 

	061
	10
	UNIDADE
	BARRAS DE APOIO RETAS DESENVOLVIDAS PARA DAR SEGURANÇA E AUXILIAR AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE APOIO P/ LEVANTAR-SE OU SENTAR-SE NO BANHEIRO. INDICAÇÃO: PARAPLEGIA E GERIATRIA. PROPORCIONR ESTABILIDADE E CONFORTO PARA PESSOAS QUE NECESSITAM DE UM AUXÍLIO PARA SE MOVIMENTAR DURANTE O BANHO E USO VASO SANITÁRIO.  BARRAS DE APOIO INOX POLIDO E ESCOVADO. MEDIDAS:  90 CM. 

	062
	10
	LITRO
	BENZINA RETIFICADA PURÍSSIMA  FRASCO DE 1 LITRO; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA.

	063
	01
	UNIDADE
	BISTURÍ ELETRÔNICO COMPACTO CONCEBIDO PARA USO EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS E AMBULATÓRIOS, PARA PEQUENAS CIRURGIAS E MICROCIRURGIAS, COM UMA VASTA GAMA DE APLICAÇÕS, : CIRCUITO TOTALMENTE TRANSISTORIZADO, DOIS TIPOS DE ONDA PARA ELETROCIRURGIA, SELECIONÁVEIS ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL CORTE E COAGULAÇÃO,  ACESSÓRIOS.01 CANETA PORTA ELETRODO COM CABO DE LIGAÇÃO .01 PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL .01 CABO DE LIGAÇÃO PARA PLACA NEUTRA  .01 PEDAL DE COMANDO .05 ELETRODOS DIVERSOS DIMENSOES: 09X26X20CM

	064
	50
	UNIDADE
	BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA IMPRESSORA DE TRIUS -MANCHESTER; 8CM DE LARGURA.

	065
	40
	BOBINA
	BOBINA DE SACO PLÁSTICO 20X30 CM PARA DIVERSAS FINALIDADES, INCLUSIVE EMBALAR MATERIAL DE USO HOSPITALAR QUE NÃO SÃO ESTERILIZADOS, APENAS DESINFETADOS. DEVE SER LISO, TRANSPARENTE, TAMANHO INDIVIDUAL DO SACO.

	066
	30
	BOBINA
	BOBINA DE SACO PLÁSTICO 30X40CM PARA DIVERSAS FINALIDADES, INCLUSIVE EMBALAR MATERIAL DE USO HOSPITALAR QUE NÃO SÃO ESTERILIZADOS, APENAS DESINFETADOS. DEVE SER LISO, TRANSPARENTE, TAMANHO INDIVIDUAL DO SACO.

	067
	20
	BOBINA
	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA 50X70CM DIVERSAS FINALIDADES, INCLUSIVE EMBALAR MATERIAL DE USO HOSPITALAR QUE NÃO SÃO ESTERILIZADOS, APENAS DESINFETADOS. DEVE SER LISO, TRANSPARENTE, TAMANHO INDIVIDUAL DO SACO.

	068
	100
	UNIDADE
	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL CIRÚRGICO E EM BLISTER DE FILME PLÁSTICO TERMOFORMÁVEL COM ABERTURA EM PÉTALA, FRENTE TRANSPARENTE COM ESCALA DE VOLUME IMPRESSA DE FORMA LEGÍVEL, PARTE DE TRÁS LEITOSA FACILMENTE LEITURA E VISUALIZAÇÃO DO ASPECTO DA URINA,SUPORTE TIPO CABIDE, ALÇA CORDÃO COM 40 CM, TUBO EM PVC COM 110 CM, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ISENTO DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO. COM VALIDADE DE 6 MESES NA ENTREGA.

	069
	50
	CAIXA
	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL, TRANSPARENTE, RECOSTÁVEL 19-64 MM. CADA CAIXA DEVE CONTER 10 BOLSAS COM BARREIRA PROTETORA DE PELE DE DIÂMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL  DE 19 A 64MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO.

	070
	500
	UNIDADE
	BOLSA COLETORA DE URINA COM VÁLVULA ANTI-REFLÚXO E PONTO DE COLETA. BOLSA GRADUADA NA CAPACIDADE PARA 2.000 ML PERMITINDO EXCELÊNCIA NA MENSURAÇÃO DA URINA. SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI-REFLÚXO. ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS DO PACIENTE. SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA CORDÃO. PINÇA CORTA FLUXO DO TIPO CLAMP. TUBO EXTENSOR EM PVC DE 120 CM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM DOBRAS. MEMBRANA EM LÁTEX AUTO CICATRIZANTE QUE GARANTE MÚLTIPLAS ASPIRAÇÕES PARA COLETA DE URINA ( PONTO PARA COLETA ). CONECTOR UNIVERSAL COM AJUSTE PARA SONDAS VESICAIS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAÇÃO UNITÁRIA.

	071
	03
	UNIDADE
	BOLSA RESGATE AZUL E LARANJA G  É CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIAMIDA. ASSIM, CONSEGUE TRAZER COMPARTIMENTOS PARA CADA COMPONENTE QUE O ACOMPANHA. ALÉM DISSO, CONTA COM FECHO EM VELCRO E ALÇA PARA TRANSPORTE, QUE FACILITAM A MOBILIZAÇÃO ENTRE LOCAIS. - CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA; - FECHO EM VELCRO; - ALÇA PARA TRANSPORTE.

	072
	06
	UNIDADE
	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESTOFADA, FABRICADA EM BASE DE TRIPÉ DE FERRO, COLUNA RECEPTORA EM TUBOS 7/8 X 1,20MM, ALTURA REGULÁVEL, HASTE TELESCÓPICA CROMADA EM TUBOS DE 5/8 X 1,20MM, APOIO PARA BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX ALMOFADADA, DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 0,85CM, MÁXIMA: 1,25 CM, REF. LM-1022 MARCA LM, FABRICANTE LM, PROCEDÊNCIA NACIONAL. COLUNA RECEPTORA EM TUBOS 7/8 X 1,20MM, ALTURA REGULÁVEL, HASTE TELESCÓPICA CROMADA EM TUBOS DE 5/8 X 1,20MM, APOIO PARA BRAÇO EM CHAPA DE AÇO INOX ALMOFADADA, DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 0,85CM, MÁXIMA: 1,25 CM,.

	073
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 4 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 

	074
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 6 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 

	075
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 8 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 

	076
	06
	UNIDADE
	BULBO (PÊRA ) Nº 12 PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE CAVIDADES. UTILIZADO TAMBÉM PARA FACILITAR A HIGIÊNE DO NARIZ E OUVIDO, REMOVENDO RESÍDUOS E EXCESSOS DE MUCO. BULBO CONFECCIONADO INTEIRAMENTE EM BORRACHA NATURAL OU SILICONE . ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO COM 01 UNIDADE. ESTERILIZADO EM RADIAÇÃO GAMA. 

	077
	02
	UNIDADE
	CABO DE ALUMÍNIO CONSTITUÍDO NA ESPESSURA 22 MM DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMANHO DE 1,40CM. (APRESENTAR FOLDER)

	078
	10
	UNIDADE
	CABO DE BISTURI Nº 3, 14 CM.CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE, REGISTRO NO MS. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

	079
	10
	UNIDADE
	CABO DE BISTURI Nº 4, 14 CM.CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE, REGISTRO NO MS. GARANTIA 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

	080
	04
	ROLO
	CADARÇO SARJADO BRANCO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUIAL. COMPOSIÇÃO: 90% ALGODÃO + 10% POLIÉSTER. ROLO C/ 50 M.

	081
	17
	UNIDADE
	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO;  ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXOS APOIO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06"GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO  EM  NYLON.» LARGURA DO ASSENTO: 40 CM» PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM» ALTURA ENCOSTO: 38 CM» ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46 CM» COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54 CM» LARGURA TOTAL ABERTA: 44 CM» LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA» ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM» PESO DA CADEIRA: 8 KG» CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG» ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM» ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM.

	082
	17
	UNIDADE
	CADEIRA DE BANHO EM AÇO COM PINTURA, APOIO PARA BRAÇO FIXO, APOIO PARA PÉS, COM CAPACIDADE PARA 130 KG.

	083
	15
	UNIDADE
	CADEIRA DE RODA. ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE, COM TENSIONAMENTO DE ASSENTO, FIXADO SEM PARAFUSOS; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM “X” COM BARRAS HEXAGONAIS, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SISTEMA DE FECHAMENTO COM ARTICULADORES; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO;RODAS TRASEIRAS DE 24” INFLÁVEIS, RAIADAS;RODAS DIANTEIRAS DE 6” MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO; ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA “QUICK RELEASE” NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL;APOIO DE PÉS FIXO COM AJUSTE DE ALTURA;CAPACIDADE DE PESO DE 100 KG.COR: AZUL MARINHOLAGURA DO ASSENTO: 46 CM.

	084
	10
	UNIDADE
	CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS, CAPACIDADE DE 15 L, COLORAÇÃO AZUL.

	085
	05
	UNIDADE
	CAIXA TÉRMICA PARA VACINAS, CAPACIDADE DE 30 L, COLORAÇÃO AZUL.

	086
	50
	PACOTE
	CAMISOLA GINECOLÓGICA, DESCARTÁVEL, MANGA CURTA, DE TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO): 100% POLIPROPILENO; GRAMATURA DE 30 G/M2. PCT COM 10 UNID.

	087
	50
	UNIDADE
	CAMISOLA PARA GINECOLOGIA, EM TECIDO COTELLEN 100% ALGODÃO, NA COR VERDE, TAMANHO ADULTO, SEM GOLA, ABERTA NOS OMBROS COM TIRA PARA AMARRAR, COM LOGOMARCA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEQUI NO TAMANHO M.

	088
	50
	UNIDADE
	CAMPO FENESTRADO 40X40 CM, SENDO A FENESTRA DE 10 CM, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, PADRÃO DE SARJA 2 X 1 GRAMATURA 240 A 247.

	089
	50
	UNIDADE
	CAMPO FENESTRADO 63 X 63 CM, SENDO A FENESTRA DE 10 CM, TECIDO 100% ALGODÃO CRU, PADRÃO DE SARJA 2X1.GRAMATURA 240 A 247.

	090
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 1 FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.

	091
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 2  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.

	092
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 3  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.

	093
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 4  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.

	094
	20
	UNIDADE
	CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA Nº 5  FABRICADA EM PVC CIRÚRGICO TRANSPARENTE E OS CRISTAL; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, REGISTRO DO MS.>

	095
	03
	UNIDADE
	CARRO PADIOLA DE 5 “, ESMALTADO, LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM RODÍZIOS DE 5", ACOMPANHA PAR DE GRADES CROMADA, COM SUPORTE PARA SORO, DIMENSÕES: 1.90CM DE COMPRIMENTO, 0.60CM DE LARGURA, 0.90CM DE ALTURA, E COM 2 FREIOS EM DIAGONAL. 

	096
	04
	UNIDADE
	CARRO PARA CURATIVO, DIM.0,75X0,45X0,80CM, FABRICADA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS 22,22X1,20MM, TAMPO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA DE 1,00MM, AVARANDADOS COM RESPECTIVOS SUPORTES, ACOMPANHA BALDE E BACIA EM AÇO INOX. 

	097
	03
	UNIDADE
	CARRO DE LIMPEZA ULTRA FUNCIONAL, PRODUZIDO PARA SER A ESTRELA NA LIMPEZA PROFISSIONAL DE SUA EMPRESA, APRESENTA IMPORTANTES DETALHES QUE O TORNAM SUPERIOR AOS DEMAIS PRODUTOS ENCONTRADOS NO MERCADO. DETALHES QUE FORAM DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DO DIA-A-DIA DAS EQUIPES DE LIMPEZA E QUE IRÃO OTIMIZAR A PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DAS TAREFAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO,  01 CARO DE LIMPEZA 01 CONJUNTO SUPORTE DE FIXAÇÃO CARRO • 01 BALDE 15 LITROS AZUL  01 BALDE 15 LITROS VERMELHO  01 CAVALETE P/ ESPREMEDOR  01 ESPREMEDOR CINZA. (APRESENTAR FOLDER)

	098
	03
	UNIDADE
	CARRO DUPLO DE LIMPEZA E ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO COM 2 BALDES COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS CADA RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR, CLIPE DE FIXAÇÃO PARA HASTE, ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODE USAR MOP PLANO OU VERTICAL ( APRESENTAR FOLDER ).

	099
	02
	POTE
	CARVÃO VEGETAL ATIVADO, É UMA FORMA DE CARBONO PURO MUITO UTILIZADO POR SUA PROPRIEDADE DE REMOVER, DE FORMA SELETIVA, DIVERSOS TIPOS DE GASES, LÍQUIDOS E IMPUREZAS. ESSA REMOÇÃO OCORRE ATRAVÉS DOS POROS DO CARVÃO, QUE ABSORVEM AS IMPUREZAS. O CARVÃO ATIVADO É OBTIDO A PARTIR DA QUEIMA DAS FONTES DE CARBONO, COMO ALGUNS TIPOS DE MADEIRAS, DETRITOS OU CASCA DE COCO EM TEMPERATURAS CONTROLADAS, QUE REMOVE TODO O OXIGÊNIO. ISTO LEVA A ABERTURA DE POROS, LHE CONFERINDO A PROPRIEDADES DE UM ÓTIMO ABSORVENTE. POR ISSO É CONSIDERADO UM POTENTE DETOXIFICANTE. POTE C/ 500 GRAMAS.

	100
	60
	UNIDADE
	CARVÃO VEGETAL ATIVADO, É UMA FORMA DE CARBONO PURO MUITO UTILIZADO POR SUA PROPRIEDADE DE REMOVER, DE FORMA SELETIVA, DIVERSOS TIPOS DE GASES, LÍQUIDOS E IMPUREZAS. ESSA REMOÇÃO OCORRE ATRAVÉS DOS POROS DO CARVÃO, QUE ABSORVEM AS IMPUREZAS. O CARVÃO ATIVADO É OBTIDO A PARTIR DA QUEIMA DAS FONTES DE CARBONO, COMO ALGUNS TIPOS DE MADEIRAS, DETRITOS OU CASCA DE COCO EM TEMPERATURAS CONTROLADAS, QUE REMOVE TODO O OXIGÊNIO. ISTO LEVA A ABERTURA DE POROS, LHE CONFERINDO A PROPRIEDADES DE UM ÓTIMO ABSORVENTE. POR ISSO É CONSIDERADO UM POTENTE DETOXIFICANTE. SACHÊ C/ 10 GRAMAS.

	101
	300
	UNIDADE
	CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, INFANTIL, EM POLIVINIL ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO, MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.

	102
	500
	UNIDADE
	CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, ADULTO, EM POLIVINIL ATÓXICO COM DISPOSITIVO PARA ADAPTAÇÃO NA NARINA DO PACIENTE EM SILICONE (TIPO DOIS "DENTES DE GARFO, MACIO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS, VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.

	103
	05
	UNIDADE
	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE (JOGO COM 3 PEÇAS), MATERIAL ESPECIAL PARA RAIO X, NÃO HÁ NECESSIDADE DE RETIRAR DO PACIENTE. ALÇA C.A. DE POLIPROPILENO DE 50 MM; FECHOS TIC TAC EM NYLON DE 50 MM; 3 CINTOS DE 1,70 METROS CADA; REGULAGEM 50 MM EM NYLON; FECHO TIC TAC 50 MM EM NYLON.

	104
	05
	UNIDADE
	CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARANHA PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS ADULTAS, COM FECHOS DE ENGATE RÁPIDO. UTILIZADO PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS EM PRANCHA LONGA, EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. DEVIDO Á MULTIPLICIDADE DE CINTOS, A VÍTIMA, É IMOBILIZADA COM MAIOR EFICÁCIA PROPORCIONANDO MAIS ESTABILIDADE NO TRANSPORTE EM LOCAIS CONFINADOS, POSSIBILITANDO, ATÉ MESMO O RESGATE EM POSIÇÃO ERETA. CONFECCIONADO EM CONJUNTO DE CINTOS DE POLIPROPILENO. MEDIDA APROXIMADA: FITA CENTRAL: 1,60 M. FITA INFERIOR PARA EVITAR O DESLIZAMENTO DA VÍTIMA: 1,10 M. FITA PARA FIXAÇÃO DO QUADRIL (COR PRETA) 1,85 M. FITA PARA FIXAÇÃO DO TÓRAX (COR AMARELA) 2,10 M. FITA PARA FIXAÇÃO DOS BRAÇOS (COR VERDE) 2,45 M. FITA PARA FIXAÇÃO DOS OMBROS (COR VERDE) 1,30 M.

	105
	50
	UNIDADE
	CLAMP UMBILICAL, PARA O CLAMPEAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. TAMANHO 4 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO.

	106
	40
	CAIXA
	CLISTER GLICERINADO A 12% , FRASCO COM 500 ML, ACOMPANHADO DE SONDA RETAL . O ENEMA DE GLICERINA É INDICADO PARA LAVAGEM INTESTINAL. SOLUÇÃO ESTÉRIL EM FRASCOS PLÁSTICOS. CAIXA COM 20 UNIDADES. COM REGISTRO NA ANVISA.

	107
	30
	UNIDADE
	COBERTOR DE CASAL PARA USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: 50% POLIESTER, 20% ALGODÃO, 10% ACRILICO, 10% VISCOSE, 10% POLIAMIDA.  MEDIDA - 0.57 X 0.83 X 0.50.  CASAL - 1.80 X 2.20. 

	108
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA C/ TECIDO ANTIALÉRGICO, QUE SE ADAPTE ANATOMICAMENTE E PROPORCIONE IMOBILIZAÇÃO PARCIAL, COM COSTURAS INTERNAS E FECHO EM VELCRO REGULÁVEL, NO TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.

	109
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL TAMANHOS P CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETILVINILACETATO) ESPECIAL. EM UM DOS LADOS FECHO COM VELCRO DE 50 MM. DO OUTRO LADO, ABERTURA ESPECIAL, PRESO COM DOIS BOTÕES E FECHO EM VELCRO DE 25 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL. POSSUI TAMBÉM BOTÃO NA COR PRETA, NA ÁREA ARTICULADA QUE IDENTIFICA SUA MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, USANDO TAMBÉM A FORMA UNIVERSAL DE MEDIDAS NOS DEDOS.NA PARTE SUPERIOR (NUCA) POSSUI UMA ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA PARTE DA FRENTE POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA

	110
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL TAMANHOS M CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2  MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETILVINILACETATO) ESPECIAL. EM UM DOS LADOS FECHO COM VELCRO DE 50 MM. DO OUTRO LADO, ABERTURA ESPECIAL, PRESO COM DOIS BOTÕES E FECHO EM VELCRO DE 25 MM.PADRÃO DE CORES UNIVERSAL. POSSUI TAMBÉM BOTÃO NA COR PRETA, NA ÁREA ARTICULADA QUE IDENTIFICA SUA MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, USANDO TAMBÉM A FORMA UNIVERSAL DE MEDIDAS NOS DEDOS.NA PARTE SUPERIOR (NUCA) POSSUI UMA ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA PARTE DA FRENTE POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA.

	111
	20
	UNIDADE
	COLAR CERVICAL TAMANHOS G CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2 MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO. É REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETILVINILACETATO) ESPECIAL. EM UM DOS LADOS FECHO COM VELCRO DE 50 MM. DO OUTRO LADO, ABERTURA ESPECIAL, PRESO COM DOIS BOTÕES E FECHO EM VELCRO DE 25 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL. POSSUI TAMBÉM BOTÃO NA COR PRETA, NA ÁREA ARTICULADA QUE IDENTIFICA SUA MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, USANDO TAMBÉM A FORMA UNIVERSAL DE MEDIDAS NOS DEDOS.NA PARTE SUPERIOR (NUCA) POSSUI UMA ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA PARTE DA FRENTE POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO A TRAQUÉIA

	112
	05
	UNIDADE
	COLCHONETE PARA MESA GINECOLÓGICA, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE 23, EM 03 PARTES COM CINTOS DE FIXAÇÃO, REVESTIDO COM CAPA PLÁSTICA NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 1,10MX0,50MX0,04M; PESO 01 KG, REF. SL-2200.

	113
	03
	UNIDADE
	COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA D33; ALTURA 17 CM; LARGURA 78 CM; COMP 188 CM.

	114
	05
	UNIDADE
	COLCHÃO HOSPITALAR DE ESPUMA - DENSIDADE  33 - REVESTIMENTO EM NAPA, COR AZUL; - TECIDO IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO; - USO EM CAMA DE SOLTEIRO NORMAL OU CAMA HOSPITALAR MEDIDAS:  COMPRIMENTO: 1,88CM LARGURA: 0,88CM ALTURA: 0,10CM

	115
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE PERFURO CORTANTES  10 LT, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE.

	116
	200
	UNIDADE
	COLETOR DE PERFURO CORTANTES  20 LT, CONFECCIONADO EM PAPELÃO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE.

	117
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE URINA DE DRENAGEM EXTERNA PARA PACIENTES DO SEXO MASCULINO COM PRESERVATIVO EM LÁTEX, CONECTORES LUER FÊMEA E MACHO E EXTENSÃO EM TUBO FLEXÍVEL, CRISTAL E ATÓXICO.

	118
	30
	FRASCO
	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO  INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

	119
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO  - CONECTOR ESCALONADO PARA SONDA URETRO VESICAIS COM PONTO DE COLETA QUE PERMITE A RETIRADA DE AMOSTRAS PARA EXAMES LABORATORIAIS; - PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DESMAME; - TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL PERMITE A PASSAGEM DA SECREÇÃO ENTRE O PACIENTE E A BOLSA COLETORA; - TIRA DE DEAMBULAÇÃO QUE FACILITA A MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE; - ALÇA DE SUSTENTAÇÃO RÍGIDA DUPLA EM "U" PARA FIXAÇÃO NO LEITO; - VÁLVULA ANTI-REFLUXO, TIPO MEMBRANA QUE EVITA O RETORNO DA URINA PARA O PACIENTE; - BOLSA COLETORA EM PVC FLEXÍVEL, DUPLA FACE, COM CAPACIDADE PARA 2000ML, E ESCALA GRADUADA A CADA 100ML; - TUBO DE SAÍDA CENTRAL PERMITE O ESVAZIAMENTO, DIMINUINDO O RESIDUAL DA BOLSA;, VALIDADE, DESCRIÇÃO DO PRODUTO E INSTRUÇÕES DE USO, TUDO CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA.

	120
	03
	UNIDADE
	COMADRE EM INOX  3500ML  UTILIZADA PARA A COLETA DE URINA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO. INDICADA PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO E, ATÉ MESMO  ACAMADAS.• EM  AÇO INOXIDÁVEL• DIMENSÕES: 40X30 CM• CAPACIDADE: 3500

	121
	100
	UNIDADE
	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO SEMI-RÍGIDO EM POLIPROPILENO, GRADUADO DE 100/100 ML COM CAPACIDADE DE 2000 ML, COM SISTEMA DE ENCAIXE EM PVC FLEXÍVEL. EXTENSÃO EM PVC CRISTAL COM 7 MM”, COM PINÇA PLANA CORTA-FLUXO. EXTENSÃO EM LÁTEX COM CONECTOR CÔNICO DESCARTÁVEL E TAMPA PROTETORA.

	122
	10
	PACOTE
	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO; TAMANHO 45X50 CM, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECE MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRÚRGIA POIS, EM SUA EXTREMIDADE, POSSUI UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, É UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

	123
	1000
	PACOTE
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL  COM 13 FIOS CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS  E 5 DOBRAS COM DIMENSÃO DE 7,5X7,5CM QUANDO FECHADAS E 15X30CM QUANDO ABERTAS  ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS.  SEM  FILAMENTO RADIOPACO. BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITEM A SOLTURA DOS FIOS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS; PACOTE COM 500 UNIDADES DE GAZE.

	124
	30
	UNIDADE
	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO – INFANTIL. CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACOMPANHA TRAQUEIA, FRASCO DE 500 ML DE CAPACIDADE E MÁSCARA MACRONEBULIZADORA.

	125
	30
	UNIDADE
	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO – ADULTO. CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ACOMPANHA TRAQUEIA, FRASCO DE 500 ML DE CAPACIDADE E MÁSCARA MACRONEBULIZADORA.

	126
	30
	UNIDADE
	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FRASCO 250 ML ROSCA. O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO. INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250 ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.

	127
	30
	UNIDADE
	COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. FRASCO 500 ML ROSCA. O UMIDIFICADOR FOI PROJETADO PARA ALIAR TECNOLOGIA E FACILIDADE DE MANUSEIO. INDICADO PARA UMIDIFICAÇÃO GERADO PELA PASSAGEM DO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 500 ML; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA.

	128
	05
	UNIDADE
	CUBA RIM OVAL, CONFECCIONADA EM CHAPA INTEIRIÇA DE AÇO INOXIDÁVEL DE1º QUALIDADE, DOTADA DE PERFEITA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FORMATO TÍPICO DE RIM, DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 CM DE COMPRIMENTO X 12CMDE LARGURA X 6 CM DE ALTURA; ACABAMENTO PERFEITO COM BORDAS VIRADO PARA FORA E PARA BAIXO COM SUPERFÍCIE LISA, BRILHANTE E UNIFORME, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.

	129
	100
	UNIDADE
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE - EM PLACA, APROX.10 X 10 CM, PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR ÚMIDO E IMPERMEÁVEL A AGENTES DE CONTAMINAÇÃO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA LESÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  VALIDADE E NUMERO DO LOTE.

	130
	70
	UNIDADE
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE - EM PLACA, APROX.15 X 15 CM, PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR ÚMIDO E IMPERMEÁVEL A AGENTES DE CONTAMINAÇÃO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA LESÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  VALIDADE E NUMERO DO LOTE

	131
	200
	UNIDADE
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE.  EM PLACA, APROX. 20 X 20 CM, PARA COBERTURA DE FERIMENTO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO, PERMEÁVEL AO VAPOR ÚMIDO E IMPERMEÁVEL A AGENTES DE CONTAMINAÇÃO, OCLUSIVO, AUTO-ADESIVO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA LESÃO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO,  VALIDADE E NUMERO DO LOTE.

	132
	10
	CAIXA
	CURATIVO ADESIVO (INFANTIL) DIÂMETRO 25 MM EM ROLO. UTILIZADO PARA HEMÓSTASE APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES, PARA PROTEÇÃO SOBRE FERIDAS NA PELE. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS. ESTÉREIS. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS.  COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 500 UNIDADES.

	133
	10
	CAIXA
	CURATIVO ADESIVO (ADULTO) DIÂMETRO 25 MM EM ROLO. UTILIZADO PARA HEMÓSTASE APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES, PARA PROTEÇÃO SOBRE FERIDAS NA PELE. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS. ESTÉREIS. REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÕES CRUZADAS.  COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 500 UNIDADES.

	134
	10
	CAIXA
	CURATIVO REDONDO ANTISSÉPTICO BRANCO  COM 500 UNIDADES, É UTILIZADO NOS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE, APÓS APLICAÇÕES DE INJEÇÕES E NA FINALIZAÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS, CLÍNICAS, ENFERMARIAS E FARMÁCIAS. MOSTRANDO-SE UM PRODUTO PRATICO E FLEXÍVEL. FEITO EM PAPEL SILICONIZADO E ALMOFADA ABSORVENTE, O CURATIVO  NÃO POSSUI TECIDO EM SUA COMPOSIÇÃO. ALÉM  DISSO POSSUI PRÉ-CORTE NO LINER, FACILITANDO A RETIRADA DO CURATIVO DE SUA CARTELA  PRODUTO NÃO ESTÉRIL;  EMBALAGEM COM FITA DUPLA FACE NO FUNDO, QUE PERMITE FIXAR NA BANCADA.  REGISTRO ANVISA:  QUANTIDADE POR CAIXA: 500 CURATIVOS.

	135
	30
	CAIXA
	CURATIVO DE HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO, NA FORMA DE  PLACA,10 X 10 CM,  ESTÉRIL, MACIO, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PRATA IÔNICA. CURATIVO SUPER ABSORVENTE, A PRATA PRESENTE NO CURATIVO INATIVA OS MICRO-ORGANISMOS PRESENTES NO LEITO DA FERIDA E RETIDAS DENTRO DA FIBRA DO CURATIVO, PROMOVENDO UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA QUE PROTEGE O LEITO DA FERIDA. O CURATIVO É UMA PLACA SECA E MACIA QUE GELIFICA AO ENTRAR EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA. À MEDIDA QUE O EXSUDATO É ABSORVIDO PARA O INTERIOR DO CURATIVO  OS ÍONS DE PRATA SÃO LIBERADOS E INATIVAM AS BACTÉRIAS. ESTE CURATIVO ABSORVE GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO E BACTÉRIAS PRESENTES NO LEITO DA FERIDA, FORMANDO UM GEL MACIO E COESO, QUE SE ADAPTA À SUPERFÍCIE DA FERIDA FORMANDO UM MEIO ÚMIDO QUE AUXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS NECRÓTICOS (DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO). INDICAÇÕES: PEQUENAS ABRASÕES, LACERAÇÕES, CORTES, ESCALDADURAS, QUEIMADURAS SUPERFICIAIS E DE II GRAU, ÚLCERAS VASCULOGÊNICAS, FERIDAS CRÔNICAS, TRAUMÁTICAS E INFECTADAS. CAIXA COM  5 UNIDADES.

	136
	10
	CAIXA
	CURATIVO ROLO 10 M X 15 CM, NÃO-ESTÉRIL, ADESIVO E TRANSPARENTE DE EXCELENTE ADERÊNCIA E DE FÁCIL REMOÇÃO. SEM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO, É CONSTITUÍDO DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL.  É INDICADO PARA COBERTURA DE CURATIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS, POIS MANTÉM O LEITO DA FERIDA ÚMIDO GRAÇAS À SUA PERMEABILIDADE SELETIVA, QUE POSSIBILITA TROCAS GASOSAS E DE VAPORES. IMPEDE A ENTRADA DE BACTÉRIAS E DE ÁGUA. É INDICADO PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E DE CATETER, PARA A PROTEÇÃO DE PÓS-CIRÚRGICO ETC. 

	137
	10
	CAIXA
	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANA COM PRATA AG. 10 X 10 CM, NÃO ADESIVO PODE SER USADO EM UMA AMPLA GAMA DE FERIDAS EXSUDATIVAS COM CICATRIZAÇÃO DEMORADA DEVIDO A BACTÉRIAS, OU ONDE HÁ RISCO DE INFECÇÃO, INCLUINDO ÚLCERAS DE PERNA, ÚLCERAS DE PRESSÃO, QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU, ÁREAS DOADORAS, ÚLCERAS DO PÉ DIABÉTICO, FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS E ABRASÕES DA PELE. PODE SER USADO EM COMBINAÇÃO COM TERAPIA COMPRESSIVA.  É UM CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA, MACIO E ADAPTÁVEL, QUE COMPROVADAMENTE AJUDA A CICATRIZAR MAIS RAPIDAMENTE FERIDAS INFECTADAS. QUANDO EM CONTATO COM EXSUDATO, A EXCLUSIVA ESTRUTURA DE ESPUMA EM 3D  SE ADAPTA INTIMAMENTE AO LEITO DA FERIDA, –MESMO SOB COMPRESSÃO. DESENVOLVIDO PARA EVITAR INFECÇÕES. O COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO E A PROLONGADA LIBERAÇÃO DE PRATA GARANTEM A DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE ÍONS DE PRATA, PROPORCIONANDO UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO. COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO COM AMPLO PERFIL ANTIMICROBIANO. ESTUDOS INDEPENDENTES PROVARAM QUE É O ÚNICO CURATIVO EFICAZ EM TODAS AS BACTÉRIAS COMUMENTE ENCONTRADAS EM FERIDAS INFECTADAS QUE NÃO CICATRIZAM. ESTUDOS CLÍNICOS DEMONSTRARAM QUE AS FERIDAS INFECTADAS CICATRIZAM MAIS RAPIDAMENTE  DO QUE COM OUTROS CURATIVOS, INCLUSIVE OUTROS CURATIVOS ANTIMICROBIANOS. EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO, DURANTE TODO O TEMPO DE USO. DEVIDO AO PERFIL DE LIBERAÇÃO DA PRATA, HÁ UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO DURANTE TODO O TEMPO DE USO (ATÉ 7 DIAS). CAIXA COM 5 UNIDADES. 

	138
	10
	CAIXA
	CURATIVO DE ESPUMA ANTIBACTERIANA COM PRATA AG. 15 X 15 CM, NÃO ADESIVO PODE SER USADO EM UMA AMPLA GAMA DE FERIDAS EXSUDATIVAS COM CICATRIZAÇÃO DEMORADA DEVIDO A BACTÉRIAS, OU ONDE HÁ RISCO DE INFECÇÃO, INCLUINDO ÚLCERAS DE PERNA, ÚLCERAS DE PRESSÃO, QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU, ÁREAS DOADORAS, ÚLCERAS DO PÉ DIABÉTICO, FERIDAS PÓS-OPERATÓRIAS E ABRASÕES DA PELE. PODE SER USADO EM COMBINAÇÃO COM TERAPIA COMPRESSIVA.  É UM CURATIVO DE ESPUMA COM PRATA, MACIO E ADAPTÁVEL, QUE COMPROVADAMENTE AJUDA A CICATRIZAR MAIS RAPIDAMENTE FERIDAS INFECTADAS. QUANDO EM CONTATO COM EXSUDATO, A EXCLUSIVA ESTRUTURA DE ESPUMA EM 3D  SE ADAPTA INTIMAMENTE AO LEITO DA FERIDA, –MESMO SOB COMPRESSÃO. DESENVOLVIDO PARA EVITAR INFECÇÕES. O COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO E A PROLONGADA LIBERAÇÃO DE PRATA GARANTEM A DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE ÍONS DE PRATA, PROPORCIONANDO UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO. COMPLEXO DE PRATA PATENTEADO COM AMPLO PERFIL ANTIMICROBIANO. ESTUDOS INDEPENDENTES PROVARAM QUE É O ÚNICO CURATIVO EFICAZ EM TODAS AS BACTÉRIAS COMUMENTE ENCONTRADAS EM FERIDAS INFECTADAS QUE NÃO CICATRIZAM. ESTUDOS CLÍNICOS DEMONSTRARAM QUE AS FERIDAS INFECTADAS CICATRIZAM MAIS RAPIDAMENTE  DO QUE COM OUTROS CURATIVOS, INCLUSIVE OUTROS CURATIVOS ANTIMICROBIANOS. EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO, DURANTE TODO O TEMPO DE USO. DEVIDO AO PERFIL DE LIBERAÇÃO DA PRATA, HÁ UM EFEITO ANTIMICROBIANO CONTÍNUO DURANTE TODO O TEMPO DE USO (ATÉ 7 DIAS). CAIXA COM 5 UNIDADES. 

	139
	10
	CAIXA
	CURATIVO TRANSPARENTE BAND-AID.   SÃO CURATIVOS ADESIVOS MUITO PRÁTICOS PARA SEREM USADOS NO DIA A DIA. CAIXA COM 40 UNIDADES PROTEGE O MACHUCADO E DIMINUI O RISCO DE INFECCIONAR, POIS FICA PROTEGIDO CONTRA SUJEIRA, GERMES E ATRITO. A TIRA ESPECIAL COM MICROFUROS PERMITE QUE O FERIMENTO RESPIRE MESMO ESTANDO COBERTO.

	140
	04
	UNIDADE
	CURETA PARA REMOÇÃO DE CERUME EM AÇO INOX.

	141
	100
	GALÃO
	DESENCRUSTANTE INSTRUMENTAL: DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO INDICADO PARA LIMPEZA DE MATERIAL CIRÚRGICO, EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA, MATERIAIS LABORATORIAIS E TODO MATERIAL HOSPITALAR DE ÁREAS CRITICAS E SEMI CRÍTICAS. COMPOSTO DE PROTEASE - DODECIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, ESTABILIZANTE, CONSERVANTE E ÁGUA. APRESENTADO EM EMBALAGEM BOMBONA POLIETILENO DE 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.

	142
	01
	UNIDADE
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) ISIS, UTILIZANDO SUA TECNOLOGIA DE REDE NEURAL É CAPAZ DE AVALIAR, POR MEIO DE SENSORES SOFISTICADOS, O ESTADO DO PACIENTE, CONSIDERAR AS VARIÁVEIS CLÍNICAS E APLICAR, AUTOMATICAMENTE, A TERAPIA DE CHOQUE MAIS INDICADA. ISSO PERMITE QUE UM INDIVÍDUO COM TREINAMENTO BÁSICO POSSA REALIZAR O ATENDIMENTO DE UMA VÍTIMA EM PARADA CARDÍACA, FACILITANDO E MULTIPLICANDO AS POSSIBILIDADES DE SALVAMENTO.ANVISA 10242950010

	143
	50
	GALÃO
	DESINFETANTE BACTERICIDA HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, COMPOSTA POR UMA MISTURA DE QUATERNÁRIOS, QUE GARANTEM EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXAS E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. IDEAL PARA USO EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE.  * A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO. * POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, QUE GARANTE EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXAS E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. * PODE SER APLICADO EM PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. (ACRÍLICOS, VIDRADOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, INOX, METAL, PORCELANAS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, AZULEJOS, LINÓLEO, PISOS, PVC E VINIL) * EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA; SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, E PSEUDOMONAS AERUGINOSA E H1N1/INFLUENZA.

* PRONTO USO, AGE POR CONTATO, ATUA EM 5 MINUTOS. * EFEITO RESIDUAL DE ATÉ 12 DIAS. * BIODEGRADÁVEL. * SEM ODOR E COR. * VALIDADE: 24 MESES * REGISTRO ANVISA: 3.1329.0357. GALÃO DE 5 LITROS.

	144
	50
	GALÃO
	DESINFETANTE- CONTA COM AÇÃO FUNGICIDA, BACTERICIDA E VIRICIDA; - É INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E MATERIAIS; - NÃO É CORROSIVO PARA AS SUPERFÍCIES ONDE HOUVER A APLICAÇÃO DO PRODUTO;
- MANTÉM O AMBIENTE DO SEU PET NÃO SÓ LIMPO, MAS LIVRE DE GERMES E BACTÉRIAS; - MÁXIMA AÇÃO, MATANDO BACTÉRIAS COMO: PSEUDOMONA AERUGINOSA, SALMONELA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS; - PODE SER UTILIZADO EM: HOSPITAIS, CLINICAS MÉDICAS E VETERINÁRIAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, CANIS E GATIS, VASOS SANITÁRIOS, PISOS, UNIFORMES E ETC. GALÃO DE 5 LITROS.

	145
	50
	GALÃO
	DESINFETANTE BACTERICIDA ODORIZANTE, DISPONÍVEL FRAGRÂNCIAS FLORAL E MARINE, CONTENDO EM SUA FORMULAÇÃO 15% DE  CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO. GALÃO 5 LITROS ( APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS II, E REGISTRO NA ANVISA).

	146
	03
	UNIDADE
	DESINTEGRADOR DE AGULHAS ALÉM DE PREVENIR ACIDENTES COM ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÕES, EVITA AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE, DESTRUINDO A AGULHA POR COMPLETO. EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.273 QUE TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE "DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEÇA A REUTILIZAÇÃO DAS SERINGAS DESCARTÁVEIS". POSSUI O DESIGN MODERNO, COM ROBUSTEZ E SEGURANÇA O NTF SE ADAPTA A QUALQUER AMBIENTE DA ÁREA.

	147
	01
	UNIDADE
	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIOFETAIS MD 700 LX PORTÁTIL – COURO (SONAR). APARELHO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 50 A 210BPM, UTILIZADO DURANTE TODA A GESTAÇÃO E O TRABALHO DE PARTO. DEVERÁ SER COMPACTO, DIGITAL, CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA EM EPOXI OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL. COM VISIBILIDADE ADEQUADA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS E LÂMPADA DE PULSO, DOTADO DE INDICADOR DE SEGURANÇA DE SINAL, CONTAGEM MANUAL PERMITINDO QUE O CONTROLE SEJA CONFIRMADO, BOTÃO DE IMOBILIZAÇÃO DO VISOR, DEVENDO MANTER A FCF (FREQÜÊNCIA CARDÍACA FETAL), ENQUANTO ANOTADA. ÁUDIO SUPERIOR COM DOPPLER PULSÁTIL DOTADO DE SOM AVANÇADO NO AUTO FALANTE E CONTROLE DE VOLUME DIGITAL. PESO APROXIMADO DE 2,5 KG (DOIS QUILOS E MEIO), INCLUINDO A BATERIA. ACESSÓRIOS 01 (UM) TRANSDUTOR, 01 (UM) CABO DE FORÇA, 01 (UMA) CAPA. TENSÃO 110/220 VOLTS. FONTE AC/DC AUTOMÁTICO – DC – 12 VOLTS – BATERIA RECARREGÁVEL INCORPORADA. IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO APARELHO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.

	148
	100
	GALÃO
	DETERGENTE PARA LIMPEZA DIARIA DE PISO; CONTENDO EM SUA 27% HIDRÓXIDO DE AMÔNIANO E 4,5% DE MATÉRIA ATIVA SULFÔNICO;  EMBALAGEM 5 LITROS  ( APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS I, E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA).

	149
	50
	GALÃO
	DETERGENTE ENZIMÁTICO. ELABORADO À BASE DE 4 ENZIMAS: PROTEASE, AMILASE, LÍPASE E CARBOIDRASE QUE AGEM ESPECIFICAMENTE SOBRE A MATÉRIA ORGÂNICA, COMO SANGUE, FEZES, MUCO,PUS, TECIDOS CORPÓREOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, ETC., DEGRADANDO-A E DISSOLVENDO-A EM POUCO TEMPO. BASTA QUE OS INSTRUMENTOS FIQUEM IMERSOS NA SOLUÇÃO ENZIMÁTICA POR ALGUNS MINUTOS PARA TOTAL DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA, MESMO NOS LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO À REMOÇÃO POR AGENTES MECÂNICOS, COMO ESCOVAS.  GALÃO DE 5 LITROS.

	150
	50
	GALÃO
	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO DE ALTA PERFORMANCE COM PH NEUTRO E 4 ENZIMAS: AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOHIDRASE, ASSOCIADO A UMA COMBINAÇÃO DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICO E ÁLCOOL ISOPROPILICO PROPORCIONANDO UMA AÇÃO DE SINERGIA E POTENCIALIZANDO O PODER DE LIMPEZA EM LAVADORAS AUTOMÁTICA, TERMODESINFECTADORAS, UTRASSÔNICAS E LIMPEZA MANUAL.   GALÃO 5 LITROS (APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOA PARTE DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, E NOTIFICAÇÃO NA ANVISA)

	151
	10
	UNIDADE
	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO EM REFIL DE 800 ML, CONFECCIONADO EM ABS MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, NÃO NECESSITA DE CHAVE, AFIXADOR COM FITA ADESIVA E / OU PARAFUSO, SISTEMA PARA REFIL OU RESERVATÓRIO PARA ABASTECER TECHA APERTE COM LIMITE DE CURSO, O QUAL GARANTE A EFICIÊNCIA A SAÍDA DO SABONETE COM CONTROLE DE QUALIDADE, AO CONTAR COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA VISIBILIDADE DO SABONETE FACILITANDO AS PRÓXIMAS RECARGAS. ( APRESENTAR FOLDER ).

	152
	20
	UNIDADE
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 E 3 DOBRAS, CONFECCIONADO EM ABS MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, NÃO NECESSITA DE CHAVE, AFIXADOR COM FITA ADESIVA E / OU PARAFUSO, SISTEMA PARA ABASTECER TECHA APERTE COM LIMITE DE CURSO, O QUAL GARANTE A EFICIÊNCIA A SAÍDA DO SABONETE COM CONTROLE DE QUALIDADE, AO CONTAR COM VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA VISIBILIDADE DO PAPEL FACILITANDO AS PRÓXIMAS RECARGAS. ( APRESENTAR FOLDER ).

	153
	50
	UNIDADE
	DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO, MODELO T DE COBRE. PRODUTO DE POLIETILENO PARCIALMENTE RECOBERTO COM COBRE, EM FORMA DE T, COM HASTE HORIZONTAL, APROX. 33 MM. CERCA DE 176MG DE COBRE NA FORMA DE FIO ESPIRAL NA HASTE VERTICAL DO T E CERCA DE 66,5  MG NA FORMA DE DOIS ANÉIS NA HASTE HORIZONTAL. A ÁREA TOTAL DE SUPERFÍCIE DE COBRE NO DISPOSITIVO É DE 380MM². NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE VERTICAL HÁ DOIS FIOS DE POLIETILENO PARA FACILITAR A REMOÇÃO. AS EXTREMIDADES DE POLIETILENO SÃO ARREDONDADAS. O DIU ESTÁ ACOMPANHADO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL E ÊMBOLO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM COMPOSIÇÃO DE FILME PLÁSTICO POLIETILENO. VALIDADE UTERINO: 10 ANOS A PARTIR DA DATA DE INSERÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO. VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO: 7 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO.

	154
	01
	UNIDADE
	ELETROCARDIÓGRAFO ECG 12 CANAIS - O ELETROCARDIÓGRAFO É UM EQUIPAMENTO DE 12 CANAIS QUE VERIFICA E GRAVA O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE. ELE FORNECE AOS USUÁRIOS O REGISTRO DE ECG´S DO PACIENTE, OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE. A INFORMAÇÃO DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA E É EFICAZ PARA O CONTROLE DO HOSPITAL. PARA UMA OPERAÇÃO CONVENIENTE, OS ECG´S PODEM SER VERIFICADOS E GRAVADOS PRESSIONANDO A TECLA DE ATALHO. ENTÃO, O ECG É IMPRESSO EM UM RELATÓRIO TAMANHO A4 APÓS APLICAR FILTROS, CALCULAR OS PARÂMETROS DE MEDIDA E AUTO-ANÁLISE. ALÉM DA ALIMENTAÇÃO AC, O EQUIPAMENTO PODE SER OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. ISTO POSSIBILITA O USO DO CARDIOCARE EM AMBULÂNCIAS, VISITAS À PACIENTES OU DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE.

	155
	30
	PACOTE
	ELETRODO CARDIOLÓGICO DESCARTÁVEL, ADULTO COM GEL, PACOTES COM 50 UNIDADES. UTILIZADO EM MONITORIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA, COM ADESIVO DE ADERÊNCIA EFICIENTE PARA APLICAÇÕES DE LONGA DURAÇÃO, CAPA PLÁSTICA QUE MANTÉM A UMIDADE DO GEL.

	156
	30
	UNIDADE
	ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL. ADULTO COMPLETO COM PÊRA DE SILICONE (SUCÇÃO + PÊRA ECG) ELETRODO PRÉ-CORDIAL COM PÊRA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM SILICONE, MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL. INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIÓGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. MODELO: ELETRODO PRECORDIAL DISPONÍVEL NAS CORES PRETO OU VERMELHO.

	157
	02
	KIT
	ELETRODO CIRÚRGICO PARA BISTURI - JOGO COM 7 PONTEIRAS.

	158
	10
	KIT
	ELETRODO DE MEMBRO PARA ELETROCARDIÓGRAFO TIPO CLIP, JOGO COM 4 PEÇAS ADULTO. BRAÇADEIRA CARDIOCLIP COLORIDO PARA ECG. O ELETRODO TIPO CLIP É COLOCADO NOS MEMBROS DO PACIENTE (PERNAS E BRAÇOS). SÃO COMPATÍVEIS COM ELETROCARDIOGRÁFICOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. MODELO ADULTO.

	159
	1000
	UNIDADE
	ENVELOPE DE PAPEL PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS. (MANHÃ, MEIO DIA, NOITE) PERSONALIZADO COM DESENHO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO PARA O PACIENTE.

	160
	100
	UNIDADE
	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ESTÉRIL, COMPOSTO POR CÂMARA DE GOTEJAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, INCOLOR, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM GOTEJADOR; PONTA PERFURANTE EM TRÊS NÍVEIS.

	161
	2000
	UNIDADE
	EQUIPO PARA SORO, MACROGOTAS, COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E RESPIRO LATERAL, ESTÉRIL, COMPOSTO POR CÂMARA DE GOTEJAMENTO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, INCOLOR, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM GOTEJADOR; PONTA PERFURANTE EM TRÊS NÍVEIS PARA PERFEITA FIXAÇÃO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO COM PROTETOR, ASSEGURANDO A ESTERILIDADE DA PONTA PERFURANTE. TUBO EXTENSOR MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO APROPRIADO, FLEXÍVEL, INCOLOR, TRANSPARENTE, PROVIDO DE INJETOR LATERAL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM MEMBRANA AUTO VEDANTE EM FORMA DE BOTÃO, FIRMEMENTE E FIXADO AO TUBO EXTENSOR E DE CONECTOR LUER, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO E PROTETOR PARA CONECTOR. PINÇA DE GOTEJAMENTO INSERIDO AO TUBO EXTENSOR, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO EM FORMA DE ROLETE, DE FÁCIL MANUSEIO, CAPAZ DE FAVORECER A CONTAGEM DAS GOTAS EMANTER O FLUXO PROGRAMADO. GOTEJADOR 20 GOTAS. = 1 ML.

	162
	06
	UNIDADE
	ESCADINHA PISO DE BORRACHA 02 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE, DIMENSÕES DA ESCADA DE: 0,40 X 0,40 X 0,40CM, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO MEDINDO: 22,22 X 120 MM, DEGRAUS EM CHAPA DE AÇO DE: 1,00MM X 360 MM COMPRIMENTO X 140MM DE LARGURA, PISO COM REVESTIMENTO PLASTILHADO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA.

	163
	06
	UNIDADE
	ESCOVA PARA LAVAR O INTERIOR DE MAMADEIRAS. DEVE APRESENTAR CERDAS MACIAS, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DA MAMADEIRA. A DISPOSIÇÃO DAS CERDAS ASSEGURA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES IRREGULARES, REGISTRO E NOTIFICAÇÃO ANVISA, DATA DE VALIDADE.

	164
	20
	CAIXA
	ESCOVA CERVICAL PARA COLETA DO MATERIAL ENDOCERVICAL. CAIXA C/ 100 UNIDADES. POSSUI VERSÃO COM PONTA PROTEGIDA, QUE EVITA LESÕES NO COLO UTERINO E AUMENTA AINDA MAIS A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA COLETA. ESCOVA RESISTENTE, ATÓXICA, MACIA, COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON. A CERDA ESTÁ FIRMEMENTE ADERIDA NUMA HASTE PLÁSTICA ATRAVÉS DE UM EIXO DE AÇO INOX.

	165
	10
	UNIDADE
	ESPAÇADOR INFANTIL/ADULTO EXTRA MODELO HOSPITALAR CÂMARA PARA INALAÇÃO, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, COM VOLUME DE 150 ML, INDICADA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INALATÓRIOS DO TIPO AEROSSOL, A PACIENTES COM INFLAMAÇÕES BRÔNQUICAS COMO ASMA E DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS. EM FORMATO ANATÔMICO, DE USO ADULTO E INFANTIL, VEM ACOMPANHADO DE MÁSCARA MALEÁVEL, DE TAMANHO ÚNICO ADAPTÁVEL A ADULTOS E CRIANÇAS. COM O CORPO TRANSPARENTE, POSSUI VÁRIAS CORES DISPONÍVEIS PARA SEUS VÁRIOS COMPONENTES. TEM UM ALTO GRAU DE APROVEITAMENTO DA DOSAGEM DO REMÉDIO, EVITA DESCONFORTO E EFEITOS COLATERAIS. O ESPAÇADOR  É RECOMENDADO PARA USO HOSPITALAR. MÁSCARA DE TAMANHO ÚNICO DE USO ADULTO E INFANTIL, PODE SER UTILIZADA SEM RESTRIÇÕES OU NECESSIDADE DE GASTOS EXTRAS.

	166
	500
	UNIDADE
	ESPARADRAPO COM CAPA. IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO 10 CM X 4,5M, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO.

	167
	50
	PACOTE
	ESPÁTULA DE AYRES, USADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS PARA A OBTENÇÃO DO MATERIAL CÉRVICO- VAGINAL (COLO DO ÚTERO). MATERIAL NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, FEITO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES.

	168
	20
	UNIDADE
	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL Nº 1 (PEQUENO). UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

	169
	20
	UNIDADE
	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL Nº 2 (MÉDIO). UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES GINECOLÓGICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

	170
	500
	UNIDADE
	ESPÉCULO DE COLLIN VAGINAL  DESCARTÁVEL , TAMANHO P. PRODUZIDO EM  POLIESTIRENO  CRISTAL (PS) E POLIETILENO (PE) PERMITINDO EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRASMISSÃO LUMINOSA.  VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTE AO FORMATO DOS FÓRMICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL E O FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER E EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE). ESTÉRIL, , LUBRIFICADO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO.

	171
	500
	UNIDADE
	ESPÉCULO VAGINAL  DESCARTÁVEL , TAMANHO M. PRODUZIDO EM  POLIESTIRENO  CRISTAL (PS) E POLIETILENO (PE) PERMITINDO EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRASMISSÃO LUMINOSA.  VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTE AO FORMATO DOS FÓRMICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO FAVORECE UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTR CONFORTÁVEL EO FATO DE SER DESCARTÁVEL, ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME DE POLIÉSTER E EM ENVELOPE DE POLIETILENO (PE). ESTÉRIL,  LUBRIFICADO. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO.

	172
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 2 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	173
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 3 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	174
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 4 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	175
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 5 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	176
	04
	KIT
	ESPÉCULOS AURICULARES . JOGO COM 4 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS , TAMANHO 9 MM, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE OTOSCÓPIOS. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, LEVES E DURÁVEIS; LISOS, SEM REBARBAS; PODEM SER AUTOCLAVÁVEIS, FERVIDOS OU ESTERELIZADOS EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	177
	15
	UNIDADE
	ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE “Y”, EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO ADULTO. IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.

	178
	05
	UNIDADE
	ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO, PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE “Y”, EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHAS COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO INFANTIL, IDENTIFICAÇÃO:- NO CORPO DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE.

	179
	05
	UNIDADE
	ESTETOSCOPIO DE PINARD ALUMÍNIO, USADO NA AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. A AUSCULTA DEVE SER FEITA COM O OBJETIVO DE DETECTAR POSSÍVEIS DESACELERAÇÕES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. 

	180
	05
	UNIDADE
	ESTETOSCOPIO DE PINARD, USADO NA AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. A AUSCULTA DEVE SER FEITA COM O OBJETIVO DE DETECTAR POSSÍVEIS DESACELERAÇÕES NOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS. FABRICADO EM POLIESTIRENO RESISTENTE, ATÓXICO. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. 

	181
	20
	LITRO
	ÉTER ETÍLICO; FRASCO COM 1000 ML; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.

	182
	10
	UNIDADE
	EXTENSÃO PVC PARA UMIDIFICADOR/AMBU/CATETER.

	183
	10
	UNIDADE
	EXTENSÃO PARA AMBU/REANIMADOR OXIGÊNIO.

	184
	05
	UNIDADE
	EXTENSÃO TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO COM 22 MM COM TRÊS ESTAGIO 1,5 MT. (APRESENTAR FOLDER )

	185
	100
	UNIDADE
	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES PARENTERAIS COMPATÍVEIS; DESCRIÇÃO: TUBO TRANSPARENTE EM PVC EM LÁTEX; CONECTOR LUER SLIP; CONECTORES DISTAIS LUER FÊMEA COM PROTETORES DE CONE LUER, PINÇAS TIPO CLAMP (CORTA-FLUXO); TAMPA PROTETORA RESERVA; ESTÉRIL E APIROGÊNICO.

	186
	20
	UNIDADE
	FILME ULTRASSOM UPP 110 HG, PRETO E BRANCO, DE ALTA DENSIDADE BRILHANTE, PODENDO GERAR ATÉ 240 FOTOS 100 MILÍMETROS X 20 METROS.

	187
	10
	UNIDADE
	FIO DE NYLON 2-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.

	188
	20
	UNIDADE
	FIO DE NYLON 3-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM  APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.

	189
	10
	CAIXA
	FIO DE NYLON 4-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.

	190
	07
	CAIXA
	FIO DE NYLON 5-0, 1 AGULHA, 1,5 CM, 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 45 CM, PRETO-SUTURA INABSORVÍVEL, ESTÉRIL, MONOFILAMENTAR, COMPOSTO DE POLIAMIDA, NA COR PRETA, DIÂMETRO 2-0 COM AGULHA DE 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ½ CIRCULO, TRIANGULAR, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO AGULHA COM BOM CORTE, QUE NÃO QUEBRE OU ENTORTE COM FACILIDADE, EM ENVELOPE INDIVIDUAL. EMBALAGEM APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATE O MOMENTO DO USO, CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM EXTERNA DEVERÁ TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MS. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR A NORMA TÉCNICA DA ABNT NBR13904; CAIXA COM 24 FIOS.

	191
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 3-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.

	192
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.

	193
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS CAIXA COM 24 FIOS.

	194
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.

	195
	05
	CAIXA
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA (F. OB/GIN- C.GERAL), 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICA, DE 4,0 CM DE COMPRIMENTO, COM FIO DE 65 CM A 75 CM, COM TAMANHO DA AGULHA DESENHADO EM FORMATO REAL E O SÍMBOLO DO TIPO DA AGULHA VISÍVEL EM ENVELOPE INTEIRO, EMBALAGEM COM FILME PLÁSTICO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DATA DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO MS. CAIXA COM 24 FIOS.

	196
	03
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. NEONATAL. PARA TET 2,5MM. COMPRIMENTO: 34 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE

	197
	03
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. INFANTILL. PARA TET 4 MM. COMPRIMENTO: 38 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE

	198
	04
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. ADULTO PEQUENO. PARA TET 5 MM. COMPRIMENTO: 45 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

	199
	05
	UNIDADE
	O FIO GUIA EM J PARA INTUBAÇÃO. AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS É COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BARRINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROTEGE ALÉM DA PONTA, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA. AUTOCLAVÁVEL A 134ºC. ADULTO. PARA TET 7 MM. COMPRIMENTO: 45 CM. DEVE SER UTILIZADO COM SONDA ENDOTRAQUEAL. PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

	200
	300
	UNIDADE
	FITA ADESIVA HOSPITALAR. É CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE. ACEITA BEM, SEM BORRAR, A ESCRITA COM LÁPIS OU TINTA, O QUE LHE CONFERE INÚMERAS UTILIDADES DE USO, COMO A FIXAÇÃO DE ATADURAS, IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, RÓTULOS DE SORO E NO FECHAMENTO DE PACOTES. É INDICADA PARA FIXAÇÃO DE ATADURAS RÓTULOS DE SOROS, IDENTIFICAÇÃO DE SERINGAS, MAMADEIRAS, FECHAMENTO DE PACOTES DE PAPEL ETC. TEM INÚMERAS UTILIDADES DE USO DENTRO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS E POSTOS DE SAÚDE. 19 MM X 50M.

	201
	600
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA ADESIVA SINTÉTICO, DORSO MICROPOROSO, ADERENTE, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, RESISTENTE A UMIDADE, TIPO MICROPORE, ROLO COM 25MMX10M, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DA ENTREGA E REGISTRO NO MS.

	202
	100
	UNIDADE
	FITA DURAPORE MEDINDO 100 MM X 4,5M, HIPOALERGÊNICA RESISTENTE COMPOSTA POR DORSO DE TECIDO DE ACETATO DE RAYON COMBINADO COM ADESIVO COMPROVADAMENTE HIPOALERGENICO, PROPORCIONA CORTE BIDIRECIONAL (SEM O USO DE TESOURA) DEVIDO AS SUAS BORDAS PICOTADAS, DEIXANDO UM ANGULO DE CORTE LIMPO E SEM APARAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, Nº. DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO MS.

	203
	200
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 25 MM X 10 M, HIPOALERGENICA, "MICROPORE".

	204
	300
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 50 MM X 10 M, HIPOALERGENICA, "MICROPORE".

	205
	300
	UNIDADE
	FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO,QUIMICAMENTE INERTE, MEDINDO 100 MM X 10 M, HIPOALERGENICA, "MICROPORE".

	206
	03
	UNIDADE
	FITA MÉTRICA EMBORRACHADA DE 150 METROS.

	207
	03
	UNIDADE
	FITA MÉTRICA, 1,5 M PARA CIRCUNFERÊNCIAS, COM CÁLCULO DE IMC.

	208
	200
	UNIDADE
	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30M. FITA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, EM PAPEL CREPADO.  INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL. CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.  MEDIDA: 19 MM X 30 METROS X 0,18MM DE ESPESSURA.

	209
	05
	UNIDADE
	FOCO CLÍNICO LED 500, PROJETADO PARA USO CLÍNICO E AMBULATORIAL, PARA AS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA E ESTÉTICA. MAIOR LUMINOSIDADE. REGULAGEM DE ALTURA DE 1,10 M A 1,40 M. HASTE FLEXÍVEL CROMADA, MAIOR ÂNGULO DE MOVIMENTAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS. MAIOR ESTABILIDADE, MAIOR AUTONOMIA DE TRABALHO, 2 METROS DE FIO DISPONÍVEL NA COR BRANCA. PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. BIVOLT 110/200 V. PINO TRIPOLAR ATERRADO, LÂMPADA LED 5W. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PESO 3 KG.

	210
	07
	LITRO
	FORMOL TAMPONADO A 10% , INDICADO PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL HISTOLÓGICO. FRASCO COM 1 LITRO.

	211
	400
	PACOTE
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M  INDICADA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODERADA A INTENSA. FORMATO ANATÔMICO: ELÁSTICOS NAS PERNAS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MAIS SEGURANÇA, MAIS ABSORÇÃO E MAIS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE MÁXIMA PROTEÇÃO COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO. CUIDADO COM A PELE: ALOE VERA E CAMADA INTERNA QUE DISTRIBUI E RETÉM O LÍQUIDO RAPIDAMENTE, DEIXANDO A PELE SECA E PROTEGIDA. AJUSTE PERFEITO AO CORPO. O PRODUTO É HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS, PODENDO SER COLADA E DESCOLADA TODAS AS VEZES QUE FOREM NECESSÁRIAS,  GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO, CONFORTO E PROTEÇÃO. ALÉM DISSO, AS VERSÕES  NOTURNA POSSUEM INDICADORES DE UMIDADE QUE AJUDA A MANTER A PELE SEMPRE SECA E SAUDÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES. 

	212
	800
	PACOTE
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G  INDICADA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODERADA A INTENSA. FORMATO ANATÔMICO: ELÁSTICOS NAS PERNAS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MAIS SEGURANÇA, MAIS ABSORÇÃO E MAIS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE MÁXIMA PROTEÇÃO COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO. CUIDADO COM A PELE: ALOE VERA E CAMADA INTERNA QUE DISTRIBUI E RETÉM O LÍQUIDO RAPIDAMENTE, DEIXANDO A PELE SECA E PROTEGIDA. AJUSTE PERFEITO AO CORPO. O PRODUTO É HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS, PODENDO SER COLADA E DESCOLADA TODAS AS VEZES QUE FOREM NECESSÁRIAS,  GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO, CONFORTO E PROTEÇÃO. ALÉM DISSO, AS VERSÕES  NOTURNA POSSUEM INDICADORES DE UMIDADE QUE AJUDA A MANTER A PELE SEMPRE SECA E SAUDÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES. 

	213
	2000
	PACOTE
	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG  INDICADA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MODERADA A INTENSA. FORMATO ANATÔMICO: ELÁSTICOS NAS PERNAS QUE PROPORCIONAM CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MAIS SEGURANÇA, MAIS ABSORÇÃO E MAIS QUALIDADE DE VIDA, ATRAVÉS DE SEU EXCLUSIVO SISTEMA DE MÁXIMA PROTEÇÃO COM FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES, DIFUSOR DE LÍQUIDOS, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO ALIADOS A SEU FORMATO ANATÔMICO. CUIDADO COM A PELE: ALOE VERA E CAMADA INTERNA QUE DISTRIBUI E RETÉM O LÍQUIDO RAPIDAMENTE, DEIXANDO A PELE SECA E PROTEGIDA. AJUSTE PERFEITO AO CORPO. O PRODUTO É HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E APROVADO, CONTANDO AINDA COM FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS, PODENDO SER COLADA E DESCOLADA TODAS AS VEZES QUE FOREM NECESSÁRIAS,  GARANTEM O AJUSTE PERFEITO AO CORPO, CONFORTO E PROTEÇÃO. ALÉM DISSO, AS VERSÕES  NOTURNA POSSUEM INDICADORES DE UMIDADE QUE AJUDA A MANTER A PELE SEMPRE SECA E SAUDÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES. 

	214
	100
	PACOTE
	FRALDA INFANTIL TAMANHO P; PACOTE COM 8 UNIDADES.

	215
	100
	PACOTE
	FRALDA INFANTIL TAMANHO M; PACOTE COM 8 UNIDADES.

	216
	100
	PACOTE
	FRALDA INFANTIL TAMANHO G; PACOTE COM 8 UNIDADES.

	217
	700
	UNIDADE
	FRASCO PORTA LÂMINAS PARA CITOLOGIA. CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS. APRESENTANDO 3 NERVURAS INTERNAS QUE DÃO SUPORTE À LAMINA, TRANSPARENTE. TAMPA COM ROSCA. MATERIAL POLIPROPILENO. PACOTES COM 100 UNIDADES. INDICADA PARA APOIO E ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS HISTOLÓGICOS E CITOLÓGICOS. AUTOCLAVÁVEL A 121º C POR ATÉ 15 MINUTOS. FEITO EM POLIPROPILENO (PP). TAMPA DE ROSCA NA COR NEUTRA. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A SEREM VERIFICADOS NO PRIMEIRO USO.

	218
	500
	UNIDADE
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML, COM GRADUAÇÃO D 100 EM 100 ML; TRANSPARENTE.

	219
	40
	UNIDADE
	FRONHA. TAMANHO 73 X 53 CM, EM TECIDO CRETONE 100% ALGODÃO, FIO REFORÇADO DUPLO, TIPO HOSPITALAR, COR VERDE, COM LOGOMARCA DA SMS.

	220
	10
	UNIDADE
	FLUXÔMETRO P/OXIGÊNIO, ESCALA DE 0 A 15 LPM, CÁPSULA EXTERNA E INTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, CORPO EM METAL CROMADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EVITANDO O DESGASTE E POSTERIORES VAZAMENTOS, MOD.303.

	221
	10
	UNIDADE
	FLUXÔMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO, CONSTRUÍDO COM CORPO EM METAL CROMADO, COM ESCALA DE 0 A 15 LPM, EXPANDIDA DE 0 A 05 LPM. CÁPSULA INTERNA E EXTERNA EM MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, ROSCA DE SAÍDA PADRÃO 9/16X 18 FIOS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA, EVITANDO DESGASTES E VAZAMENTOS, FABRICADO SOB OS MAIS ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E PRECISÃO, MODELO 0306.

	222
	10
	UNIDADE
	GARROTE INFANTIL EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA. GARROTE COM DOIS ESTÁGIOS DE GARROTEAMENTO COM TRAVA; O GARROTE PARA COLETA DE SANGUE PODE APRESENTAR-SE DE 3 FORMAS DISTINTAS.  CONSTITUÍDO DE TECIDO ELÁSTICO, NÃO ALERGÊNICO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE NO MOMENTO DO PROCEDIMENTO

	223
	05
	PACOTE
	GARROTE FINO PARA PUNÇÃO VENOSA 200 LÁTEX NATURAL. SÃO INDICADOS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO-CIRÚRGICOS. UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO EXTENSORES DE PASSAGENS PARA PROCEDIMENTOS DE ASPIRAÇÕES DE FLUÍDOS. PODEM SER USADOS COMO VIA DE TRANSPORTE DE GÁS OXIGÊNIO E OUTROS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS E NÃO-CIRÚRGICOS. 100% LÁTEX. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESPECIAL. LISO E NÃO ESTÉRIL.  PACOTE COM 1 ROLO DE 15 METROS. COR: AMARELO.

	224
	20
	UNIDADE
	GARROTE ELÁSTICO FIT PRETO A.K  GARROTE ELÁSTICO COLORIDO COM TRAVA. PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PUNÇÃO SANGUÍNEA EM ENFERMAGEM OU MEDICINA. FECHO EM PVC.
BOTÃO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA.

	225
	03
	UNIDADE
	GAVETEIRO PLÁSTICO 3 GAVETAS MEDINDO 56X33X38X.

	226
	80,000
	PACOTE
	GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM (DOBRADA)  E 15 CM X 30 CM (ABERTA). 5 DOBRAS 8 CAMADAS. PACOTE C/ 5 UNIDADES. SEM FILAMENTO RADIOPACO. AS COMPRESSAS CIRÚRGICAS SÃO FABRICADAS COM A MAIS ALTA QUALIDADE, PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUAISQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO.

	227
	30
	ROLO
	ATADURA GAZE TIPO QUEIJO. A ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA (BOBINA) É CONFECCIONADA A PARTIR DE TECIDO DE GAZE TIPO TELA COM FIO 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, MACIO, ALVEJADO E TRATADO ESPECIALMENTE PARA FINS CIRÚRGICOS. SEU TECIDO É ALTAMENTE ABSORVENTE E SUAS OITO DOBRAS NÃO PERMITEM O DESFIAMENTO. SENDO COMPOSTA POR TRÊS DOBRAS E OITO CAMADAS NO FORMATO 91 CM X 91M. POR SER ALTAMENTE ABSORVENTE, ENCONTRA LARGA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS OU PROCEDIMENTOS OPERATÓRIOS, ENTRE OUTROS, 11 FIOS/CM2 91 X 91 CM.

	228
	30
	UNIDADE
	GEL BAG INCOLOR PARA ULTRASSOM 1 KG. GEL CLÍNICO BAG É INODORO E HIPOALERGÊNICO. FOI DESENVOLVIDO PARA REALIZAÇÃO DO CONTATO ENTRE A PELE E O EQUIPAMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOPLAR CORRETAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA. SUA COMPOSIÇÃO É LIVRE DE ÁLCOOL E SAIS, NÃO PROVOCANDO O RESSECAMENTO DO CABEÇOTE DOS APARELHOS E AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS MESMOS, INDICADO PELOS MAIORES FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS.
SUA CONSISTÊNCIA É FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. POSSUI TESTE DE ANÁLISE DERMATOLÓGICA APROVADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ADOLFO LUTZ, UM DOS MAIS RENOMADOS INSTITUTOS DE PESQUISAS DO BRASIL. A EMBALAGEM DEVE SER EM FORMA DE REFIL COM BICO E TAMPA.

	229
	20
	UNIDADE
	GEL BAG INCOLOR PARA ULTRASSOM 2 KG. GEL CLÍNICO BAG É INODORO E HIPOALERGÊNICO. FOI DESENVOLVIDO PARA REALIZAÇÃO DO CONTATO ENTRE A PELE E O EQUIPAMENTO, COM O OBJETIVO DE ACOPLAR CORRETAMENTE ELETRODOS E CABEÇOTES E AINDA REALIZAR A CONDUÇÃO DA ENERGIA APLICADA. SUA COMPOSIÇÃO É LIVRE DE ÁLCOOL E SAIS, NÃO PROVOCANDO O RESSECAMENTO DO CABEÇOTE DOS APARELHOS E AUMENTANDO ASSIM A VIDA ÚTIL DOS MESMOS, INDICADO PELOS MAIORES FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ESTÉTICOS.
SUA CONSISTÊNCIA É FIRME E DE FÁCIL REMOÇÃO, NÃO ESCORRE E NÃO GRUDA. POSSUI TESTE DE ANÁLISE DERMATOLÓGICA APROVADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ADOLFO LUTZ, UM DOS MAIS RENOMADOS INSTITUTOS DE PESQUISAS DO BRASIL. A EMBALAGEM DEVE SER EM FORMA DE REFIL COM BICO E TAMPA.

	230
	06
	LITRO
	GLICERINA BIDESTILADA, LÍQUIDA, ISENTO DE REGISTRO PELA ANVISA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 23/1999, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 LITRO, ESPECIFICAÇÕES EXTERNAS DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

	231
	50
	CAIXA
	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES SÃO INQUEBRÁVEIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO. SUAS PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS SUA BASE CONTÉM RANHURAS QUE PERMITEM UMA FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA. ALÉM DISTO O ALGODÃO 100% PURO DE COTONETES RECEBE UM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERME (TRICLOSAN 0,4%) QUE O MANTÉM LIVRE DE MICRÓBIOS MESMO DEPOIS DO CARTUCHO ABERTO. HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO 100%, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXA COM 75 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

	232
	50
	CAIXA
	HASTES FLEXÍVEIS COTONETES SÃO INQUEBRÁVEIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E CONFORTO. SUAS PONTAS DE ALGODÃO NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS SUA BASE CONTÉM RANHURAS QUE PERMITEM UMA FIXAÇÃO SEGURA E HIGIÊNICA. ALÉM DISTO O ALGODÃO 100% PURO DE COTONETES RECEBE UM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIGERME (TRICLOSAN 0,4%) QUE O MANTÉM LIVRE DE MICRÓBIOS MESMO DEPOIS DO CARTUCHO ABERTO. HASTES DE POLIPROPILENO, ALGODÃO 100%, HIDROXIETILCELULOSE E TRICLOSAN. CAIXA COM 150 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.

	233
	100
	UNIDADE
	HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO 30G. É UM GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTOAUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.

	234
	100
	GALÃO
	HIPOCLORITO DE SÓDIO DESINFETANTE. SOLUÇÃO A 0,02% PARA USO HOSPITALAR. É INDICADO PARA DESINFECÇÃO E AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, VÍRUS E FUNGOS, DE SUPERFÍCIES FIXAS, E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR FABRICADOS POR PLÁSTICOS E OU BORRACHAS.  O CONTEÚDO DEVE VIR DISPOSTO EM GALÃO DE 5 LITROS. DEVE APRESENTAR: LAUDO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA; REGISTRO NA ANVISA.

	235
	250
	GALÃO
	HIPOCLORITO DE SÓDIO DESINFETANTE. SOLUÇÃO A 1% PARA USO HOSPITALAR. É INDICADO PARA DESINFECÇÃO E AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, VÍRUS E FUNGOS, DE SUPERFÍCIES FIXAS, E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR FABRICADOS POR PLÁSTICOS E OU BORRACHAS.  O CONTEÚDO DEVE VIR DISPOSTO EM GALÃO DE 5 LITROS. DEVE APRESENTAR: LAUDO DE AÇÃO ANTIMICROBIANA; REGISTRO NA ANVISA.

	236
	03
	UNIDADE
	HISTERÔMETRO MODELO SIMS 27 CM.

	237
	10
	UNIDADE
	IMOBILIZADOR DE PESCOÇO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 25 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 25 X 16 X 0,9 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR DE SANGRAMENTO, 80 MM  LAVÁVEL. FINALIDADE: INDICAÇÃO UNIVERSAL: INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTES, DANDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA NO ALTO SOCORRO. DEVERÁ SER USADO, COM O COLAR CERVICAL DE RESGATE TIPO SP FP 104, COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL TREINAMENTO, COLAR CERVICAL DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL COM REGULAGEM.

	238
	02
	UNIDADE
	INCUBADORA BIOLÓGICA BIVOLT - , FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA O PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTO-CONTIDOS DESTINADOS À MONITORAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. BENEFICIOS A INCUBADORA POSSUI DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA QUE EVITAM DANOS AO EQUIPAMENTO E CONFEREM SEGURANÇA AO PROFISSIONAL, A ÁREA DE INCUBAÇÃO, POSSUI CAPACIDADE PARA 04 INDICADORES BIOLÓGICOS. POSSUI INDICADOR EM LED QUE INDICA QUANDO A INCUBADORA ESTÁ LIGADA E SERVE TAMBÉM PARA A ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE INCUBAÇÃO, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. MODELO – ESTUFA POTÊNCIA - 10 WATTS FREQUÊNCIA – 50 A 60 HZ VOLTAGEM: 110 E 22O V (AUTOMÁTICO BIVOLT) TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO – 60°C CONSUMO DE ENERGIA - 10 WATTS HORA CAPACIDADE  04 INDICADORES CICLO - 24 OU 48 HORAS (VAPOR)  PESO – 240 G GARANTIA - 1 ANO

	239
	03
	UNIDADE
	INALADOR NEBULIZADOR ULTRA-SÔNICO, SILENCIOSO, LEVE, PORTÁTIL, BIVOLT (110/220 VAC), MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRA-SOM, POSSUI PROTETOR TÉRMICO E ACOMPANHA CONJUNTO COMPLETO PARA INALAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA 15 W, FREQÜÊNCIA ULTRA SÔNICO 1,6MHZ, TAXA DE NEBULIZAÇÃO 1ML/MIN., TAMANHO DA PARTÍCULA 0,5 A 10,0 MICRONS, CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO 10 ML. GARANTIA DE 1 ANO.

	240
	03
	UNIDADE
	INALADOR ULTRA-SÔNICO BIVOLT C/ESTOJO - PROPORCIONA UM ALIVIO IMEDIATO APÓS A INALAÇÃO, POIS PRODUZ PEQUENAS PARTÍCULAS QUE ATINGEM AS VIAS AÉREAS MAIS PROFUNDAS DOS PULMÕES, E UM MODERNO SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE PROPORCIONA UM ALTO FLUXO DE AR ALIVIANDO IMEDIATAMENTE O USUÁRIO EM CRISE. CONTEM 2 MASCARAS: 1 ADULTO E 1 INFANTIL MACIAS, ANATÔMICAS E ATÓXICAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FREQÜÊNCIA ELÉTRICA 1.66 MHZ, CONSUMO DE ENERGIA 7.5 W , VOLTAGEM: 110 E 220 VOLTS (60HZ), TEMPO DE INALAÇÃO (5ML)-3 MINUTOS, PESO 1.16KG, GARANTIA 2 ANOS FABRICANTE.

	241
	02
	UNIDADE
	INALADOR A AR COMPRIMIDO. MÁSCARA ADULTO E INFANTIL. DE FÁCIL MANUSEIO. BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA. NOVO DESIGN, COMPACTO E PRÁTICO. PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA QUE INIBE CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS NO PRODUTO. INDISPENSÁVEL NO TRATAMENTO DE PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS, GRIPES, RESFRIADOS E RINITE. DESCONGESTIONA AS VIAS RESPIRATÓRIAS PROPORCIONANDO ALÍVIO IMEDIATO. A TECNOLOGIA MICROBAN® É UM ADITIVO INCORPORADO DE FORMA HOMOGÊNEA AOS MATERIAIS DURANTE A SUA FABRICAÇÃO. COM ISSO, PERMANECE ATIVO NO PRÓPRIO MATERIAL E EM TODA A SUA SUPERFÍCIE, CONFERINDO-LHE A CAPACIDADE DE BLOQUEAR A PROLIFERAÇÃO MICROBIANA. É APLICADO DIRETAMENTE NA CONFECÇÃO DO MATERIAL, PASSANDO A FAZER PARTE DE SUA ESTRUTURA, PROPORCIONA A MESMA PROTEÇÃO DURANTE TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO, SENDO TOTALMENTE SEGURO PARA PESSOAS E ANIMAIS. OS PRODUTOS DA NS COM A PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA POSSUEM UM BENEFÍCIO ADICIONAL A FAVOR DE SUA SAÚDE POIS A MÁSCARA E O COPO DO NEBULIZADOR PERMANECEM MAIS HIGIÊNICOS, POR MUITO MAIS TEMPO. ESSA TECNOLOGIA INIBE CONTINUAMENTE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS INCLUSIVE DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. AS APLICAÇÕES DE MICROBAN® TÊM SIDO APROVADAS COMO EFICAZES E SEGURAS PELAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS REGULADORAS DA EUROPA E ESTADOS UNIDOS, COMO FDA (FOOD & DRUG ADMINISTRATION), EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY), NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION), UL (UNDERWRITERS LABORATORIES) E SCF (EUROPEAN SCIENTIFIC COMMITTEE FOR FOOD).TENSÃO: BIVOLT 220 (VCA); FREQÜÊNCIA: 60HZ; CONSUMO: 80W; POTÊNCIA: 1/40 HP; SISTEMA: PISTÃO; GARANTIA DE 2 ANOS. REGISTRADO NA ANVISA. RECOMENDADO POR MÉDICOS.

	242
	50
	CAIXA
	INDICADOR BIOLÓGICO LEITURA RÁPIDA. INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DO TIPO AUTO CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 3 HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. INDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE BIOLÓGICA DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO EM ESTERILIZADORES EQUIPADOS COM PRÉ- VÁCUO OU ESTERILIZADORES GRAVITACIONAIS. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000(CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA) ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE, FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUÍMICO EXTERNO QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. CAIXA COM 25 AMPOLAS.

	243
	200
	CAIXA
	INDICADOR QUÍMICO - EMULADOR / INTEGRADOR CLASSE 5  É UM INDICADOR QUÍMICO, PRODUZIDO PARA AVALIAR OS CICLOS ESPECÍFICOS DE AUTOCLAVES E QUANDO EXPOSTO POR PELO MENOS 5,3 MINUTOS A 134°C, 15 MINUTOS A 121°C  OU  8  MINUTOS  A  127°C,  A  ÁREA  TESTE  MUDARÁ  DE  AMARELO  PARA  AZUL  ESCURO/ROXO  UNIFORME. INDICADOR / EMULADOR QUÍMICO (INTEGRADOR CLASSE 6)  DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CAIXA COM 25 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DA ENTREGA.

	244
	30
	UNIDADE
	JALECOS EM TECIDO DE ALGODÃO TAMANHOS P, M, G.

	245
	20
	CAIXA
	JELCO Nº 14 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	246
	20
	CAIXA
	JELCO Nº 16 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	247
	20
	CAIXA
	JELCO Nº 18 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	248
	30
	CAIXA
	JELCO Nº 20 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	249
	40
	CAIXA
	JELCO Nº 22 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	250
	40
	CAIXA
	JELCO Nº 24 CATETER INTRAVENOSO - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CÂNULA DE TEFLON RADIOPACO INERTE E INERTE E FLEXÍVEL, AGULHA EM AÇO INOX, BISELTRIFACETADO COM CANHÃO, CÂMARA TRANSPARENTE DE REFLUXO PROTETOR PLÁSTICO EXTERNO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	251
	15
	UNIDADE
	KIT APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, PARA ADULTO,+ ESTETOSCÓPIO SIMPLES, COM BRAÇADEIRA EM TECIDO DE NYLON OU LONA DE ALGODÃO, ANTI-ALÉRGICO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, MOLDADO FACILMENTE AO BRAÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM X 52CM. O FECHO PODERÁ SER DE METAL OU VELCRO. A CÂMARA INTERNA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E FLEXÍVEL. O MANÔMETRO DEVERÁ TER FUNDO DE COR CLARA COM NUMERAÇÃO BEM VISÍVEL, SENDO O TAMPO DE VIDRO RESISTENTE E ESCALA DE 0 A 300 MM DE HG (MERCÚRIO). A PÊRA DEVERÁ SER DE BORRACHA RESISTENTE E MALEÁVEL, TENDO VÁLVULA DE ESCAPE E PRESSÃO CONFECCIONADO EM METAL. O MATERIAL. DEVERÁ SER DE PRIMEIRA QUALIDADE E ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER ACABAMENTO PERFEITO, SENDO QUE A BRAÇADEIRA DEVERÁ SER COSTURADA COM LINHA DE NYLON RESISTENTE.

	252
	50
	UNIDADE
	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. O CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES. INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOSOS, NA REDE HOSPITALAR, SOB INDICAÇÃO MÉDICA. CONTÉM: 1 MÁSCARA PLÁSTICA, 1 UNIDADE NEBULIZADORA, 1 EXTENSÃO,1 ELÁSTICO.

	253
	50
	UNIDADE
	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. O CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL É DESMONTÁVEL, ATÓXICO, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E PODE SER USADO VÁRIAS VEZES. INDICADO PARA INALAÇÃO DE COMPOSTOS MEDICAMENTOSOS, NA REDE HOSPITALAR, SOB INDICAÇÃO MÉDICA. CONTÉM: 1 MÁSCARA PLÁSTICA, 1 UNIDADE NEBULIZADORA, 1 EXTENSÃO,1 ELÁSTICO

	254
	10
	KIT
	KIT UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, FRASCO PVC 250 ML COM BOCA LARGA NÍVEL MÍNINO E MÁXIMO E MÁSCARA ADULTO, EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA UMEDECER OXIGÊNIO INALADO. SISTEMA DIFUSOR POR ONDE PASSA O FLUXO DETERMINADO NO FLUXÔMETRO, QUE FAZ COM QUE A ÁGUA BORBULHE E PEQUENAS PARTÍCULAS DESPRENDAM-SE MISTURANDO SE AO OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO E SAINDO DO FRASCO. ACOMPANHA TAMPA INJETADA E BORBOLETA INJETADA C/ ENXERTO EM METAL (PADRÃO ABNT), EXTENSÃO DE PVC ATÓXICO DE 1,20M C/ CONECTORES E MÁSCARA.  GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

	255
	20
	UNIDADE
	KIT VENTURI. ADULTO, COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.

	256
	20
	UNIDADE
	KIT VENTURI. INFANTIL, COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.

	257
	10
	PACOTE
	LACRE DE SEGURANÇA NUMERADO  16CM COMPRIMENTO NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS), MODELO ESCADINHA, TRAVA INDIVIDUAL, USADO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O CONTROLE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO

	258
	12
	CAIXA
	LÂMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12  ESTERELIZADA POR RAIO GAMA OU COBALTO,EM AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO CONTENDO EXTERNAMENTE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX COM 100 UNIDADES.

	259
	12
	CAIXA
	LÂMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15  ESTERELIZADA POR RAIO GAMA OU COBALTO,EM AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO CONTENDO EXTERNAMENTE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX COM 100 UNIDADES.

	260
	12
	CAIXA
	LÂMINA BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21  ESTERELIZADA POR RAIO GAMA OU COBALTO,EM AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PERFEITAMENTE AFIADA E ADAPTÁVEL AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO CONTENDO EXTERNAMENTE LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CX COM 100 UNIDADES.

	261
	20
	CAIXA
	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA PARA LEITURA MANUAL COM A BORDA FOSCA LAPIDADA. MEDIDAS: 2,6 X 7,6 CM. ESPESSURA: 1,0 A 1,2 MM COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,2MM;  CAIXA COM 100 UNIDADES.

	262
	250
	CAIXA
	LANCETAS PARA TESTE DE GLICOSE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME Nº 32 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ESPESSURA ULTRA-FINA E PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR, FORMATO UNIVERSAL PARA A MAIORIA DOS LANCETADORES EXISTENTES. PRODUTO ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	263
	100
	UNIDADE
	LANCETADOR COM DURABILIDADE PARA ATÉ 5MIL PICADAS E CAPACIDADE PARA 6 LANCETAS POR TAMBOR.

	264
	05
	UNIDADE
	LANTERNA CLÍNICA COM LUZ DE LED, COR PRATA RADIANTE. LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V, CONFECCIONADA COM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ACIONAMENTO POR MEIO DE BOTÃO LIGA/DESLIGA COM CONVENIENTE DE CLIPE DE BOLSO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS AAA. MEDIDAS: 14 CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO. GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.  

	265
	01
	UNIDADE
	LARINGOSCÓPIO ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO, PARA PILHAS MÉDIAS, COM ROSCA DOS DOIS LADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA, TAMPO COM ROSCA DE PASSO GRANDE E MOLA INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE ENCAIXE DAS LÂMINAS E LÂMPADAS PADRONIZADAS (ABNT), ENCAIXE PARA CABO COM DIMENSÕES DE PADRÃO INTERNACIONAL. JOGO DE LÂMINAS CURVAS E RETAS, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA POSICIONADA DE MODO A PROPORCIONAR ILUMINAÇÃO ADEQUADA SEM ATRAPALHAR MANOBRAS E ENTUBAÇÃO, AS LÂMINAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES E BORDAS HOMOGÊNEAS SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS LÂMINAS: CURVAS Nº 0 (7,3CM) / Nº 1 (9,8 CM) / Nº 2 (12,8 CM) / Nº 3 (23,4 CM) E Nº 4 ( 16,1CM)RETA=0(7,6CM/ Nº 1 (8,9 CM) / Nº 2 ( 11,5 CM) / Nº (14,4 CM). O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ROSCA PERFEITAMENTE DELIMITADA, FACILITANDO O AJUSTE PERFEITO DAS PILHAS E MOLAS.IDENTIFICAÇÃO:- NO CABO E NAS LÂMINAS DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE E Nº DE LÂMINAS.

	266
	01
	UNIDADE
	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPOSTO DE CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL OU LATÃO CROMADO, PARA PILHAS MÉDIAS, COM ROSCA DOS DOIS LADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA, TAMPO COM ROSCA DE PASSO GRANDE E MOLA INOXIDÁVEL, COM SISTEMA DE ENCAIXE DAS LÂMINAS E LÂMPADAS PADRONIZADAS (ABNT), ENCAIXE PARA CABO COM DIMENSÕES DE PADRÃO INTERNACIONAL. JOGO DE LÂMINAS CURVAS E RETAS, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA POSICIONADA DE MODO A PROPORCIONAR ILUMINAÇÃO ADEQUADA SEM ATRAPALHAR MANOBRAS E ENTUBAÇÃO, AS LÂMINAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES E BORDAS HOMOGÊNEAS SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS LÂMINAS: CURVAS Nº 0 (7,3CM) / Nº 1 (9,8 CM) RETAS = 0 (7,6 CM) / Nº 1 (8,9 CM).  O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ROSCA PERFEITAMENTE DELIMITADA, FACILITANDO O AJUSTE PERFEITO DAS PILHAS E MOLAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO. IDENTIFICAÇÃO:- NO CABO E NAS LÂMINAS DO PRODUTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE E Nº DE LÂMINAS.

	267
	50
	UNIDADE
	LENÇOL PARA CAMA HOSPITALAR EM TECIDO CRETONE 100%, FIO REFORÇADO DUPLO ALGODÃO NA MEDIDA DE 120X210 CM NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS BORDAS.

	268
	400
	PACOTE
	LENÇOL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO POR 90 CM DE LARGURA, NA COR BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES.

	269
	50
	UNIDADE
	LENÇOL PARA MACA AMBULÂNCIA EM TECIDO CRETONE 100% ALGODÃO, FIO REFORÇADO DUPLO, NA MEDIDA DE 0,90 X1,50  NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO NAS BORDAS.

	270
	50
	UNIDADE
	LENÇOL PARA MACA EM TECIDO CRETONE 100% ALGODÃO, FIO REFORÇADO DUPLO NA MEDIDA DE 0,90X1,90  NA COR BRANCA.

	271
	200
	CAIXA 
	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ –  P LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO,  NO QUAL HÁ BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LIMPEZA PARA A PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	272
	300
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA SEM PÓ –  M  LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA PRODUZIDA EM AMBIENTE CONTROLADO,  NO QUAL HÁ BAIXA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS NO AR PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM OS MAIS ALTOS NÍVEIS DE LIMPEZA PARA A PROTEÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM FABRICADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	273
	100
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, P, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.

	274
	100
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, M, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.

	275
	30
	CAIXA
	LUVA NITRÍLICA AZUL SEM TALCO, HIPOALERGÊNICAS, G, MAIS RESISTENTE A PERFURAÇÕES DO QUE AS LUVAS COMPARÁVEIS FEITOS DE LÁTEX. DE ESPESSURA COM UMA MAIOR FORÇA DE RUPTURA PARA UM NÍVEL MAIS FORTE DE DURABILIDADE. O MATERIAL UM POUCO MAIS FINO AJUDA A REDUZIR A FADIGA DE MÃO, MELHORANDO A FORMA E SENTIR E PERMITINDO UMA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL . ESTAS LUVAS AMBIDESTRO TEM A PALMA E DEDOS TEXTURIZADOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.

	276
	100
	CAIXA
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO P COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE

	277
	100
	CAIXA
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO M COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE

	278
	30
	CAIXA
	LUVA EM LÁTEX SEM TALCO G COM 100 UNIDADES. POR SER TOTALMENTE ISENTA  DE PÓ É INDICADA PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS E PACIENTES COM SENSIBILIDADE AO LÁTEX, SÃO PRDUZIDAS DE ACORDO COM OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE

	279
	50
	CAIXA
	LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, P CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), NA COR NATURAL (SEM ADIÇÃO DE PIGMENTAÇÃO), COM PÓ ABSORVÍVEL (TALCO), NÃO ESTÉRIL, EM MOLDAGEM AMBIDESTRA, ANATÔMICA, PALMA, DEDOS E DORSO LISOS, DE USO ÚNICO.

100% BORRACHA NATURAL LÁTEX COM PÓ PARA PROTEÇÃO DA MÃO CONTRA RISCO QUÍMICO.

	280
	50
	CAIXA
	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE. (SEM TALCO); TAMANHO P;  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; ANATÔMICAS; ;AMBIDESTRO; ANTIDERRAPANTE; BAIXO TEOR DE PROTEÍNA DO LÁTEX; INDICADA PARA USUÁRIOS QUE APRESENTAM REAÇÃO ALÉRGICA AO PÓ ABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES);

	281
	150
	CAIXA
	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE. (SEM TALCO); TAMANHO  M;  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; ANATÔMICAS; ;AMBIDESTRO; ANTIDERRAPANTE; BAIXO TEOR DE PROTEÍNA DO LÁTEX; INDICADA PARA USUÁRIOS QUE APRESENTAM REAÇÃO ALÉRGICA AO PÓ ABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES);

	282
	50
	CAIXA
	LUVA DE VINIL TRANSPARENTE. (SEM TALCO); TAMANHO G;  LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS; ANATÔMICAS; ;AMBIDESTRO; ANTIDERRAPANTE; BAIXO TEOR DE PROTEÍNA DO LÁTEX; INDICADA PARA USUÁRIOS QUE APRESENTAM REAÇÃO ALÉRGICA AO PÓ ABSORVÍVEL. APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES);

	283
	100
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO PP. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	284
	600
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO P. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	285
	600
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO M. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	286
	200
	CAIXA
	LUVA DE PROCEDIMENTO G. FABRICADAS EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE LISA, PUNHOS CO BAINHA, OFERECEM TOTAL SENSIBILIDADE TÁTIL E UM MANUSEIO PERFEITO. ALÉM DISSO, APRESENTA GRANDE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS E SITUAÇÕES DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. A UTILIZAÇÃO REDUZIDA DE AMIDO DE MILHO BIOABSORVÍVEL COMO LUBRIFICANTE POSSIBILITA UM FÁCIL CALÇAMENTO E REMOÇÃO DAS LUVAS. VISANDO UM MAIOR CONFORTO AO PROFISSIONAL, REDUZIMOS AINDA MAIS A QUANTIDADE DE PÓ NA PORÇÃO INTERNA DA LUVA, NÃO COMPROMETENDO O CALÇAMENTO E EVITANDO UM MAIOR RESSECAMENTO DAS MÃOS. NA PORÇÃO EXTERNA DA LUVA, REMOVEU TOTALMENTE O RESÍDUO DE PÓ, TORNANDO-A ISENTA DE PÓ. NÃO OCORRENDO MAIS A CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE PELO PÓ, TAMBÉM, NÃO HAVENDO MAIS A INCORPORAÇÃO DE PÓ NOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES QUANDO MANIPULADOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COM PÓ, NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALIDADE: 5 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.

	287
	150
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO NÚMERO: 6,0 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.

	288
	200
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO NÚMERO: 6,5 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.

	289
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO NÚMERO: 7,0 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.

	290
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO, NÚMERO: 7,5 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; VIR EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.

	291
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO, Nº: 8,0 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS; EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.

	292
	300
	UNIDADE
	LUVA CIRÚRGICA, EM LÁTEX NATURAL E ATÓXICO, Nº: 8,5 ESTÉRIL, ANATÔMICO, LUBRIFICADO COM PÓ BIO ABSORVÍVEL E NÃO ALERGÊNICO, ESPESSURA DO FILME 0,21 (+/-0,07) MM.A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER UM PAR DE LUVAS;  EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE IMPRESSAS NA MESMA, O Nº DA LUVA DEVERÁ VIR NA LUVA E NA EMBALAGEM. DEVERÁ TER EMPUNHADEIRA JUSTA. SÓ SERÁ ACEITO MATERIAL FORNECIDO COM VIDA ÚTIL INFERIOR A 60%.

	293
	10
	CAIXA
	LUVA DE LIMPEZA 100% SILICONE EXTRA LONGA COM 40 CM DE COMPRIMENTO TOTAL, PUNHO COM VEROLA PARA PROTEÇÃO CONTRA ESCORRIMENTO DE LIQUIDO PARA INTERIOR DA LUVA, ISENTA DE FORRO INTERNO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, NÃO DESENVOLVE BACTÉRIAS E FUNGOS PARA PROTEÇÃO CONTRA ALERGIA E IRRITAÇÃO DA PELE SENDO ANTIDERRAPANTE NA PALMA. CAIXA 10 UNIDADES

	294
	100
	UNIDADE
	LUVA DE LIMPEZA 100%  DE LÁTEX NATURAL COM FORRO 100% DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICA. POSSUI BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA. UNIDADE DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P. 

	295
	100
	UNIDADE
	LUVA DE LIMPEZA 100%  DE LÁTEX NATURAL COM FORRO 100% DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICA. POSSUI BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA. UNIDADE DISPONÍVEL NOS TAMANHOS  M. 

	296
	100
	UNIDADE
	LUVA DE LIMPEZA 100%  DE LÁTEX NATURAL COM FORRO 100% DE ALGODÃO, ANTIALÉRGICA. POSSUI BORDAS AJUSTADAS QUE AUMENTAM A PROTEÇÃO, EVITANDO A ENTRADA DE ÁGUA. UNIDADE DISPONÍVEL NOS TAMANHOS  G.

	297
	02
	UNIDADE
	MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA.  CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO TUBULAR COM ESPESSURA DE 1/8 POR 25,4 DE DIÂMETRO, E SÃO FIXADOS EM ALUMÍNIO INJETADO, CARACTERÍSTICAS: A MACA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO PARA AMBULÂNCIA É LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO. POSSUI UM MECANISMO QUE RETRAÍ A MACA PARA SER COLOCADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DE RESGATE, ESSE SISTEMA RETRÁTIL, TRAZ UM MECANISMO DE SEGURANÇA EVITANDO O DESTRAVAMENTO ACIDENTAL DURANTE O TRANSPORTE DE UM PACIENTE.

	298
	02
	UNIDADE
	MACA RETRÁTIL + COLCHONETE AZUL ODONTOLÓGICO AS VERSÕES MRS 51 SÃO EQUIPAMENTOS PROJETADOS E ADAPTADOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, OFERECENDO JUNTAMENTE O COLCHONETE IMPERMEÁVEL PARA ESTA VERSÃO. PROJETADA PARA DIMINUIR O ESFORÇO DOS MOVIMENTOS PARA DENTRO E FORA DA AMBULÂNCIA NA LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, FACILITANDO AS OPERAÇÕES DE RESGATE AO PACIENTE NAS DIVERSAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. MONTADA COM PERFIS EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR LEVE E RESISTENTES COM COMPONENTES TOTALMENTE MONTADOS E FIXADOS COM PINOS ELÁSTICOS E PARAFUSOS PARA A MÁXIMA DURABILIDADE DAS FIXAÇÕES FORNECENDO ASSIM MAIOR AJUSTE E FIRMEZA DOS ENCAIXES DOS COMPONENTES. POSSUI SISTEMA RETRÁTIL NAS PERNAS DE SUSTENTAÇÃO DA BASE SUPERIOR FORNECENDO RECOLHIMENTO DAS PERNAS POR ACIONAMENTO MANUAL DO CONDUTOR. POSSUI SISTEMA ANTI-QUEDAS PARA MAIOR CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES, SENDO ATIVADO AUTOMATICAMENTE EM CASO DE DESARMAMENTO ACIDENTAL DA MACA ONDE O ACIONAMENTO DA ALAVANCA DO DESARME NÃO SEJA PROJETADA. SISTEMA REGULÁVEL DA CABECEIRA COM 6 POSIÇÕES DE ALTURA QUE VÃO DE 20 A 90 GRAUS. TRAVAMENTO E FIXAÇÃO DO MODELO DENTRO DA AMBULÂNCIA TESTADO E APROVADO EM LABORATÓRIO.  CAPACIDADE MÁXIMA DO PACIENTE DE ATÉ 200 KG. TRÊS CINTOS METÁLICOS AUTOMOTIVOS ALTAMENTE RESISTENTES. RODÍZIOS DIANTEIRO GIRATÓRIOS SENDO 1 C/ FREIO E 1 S/ FREIO DE 5? (127 MM) RODÍZIOS TRASEIRO GIRATÓRIO SENDO 1 C/ FREIO E 1 S/ FREIO DE 5? (127 MM) COLCHONETE COSTURADO ELETRONICAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E ESPUMA COM DENSIDADE D33.  ITENS INCLUSOS 3 CONJUNTO DE CINTOS DE SEGURANÇA AUTOMOTIVO ALTAMENTE RESISTENTE 1 COLCHONETE IMPERMEÁVEL AZUL  1 GUIA DE FIXAÇÃO (C/ PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO) 1 TRAVA DE SEGURANÇA (C/ PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO) DIMENSÕES ALTURA EIXO AÉREO 620 MM  ALTURA ABERTA (SOLO ATÉ COLCHONETE) 950 MM  ALTURA FECHADA (SOLO ATÉ COLCHONETE) 360 MM  COMPRIMENTO DO LEITO 1800 MM  COMPRIMENTO TOTAL DO LASTRO 1850 MM  COMPRIMENTO TOTAL FECHADA 1930 MM  LARGURA LEITO 490 MM  LARGURA TOTAL DO LASTRO (BRAÇO LATERAL ERGUIDA) 610 MM  PESO DA EMBALAGEM 3,800 KG  DIMENSÃO DA EMBALAGEM 1900 X 600 X 500 (C.L.A.)  PESO LÍQUIDO 22,000 KG  PESO BRUTO 30,000 KG CARACTERÍSTICAS GERAIS • ESPECÍFICA PARA USO EM AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE. • ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR. • DIMENSIONADA PARA SUPORTAR PACIENTES COM PESO ATÉ 150 KG.  • RESPALDO AJUSTÁVEL COM SEIS POSIÇÕES. • COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM COSTURA ELETRÔNICA. • DISPONÍVEL NAS CORES LARANJA, AZUL OU CINZA. • DOIS RODÍZIOS FIXOS COM 75 MM DE DIÂMETRO. • DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM 75 MM DE DIÂMETRO. • ALÇAS LATERAIS BASCULANTES.  • DOIS CINTOS DE SEGURANÇA COM SISTEMAS DE ENGATE RÁPIDO. • SISTEMA COMPLETO PARA ANCORAGEM DA MACA NA AMBULÂNCIA. .DIMENSÕES  COMPRIMENTO TOTAL 1900 MM LARGURA TOTAL 560MM  ALTURA SOLO LEITO .230MM • ALTURA TOTAL 330 MM PESO LÍQUIDO 17,5 KG• PESO BRUTO COM EMBALAGEM 18,5 KG CAPACIDADE DE CARGA 150 KG DIMENSÃO DA EMBALAGEM 1,95 X 0,25 X 0,58 MM VOLUME DA EMBALAGEM 0,282M³

	299
	20
	UNIDADE
	MALETA PARA MEDICAMENTOS 23X37X22CM – COM DIVISÓRIA -- BRANCO;- COM LACRE E ALÇA NA COR VERMELHA;- EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPA TRANSPARENTE; 

	300
	05
	UNIDADE
	MANDRIL PARA INTUBACAO ENDOTRAQUEAL TAMANHO INFANTIL: FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO TAMANHO INFANTIL SEM BOTÃO.

	301
	05
	UNIDADE
	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO ADULTO: FABRICADO EM MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO TAMANHO ADULTO SEM BOTÃO.

	302
	05
	PACOTE
	MANGUEIRA TUBULAR DE SILICONE MG 100; PACOTE.

	303
	05
	UNIDADE
	MARRECO EM AÇO INOX, CAPACIDADE PARA 1000 ML.

	304
	50
	CAIXA
	MASCARA CIRÚRGICA, COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	305
	50
	CAIXA
	MASCARA CIRÚRGICA FLUÍDOS,  MÁSCARA MOLDADA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE RAYON, VISCOSE E POLIÉSTER, FIOS NÃO TRANCADAS, EMBALADAS EM CAIXA CONTENDO 50 PECAS.

	306
	200
	UNIDADE
	MARCARA RESPIRADORA C/FILTRO DE ALTA EFICIÊNCIA, CONSTITUÍDA POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO DE NÃO TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS; SOBRE ESTA E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE; COBERTO POR UM NÃO TECIDO; DESENHADO ESPECIALMENTE DE FORMA A AUMENTAR A ÁREA TOTAL FILTRANTE; POSSUI 2 BANDAS DE ELÁSTICO, 1 GRAMPO DE AJUSTE NASAL E 1 VÁLVULA DE EXALAÇÃO; ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF-3; INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS TÓXICAS; FUMOS METÁLICOS; POEIRA, NEVOA E FUMOS CONTENDO MATERIAIS RADIOATIVOS.

	307
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, Nº 1,5, FABRICADA 10% EM SILICONE, GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS.

	308
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, Nº 2,5, FABRICADA 10% EM SILICONE, GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS.

	309
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL, Nº 4,0, FABRICADA 10% EM SILICONE, GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. REFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRAS. POSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. PERMITE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR POR ATÉ 40 VEZES. ENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS.

	310
	50
	CAIXA
	MASCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2, CX C/ 20 UNIDADES.  INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA PRESENÇA DE AERODISPERSÓIDES E BACILOS DA TUBERCULOSE, E OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS, APLICANDO-SE AINDA CONTRA FUMOS, NÉVOAS E POEIRAS TÓXICAS. DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS E, DESSA FORMA, PROTEGER AS PESSOAS QUE TEM CONTATO COM PORTADORES DE DOENÇAS E OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS/PATOLÓGICAS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES EM QUE HAJA A EMISSÃO DE PARTÍCULAS OU VAPORES NOCIVOS ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS). AGENTES ETIOLÓGICOS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG/SARS), INFLUENZA AVIÁRIA ALTAMENTE PATOGÊNICA (A/H5N1), INFLUENZA A/H1N1, VARICELA, SARAMPO, ENTRE OUTROS MICROORGANISMOS CUJA VIA DE TRANSMISSÃO SEJA PREDOMINANTEMENTE AÉREA. NÃO ESTÉRIL; POSSUI 6 CAMADAS; ATÓXICA E APIROGÊNICA; APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO; CLIPE DE MATERIAL FLEXÍVEL SEM MEMÓRIA; ELÁSTICO AJUSTÁVEL PRESO À PRESILHAS; POSSUI TIRAS AJUSTÁVEIS A TODOS OS TAMANHOS DE CABEÇA; FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO; CONFORTÁVEL; CERTIFICADO PELO INMETRO.

	311
	03
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 1 (NEONATO), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS  ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

	312
	03
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 2, (INFANTIL), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS  ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 

	313
	10
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 4, (ADULTO), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS  ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 

	314
	04
	UNIDADE
	MÁSCARA PARA REANIMADOR DE SILICONE AMBU Nº 5, (ADULTO GRANDE), TRANSPARENTE QUE SE AJUSTA FIRMEMENTE, ENVOLVENDO NARIZ E BOCA E SE ADAPTA AO SISTEMA BOLSA-MÁSCARA (AMBU).É LEVE E FÁCIL DE USAR. FORNECE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ( 90 A 95%) COM FLUXO DE 8L/MIN. 
 MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO.  ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO, AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. 

	315
	05
	UNIDADE
	MESA DE MAYO COM BANDEJA INOX ESTRUTURA REFORÇADA  RODÍZIOS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO .DUAS BANDEJAS EM INOX ESTABILIDADE PERFEITA.

	316
	05
	UNIDADE
	MESA DE MAYO COM BANDEJA INOX .BANDEJA 48X33CM; ALTURA REGULÁVEL, HASTE 5/8"; 03 PÉS COM RODÍZIOS; DIMENSÕES 0,63 X 0,50M; ALTURA: 0,85 À 1,20M.

	317
	01
	UNIDADE
	MONITOR CARDÍACO. TELA DE APOIO CLÍNICO COM INFORMAÇÕES DE SUPORTE AO OPERADOR COMO MENSAGENS, LEMBRETES FIXOS E NOME DO PACIENTE, TAMBÉM AUXILIANDO NA HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE HOSPITALAR. • ALTA FLEXIBILIDADE NA MONITORAÇÃO DOS DIVERSOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, ATRAVÉS DA CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO. • APRESENTAÇÃO DAS CURVAS E PARÂMETROS EM VÍDEO LCD COLORIDO DE MATRIZ ATIVA. • AJUDA NA TELA ATRAVÉS DO MENU OU ATRAVÉS DA TELA DE APOIO CLÍNICO COM MENSAGENS MAIS COMPLETAS, SEM ABREVIAÇÕES E SEM INTERFERIR NA TELA PRINCIPAL DE MONITORAÇÃO. • COMUNICAÇÃO HL7. • FACILIDADE DE OPERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTROLES NA TELA. • CALCULADORA PARA AUXÍLIO EM POSSÍVEIS CÁLCULOS. • CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA ATRAVÉS DA INSERÇÃO/RETIRADA DO(S) MÓDULO(S) DE EXPANSÃO. • UTILIZAÇÃO DE PEN DRIVE PARA ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE OU AINDA PARA GRAVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E/OU MONITOR. • POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO FISIOLÓGICA. • POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO ATRAVÉS DE IMPRESSORA OU REGISTRADOR TÉRMICO (OPCIONAIS).
• EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS EM FORMATOS GRÁFICOS E NUMÉRICOS. • POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE MINI DISCLOSURE, PERMITINDO AO USUÁRIO ANALISAR O SINAL DE ECG E/OU OUTRAS CURVAS. • ALARMES SONOROS E VISUAIS. • POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO ÀS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (OPCIONAL). • CONTROLES ATRAVÉS DE DIVERSOS DISPOSITIVOS, TAIS COMO TECLADO, BOTÃO ROTACIONAL E/OU TELA SENSÍVEL AO TOQUE (OPCIONAL) FACILITANDO A PROGRAMAÇÃO. • MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL TORNANDO-O INDEPENDENTE DA DISPONIBILIDADE DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA (OPCIONAL).

	318
	10
	PAR
	MULETAS EM MADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇADEIRAS ACOLCHOADAS E BASE COBERTA POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE.

	319
	02
	UNIDADE
	NEGATOSCÓPIO COM 01 CORPO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO PINTADO EM ESTUFA A 180°C OU EM AÇO INOXIDÁVEL OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, VISOR NA PAREDE FRONTAL CONSTRUÍDO EM ACRÍLICO (LEITOSO), COM DOIS SUPORTES A PRESSÃO. DEVERÁ POSSUIR INTERRUPTOR LATERAL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES E RESPECTIVOS SUPORTES E REATORES. DIMENSÕES APROXIMADAS:- 40 CM X 50 CM. ALIMENTAÇÃO DE VOLTAGEM 110 OU 220 V. PODER PENDURAR OU COLOCAR SOBRE A MESA. FUNCIONAMENTO INSTANTÂNEO. O MATERIAL DEVERÁ TER PERFEITO ACABAMENTO, ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS E PINTURA HOMOGÊNEA.

	320
	20
	UNIDADE
	ÓCULOS DE SEGURANÇA.  CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, POSSUI ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A ÁREA DE PROTEÇÃO. PERMITE UTILIZAÇÃO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS ÓCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. - LENTE INCOLOR: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS. 

	321
	20
	UNIDADE
	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBAÇANTE. PROTETOR NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTE VAZADA TIPO ESPÁTULA. ÓCULOS DE SOBREPOR COM RECUO ALONGADO. ABSORVE MAIS DE 99,9% DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA ATÉ 385NM.

	322
	30
	UNIDADE
	OLÍVA PARA REPOSIÇÃO EM ESTETOSCÓPIO CONFECCIONADA EM BORRACHA; PARA OUVIDOS; EMBALADA EM SACO; COR PRETA;

	323
	02
	UNIDADE
	OFTALMOSCÓPIO. É UM APARELHO COM LÂMPADA DE XÊNON PROJETADO PARA EXAME DOS OLHOS. É UM APARELHO PORTÁTIL, LEVE E RESISTENTE. POSSUI LENTES COM 19 AJUSTES DE DIOPTRIAS E 5 ABERTURAS: GRANDE, PEQUENA, MEIA LUA, FILTRO LIVRE VERMELHO E ALVO. PORTÁTIL E LEVE- POSSUI CLIPE DE BOLSO- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA- CABEÇA EM ABC RESISTENTE A IMPACTOS - NÃO CONTÉM LÁTEX- CABO EM METAL REVESTIDO DE ALTA DURABILIDADE - CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS AA; LENTE E LAMPÂDA - LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V; - ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO- EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM- POSSUI 19 LENTES PARA AJUSTE DE DIOPTRIA (- 20 A +20)- ÓPTICA SELADA LIVRE DE POEIRAS.- POSSUI BORRACHA DE PROTEÇÃO NA LENTE PARA EVITAR RISCOS- POSSUI 5 SELEÇÕES DE ABERTURA ( GRANDE, PEQUENA, SEMICÍRCULO, FIXAÇÃO E VERDE)- FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO GARANTIA DE 01 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LIMPEZA LIMPE O APARELHO COM GAZE OU ALGODÃO COM ÁLCOOL 70 APENAS NA PARTE EXTERIOR DO APARELHO. PARA LIMPEZA DA LENTE USE APENAS ÁGUA E SABÃO E PARA SECAR USE PAPEL OU UM PANO DELICADO.

	324
	05
	UNIDADE
	OTOSCÓPIO CONSTRUÍDO EM METAL CROMADO E COM FIBRA LUX, DOTADO DE 06 (SEIS) ESPÉCULOS PERMANENTES E 10 (DEZ) DESCARTÁVEIS, 01 (UMA) LÂMPADA SOBRESSALENTE E 01 (UM) CABO PORTA PILHAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO COM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, ROSCA PERFEITAMENTE DELIMITADA, FACILITANDO O AJUSTE PERFEITO DAS PILHAS E DA MOLA, TANTO OS ESPÉCULOS PERMANENTE QUANTO OS DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER ISENTOS DE REBARBAS, SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE INTERFIRAM NO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.

	325
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO SEM ALARME E UM DISPOSITIVO PROJETADO PARA VERIFICAÇÃO ESPORÁDICA OU EM HOME CARE MONITORAÇÃO E SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO E DA FREQÜÊNCIA CARDÍACOS EM PACIENTES ·ADULTOS E PEDIÁTRICOS. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO= 0 A 100%. PULSO= 18 A 300BPM. EXATIDÃO=70 A 100%.DIMENSÕES 33 X 33 X 57MM.PESO 60GR. MARCA MORYIA, PROCEDÊNCIA USA. GARANTIA DE 180 DIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTES. FUNCIONAMENTO= 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AAA COM AUTONOMIA DE 12H.

	326
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL DIGITAL. PEQUENO E DE FÁCIL MANUSEIO. O APARELHO REALIZA A MEDIÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA DO PACIENTE BEM COMO O NÍVEL DE OXIGÊNIO PRESENTE NO SANGUE (SP02). AS INFORMAÇÕES SÃO TRANSMITIDAS ATRAVÉS DE UM PAINEL DE LED BASTANTE PRÁTICO, ALÉM DE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME, POUPANDO O MÁXIMO DE BATERIA E PROLONGANDO A VIDA DO EQUIPAMENTO

	327
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM ALARME COMPACTO PARA VERIFICAÇÃO DA SP02 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, COM VISOR DE LED E SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO DE DADOS, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO RETIRAR O DEDO, APRESENTA: SP02,FC, CURVA PLETISMOGRÁFICA INTENSIDADE DE PULSO E NÍVEL DE BATERIA FRACA. FAIXA SP02 – 70 A 99%. FAIXA DE PULSO – 30 À 240 BPM.

	328
	02
	UNIDADE
	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO "ECONÔMICO", DESTINADO A SPOT-CHECK PARA VERIFICAÇÃO DA SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA EM CLÍNICAS, GERIATRIAS, CENTROS ESPORTIVOS . ATRAVÉS DA PONTA DO DEDO INSERIDA NO OXÍMETRO PODE-SE  MEDIR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. O PRODUTO É IDEAL PARA USO (DOMICILIAR, HOSPITALAR INTERNAÇÃO,  PEDIÁTRICO, PESSOAS SOB CUIDADO  INTENSIVO, ETC.), OPERAR O OXÍMETRO É SIMPLES E CONVENIENTE. O PRODUTO É PEQUENO EM VOLUME, LEVE  O GASTO DE BATERIA É BAIXO. DUAS PILHAS ALCALINAS AAA DURAM CERCA DE 30 HORAS CONTÍNUAS. HAVERÁ UM INDICADOR O OXÍMETRO ESTIVER  COM CARGA DE BATERIA BAIXA DEMAIS, SENDO CAPAZ DE INFLUENCIAR NO RESULTADO DA OPERAÇÃO. O PRODUTO SERÁ DESLIGADO AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO HOUVER NENHUM SINAL DE USO AO SE PASSAREM 8 SEGUNDOS. CARACTERÍSTICASMODELO COMPACTO E PORTÁTIL. PESA 28G SEM PILHAS VISOR COM LED´S INFORMA O NÍVEL DA BATERIA, NO PAINEL O PAINEL APRESENTA: SPO2, FC E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO DESLIGA AUTOMÁTICO APÓS RETIRAR O DEDO SPO2 - 0 À 100% FAIXA DE PULSO - 30 À 240 BPM ALIMENTAÇÃO - 2 PILHAS ALCALINAS AAA CONSUMO DE ENERGIA - < 30 MA RESOLUÇÃO - SPO2 +/- 1% - FC +/- 1 BPM ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: DUAS PILHAS ALCALINAS TIPO AAA TIRA DE SUPORTE DO EQUIPAMENTO PARA PENDURAR NO PESCOÇO CAPA.

	329
	12
	CAIXA
	PACOTE TESTE DESAFIO DE DENSIDADE/POROSO PARA LIBERAÇÃO DE CARGA COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 6  EM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. PACOTE TESTE PRONTO, DISPOSITIVO DESAFIO DE PROCESSO, CONTENDO UM INDICADOR QUÍMICO TIPO 6 ,ATUA COMO LIBERADOR DE CARGA SIMULANDO UMA CONDIÇÃO CRÍTICA. PERMITE AVALIAR A EFETIVA EXTRAÇÃO DE AR E PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE EM CARGAS POROSAS OU DE DENSIDADE. O TESTE É UM DISPOSITIVO QUE PODE AJUDAR O  CME NA TOMADA DE DECISÃO, NA LIBERAÇÃO OU NÃO DA CARGA APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR. FÁCIL DE MANUSEAR, ARQUIVAR E COM RESULTADO IMEDIATO

	330
	02
	UNIDADE
	PAPAGAIO – 1 LITRO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304. CAPACIDADE 1000 CC, CABO DE FÁCIL MANUSEIO PARA ENCHIMENTO OU ESVAZIAMENTO. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.  GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: ISENTO.

	331
	20
	ROLO
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100 M ROLO, CARACTERÍSTICAS: INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO. SELAGEM TRIPLA. SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	332
	30
	ROLO
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM X 100M ROLO, CARACTERÍSTICAS: INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERILIZANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU ÓXIDO DE ETILENO. SELAGEM TRIPLA. SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. REGISTRO DA ANVISA, DIMENSÃO, LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	333
	30
	ROLO
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100M, ROLO MATERIAL: TYVEK, POLIETILENO E POLIÉSTER TEMPERATURA SELAGEM: ENTRE 115 E 130ºC DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: 75/100/150/250/300/400/ 500 MM X 70M.

	334
	20
	CAIXA
	PAPEL SMS. WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO, 40X40CM COM 50 UNIDADES. CONFECCIONADO EM SPUNDBOND, MELTBLOWN, SPUNDBOND (SMS), RESISTENTE A RASGOS E PERFURAÇÕES. INDICADO COMO EMBALAGEM INVÓLUCRO PARA PROTEGER INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E MATERIAIS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. EMBALAGEM QUE ASSEGURA A INTEGRIDADE DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, GARANTINDO SUA PROTEÇÃO QUANTO A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS.

	335
	50
	CAIXA
	PAPEL SMS. TECIDO SMS MANTA 100% POLIPROPILENO, 90×90 CM GRAMATURA LEVE CAIXA C/100 UNIDADES. COMPOSTA POR UMA CAMADA EXTERNA DE SPUNBOND , ESTA CAMADA É FORMADA POR FIBRAS LONGAS E CONTÍNUAS QUE PROPORCIONAM RESISTÊNCIA MECÂNICA E MALEABILIDADE E UMA CAMADA INTERNA DE MELTBLOWN ESTA CAMADA É FORMADA POR UMA TRAMA DENSA DE MICROFIBRAS QUE AGE COMO BARREIRA MICROBIANA. RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPORTA TODOS OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FORMA EFICAZ. DRAPEABILIDADE E FÁCIL MANUSEIO SEM RISCO DE RASGO E MICRO FISSURAS FACILIDADE E COMODIDADE AO MANUSEIO PERMITE AJUSTE PERFEITO A TODOS OS TIPOS DE ARTIGOS PROPORCIONA FÁCIL DOBRADURA COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA. HIDROFOBICIDADE/ HEMORREPELÊNCIA BARREIRA EFICAZ CONTRA PENETRAÇÃO AQUOSA DE MICRORGANISMOS EVITA RE-CONTAMINAÇÃO DOS ARTIGOS EVITA FOCOS PROVÁVEIS DE INFECÇÃO HOSPITALAR. ESTRUTURA HOMOGÊNEA GRAMATURA HOMOGÊNEA EM TODA ÁREA DA EMBALAGEM ISENÇÃO DE PARTÍCULAS NÃO LIBERA PARTICULADOS REDUZ FOCOS PROVÁVEIS DE INFECÇÃO HOSPITALAR.  ISENÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR E NÃO CARCINOGÊNICO ISENÇÃO DE FUROS E MICRO FUROS MANTÉM A INTEGRIDADE DA BARREIRA MICROBIANA. PROLONGADO LAUDO DE PRESERVAÇÃO DA ESTERILIDADE DE 60 DIAS CONSIDERANDO A RELAÇÃO DE EVENTOS BARREIRA MICROBIANA PARA VÍRUS E BACTÉRIAS. GARANTE BARREIRA MICROBIANA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDOS DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL (BFE E VFE), ELIMINANDO RISCOS DE RE-CONTAMINAÇÃO DOS ARTIGOS ESTERILIZADOS . POROSIDADE CONTROLADA POSSIBILITA DE FORMA SEGURA PERMEABILIDADE AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, PERFEITAMENTE CONTROLADA CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS – AORN/CEN.  PERMITE  A DISSIPAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE NO INTERIOR DO PACOTE PERMITE A SECAGEM E AERAÇÃO DO PACOTE DIMINUI FOCOS PROVÁVEIS DE INFECÇÃO HOSPITALAR, REDUZINDO CUSTOS.

	336
	12
	BOBINA
	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG BIONET – 216 MM X 30 M. PAPEL TÉRMICO PARA ECG FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE. ESTE PAPEL PROPORCIONA ÓTIMA SENSIBILIDADE PARA IMPRESSÃO TÉRMICA E EXCELENTE FIXAÇÃO. ACEITA REGISTRO POR CABEÇA TÉRMICA, SEM CONTATO COM O PAPEL. INDICADO PARA USO NOS ELETROCARDIÓGRAFOS CARDIO CARE 2000 E CARDIO TOUCH 3000 DA BIONET

	337
	10
	JOGO
	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA DESFIBRILADOR DEA ISIS – INSTRAMED

	338
	10
	JOGO
	PÁS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL PARA DESFIBRILADOR DEA ISIS – INSTRAMED

	339
	06
	KIT
	PÊRA DE SUCÇÃO PARA ELETROCARDIOGRAMA, DE SILICONE. KIT COM 6 UNIDADES

	340
	05
	UNIDADE
	PINÇA ANATÔMICA CURVA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX.

	341
	05
	UNIDADE
	PINÇA ANATÔMICA RETA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX.

	342
	10
	UNIDADE
	PINÇA BACKHAUS 11 CM PARA CAMPO, FABRICADA EM AÇO INOX CIRÚRGICO, TAMANHO.

	343
	15
	UNIDADE
	PINÇA KELLY CURVA, 16 CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GARANTIA DE FABRICA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	344
	15
	UNIDADE
	PINÇA KELLY RETA 16 CM. UTILIZADA EM VÁRIOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA TRAVAR OS VASOS SANGUÍNEOS E PROMOVER A HEMOSTASIA. POSSUI TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA COM SERRILHA. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GARANTIA DE FABRICA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

	345
	05
	UNIDADE
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO (KELLY DELICADA) 10 CM CURVA EM AÇO INOX.

	346
	05
	UNIDADE
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO (KELLY DELICADA) 10 CM RETA EM AÇO INOX.

	347
	05
	UNIDADE
	PLACA DE SINALIZAÇÃO, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA QUE REPRESENTA ATENÇÃO. DISPONÍVEIS COM DIVERSAS MENSAGENS, PISO MOLHADO E NÃO ENTRE, BANHEIRO FORA DE USO, CUIDADO PISO MOLHADO E SEM MENSAGEM, CONSTITUÍDA NO TAMANHO 65 CM POR 30 CM, ( APRESENTAR FOLDER

	348
	03
	UNIDADE
	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO MODELO BAXSTRAP, PROJETADA PARA INCORPORAR AS NECESSIDADES DO SOCORRISTA E DO PACIENTE, NUMA PLATAFORMA ERGONOMICAMENTE EFICIENTE PARA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS. A GRANDE VARIEDADE DE OPÇÕES DE FIXAÇÃO E ABERTURAS PARA SE SEGURAR FEITAS PARA MANUSEIO CONVENIENTE DO SOCORRISTA.  PERMITE UMA VARIEDADE DE TÉCNICAS DE FIXAÇÃO. FACILITA AS RESTRIÇÕES APROPRIADAS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS; ESTABILIDADE EXTRA. MOLDADA COM PINOS PARA FIXAÇÃO OPCIONAL RÁPIDA E PARA MINIMIZAR A CONTAMINAÇÃO NO RESGATE. CÓD.: 3300018. DIMENSÕES: 45 CM X 183 CM.

	349
	02
	UNIDADE
	PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO EM POLIETILENO 1,83 X 0,44 MT COM JOGO DE CINTO ARANHA. PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO. PROJETADA P/ O TRANSPORTE MANUAL DE VITIMAS DE ACIDENTES.  DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 180 KG. RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL. POSSUI PEGADORES AMPLOS PARA FACILITAR O USO COM LUVAS. DESIGN EM ÂNGULO PARA MELHOR ACOMODAÇÃO DO PACIENTE. TRANSLÚCIDA, PARA O USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS. PRODUZIDA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.  A PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO DO CINTO ARANHA, IMOBILIZADORES DE CABEÇA (COXINS) COMO ACESSÓRIOS E PODE SER TRANSPORTADA SOBRE QUALQUER MACA.

	350
	10
	CAIXA
	PRESERVATIVO MASCULINO PARA ULTRASON, NÃO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL VULCANIZADO, TIPO LISO, OPACO, LARGURA NOMINAL DE 52 MM, COM. MÍNIMO DE 160 MM, PESO 1,70 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA E REEMBALADO EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.

	351
	200
	UNIDADE
	PROTETOR SOLAR PARA PELE. PROTEGE CONTRA AS AÇÕES DOS RAIOS UVA E UVB, PESO LÍQUIDO 120G, FATOR 50 PARA PELES SENSÍVEIS À EXPOSIÇÃO AO SOL.

	352
	05
	KIT
	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU) - PEDIÁTRICO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL UTILIZADO PARA FORNECER VENTILAÇÃO COM PRESSÃO POSITIVA PARA UM PACIENTE QUE NÃO ESTÁ RESPIRANDO OU ESTÁ RESPIRANDO DE FORMA INADEQUADA.  O DISPOSITIVO FAZ PARTE DO KIT DE REANIMAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS E TREINADOS EM PRIMEIROS SOCORROS. O RESSUSCITADOR É USADO FREQUENTEMENTE EM HOSPITAIS, SENDO PARTE ESSENCIAL DE UM CARRINHO DE EMERGÊNCIA. É TAMBÉM UTILIZADO EM SALAS DE CIRURGIA PARA VENTILAR UM PACIENTE ANESTESIADO MINUTOS ANTES DO VENTILADOR MECÂNICO SER CONECTADO AO PACIENTE. O DISPOSITIVO É AUTO-INFLÁVEL COM O  AR E PODE SER ADICIONADO OXIGÊNIO SUPLEMENTAR. SILICONE 100% GRAU MÉDICO, MELHOR FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. BALÃO DE SILICONE PROPORCIONA EXCELENTE EXPANSÃO E SUA FLEXIBILIDADE PERMITE UTILIZAR COM A PONTA DOS DEDOS. CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE QUANDO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA E QUANDO NECESSÁRIO, PERMITE REGULAGEM OU BLOQUEIO. PODE SER DESMONTADO E MONTADO DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL. TODAS AS CONEXÕES ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4.​MÁSCARAS FACIAIS. MÁSCARAS TRANSPARENTES PERMITEM MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO. ANEL DE SILICONE PERMITE UMA CONEXÃO MAIS FÁCIL, SEGURA E EVITA DESCONEXÕES ACIDENTAIS. ALMOFADA DE SILICONE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO. DIVERSOS MODELOS DESENHADOS PARA CADA TAMANHO DE PACIENTE. VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO PARA OXIGÊNIO E RESERVATÓRIO EM PVC. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO QUANDO CONECTADO A VÁLVULA, FORNECE ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ESSENCIAL DURANTE A VENTILAÇÃO EM AMBIENTES POLUÍDOS. 

	353
	02
	UNIDADE
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO, POSSUIR MARCADOR REMOVÍVEL.

	354
	03
	UNIDADE
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. PRODUZIDA EM ABS, ALTAMENTE RESISTENTE, IDEAL PARA CONSULTÓRIO E PESQUISA DE CAMPO. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. PESO DO PRODUTO: 1 KG. DIMENSÕES MONTADO: COMP: 146 CM X LARG: 15 CM X ALT: 4 CM.COR DO MEDIDOR: VERDE, COR DA RÉGUA:AREIA. COMTÉM 03 REGUAS, 01 MEDIDOR FIXO, 01 MEDIDOR MÓVEL. COM CERTIFICADO DO IMI-INMETRO, LEVE, TRASPORTÁVEL E HIGIENIZÁVEL. GARANTIA: 03 ANOS

	355
	03
	UNIDADE
	RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL DE FORMATO OBLONGO, ONDE O CORPO TRONCÔNICO E DOTADO DE FECHAMENTO, PROVIDO DE UM ORIFÍCIO E TAMBÉM DE UMA FLANGE COM CONTORNO INTERNO, SENDO A PARTE INTERNA DO REFERIDO CORPO DOTADA DE UMA PLURALIDADE DE CAVALETES LONGITUDINAIS, CONTENDO REBAIXO P/ENCAIXE DA MEMBRANA FILTRANTE, SENDO QUE AO CONTORNO DA FLANGE SE ACOPLA O CONTORNO SOLIDÁRIO A FLANGE DA QUAL PARTE UM BOCAL. TEM ABERTURA EM SUAS EXTREMIDADES A FIM DE PERMITIR A RESPIRAÇÃO BOCA-A BOCA DE FORMA SEGURA, HIGIÊNICA E PRATICA EMBALAGEM INDIVIDUAL,  POSSUI VÁLVULA DE REFLUXO.

	356
	10
	UNIDADE
	RESERVATÓRIO PARA AMBU. É UMA PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA JUNTAMENTE DE UM AMBU REANIMADOR. TEM POR OBJETIVO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO, PARA O PULMÃO DO PACIENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO E OUTROS. RESERVATÓRIO EM PVC.

	357
	24
	ROLO
	ROLO DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MESA DE EXAME, P/ COBRIR A CAMA OU MACA, 70 CM X 50 M, 100% CELULOSE OU NATURAL.

	358
	30
	GALÃO
	SABONETE LÍQUIDO 0,5% INDICADO PARA ÁREAS SEMICRÍTICAS HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS, PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, PREPARAÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, ASSEPSIA PRÉ-CIRÚRGICA, BANHO DE PACIENTES, ETC. POSSUI CARACTERÍSTICAS BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA COM GRANDE PODER DE AÇÃO RESIDUAL, IMPEDINDO O CRESCIMENTO DE MICROORGANISMOS. COM 5 LITROS.

	359
	30
	GALÃO
	SABONETE LÍQUIDO PARA USO HOSPITALAR: DE TEOR COSMÉTICO, AGENTES HIDRATANTES, NUTRIENTES E EMOLIENTES, CONSISTÊNCIA SEMI GEL. DENSIDADE A 20/4(G/CM3) = 1,01 A 1,05, PH 6,5 A 7,5 PARA LIMPEZA DE MÃOS. APRESENTADO EM EMBALAGEM BOMBONA DE POLIETILENO COM 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO.

	360
	30
	GALÃO
	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO; A BASE DE TRICLOSAN 0,5%, COM PH 7,0 A 8,0; EMBALAGEM REFIL 800 ML (APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO CONFORME RDC Nº 184, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, CONFORME RDC Nº 40 DE 05 DE JULHO DE 2008 ROTULO DO PRODUTO CARACTERIZADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, FICHA DE SEGURANÇA FISPQ CONFORME. Nº 1425/2001, CONFORME PORTARIA Nº 327 / SNVS / MS, DE 30 DE JUNHO DE 1997. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU ISO 9001, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, O PRODUTO TEM QUE SER CARACTERIZADO DE RICOS II, E REGISTRO NA ANVISA).

	361
	50
	CAIXA
	SACO HAMPER P/ROUPARIA HOSPITALAR 120 L, INDICADO P/TRANSPORTE DE ROUPA HOSPITALAR CONTAMINADA OU NÃO DE USO GERAL EM HOSPITAIS, CENTROS MÉDICOS, LABORATÓRIOS, CONSULTÓRIO MEDICO, ETC. CONFECCIONADO EM POLIETILENO BAIXO DENSIDADE LINEAR-VIRGEM 5% DE PIGMENTO MÁSTER ESPESSURA DE 0,12 MICRONS MEDIDAS 0,4 X 15 MTS C/CORDÃO CHATO DE 0,05MM SOLDA NA BOCA P/FIXAÇÃO DO CORDÃO E NAS LATERAIS P/DEIXAR O FUNDO REFORÇADO EVITANDO VAZAMENTOS POR FALHA DE SOLDA. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALADOS EM CAIXAS C/50 UNIDADES, DE ACORDO C/O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. COR VERDE. 

	362
	03
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 15 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 39 X 58 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.

	363
	05
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 30 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 59 X 62 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.

	364
	08
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 50 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 63 X 80 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.

	365
	15
	FARDO
	SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE. CAPACIDADE 100 LITROS. É CONFECCIONADO UTILIZANDO COMO MATÉRIA PRIMA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VIRGEM, PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO, FATOR QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO PRODUTO.POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, Nº DE LOTE, SIMBOLOGIA INFECTANTE POSICIONADA A UM TERÇO DE ALTURA A PARTIR DO FUNDO, ATENDENDO AS NORMAS FABRICAÇÃO VIGENTES. DIMENSÕES: 90 X 110 CM. PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES NÃO PERFURO CORTANTES.  ATENDE AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA DA ANVISA E ABNT/NBR (9191 E 7500). 13055/NBR 13056/ASTM-D-1709 E ATENDENDO À RESOLUÇÃO CONAMA 05 AR 1º COM CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO M S. - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PESO DE 30% DE SUA CAPACIDADE NOMINAL.  DISPONÍVEL NA COR BRANCO LEITOSA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  EMBALAGEM FINAL: FARDO COM 100 UNIDADES.

	366
	20
	PACOTE
	SAQUINHO DE GELADINHO. SAQUINHO PLÁSTICO PARA GELADINHO NA COR TRANSPARENTE. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.

	367
	30
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 21 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.

	368
	30
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 23 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.

	369
	30
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 25 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.

	370
	05
	CAIXA
	SCALP CALIBRE Nº 27 COM CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADA, BISEL CURTO E TRIFACETADO, ASA FLEXÍVEL E ANTIDERRAPANTE, TUBO EXTENSOR DE MATERIAL FLEXÍVEL, ATÓXICO E TRANSPARENTE DE ATÉ 30 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER COM TAMPA, POSSUIR PROTETOR DE AGULHA. ESTÉRIL  E APIROGÊNICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DIFERENCIANDO O NÚMERO POR COR PADRONIZADA DE ACORDO COM NBR 9753, CAIXA COM 100 UNIDADES.

	371
	04
	UNIDADE
	SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA, CERTIFICAÇÃO INMETRO ECONOMIA DE PAPEL TOALHA, SACOS DE LIXO E MANUTENÇÃO (TROCA DE PAPÉIS E RETIRADA DE LIXO), ALÉM DE MANTER O BANHEIRO ORGANIZADO! IDEAL PARA BANHEIROS COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. GARANTIA DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXC): 21,5X24X20 CM PESO LÍQUIDO: 2,140 KG PESO BRUTO: 2,540 KG DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXC): 27,5 X 25,5 X 27POTÊNCIA: 1800 W ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220VFREQUENCIA: 60 HZTEMPO DE SECAGEM: 20 SDISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 9 A 15 CM VELOCIDADE DO FLUXO DE AR: 10,5M/STEMPERATURA DO AR: 45ºCFUSÍVEL TÉRMICO: 150ºC ROTAÇÃO: 2200 RPM - PRESSÃO: 60MM CACONSUMO: 10 WH/ACIONAMENTO MATÉRIA-PRIMA: PLÁSTICO ABS ACOMPANHA: 4 PARAFUSOS COM 4 BUCHAS PARA FIXAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DA COMPRA

	372
	03
	UNIDADE
	SELADORA COM GUILHOTINA E SUPORTE PARA ROLO BIVOLT INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA; CONTROLE DE TEMPERATURA, POSSIBILITANDO A SELAGEM DE MATERIAIS DE DIFERENTES ESPESSURAS; INDICADOR LUMINOSO DE RESISTENCIA LIGADA; SUPORTE PARA ROLO; GUILHOTINA. LARGURA DE SELAGEM: 10 MM COMPRIMENTO DE SELAGEM: 300 MM VOLTAGEM 127 - 220 VC.A 50-60HZ FUSIVEL 8ª PESO LIQUIDO (KG) 1,615 PESO BRUTO(KG) 2,08 GABINETE PLASTICO ABS

	373
	02
	UNIDADE
	SELADORA COM PEDAL PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. RECOMENDADA PARA A ÁREA DA SAÚDE (DENTISTA, CLÍNICA, FARMÁCIA, LABORATÓRIO). INDICADA PARA TRABALHAR EM 3 TURNOS DE PRODUÇÃO SEM INTERRUPÇÃO. EMBALAGEM: SELADORA PARA EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO DO TIPO (PET/PP 57G/M² E PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60/M²). SOLDA GRAU CIRÚRGICA COM LINHA DE SOLDA DE 0,8 CM DE ESPESSURA PARA SACOS PLÁSTICOS DE ATÉ 36 CM DE BOCA. TEMPERATURA CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO. FABRICADAS NAS VOLTAGENS 110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ, 400 WATTS CONSUMO MÉDIO, 0,30 KWH. LARGURA – 45,0 CM. PROFUNDIDADE – 38,0 CM. ALTURA – 97,0 CM. PESO BRUTO – 12,000 KG. GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO.

	374
	03
	UNIDADE
	SELADORA. DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE SELAR AS EMBALAGENS UTILIZADAS NOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO REALIZADOS EM AUTOCLAVES A VAPOR; FÁCIL UTILIZAÇÃO; SELAGEM RÁPIDA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; COMPACTA E COM UMA ESTRUTURA RESISTENTE; VOLTAGEM 110 V OU 220 V; RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE; POTENCIA 50W; FREQUENCIA: 50/60HZ; UTILIZAR SOMENTE EMBALAGEM DO TIPO MISTO (PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PLÁSTICO).

	375
	100
	UNIDADE
	SELOS DE SEGURANÇA, COM 16 CM, PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, NUMERADOS E PERSONALIZADOS EM HOT-STAMPING (ATÉ 8 DÍGITOS). CORES: AMRELO, AZUL, LARANJA, PRETO, VERDE, VERMELHO.

	376
	300
	CAIXA
	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL DE 1 ML, COM AGULHA 13 X 4,5, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILÍNETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 (CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	377
	120
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILIMETRADA, BICO SIMPLES, TIPOLUER,COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICOCOM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE 05(CINCO)ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	378
	300
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILÍNETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 (CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NOMINISTÉRIO DA SAÚDE DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	379
	200
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILÍNETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. CAIXA COM 100 UNIDADES ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 5 (CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NOMINISTÉRIO DA SAÚDE DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	380
	200
	CAIXA
	SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML, COM AGULHA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA, MILIMETRADA, BICO SIMPLES, TIPO LUER, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, ÊMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA.CAIXA COM 100 UNIDADES.ESTERILIZAÇÃO COM VALIDADE DE 05(CINCO) ANOS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	381
	300
	CAIXA
	SERINGA PARA INSULINA ULTRA-FINEII 0,3 MM 0,5 ML OU SIMILAR. CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA OU MENOS. ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE, AGULHA COM 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G). IDEAL PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E ADULTO MAGRO COM IMC ATÉ 25. CAIXA COM 100 UNIDADES.

	382
	10
	LITRO
	SOLUÇÃO DE LUGOL (SHILLER) OU SIMILAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOCITOLÓGICO ENVASADO EM RECIPIENTE DE 1LTRO.

	383
	20
	LITRO
	SOLUÇÃO DE PVPI  TÓPICO –PVPI POLIVINILPIRROLIDONA 10% 1000ML, OU SIMILAR FRASCO PLÁSTICO EM QSP AQUOSO, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS

	384
	20
	LITRO
	SOLUÇÃO DE PVPI  DEGERMANTE–PVPI POLIVINILPIRROLIDONA OU SIMILAR 10% 1000 ML, FRASCO PLÁSTICO EM QSP AQUOSO, EQUIVALENTE A 1% DE IODO ATIVO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. . O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.

	385
	300
	UNIDADE
	SONDA PARA NUTRIÇÃO  ENTERAL  (AZUL) APRESENTANDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO GOTEJAMENTO; EXTENSÃO EM PVC AZUL; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO; EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA, OU ÓXIDO DE ETILENO.

	386
	50
	UNIDADE
	SONDA NASOENTÉRICA CURTA Nº 10 EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE SUPERFÍCIE LISA COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE ALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA, PONTA RADIOPACA.

	387
	50
	UNIDADE
	SONDA NASOENTÉRICA LONGA Nº 12 EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE SUPERFÍCIE LISA COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA. PONTA RADIOPACA

	388
	50
	UNIDADE
	SONDA NASOENTÉRICA LONGA Nº 14 EM PVC ATÓXICO SILICONIZADO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE SUPERFÍCIE LISA COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM, COM NO MÍNIMO 6 MESES DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA. PONTA RADIOPACA

	389
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  12, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	390
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  14, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	391
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  16, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	392
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  18, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	393
	100
	UNIDADE
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA CONECTOR COM TAMPA, Nº  20, COM 1.10 M, EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	394
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 08, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.

	395
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 10, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.

	396
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 12, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMÁTICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.

	397
	100
	UNIDADE
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 14, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, SILICONIZADA, ATRAUMATICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, REGISTRO MS.

	398
	150
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 08, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	399
	100
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 10, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	400
	200
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 12, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	401
	100
	UNIDADE
	SONDA URETRAL COM CONECTOR COM TAMPA FIXA, Nº 14, EM PVC ATÓXICO, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.

	402
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 10, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.

	403
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 12, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.

	404
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS, Nº 14, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.

	405
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 16, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.

	406
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS Nº 18, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.

	407
	50
	UNIDADE
	SONDA VESICAL FOLEY, EM DUAS VIAS, Nº 20, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, COM DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA EMBALAGEM. VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 10 UNIDADES.

	408
	20
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO 0,9%.  FLACONETE COM 5 ML DE SOLUÇÃO.  CAIXA COM 200 UNIDADES. DEVE SER  ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

	409
	20
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO 0,9%.  FLACONETE COM 10 ML DE SOLUÇÃO.  CAIXA COM 200 UNIDADES. DEVE SER  ESTÉRIL,APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

	410
	300
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO, 250 ML DE SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 30 BOLSAS.

	411
	300
	CAIXA
	SORO FISIOLÓGICO, 500 ML DE SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO ENDOVENOSA, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9 G E ÁGUA PARA INJEÇÃO QSP, FRASCO DE FÁCIL ABERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DEVERÁ SER DE 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 25 BOLSAS.

	412
	24
	CAIXA
	SORO GLICOFISIOLÓGICO, 250 ML, SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO; CAIXA COM 20 UNIDADES.

	413
	24
	CAIXA
	SORO GLICOFISIOLÓGICO, 500 ML, SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO; CAIXA COM 20 UNIDADES.

	414
	24
	CAIXA
	SORO GLICOSADO 5% 250 ML SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES.

	415
	24
	CAIXA
	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SOLUÇÃO ELETROLÍTICA E HIDRATANTE INJETÁVEL CONTENDO GLICOSE ANIDRA 5,00G, CLORETO DE SÓDIO 0,90G E ÁGUA PARA EJEÇÃO 100 ML, FRASCO DE FÁCIL COBERTURA, EMBALADO EM PLÁSTICO INDIVIDUALMENTE, ROTULO CONTENDO REGISTRO DO RESPONSÁVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES.

	416
	10
	FRASCO
	SORO RINGER COM LACTATO. REIDRATAÇÃO E RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO HIDRO ELETROLÍTICO, QUANDO HÁ PERDA DE LÍQUIDOS E ÍONS DE CLORETO, SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO, PROFILAXIA E TRATAMENTO DE ACIDOSE METABÓLICA. CLORETO DE SÓDIO ( 6 MG/ML )+ CLORETO DE POTÁSSIO ( 0,3 MG/ML ) + CLORETO DE CÁLCIO ( 0,2 MG/ML ) + LACTATO DE SÓDIO ( 3 MG/ML ). SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL APIROGÊNICA. FRASCO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML.

	417
	10
	UNIDADE
	SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARPACK 20 LITROS.

	418
	20
	UNIDADE
	SUPORTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 E 3 DOBRAS. EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI BRANCA. MEDIDAS EXTERNAS: COMPRIMENTO 25 CM X ALTURA 28 CM X PROFUNDIDADE 12,5 CM.

	419
	15
	UNIDADE
	SUPORTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 2 DOBRAS, CAPACIDADE PARA 1500 FOLHAS. PARTE FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL E BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI PRETA.

	420
	10
	UNIDADE
	SUPORTE PARA SORO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL, COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM 1, REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ROSETA, COM 4 GANCHOS EM FORMA DE CRUZ E PÉS COM 4 RODAS TIPO "BOLA", ALTURAS MÍNIMA :1,70M E MÁXIMA : 2,29 M, REF. SL-8404.

	421
	20
	UNIDADE
	TALAFIX BRAÇO/PERNA (63 X 09) MÉDIO, EMBALAGEM CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

	422
	30
	UNIDADE
	TALA METÁLICA MOLDÁVEL, FORRADA COM ESPUMA DE POLIURETANO EVA, FÁCIL MANUSEIO, PARA IMOBILIZAÇÃO DAS FALANGES. 200 MM X 20 MM.

	423
	40
	PACOTE
	TALA METÁLICA P/ IMOBILIZAÇÃO, FLEXÍVEL, ACOLCHOADA COM ESPUMA- 1,6CM X 18 CM - PACOTE COM 12 UNIDADES.

	424
	30
	UNIDADE
	TALA MOLDÁVEL EVA USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA ZINCADA ANTI  FERRUGEM, MALEÁVEL REVESTIDA EM EVA VIRGEM (SEM RESÍDUOS DE CHUMBO), COM FITA CREPE OU VELCRO, BANDAGEM OU GAZE PARA UMA IMOBILIZAÇÃO COMPLETA. NAS CORES PADRÕES INTERNACIONAIS. ARAME GALVANIZADO 2,76 REVESTIDO EM E.V.A DENSIDADE 110KG/M³. REGISTRO ANVISA: 80047610003. TAMANHOS: PP – 30X08 CM;/ P – 53X08 CM;/ M- 63X09 CM;/ G- 86X10 CM. 10 DE CADA.

	425
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 20 X 10 CM  (TAMANHO “PP”).

	426
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 30 X 10 CM (TAMANHO “P”).

	427
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 45 X 10 CM (TAMANHO “M”).

	428
	100
	UNIDADE
	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS EM PAPELÃO 80 X 10 CM (TAMANHO “GG”).

	429
	30
	UNIDADE
	TERMÔMETRO CLÍNICO DE COLUNA DE MERCÚRIO EM VIDRO, DESTINADO Á MEDIR A TEMPERATURA DO CORPO HUMANO; ESCALA INTERNA; MODELO REDONDO; LEITURA DIRETA.

	430
	04
	UNIDADE
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TH400 POSSUI COM DESIGN INFANTIL TORNANDO EXCELENTE PARA O CONTROLE DA FEBRE DAS CRIANÇAS DE MANEIRA FÁCIL E PRECISA. É UM TERMÔMETRO DE ALTA QUALIDADE COM MEDIÇÃO DIGITAL, QUE GARANTE PRECISÃO TOTAL PARA A SUA TEMPERATURA CORPORAL. SIMPLES DE UTILIZAR, BASTA COLOCAR O SENSOR DO TERMÔMETRO SOB O BRAÇO NO CENTRO DA AXILA OU NA CAVIDADE ORAL (BOCA) EM CONTATO DIRETO COM A LÍNGUA E EM ATÉ 2 MINUTOS É ACIONADO UM BEEP PARA INDICAR O FINAL DA SUA MEDIÇÃO. DISPLAY JUMBO PARA UMA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. PARA MAIOR PRATICIDADE, POSSUI DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS, PARA ASSEGURAR PROLONGAMENTO DA VIDA DA BATERIA. COM SEU PERSONAGEM DIVERTIDO, ESTE TERMÔMETRO É EXCELENTE PARA AS CRIANÇAS E SUA FAMÍLIA. CARACTERÍSTICAS: TERMÔMETRO DIGITAL COM PERSONAGENS DIVERTIDOS; POSSUI PONTA FLEXÍVEL; 100% RESISTENTE À ÁGUA; BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUÍVEL);RETENÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA: A TEMPERATURA MÁXIMA APARECE NO MOSTRADOR, ATÉ O APARELHO SE DESLIGAR; SINAL SONORO: INDICA QUE O APARELHO ESTÁ PRONTO A SER UTILIZADO E INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO; VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; MEMÓRIA: GUARDA AUTOMATICAMENTE A ÚLTIMA TEMPERATURA MEDIDA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; FÁCIL LIMPEZA APÓS UTILIZAÇÃO; ACOMPANHA ESTOJO PARA GUARDAR; GARANTIA DE 01 ANO. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: UNIDADE DE MEDIDA EM CELSIUS; TEMPO TOTAL DA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DE 90 A 120 SEGUNDOS; FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0°C – 43,9°C - COM INDICADOR DE TEMPERATURAS INFERIORES (“L”) E SUPERIORES (“H”);FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO DE 1.5/1.55 V (NÃO RECARREGÁVEL);VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO: É POSSÍVEL VISUALIZAR ALTERAÇÕES DE TEMPERATURA DE 0.1°C;DIMENSÕES DA EMBALAGEM APROXIMADO: 2 X 13 X 10 CM (AXLXP);PESO APROXIMADO: 20G;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO .

	431
	10
	UNIDADE
	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA DA SALA DE VACINAS.

	432
	30
	UNIDADE
	TERMÔMETRO DIGITAL, PARA USO HOSPITALAR.

	433
	20
	UNIDADE
	TERMÔMETRO PARA VACINA DE MÁXIMA E MÍNIMA, GRADUADO EM GRAUS CELSIUS,COM ESCALA DE LEITURA DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DIRETA IMPRESSA EM CARACTERES PERMANENTES GRADUADOS DE NO MÍNIMO -35 A +50, DEVE TER INDICAÇÕES PARA AS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS REGISTRADA, COM REGULAGEM POR CONTATO COM O MERCÚRIO, CONSTITUÍDO EM MADEIRA, COM BOM ACABAMENTO, DE PEQUENAS DIMENSÕES: MAXIMO 20 X 06 CM, APROXIMADAMENTE E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO PRÓPRIA PARA USO NO INTERIOR DE REFRIGERADORES E CÂMARAS FRIAS, REF. 5202, EMBALAGEM INDIVIDUAL, MARCA, ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

	434
	20
	UNIDADE
	TERMÔMETRO P/ CAIXA DE VACINAS C/ CABO FLEXÍVEL, BASE PLÁSTICA, ENCHIMENTO Á LÍQUIDO VERMELHO, CABO DE 70 CM.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESCALA: -25+30:1°C. DIVISÃO: 1°C. COMPRIMENTO: 140 ± 6 X 40 ± 1. ENCHIMENTO: LÍQUIDO. LIMITE DE ERRO: ± 2.

	435
	05
	UNIDADE
	TESOURA RETA, PONTA FINA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX

	436
	05
	UNIDADE
	TESOURA RETA, PONTA ROMBA (DELICADA) 10 CM EM AÇO INOX.

	437
	10
	UNIDADE
	TESOURA SPENCER RETA 12 CM PARA RETIRAR PONTOS, POSSUI UMA DELICADA CAVIDADE PARA PRENDER E CORTAR O FIO DE SUTURA. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADA DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.

	438
	15
	LITRO
	TINTURA DE BENJOIN (1 LITRO).

	439
	20
	UNIDADE
	TOALHA DE BANHO, TECIDO ATOALHADO, FELPUDO, MACIO, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO 140 X 70 CM, COR BRANCA C/ LOGOMARCA DO SMS.

	440
	30
	UNIDADE
	TOALHA DE ROSTO, TECIDO ATOALHADO, FELPUDO, MACIO, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO 72 X 43 CM, COR BRANCA C/ LOGOMARCA DO SMS.

	441
	150
	UNIDADE
	TORNEIRA 3 VIAS (THREEWAY).

	442
	200
	PACOTE
	TOUCA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, SANFONA; ATÓXICO, 100% POLIPROPILENO, NÃO-ESTÉRIL; PACOTE COM 100 UNIDADES.

	443
	20
	UNIDADE
	TRAVESSEIROS ENCAPADOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL.

	444
	04
	UNIDADE
	TUBO DE SILICONE 120 C/15M, TAMBÉM CONHECIDO POR SILASTIC, ALTAMENTE TRANSLÚCIDO, BIO COMPATÍVEL, RE ESTERILIZÁVEL POR DIVERSAS VEZES EM AUTOCLAVE OU ETO, NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO NEM REAÇÃO ALÉRGICA, ANTIADERENTE E HIDROFOBIO, ESTÁVEL A TEMPERATURA DE -60ºC À +250º C, UTILIZÁVEL EM DRENAGEM, SUCÇÃO, CONTATO COM ALIMENTOS, VAPOR E LÍQUIDOS, BAIXO CUSTO BENEFICIO. DIÂMETRO. 0,59 X 0,99 MM. 

	445
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 2,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	446
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	447
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	448
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	449
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	450
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	451
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	452
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	453
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	454
	20
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	455
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	456
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	457
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	458
	15
	UNIDADE
	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 9,0 COM BALÃO. DEVERÁ VIR COM GRAVAÇÃO DE CENTÍMETROS E MILÍMETROS. UTILIZADO EM ENTUBAÇÃO TRAQUEAL DE NEONATOS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL, GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.

	459
	10
	UNIDADE
	UMIDIFICADOR COM FRASCO 500 ML. ROSCA METAL PARA AR, COM EXTENSÃO E MÁSCARA.

	460
	10
	UNIDADE
	UMIDIFICADOR COM FRASCO 500 ML. ROSCA METAL PARA OXIGÊNIO, COM EXTENSÃO E MÁSCARA.

	461
	10
	LITRO
	VASELINA LÍQUIDA DISPOSTA EM FRASCO DE 1 LITRO.

	462
	10
	UNIDADE
	VÁLVULA UNIDIRECIONAL SUPERIOR (BICO DE PATO) PARA REANIMADOR AMBU  SILICONE PVC ADULTO. 

	463
	05
	UNIDADE
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 01 SAÍDA, CORPO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, DISPÕE DE MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG F/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG F/CM2, SAÍDA 9/16X 18 FIOS, PADRÃO OXIGÊNIO, ONDE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE INALADOR OU UMIDIFICADOR, DISPÕE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA A CÂMARA DE PRESSÃO E NO MANÔMETRO DE 0 A 315 KG F/CM2, MODELO 0051.

	464
	05
	UNIDADE
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 02 SAÍDAS, CORPO EM METAL CROMADO,  ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, DISPÕE DE MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG F/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG F/CM2, ROSCA DE SAÍDA 9/16" X 18 FIOS, PADRÃO OXIGÊNIO, ONDE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE INALADOR OU UMIDIFICADOR, DISPÕE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA A CÂMARA DE PRESSÃO E NO MANÔMETRO DE 0 A 315 KG F/CM2, MODELO 0052.

	465
	12
	
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO,MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON PROPORCIONAM MAIS CONFORTO AO USUÁRIO. A CADEIRA TAMBÉM CONFERE MAIOR AUTONOMIA AO OFERECER ARO IMPULSOR BILATERAL QUE DIMINUI O ESFORÇO FÍSICO PARA MOVIMENTAÇÃO. PARA DEIXAR O SEU DIA-A-DIA MAIS PRÁTICO E FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO PRODUTO, A ESTRUTURA É DOBRÁVEL. A DURABILIDADE É GARANTIDA PELA PINTURA ESPECIAL EPÓXI, QUE EVITA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO DO METAL. UM INVESTIMENTO EM QUALIDADE DE VIDA



	466
	12
	UNIDADE
	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO POLIDO, NÃO ENFERRUJA. MAIS LEVE QUE OS MODELOS DE MADEIRA. REGULAGEM:14 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA DA MULETA E 3 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA DO PUNHO. APOIO AXILAR REVESTIDO COM ESPUMA E CORINO PARA PROPORCIONAR MAIS CONFORTO AO USUÁRIO. POSSUI PONTEIRA DE BORRACHA QUE EVITA QUEDAS E ABSORVE O IMPACTO. CAPACIDADE DE 100 KILOS. INFORMAÇÕES REFERENTE AO PAR MULETAS. TAMANHOS: PEQUENA:101 A 126CM. MÉDIA:110 A 136CM. GRANDE:120 A 145CM.

	467
	12
	UNIDADE
	MULETA  FIXA ALUMÍNIO PRETA INDAIÁ ATÉ 130 KG A MULETA CANADENSE FIXA É INDICADA PARA DESCARGA DE MEMBRO INFERIOR. POSSUI ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO, BRAÇADEIRA E APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO. PARA PESSOAS ATÉ 130 KG; COM REGULAGEM DE ALTURA; PONTEIRA ANTIDERRAPANTE NA BASE; PESO DO PRODUTO: 1,5KG INDICAÇÕES DE USO: DESCARGA DOS MEMBROS INFERIORES E BACIA, UTILIZANDO APOIO DE BRAÇOS E MÃOS. ALÍVIO COMPLETO OU PARCIAL DA SUSTENTAÇÃO DO PESO SOBRE O MEMBRO INFERIOR. AUXÍLIO EM DISTÚRBIOS DO EQUILÍBRIO. CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E INCAPACIDADES FÍSICAS DIVERSAS, PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS. CONSERVAÇÃO: NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS. MANTENHA SEMPRE SECA. QUANDO NÃO ESTIVER EM USO, CONSERVE AO ABRIGO DO CALOR, DA LUZ E DA UMIDADE. ATENÇÃO: A PONTEIRA DE BORRACHA DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SEMPRE QUE APRESENTAR SINAIS DE DESGASTE. ISTO EVITARÁ ACIDENTES PROVOCADOS PELA FALTA DE ADERÊNCIA; NÃO UTILIZE A MULETA SEM A PONTEIRA DE BORRACHA ADEQUADA; CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A PONTEIRA ESTÁ BEM COLOCADA; CUIDADO COM PISOS MOLHADOS; O USO DE MULETAS DEVE SER SEMPRE ORIENTADO POR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; É RECOMENDÁVEL ORIENTAÇÃO MÉDICA. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO REGISTRO ANVISA NO: 80457459005 UNIDADE: PAR


Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega. 
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº: 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019.

PREGÃO Nº 051/2019.

PROCESSO Nº 074/2019.

VALIDADE: 12 meses.

Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2019, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. __________________________, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 074/2019 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário ____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por ___________________________________, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	Órgão gerenciador
	Total a ser registrada e limite por adesão
	Limite decorrente de adesões

	
	
	Qtde. Estimada
	Valor

Unitário
	Valor

Total
	Qtde. Estimada
	Valor

Total
	Qtde. Estimada
	Valor

Total

	01
	
	
	
	
	
	
	
	


01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 051/2019.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 051/2019, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 051/2019 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:  

I= (TX/100) 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A - Advertência;

B - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 051/2019, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 051/2019 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Pequi, ____de ______________ de ______.

Município de Pequi/MG  

João de Castro Barbosa
__________________________

Licitante

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

_________________________, CNPJ _____________________________, sediada ________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 051/2019, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______________________, ______ de ___________ de 2019.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local

_____________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2019
ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Praça Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG–Cep: 35.667-000

Tel: (37) 3278-1247- Fax: (37) 3278-1272

Email: licitações@pequi.mg.gov.br

