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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Estado de Minas Gerais

________________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
O MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, realizará procedimento de licitação nº 081/2018, modalidade, Pregão Presencial nº. 055/2018, no Sistema Registro de Preços, tipo menor preço nos termos da Lei 10.520/2002, e legislação correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em sessão pública às 09:00 horas do dia 27 de novembro de 2018 na sala da Comissão Permanente de Licitação no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado na Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, Pequi/MG, CEP 35.667-000, oportunidade em que serão examinados.

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais e equipamentos para fisioterapia para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pequi/MG, descrito e especificado no Termo de Referência anexo a este instrumento convocatório.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação.

2.2. Não poderão participar do presente certame a empresa:

2.2.1. Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em recuperação judicial;

2.2.2. Estrangeira que não funcione no País;

2.2.3. Com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por ter sido declarada inidônea;

2.2.4. Que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação junto à Administração Pública;

2.2.5. Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Pequi/MG.

3. ENTREGA DOS ENVELOPES

3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”.

3.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

3.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

I - Envelope contendo Proposta Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO Nº 055/2018
LICITANTE: ___________________________

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO)

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO Nº 055/2018
LICITANTE: ___________________________

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

3.2. O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo V (a referida declaração deverá estar por fora dos envelopes).

3.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste edital.

3.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório.

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.

4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I - documento oficial de identidade;

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II).

4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem recebe poderes.

4.5. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial, ou outro órgão equivalente, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES).
4.6. Em se tratando de MEI – Micro Empreendedor Individual, a comprovação desta condição será efetuada mediante certificado da condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI. (AS REFERIDAS DECLARAÇÕES DEVERÃO ESTAR FORA DOS ENVELOPES)

4.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

4.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

4.10. As autenticações efetuadas na Prefeitura só serão feitas mediante apresentação dos documentos originais.
5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis.

5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo tempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

6. PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1. As propostas comerciais serão impressas, em uma via, com suas páginas rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital, e constarão:

6.1.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;

6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca do produto cotado;

6.1.3. Termo de compromisso do licitante, declarando que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93;

6.1.5. Registro do produto no Ministério da Saúde. 
6.2. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante. 
6.2.1. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

6.2.3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.

6.3. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver presente na sessão.

6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
6.5. Os preços serão cotados com 03 (três) casas decimais. 

6.6. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.7. A licitante apresentará, FORA DO ENVELOPE, por ocasião da apresentação da Proposta Comercial, a Declaração de que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme ANEXO V.

6.8. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.

6.9. Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as normas do edital.

6.10. Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7. HABILITAÇÃO

7.1. Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará:

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.5. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI.
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará:

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ

7.2.2. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

7.2.4. Prova de Regularidades com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei.

7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.3. Quanto à REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA, apresentará:

7.3.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de emissão de até 90 (noventa) dias antes da abertura da sessão.

7.4. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem as seguintes declarações:

7.4.1. Declaração de inexistência ou superveniência de fato impeditivo da habilitação (art. 32, § 2º, Lei 8.666/93), conforme ANEXO VI.

7.4.2. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, conforme ANEXO VII;

7.5. Alvará de Funcionamento expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Municipal da sede do licitante.

7.6. Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes de proposta comercial dos licitantes, cadastrando-as no sistema.

8.2. Após o cadastramento dos valores de cada empresa participante, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO para os lances.

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

9.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela serão classificados para participarem dos lances verbais.

9.3. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no artigo anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços oferecidos, para que seus autores participem dos lances verbais.

10. LANCES VERBAIS

10.1. Aos licitantes classificados e presentes na sessão será dada a oportunidade para disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

10.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

10.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

10.4. Na sucessão de lances, a diferença de valor será definida pelo pregoeiro na própria sessão.
10.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.6. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com os valores praticados no mercado, esta poderá ser aceita.

11. JULGAMENTO

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o Tipo de Licitação Menor Preço, Critério de Julgamento por Item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

11.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa – ME, Micro Empreendedor Individual ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

11.2.1 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

11.2.1.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;

11.2.1.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

11.2.1.3. Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

11.2.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta.

11.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances.

11.4. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor preço.

11.5. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade.

11.6. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.

11.7. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão.

11.8. As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

11.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

11.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 05 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

11.8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital.

11.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.

11.11. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço.

11.12. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

11.13. A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora. 

11.14. Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificadas(s) em primeiro lugar por Item, terá (ão) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela Administração, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.15. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.16. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.17. Após a publicação da Ata do Registro de Preços da Administração no Diário Oficial do Município, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

11.18. Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes.

11.19. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão.

12. RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos 

12.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de recurso.

12.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias pela Administração.

12.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

12.7. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o aceite do produto pelo Setor Requisitante.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente.

13.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

14.2. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

14.3. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a Administração optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

14.4. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.5. A Administração monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

14.6. A Administração convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

14.7. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

14.8. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado.

14.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

14.10. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Administração para determinado Item.

14.11. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Administração poderá convocar os demais fornecedores classificados, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

14.12. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial.

15. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º 8.666/93.

15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15.3. Qualquer adesão à ata de registro de preços deverá ser previamente comunicada ao município de Pequi/MG.

16. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1. O objeto do presente certame será entregue em conformidade com as especificações técnicas, cronogramas, prazos, local e condições apontadas no respectivo Termo de Referência e documentação anexa.

16.2. A partir da entrega, o objeto será recebido e submetido ao setor requisitante para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes do edital, a fim de que se decida sobre sua aceitação ou rejeição.

16.3. Na hipótese de rejeição do objeto recebido, o mesmo deverá ser recolhido pelo contratado no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas da comunicação pela Secretaria. Após este prazo, a Secretaria reserva-se o direito de enviar o objeto rejeitado à contratada, com frete a pagar.

16.4. De acordo com a legislação o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

16.5. O material rejeitado poderá ser substituído uma única vez, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação pelo Setor Requisitante.

16.6. Após o recebimento definitivo, o Contratado responderá por vícios por ventura apresentados pelo objeto licitado, no seu prazo de validade. 

16.7. O contratado deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida.

16.8. Caso adjudicatário não apresente situação regular no ato de retirada do Empenho, ou recuse-se a retirá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para retirá-lo.

16.9. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirada do Empenho, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

17. PAGAMENTO

17.1. A Nota Fiscal / Fatura Discriminativa deverá ser apresentada conforme descrito no Anexo – Termo de referência.

17.2. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento no prazo e condições descritas no Anexo – Termo de Referência.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

18.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

18.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

18.2.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

18.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

18.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Homologada a licitação o adjudicatário receberá Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

19.2. Caso o adjudicatário não forneça o objeto do certame de acordo com a sua proposta ou recuse-se a entregá-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para fornecimento.

19.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para entrega dos materiais, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

19.4. Uma vez convocado, a recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas

19.5. Na hipótese acima referida será convocado novo adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação.

19.6. Constituem motivos para rescisão do contrato ou instrumento equivalente, todos aqueles listados pela Lei nº 8.666/93, no artigo 77 e 78.

19.7. A Secretaria poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no § 1º do artigo 65.

19.8. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após decorrido prazo para impugnação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

19.9. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas comerciais como dos documentos de habilitação apresentados na sessão.

19.10. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do preço ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

19.11. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

19.13. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.14. A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa deste Pregão é a constante do Anexo III – Termo de Referência não estando a mesma vinculada a despesa, antes da assinatura do contrato ou ordem de fornecimento, por se tratar de registro de preços.

19.15. O resultado que sobrevier ao procedimento licitatório será publicado no Órgão Oficial de Imprensa do Município.

19.16. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Praça Santo Antônio, nº. 190, Centro, 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0*37) 3278-1247, ou pelo e-mail: licitacao@pequi.mg.gov.br.

19.17. O presente edital e seus anexos poderão ser examinados e solicitados na Sede da Prefeitura, cuja cópia será fornecida gratuitamente, ou pelo site: www.pequi.mg.gov.br ou ainda pelo e-mail: licitacao@pequi.mg.gov.br.
Pequi, 08 de novembro de 2018.

Andre Correa Duarte
Pregoeiro
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

	ITEM
	UNID
	QUANT
	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	001
	UNID
	01
	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO. IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, PROPRIOCEPÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. INDICAÇÕES EQUILÍBRIO; FORTALECIMENTO MUSCULAR; PROPRIOCEPÇÃO; COORDENAÇÃO MOTORA; DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS  PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA DA SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, MELHORA A ESTÉTICA DO LOCAL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM);   CORPO COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, IMPEDE A CORROSÃO E EXERCE FORTE APELO VISUAL;   LIXA ANTIDERRAPANTE: PROPORCIONA SEGURANÇA DURANTE O SEU USO, ALÉM DE EVITAR ESCORREGÕES E QUEDAS;   DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO;
	
	

	002
	UNID
	01
	BARRA PARALELA STARK  PROJETADA COM A FINALIDADE DE REEDUCAÇÃO DA MARCHA VISANDO À CORREÇÃO, RESISTÊNCIA MUSCULAR E EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO. FABRICADA EM AÇO CARBONO 1020, POSSUI REGULAGEM ANGULAR DAS BARRAS COM QUATRO POSIÇÕES E ELEVAÇÃO VERTICAL COM SEIS POSIÇÕES DE ALTURA.   AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI: PROPORCIONA DURABILIDADE, EVITA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO, ALÉM DE CONFERIR DESIGN MODERNO AO PRODUTO; PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, REVESTIMENTO COM BORRACHA SINTÉTICA EVA ANTIDERRAPANTE CONFERE MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO; POSSUI REGULAGEM ANGULAR DAS BARRAS E ELEVAÇÃO VERTICAL COM SEIS POSIÇÕES DE ALTURA: POSSIBILITA O USO DE PESSOAS DE TODAS AS IDADES; FÁCIL INSTALAÇÃO: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DIDÁTICO E ILUSTRATIVO; REGISTRO NA ANVISA.  PESO MÁXIMO SUPORTADO: 180 KG; COMPRIMENTO TOTAL: 2,63M; ALTURA MÁXIMA: 1,05M; ALTURA MÍNIMA: 0,75M; LARGURA MÁXIMA DAS BARRAS: 1,20M; LARGURA MÍNIMA DAS BARRAS: 0,38M; VARIAÇÃO ANGULAR: 45º / 90º / 135º GRAUS NAS DUAS DIREÇÕES; PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 32KG; REVESTIMENTO: PINTURA EPÓXI, PELÍCULA DE SELADOR;
	
	

	003
	UNID
	01
	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL -  A BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL POSSUI UM PAINEL DE CONTROLE COM DIVERSAS FUNÇÕES PARA MONITORAMENTO DE SEU EXERCÍCIO, PROMOVENDO OTIMIZAÇÃO EM SEUS TREINOS. CONTA COM PEDAIS CONFORTÁVEIS E TIRAS DE PROTEÇÃO PARA OS PÉS. 
	
	

	004
	UNID
	01
	BICICLETA ERGOMÉTRICA. ASSENTO: ANATÔMICO E AJUSTÁVEL (PARA CIMA E PARA BAIXO, PARA FRENTE E PARA TRÁS) GUIDÃO: DESIGN ANATÔMICO EMBORRACHADO QUE FAVORECE UMA POSTURA MAIS ERETA E CORRETA. PEDAIS COM APOIO DE SAPATEIRA REGULÁVEL QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA NA HORA DO EXERCÍCIO. BASE COM SUPORTES EMBORRACHADOS QUE GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA NO SOLO.TIPO: TRAINING DIMENSÕES DE TAMANHO EM CM (A X L X C): 129 CM X 57 CM X 99 CM CAPACIDADE: 100 KG. PESO APROXIMADO: 36,2 KG. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	· 
	· 

	005
	UNID
	01
	BOLA FEIJÃO INFLÁVEL. COM SISTEMA ANTI BURST. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM MATERIAL LÁTEX ESPECIAL COM 3,00 MM DE ESPESSURA. SUPORTA ATÉ 200 KG. SISTEMA ANTIESTOURO. BICO RESERVA. APLICAÇÕES: IDEAL TANTO PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO QUANTO PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, PODE SER USADA INDIVIDUALMENTE OU EM PAR NO TREINAMENTO DE DIVERSOS ESPORTES. OS EXERCÍCIOS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA FORÇA, AGILIDADE E VELOCIDADE. MEDIDAS DO PRODUTO 100 X 40 CM DE DIÂMETRO.
	· 
	· 

	006
	UNID
	01
	BOLA FEIJÃO INFLÁVEL. COM SISTEMA ANTI BURST. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM MATERIAL LÁTEX ESPECIAL COM 3,00 MM DE ESPESSURA. SUPORTA ATÉ 200 KG. SISTEMA ANTIESTOURO. BICO RESERVA. APLICAÇÕES: IDEAL TANTO PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO QUANTO PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, PODE SER USADA INDIVIDUALMENTE OU EM PAR NO TREINAMENTO DE DIVERSOS ESPORTES. OS EXERCÍCIOS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA FORÇA, AGILIDADE E VELOCIDADE. MEDIDAS DO PRODUTO 100 X 45 CM DE DIÂMETRO.
	· 
	· 

	007
	UNID
	01
	BOLA LISA INFLÁVEL 6 CM  COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO E POSSUI CORES SORTIDAS. PROMOVE O FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, ALÉM DE MELHORAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E DE TER PAPEL FUNDAMENTAL NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LER (LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS) E DORT (DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO). IDEAL PARA MASSAGEM, ESTIMULAÇÃO DOS MÚSCULOS E RELAXAMENTO, E PODE AINDA SER UTILIZADA NA PISCINA EM HIDROTERAPIA E HIDROGINÁSTICA.
	
	

	008
	UNID
	01
	BOLA SUÍÇA 45 CM, IDEAL PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS. AUXILIA A MANUTENÇÃO DA SUA FORMA FÍSICA OU A SUA REABILITAÇÃO, DE FORMA DIVERTIDA. A SEGURANÇA FICA POR CONTA DO MECANISMO ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA, DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE, EVITANDO ACIDENTES. RESISTÊNCIA:- ATÉ 300 KG DE PESO ESTÁTICO (PARADO). DIFERENCIAIS: ANTI BURST: MAIS SEGURANÇA. MESMO QUANDO PERFURADA A BOLA NÃO MURCHA REPENTINAMENTE, ISTO É, NÃO ESTOURA. NESTES CASOS, ELA DESINFLA LENTAMENTE, EVITANDO ACIDENTES. SEGURA E RESISTENTE. ÓTIMA ALTERNATIVA PARA ESPORTES E EXERCÍCIOS FÍSICOS DE FISIOTERAPIA, PARA TODAS AS IDADES E CONDIÇÕES FÍSICAS. ITENS INCLUSOS: 01 BOLA, 01 DVD C/ ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO, 01 BOMBA DE INFLAR A BOLA, 02 PINOS PARA VENTIL,01 EXTRATOR DE PINO PARA VENTIL,01 ADAPTADOR PARA BOMBA.GARANTIA: 4 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	· 
	· 

	009
	UNID
	02
	BOLSA DE GELO FLEXÍVEL + SUPORTE PARA JOELHO E PEQUENAS ARTICULAÇÕES É UM CONJUNTO COMPOSTO POR BOLSA DE GELO FLEXÍVEL + SUPORTE EM  NEOPRENE DE ALTA QUALIDADE. O SUPORTE EM NEOPRENE ELÁSTICO TEM EXCELENTE ACOMODAÇÃO FICANDO ANATOMICAMENTE CORRETO NAS ARTICULAÇÕES (JOELHO, COTOVELO E TORNOZELO). A BOLSA DE GELO TEM UM BOCAL LARGO, PARA FÁCIL COLOCAÇÃO DO GELO; FECHAMENTO SEGURO COM TAMPA QUE EVITA VAZAMENTOS. O PRODUTO É FLEXÍVEL, PERMITE ESCOLHER O GRAU DE COMPRESSÃO AJUSTANDO-SE ÀS ARTICULAÇÕES PEQUENAS COMO JOELHO, TORNOZELO E COTOVELO. MANTENDO AS MÃOS LIVRES, POIS A TIRA FIXA A BOLSA NO LOCAL DESEJADO. 
	· 
	· 

	010
	UNID
	03
	BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO.
	· 
	· 

	011
	UNID
	02
	BOLSA TÉRMICA  GEL, GRANDE, QUENTE OU FRIA. REUTILIZÁVEL. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. TEA, CONSERVANTE E AGENTE ANTICONGELANTE, MATERIAL 100% VIRGEM E ATÓXICO (LIVRE DE FTALATOS). 
	· 
	· 

	012
	UNID
	02
	BOLSA TÉRMICA GEL PARA OMBROS. IDEAL PARA COMBATER DOR E DESCONFORTO CAUSADOS PELA POSTURA INADEQUADA. FÁCIL DE USAR E COM FORMATO ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDO PARA A REGIÃO DOS OMBROS E PESCOÇO, A BOLSA PODE SER USADA FRIA PARA TRATAMENTO DE LESÕES E CONTUSÕES E QUENTE PARA ALÍVIO E RELAXAMENTO DE MÚSCULOS CONTRAÍDOS DEVIDO AO ESTRESSE OU À MÁ POSTURA. FORMATO ANATÔMICO: MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO; É REUTILIZÁVEL E NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE; EFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE FRIO OU CALOR COM FINS TERAPÊUTICOS;
	
	

	013
	UNID
	02
	CABO PARA CORRENTE BIFÁSICA HTM - AZUL E VERDE. CABO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ATRAVÉS DE ELETRODOS. PARA SER USADO COM OS APARELHOS STIMULUS-R E TENS-FES . TAMANHO DO CABO: 1,25M
	
	

	14
	UNID
	01
	CADEIRA PARA MASSAGEM, SHIATSU - QUICK MASSAGE GERAÇÃO III. PROJETADA PARA PROPORCIONAR EXCELENTE POSICIONAMENTO PROFISSIONAL E CONFORTO AO "PACIENTE/CLIENTE" NA APLICAÇÃO DE TÉCNICA QUICK MASSAGE. COMPOSIÇÃO CAPACIDADE ESTÁTICA LARGURA MÁXIMA ALTURA COMPRIMENTO FECHADA PESO APROXIMADO

AÇO CARBONO, TECIDO SINTÉTICO, ESPUMA DE POLIURETANO, NYLON E PINTURA ELETROSTÁTICA. 150 KG 50CM 120CM 75CM 30 X 105 X 50CM (CXAXL) 12KG MECANISMO DE ROSTO AJUSTE DE ANGULAÇÃO E ALTURA REGULÁVEL (BUCHA DE NYLON) REGULAGEM PRÁTICA E SILENCIOSA DESLIZAMENTO SUAVE E CONTÍNUO NO PEITORAL (BUCHAS), 03 PONTOS NO APOIO DE BRAÇO 02 PONTOS NO ASSENTO CONFORTOESPUMAS COM DIFERENTES DENSIDADES ESTABILIDADE E SEGURANÇA ESTRUTURA TOTALMENTE SOLDADA PRODUTO DOBRÁVEL COM ALÇAFACILIDADE NO TRANSPORTE


	
	

	015
	UNID
	01
	CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL DE 1 METRO. DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO. POSSUI ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, PROMOVENDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA AOS PACIENTES. IDEAL PARA TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO: CONFERE DURABILIDADE AO PRODUTO; AUMENTA O CONDICIONAMENTO FÍSICO E A RESISTÊNCIA CORPORAL; MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA E O EQUILÍBRIO; POSSUI 32 MOLAS: PROPORCIONA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA; AUXILIA NO EMAGRECIMENTO; IDEAL PARA REABILITAÇÃO;
	
	

	016
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 0,5 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 0,5 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
	· 
	· 

	017
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 1 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 1 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	

	018
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 2 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 2 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	

	019
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 3 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 3 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	
	

	020
	UNID
	02
	CINTA PARA BOLSA TÉRMICA. COSTAS E OMBROS. PROPORCIONA SUPORTE E COMPRESSÃO, UTILIZANDO OS BENEFÍCIOS DO CALOR E DO FRIO EM REGIÕES DOS OMBROS, COSTAS OU MEMBROS. É  INDICADA PARA USO COM A BOLSA TÉRMICA GEL. É O MÉTODO MAIS PRÁTICO E EFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE CALOR OU FRIO TERAPÊUTICOS EM CASOS DE:DORES NA COLUNA LOMBALGIAS  CERVICALGIAS. DORES REUMÁTICAS CONTRATURAS MUSCULARES STRESS MUSCULAR ENTORSES CONTUSÕES DISTENSÕES. DIFERENCIAIS ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ACABAMENTOS REFORÇADOS. PERMITE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DURANTE APLICAÇÃO. FABRICADA EM NEOPRENE, QUE RETÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO.PODE SER USADA NO ABDÔMEN, OMBRO, COSTAS, TORNOZELO, COTOVELO, COXA E JOELHO. COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO TÊXTIL: 100% POLIAMIDA.REVESTIMENTO INTERNO: 100% BORRACHA (NEOPRENE, SBR, NR).
	· 
	· 

	021
	UNID
	01
	COLCHONETE EM COURVIN. PARA EXERCÍCIOS É FABRICADO EM COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO, MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA, O QUE AJUDA A EVITAR A PROFILERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. REVESTIDO EM ESPUMA FOI PROJETADO COM A ESPESSURA ADEQUADA PARA O USO PROFISSIONAL. TAMANHO GRANDE. IDEAL PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E CLUBES. UTILIZADO COMO APOIO DURANTE EXERCÍCIOS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO;DISPONÍVEL EM 5 CORES:  POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; FÁCIL TRANSPORTE: PODE SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES;
	
	

	022
	UNID
	01
	DIVÃ COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO, TAMBÉM CONHECIDA COMO DIVÃ OU MESA, FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, FABRICADO EM MADEIRA EUCALYPTUS GRANDIS CONHECIDA COMO LYPTUS. É OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS, A PARTIR DE ÁRVORES REFLORESTADAS, O QUE ASSEGURA UM SUPRIMENTO CONFIÁVEL E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. NESTE DIVÃ PODEM SER ACOPLADOS MÓDULOS CONFORME A NECESSIDADE DA CLÍNICA. OS MÓDULOS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE. ORIFÍCIO PARA O ROSTO: CONFERE CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO; ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33: PROMOVE CONFORTO AO PACIENTE, POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL (ATÉ 135KG) DURANTE OS EXERCÍCIOS, SEM QUE DANIFIQUE O EQUIPAMENTO; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO: EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS E PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR;
	
	

	023
	UNID
	02
	DIVÃ TABLADO EM MADEIRA. TAMBÉM CONHECIDA COMO MESA OU MACA  UTILIZADO EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, CRECHES, ESCOLAS, ENTRE OUTROS,  PARA UMA GRANDE VARIEDADE DE EXERCÍCIOS E ATENDIMENTOS; ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33: PROMOVE CONFORTO AO PACIENTE, POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL (ATÉ 135 KG) DURANTE OS EXERCÍCIOS, SEM QUE DANIFIQUE O EQUIPAMENTO; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO DISPONÍVEL EM 5 CORES: EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS E PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR;
	
	

	024
	UNID
	01
	ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO  5 X 9 CM. O ELETRODO DE SILICONE UTILIZADO EM APARELHOS DE ELETROTERAPIA. OS ELETRODOS TRANSFEREM ENERGIA ELÉTRICA DE UM DETERMINADO APARELHO PARA INTERIOR DA PELE DO PACIENTE, COMPÕE A INTERFACE QUE TRANSMITE A CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DA PELE DO PACIENTE. PARA SUA UTILIZAÇÃO, É NECESSÁRIO UM GEL CONDUTOR PARA FACILITAR A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA PARA QUE PROPORCIONE CONDUTIVIDADE E SIMULTANEAMENTE SEJA FLEXÍVEL PARA SE MOLDAR A ÁREA A SER TRATADA. INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA, COMO POR EXEMPLO: CORRENTE  RUSSA, CORRENTE AUSSIE, TENS, FES, INTERFERENCIAL, ENTRE OUTRAS; DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS REUTILIZÁVEIS: MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS; MALEÁVEIS: PODEM SER ADERIDOS EM REGIÕES NÃO ANATÔMICAS (DE DIFÍCIL ACESSO);
	
	

	025
	UNID
	01
	ESCADA DE CANTO CLASSIC. EM MADEIRA COM RAMPA POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NO CORRIMÃO, PODENDO SER UTILIZADA POR CRIANÇAS E ADULTOS. ESTE EQUIPAMENTO TEM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTES COM PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES, REABILITAR EM CASO DE PÓS-OPERATÓRIO E TRATAMENTOS NEUROLÓGICOS. REGULAGEM DE ALTURA (SUBIDA/DESCIDA) DO CORRIMÃO: PERMITE O PROFISSIONAL ADAPTAR A ALTURA DO CORRIMÃO DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; POSSUI DEGRAUS E RAMPA: AUXILIAM NOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E TREINO DA MARCHA; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DO SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS, PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; REVESTIMENTO EMBORRACHADO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA AO USUÁRIO E PREVINE QUEDAS; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO;DE FÁCIL MONTAGEM: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ILUSTRATIVO;
	
	

	026
	UNID
	01
	ESCADA DIGITA. FABRICADA EM MADEIRA E É UTILIZADA PARA A REABILITAÇÃO MOTORA, AUXILIANDO NO AUMENTO DE MOVIMENTOS E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. O FISIOTERAPEUTA ELABORA EXERCÍCIOS PARA OS DEDOS DO PACIENTE, COM MOVIMENTOS DE ESCALA VERTICAL PARA CIMA E PARA BAIXO. ESTE EQUIPAMENTO É COMPOSTO POR 34 DEGRAUS E DEVE SER FIXADO NA PAREDE. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; AUXILIA NO AUMENTO E MELHORA DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. O PROFISSIONAL TEM A POSSIBILIDADE DE ELABORAR EXERCÍCIOS PARA OS MEMBROS SUPERIORES DO PACIENTE, COM MOVIMENTOS DE ESCALA VERTICAL. ALÉM DISSO, O PROFISSIONAL PODERÁ ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA SEGURA E EFICIENTE;
	
	

	027
	UNID
	01
	ESPALDAR CLASSIC. DE MADEIRA DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS E DE ENGENHARIA. ELE É FEITO DE MADEIRA OBTIDA A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS - ÁRVORES REFLORESTADAS - O QUE GARANTE UM FORNECIMENTO CONFIÁVEL E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO UMA EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO FACILIDADE E USO SEGURO. QUANDO FIXA, TUBOS ELÁSTICOS E ELÁSTICOS PODEM SER USADAS PARA EXERCÍCIOS. IDEAL PARA ALONGAMENTO E EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO MOVIMENTO. MADEIRA DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA EUCALYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AO CALOR; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS, PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; O ESPALDAR É UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL QUE OFERECE MUITAS OPÇÕES DE EXERCÍCIOS E É UTILIZADO EM VÁRIAS TÉCNICAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA;
	
	

	028
	UNID
	01
	ESPALDAR FIXO NA PAREDE, PERMITINDO SER INSTALADO NA ALTURA QUE O CLIENTE DESEJAR, FACILITANDO A LIMPEZA DO CHÃO DO ESTÚDIO.·  11 BARRAS DE ESPALDAR PARA ALONGAMENTOS.·  22 OLHAIS PARA UM APROVEITAMENTO MAIOR DOS EXERCÍCIOS DE FORÇA E RESISTÊNCIA, COM O APOIO DE MOLAS.*·  BARRA SUPERIOR PARA EXERCÍCIOS SUSPENSOS*.·  BARRAS FRONTAIS DE APOIO, PARA TRAZER SEGURANÇA E NOVAS OPÇÕES DE ALONGAMENTO*.*CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS:·  01 PAR DE ALÇAS DE MÃO.·  02 MOLAS LONGAS (CORES OPCIONAIS).·  04 MOSQUETÕES.
	· 
	· 

	029
	UNID
	01
	ESTEIRA PROFISSIONAL ELETRÔNICA - RT 250 SAC TS - (3HP)  MÓDULO MULTIFUNCIONAL LCD COLORIDO COM BACKLIGHT E DE FÁCIL OPERAÇÃO. VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, ODÔMETRO, MONITORAMENTO CARDÍACO E CALORIAS. TOUCH SCREEN OPCIONAL COM NOVO PACOTE DE INTERATIVIDADE.  PROGRAMAS LCD: 11 PROGRAMAS (FATBURN, CARDIO, TARGET, CUSTOM, VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, DISTÂNCIA E TEMPO) - TOUCH SCREEN: 13 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS + 1 TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL E SIMULADOR DE PERCURSOS VOLTA AO MUNDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO COXINS ELÁSTICOS OU SHOCK ABSORBER CONTROL – SAC SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELETRÔNICA: 0% A 15% SISTEMA DE EMERGÊNCIA BOTÃO DE EMERGÊNCIA LUBRIFICAÇÃO MANUAL VERIFICAÇÃO CARDÍACA HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA ESTRUTURA CHASSI DE AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MOTOR 3.0 HP AC PEAK POWER VELOCIDADE 1,2 A 18 KM/H ÁREA DE CORRIDA 148 CM X 50 CM (CXL)  ALINHAMENTO DE LONA ROLOS AUTOCENTRANTES CAPACIDADE DE USO 330 LBS / 150 KG DIMENSÕES 212 CM X 86 CM X 145 CM (CXLXA) IDIOMAS UMA OPÇÃO (PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL) TENSÃO 110 OU 220 VAC  GARANTIA ATÉ 5 ANOS*
	
	

	030
	UNID
	02
	EXERCITADOR DE MÃO LISO – UTILIZADO EM EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO, RELAXAMENTO, PROPRIECPÇÃO E MASSAGEM. EM VINIL.
	· 
	· 

	031
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. AZUL: EXTRA FORTE
	
	

	032
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. VERMELHO: FORTE.
	
	

	033
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. VERDE: MÉDIO.
	
	

	034
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. AMARELO: LEVE.
	
	

	035
	UNID
	04
	EXERCITADOR HAND XTRAINER .  ELES AUXILIAM EXERCÍCIOS PARA DEDOS, MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, TORNANDO-SE UMA SUBSTITUIÇÃO IDEAL A MASSA E UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA AOS EXTENSORES MANUAIS. COM QUATRO NÍVEIS PROGRESSIVOS O EXERCÍCIO PODE SER DIRECIONADO AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE CADA PACIENTE. SUA FÓRMULA PROPORCIONA TERAPIA A FRIO E A QUENTE FICANDO MAIS CONFORTÁVEL NAS MÃOS DOS PACIENTES. VERMELHO, INICIANTE. VERDE, INTERMEDIÁRIO. AZUL, AVANÇADO. PRETO, TREINAMENTO DE ESPORTE AVANÇADO.
	
	

	036
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. AMARELO: 1.5 IBS – 0,7 KG -  EXTRA LEVE.
	
	

	037
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES..VERMELHO: 3.0 IBS – 1,4 KG – LEVE. 
	
	

	038
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. VERDE: 5.0 IBS – 2,3 KG – MÉDIO. 
	
	

	039
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. AZUL: 7.0 IBS – 3,2 KG – FORTE. 
	
	

	040
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. . PRETO: 9.0 IBS – 4,1 KG – EXTRA FORTE
	
	

	041
	UNID
	01
	EXTENSOR MULTITENSÃO FITNESS. POSSIBILITA TRABALHAR VÁRIOS GRUPOS MUSCULARES E EXERCÍCIOS. PERMITE ATÉ 5 NÍVEIS DE TENSÃO ATRAVÉS DOS CORDÕES REMOVÍVEIS QUE SÃO DE LÁTEX RESISTENTE, QUE PROMOVE SEGURANÇA PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS E CONDICIONAMENTO FÍSICO. 05 EXTENSORES COM OPÇÃO DE REMOÇÃO: POSSIBILITA VÁRIAS INTENSIDADES E PROMOVE USABILIDADE PARA INICIANTES À NÍVEL AVANÇADO; PORTÁTIL E LEVE: FACILITA SEU TRANSPORTE; PRODUZIDO EM LÁTEX: GARANTE SEGURANÇA;
	
	

	042
	UNID
	05
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –- 1,5M – VERDE- FORTE- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE.  O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE.
	· 
	· 

	043
	UNID
	05
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –- 1,5M - VERMELHO - MÉDIO- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE.  O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE.
	· 
	· 

	044
	UNID
	05
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –1,5M - AMARELO - SUAVE- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE. - O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE. 
	
	

	045
	UNID
	04
	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND LOOPS 45 CM - THERA BAND  COM INTENSIDADES DIFERENTES PARA TRABALHAR O CORPO INTEIRO A FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND LOOPS 45 CM - THERA BAND POSSIBILITA REALIZAR MOVIMENTOS SIMPLES E AMPLOS, MAS QUE EXIGEM EQUILÍBRIO E BASTANTE FORÇA, TRABALHANDO PRA VALER OS MÚSCULOS DAS PERNAS, BRAÇOS, GLÚTEOS, ABDÔMEN E LOMBAR. É TAMBÉM UTILIZADO PARA AUXILIAR OS PACIENTES E ATLETAS A SE RECUPERAR DE LESÕES E MELHORAREM A CAPACIDADE FUNCIONAL E APRIMORAR O DESEMPENHO ATLÉTICO. UM PRODUTO DE ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO, E EXCELENTE QUALIDADE ALÉM DE TUDO É MUITO FÁCIL DE USAR E PRATICO PARA LEVAR A QUALQUER LUGAR.  AMARELO – SUAVE. VERMELHO – MÉDIO. VERDE – FORTE. AZUL - EXTRA FORTE.
	
	

	046
	PAR
	02
	HALTER EMBORRACHADO 0,5 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.
	
	

	047
	PAR
	02
	HALTER EMBORRACHADO 1 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.
	
	

	048
	PAR
	02
	HALTER EMBORRACHADO 2 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.
	
	

	049
	UNID
	02
	HAND GRIP EMBORRACHADO É USADO PARA EXERCÍCIOS ESPECÍFICOS, AJUDANDO NO FORTALECIMENTO DA MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS. ALÉM DE FORTALECER, AJUDA TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE COMO: MÁ CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, DERRAME, TORÇÃO E LESÕES TEMPORÁRIAS. CONFECCIONADO EM MOLA DE AÇO CROMADO, COM CABO EM PROLIPROPILENO.
	· 
	· 

	050
	UNID
	04
	KIT EXERCITADOR TUBING COM 4 INTENSIDADES E PEGADOR. TRABALHAR PRINCIPALMENTE O FORTALECIMENTO E O ALONGAMENTO DA MUSCULATURA DO MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. ALÉM DA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS E MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES. TODOS OS EXERCÍCIOS SÃO DE ALONGAR, MELHORAR E FORTALECER A POSTURA. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA AUMENTAR A FORÇA MUSCULAR DOS SEUS MEMBROS, E TAMBÉM EM CASOS DE REABILITAÇÃO. POSSIBILITA O USO COM DIFERENTES RESISTÊNCIAS, SENDO IDEAL PARA AUMENTO DE FORÇA OU REABILITAÇÃO. POSSUI MAIOR DURABILIDADE, POIS, O TECIDO DE REVESTIMENTO PROTEGE O TUBING CONTRA POSSÍVEIS DANOS. TUBOS DE LÁTEX REVESTIDOS COM TECIDO: PROPORCIONA SEGURANÇA E LIMITE PARA ESTICAR; 04 EXERCITADORES DE DIFERENTE INTENSIDADE: PROMOVE USABILIDADE DE INICIANTES À NÍVEL AVANÇADO; ALÇAS DE MÃO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS EXERCITADORES: FACILITA A UTILIZAÇÃO DURANTE OS EXERCÍCIOS; PORTÁTIL E LEVE: FACILITA SEU TRANSPORTE. AMARELO, LEVE. VERDE, MÉDIO. VERMELHO, FORTE.AZUL, EXTRA FORTE.
	
	

	051
	UNID
	03
	LÂMPADA INFRAVERMELHO . POTÊNCIA: 150W MODELO: PAR 38 LÂMPADA INFRAVERMELHO QUE CONVERTE ENERGIA EM FONTE DE RADIAÇÃO DE CALOR REFLETOR INTERNO 100% ALUMINIZADO, OU SEJA, 100% DO CALOR SAI PELA PARTE FRONTAL FILAMENTO PEQUENO E ARREDONDADO, O QUE  TAMBÉM CONTRIBUI PARA O CALOR MAIS CONCENTRADO NO FACHO BOM EQUILÍBRIO ENTRE VIDA ÚTIL E SAÍDA DE CALOR. OS BENEFÍCIOS DESSA FORMA DE TERAPIA COM CALOR SÃO RESULTANTES DA MELHORA NA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA NA PELE CAUSADA PELA RESPOSTA VASODILATADORA. ELA, POR SUA VEZ, AUMENTA A TAXA DE TRANSPORTE DE METABÓLITOS E OUTROS COMPOSTOS BIOQUÍMICOS ESSENCIAIS. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA PROFUNDA PENETRAÇÃO DO CALOR, QUE TEM UM EFEITO DE AQUECIMENTO SUAVE E AGRADÁVEL.
	
	

	052
	UNID
	01
	LASER INFRAVERMELHO LED COM CANETA. É UM EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA DESENVOLVIDO PARA A UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. POSSUI CIRCUITO  TOPOSCÓPIO  PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA E POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER (LASER PROBES) COM COMPRIMENTOS DE 660 NM - ALGAINP - (PO - 30MW), 830 NM - GAALAS - (PO - 30MW) OU 904 NM - GAAS - (PO - 70W PICO). O MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER NAS CANETAS LASER 660 NM E 830 NM PODEM SER AJUSTADO NO MODO CONTÍNUO OU PULSADO (50%). COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ. ACOMPANHAM O APARELHO1 CABO PP FÊMEA IEC-2×0,75 X 1500 MM.1 CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO.1 FUSÍVEL 20AG DE 2A.1 KIT CABO PARA CANETA TOPOSCÓPIO (PRETO 1 VIA).1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL.CANETA 904 NM PARA MODO PULSADO: DIODO PULSADO, APLICAÇÃO MÉDIA PROFUNDIDADE(ASGA) - INFRAVERMELHO INVISÍVEL - - ORTOPEDIA E DERMATO-FUNCIONAL.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIVOLT 127 E 220 VOLTS | 50/60 HERTZ. DIMENSÕES: 36 X 31,5 X 12,5 (L X P X A) CM. PESO APROXIMADO, SEM ACESSÓRIOS: 1,5 QUILOS ± 5%.
	· 
	· 

	053
	UNID
	03
	LITTLE BALL. BOLA INFLÁVEL PARA EXERCÍCIOS 12 CM DE DIÂMETRO.
	
	

	054
	UNID
	01
	MASSAGEADOR PROFISSIONAL COM INFRAVERMELHO 110/VOLTS   COM MASSAGEM POR VIBROTERAPIA,  O INFRAVERMELHO  TEM A FUNÇÃO DE FORTALECER AS CÉLULAS DO NOSSO CORPO, ASSIM PREVENINDO CONTRA DOENÇAS DO DIA A DIA. SEU FORMATO, DESIGN ANATÔMICO E ALONGADO SUA MASSAGEM DE FORTE IMPACTO PROPORCIONA RELAXAMENTO, BEM ESTAR E UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA      FONTE DE ENERGIA: 110 OU 220     DIMENSÕES APROXIMADAS: 11X40,5X10 CM     ITENS INCLUSOS: 01 MASSAGEADOR, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES      GARANTIA DO  FABRICANTE: 12 MESES - CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
	
	

	055
	UNID
	01
	MASSAGEADOR RELAX TOTAL PLUS MI-3000 110V. MASSAGEM TOTAL DO CORPO MAIS CALOR. CABO AJUSTÁVEL ATÉ 90° E GIRATÓRIO 180º; O ÂNGULO A SER USADO PODE SER AJUSTADO PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO MASSAGEADOR. CABO ELÉTRICO APROVADO PELO INMETRO. R DIFERENTES TIPOS DE MASSAGEM. ROLETES MASSAGEADORES: PEQUENOS NÓDULOS NOS ROLETES VÃO ALIVIAR A FADIGA DO CORPO. - MASSAGEM POR SUCÇÃO: PROVOCA LIGEIRA SENSAÇÃO DE VÁCUO QUE TEM EFEITO BENÉFICO APERTANDO A PELE. - MASSAGEM PARA O CORPO: DESIGN ESPECIAL COM 2 NÓDULOS, LEVA ONDAS SUAVES PARA OS OMBROS, BRAÇOS E PERNAS. - MASSAGEM PARA O COURO CABELUDO: COMEÇANDO NA BASE DO COURO CABELUDO, CHEGAR ATÉ O TOPO DA CABEÇA E DEPOIS REVERTER A DIREÇÃO PARA UMA MASSAGEM REVIGORANTE. - MASSAGEM COM VÁRIOS NÓDULOS: SENSAÇÃO DE RELAXAMENTO POR TODO O CORPO. - MASSAGEM CONCENTRADA: A SALIÊNCIA PROPICIA MASSAGEM CONCENTRADA LEVANDO ONDAS SUAVES PARA ÁREAS MAIS EXTENSAS DO CORPO COMO PERNAS, QUADRIS E COSTAS.
	· 
	· 

	056
	UNID
	02
	MEIA BOLA CRAVO INFLÁVEL. COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO E POSSUI CRAVOS ESPALHADOS POR SUA SUPERFÍCIE. OS CRAVOS PROMOVEM MELHORA DO FLUXO SANGUÍNEO, PROPORCIONANDO EFEITO SENSITIVO E RELAXAMENTO MUSCULAR. PODE SER UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE MASSAGEM EM VÁRIAS PARTES DO CORPO. É IDEAL PARA EXERCÍCIOS POSTURAIS E DE COORDENAÇÃO MOTORA, TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO E AINDA COMO APOIO EM EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. COMPOSTO POR MATERIAL EMBORRACHADO: GARANTE DURABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO;
	
	

	057
	UNID
	02
	MESA AUXILIAR TIPO Z COM 3 PRATELEIRAS E RODINHAS , FABRICADA EM AÇO CARBONO. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. IDEAL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS. PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA  SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, MELHORA A ESTÉTICA DO LOCAL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM); EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, IMPEDE A CORROSÃO E EXERCE FORTE APELO VISUAL;COM 3 GABINETES EXTREMAMENTE RESISTENTES; DE FÁCIL MONTAGEM E ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.
	· 
	· 

	058
	UNID
	01
	MOCHO SEM ENCOSTO -  A BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA, TAMBÉM CONHECIDA COMO FISIOMOCHO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E BASE ARANHA COM 5 RODÍZIOS. PROPORCIONA CONFORTO, SEGURANÇA E PRATICIDADE AO USUÁRIO. IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA: GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E PROPORCIONA  CONFORTO AO PROFISSIONAL; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO: PERMITE AJUSTE ANATÔMICO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS: GARANTE AGILIDADE E PRATICIDADE NA ROTINA CLÍNICA DIÁRIA DO PROFISSIONAL; FÁCIL ASSEPSIA;
	
	

	059
	UNID
	01
	NEURODYN II. POSSUI QUATRO CANAIS DE APLICAÇÃO VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE E É UTILIZADO NAS TERAPIAS POR CORRENTES  TENS, FES E RUSSA. CONTA COM NOVO DISPLAY GRÁFICO MAIS AMPLO QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTES DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. É AMPLAMENTE UTILIZADO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLÓGICA, REUMATOLÓGICA, NEUROLÓGICA E DESPORTIVA, PROMOVENDO TAMBÉM ANALGESIA E FORTALECIMENTO MUSCULAR. O NOVO MODELO AINDA CONTA COM NOVOS PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS E INTENSIDADE AMPLIADA. PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO: GERA INFORMAÇÕES DIGITALIZADAS E OFERECE CONFIABILIDADE NOS DADOS; VISOR FRONTAL DE CRISTAL LÍQUIDO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONSOME MENOS ENERGIA E CONFERE "DESIGN" MODERNO AO EQUIPAMENTO; NOVO DISPLAY GRÁFICO: FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES; TRINTA E DOIS PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRONTOS: CONFEREM AGILIDADE E PRATICIDADE PARA A ROTINA CLÍNICA DO PROFISSIONAL; TIMER AJUSTÁVEL DE 1 À 60 MINUTOS: PROMOVE PRATICIDADE AO PROFISSIONAL QUE NÃO PRECISARÁ CONTROLAR O TEMPO TOTAL DE TERAPIA, POIS AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO, O EQUIPAMENTO CESSA AUTOMATICAMENTE A EMISSÃO DA CORRENTE, ALÉM DE EMITIR UM BIP SONORO PARA SINALIZAR O TÉRMINO DA TERAPIA; POSSUI QUATRO CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE CADA: POSSIBILITAM A APLICAÇÃO DAS CORRENTES EM VÁRIAS REGIÕES DO CORPO; PROPORCIONA EFEITO TERAPÊUTICO DE FORMA NÃO-INVASIVA, NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA E NÃO GERA EFEITOS COLATERAIS: PERMITE QUE O PACIENTE MANTENHA SUA ROTINA DIÁRIA; POSSUI AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA;
	
	

	060
	UNID
	01
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ LASER. NECESSÁRIO NO MANUSEIO DE APARELHOS A LASER
	· 
	· 

	061
	UNID
	02
	ORANGE BALL. BOLA INFLÁVEL 26 CM DE DIÂMETRO PARA FISIOTERAPIA,  EXERCÍCIOS FÍSICOS, COMO RELAXAMENTO E ALONGAMENTO. 
	· 
	· 

	062
	UNID
	01
	PRANCHA PROPRIECEPÇÃO
	· 
	· 

	063
	UNID
	02
	ROLO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO.  DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS,  PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SERVE DE SUPORTE PARA EXERCÍCIOS DO MÉTODO PILATES VOLTADOS PARA COLUNA VERTEBRAL, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. ESPECIALMENTE EXERCÍCIOS PARA TRONCO (EM EXTENSÃO) E ABDOMINAIS (EM FLEXÃO). IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE PILATES, FISIOTERAPIA E FITNESS. UTILIZADO COMO APOIO E POSICIONAMENTO DURANTE TRATAMENTOS QUE EXIJAM QUE O PACIENTE PERMANEÇA POR LONGOS PERÍODOS EM DECÚBITO DORSAL; AUXILIA NO POSICIONAMENTO DO PACIENTE, DISTRIBUINDO DE FORMA CONFORTÁVEL O PESO, EM VÁRIOS TIPOS DE TRATAMENTOS; PODE SER UTILIZADO EM EXERCÍCIOS NA REABILITAÇÃO MOTORA COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA; AUXILIA NO ALÍVIO DE DORES LOMBARES E NAS PERNAS, NA DIMINUIÇÃO DOS EDEMAS, E NO ENCOSTO CONFORTÁVEL PARA A COLUNA NA POSIÇÃO SENTADA; PODE SER UTILIZADO PARA DRENAGEM DE PERNAS E AUXÍLIO À CIRCULAÇÃO VENOSA E LINFÁTICA; UTILIZADO NA TÉCNICA DE DRENAGEM POSTURAL PARA HIGIENE BRÔNQUICA; COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE 26: PROPORCIONA CONFORTO E POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL, SEM QUE DANIFIQUE O PRODUTO.
	
	

	064
	UNID
	01
	STIMULUS PHYSIO. É UMA COMPLETA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, POSSUI 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES. INDICADO PARA OS PRINCIPAIS TRATAMENTOS NA ÁREA TERAPÊUTICA. QUATRO CANAIS DE SAÍDA: POSSIBILITA CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADES DE CADA CANAL DE APLICAÇÃO; VERSATILIDADE: POSSIBILITA A APLICABILIDADE DE VÁRIAS CORRENTES ELÉTRICAS EM UM MESMO EQUIPAMENTO; FÁCIL DE MANUSEAR: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES ILUSTRATIVO E DIDÁTICO; POSSIBILITA TRATAMENTOS NAS ÁREAS DE MEDICINA ESPORTIVA, REABILITAÇÃO E ESTÉTICA; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO E CONFERE DESIGN MODERNO AO EQUIPAMENTO; TIMER AJUSTÁVEL DE 1 À 60 MINUTOS: PROMOVE PRATICIDADE AO PROFISSIONAL QUE NÃO PRECISARÁ CONTROLAR O TEMPO TOTAL DE TERAPIA, POIS AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO, O EQUIPAMENTO CESSA AUTOMATICAMENTE A EMISSÃO DA CORRENTE, ALÉM DE EMITIR UM BIP SONORO PARA SINALIZAR O TÉRMINO DA TERAPIA; PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ PROGRAMADOS, OU SEJA, PROGRAMAS PRONTOS QUE ESTÃO MEMORIZADOS DENTRO DO EQUIPAMENTO AUXILIANDO O PROFISSIONAL NAS TERAPIAS; ALTA TECNOLOGIA DIGITAL: OBTÉM ELEVADO RENDIMENTO; O EQUIPAMENTO PERMITE TRATAMENTOS NÃO INVASIVOS, SEM EFEITOS SISTÊMICOS, QUE NÃO CAUSAM DEPENDÊNCIA E NÃO PROMOVEM EFEITOS COLATERAIS INDESEJÁVEIS;
	
	

	065
	UNID
	05
	SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA. PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.
	· 
	· 

	066
	UNID
	01
	SUPORTE PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO DESENVOLVIDO À PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, FABRICADO EM AÇO CARBONO. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E OFERECE ALTA DURABILIDADE; FLEXIBILIDADE DA PARTE SUPERIOR DO PEDESTAL: PERMITE POSICIONAR A LÂMPADA DO INFRAVERMELHO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES SEM COMPROMETER O EQUIPAMENTO, AUXILIANDO NA EFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS; BASE EM FORMATO DE ARANHA, COMPOSTA EM PLÁSTICO, COM QUATRO PONTAS: GARANTE LEVEZA E EXCELENTE ESTABILIDADE AO PRODUTO; POSSUI RODINHAS: FACILITAM O SEU DESLOCAMENTO DENTRO DAS CLÍNICAS; BOTÃO LIGA-DESLIGA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO.
	
	

	067
	UNID
	01
	TÁBUA PARA QUADRÍCEPS COM CINTA. DE MADEIRA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES, PARA GANHO DE FORÇA MUSCULAR, FLEXIBILIDADE E AMPLITUDE DE MOVIMENTO. O FISIOTERAPEUTA PODE ELABORAR DIVERSOS EXERCÍCIOS EVOLUTIVOS UTILIZANDO A REGULAGEM DA TÁBUA. MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; POSSUI BASE COM REGULAGENS: POSSIBILITA QUE O PROFISSIONAL ADAPTE O POSICIONAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE, ALÉM DE AUXILIAR NO CONTROLE DA EVOLUÇÃO DOS TRATAMENTOS; CINTA EM NYLON COM ENCAIXE EM POLIPROPILENO: GARANTE EXCELENTE FIXAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE SEU USO;
	
	

	068
	UNID
	02
	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA  A TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA FOI DESENVOLVIDA DENTRO DE PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS RIGOROSAMENTE TESTADOS, VISANDO CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. SUPORTA ATÉ 135 KG. MADEIRA (LYPTUS) E EVA, PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE PVC.
	· 
	· 

	069
	UNID
	01
	TENS/ FES CLÍNICO POSSUI 2 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 9 MODOS DE OPERAÇÃO. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS DESIGN INOVADOR E REVOLUCIONÁRIO; APARELHO MICROCONTROLADO COM 02 CORRENTES: FES E TENS; TENS COM 7 MODOS DE ESTÍMULO: NORMAL, CONVENCIONAL, BURST, ACUPUNTURA, BREVE E INTENSO, VF, VIF; FES COM 3 MODOS DE ESTÍMULO: SINCRONIZADO, RECÍPROCO E CONTROLE MANUAL; VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS EM DISPLAY LCD BLUE LIGHT; PROGRAMAÇÃO EM TECLADO SOFT TOUCH; 11 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO RÁPIDA; GABINETE EM ABS DE ALTO IMPACTO COM PAINEL EM ÂNGULO; 02 CANAIS DE SAÍDAS COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE; INTENSIDADE VARIÁVEL DE 1 A 100 MA (CARGA DE 100 OHMS); CONTROLES DOS PARÂMETROS DA RAMPA: SUBIDA, SUSTENTAÇÃO, DESCIDA E REPOUSO VARIÁVEIS DE 1 A 60 SEGUNDOS;CONTROLE DE FREQUÊNCIA (R) VARIÁVEL DE 1 A 200 HZ; CONTROLE DA LARGURA DE PULSO (T) VARIÁVEL DE 50 A 400 US; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO REGRESSIVO VARIÁVEL DE 01 A 60 MINUTOS. REGISTRO NA ANVISA: DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS DIMENSÕES: 25.0 CM X 19.0 CM X 14.0 CM (C X L X A)PESO: 0.8 KG EMBALAGEM DIMENSÕES: 36.0 CM X 26.5 CM X 18.0 CM (C X L X A)PESO: 2.0 KG MODELO: CLINICO 2 CANAIS VOLTAGEM: BIVOLT (CHAVE SELETORA) ITENS INCLUSOS CABO DE FORÇA; CABOS DE APLICAÇÃO; ELETRODOS (3X5 CM);   CD COM MANUAL DE OPERAÇÃO 
	
	

	070
	UNID
	01
	TENS/FES. É UM EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTE. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50 US A 500 US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5 HZ A 250 HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMAÇÕES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. INTENSIDADE MÁXIMA DE 250 MA EM TODOS OS CANAIS. 
	
	

	071
	UNID
	01
	ULTRASSOM 1 E 3 MHZ. É UM EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM², POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. O MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO). O ULTRASSOM TERAPÊUTICO É INDICADO PARA PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO E TARDIO, PROCESSO INFLAMATÓRIO AGUDO E CRÔNICO, ANALGESIA, REDUÇÃO DE EDEMA E EQUIMOSE, AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR, REDUÇÃO DE ESPASMOS MUSCULARES, REGENERAÇÃO TECIDUAL, CELULITE E GORDURA LOCALIZADA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO1 CABO PP FÊMEA IEC-2×0,75 X 1500 MM.1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL.1 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC.1 CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO.1 FUSÍVEL 20AG DE 5A.1 BOLSA LINHA SAFIRA.1 BISNAGA COM GEL (100 GRAMAS).CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIVOLT 127 E 220 VOLTS | 50/60 HERTZ.DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A CM).PESO PADRÃO COM TRANSDUTOR: 1,4 QUILOS.
	
	


Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$ ______ (______________________________)
No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO: 
(garantia de no mínimo 03 (três) meses, que começará a correr ao término da garantia legal de que trata a Lei nº 8.078/90, adotando-se, para tanto, como termo inicial a partir da data de entrega do produto)

DECLARO:

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos, bem como declara que o objeto do certame será entregue conforme estipulado neste edital.

_____________________, ______ de ___________ de 218.

___________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

OBS.:
1. Além da via impressa, deverá ser entregue via digital da proposta através do arquivo com fornecido pela Administração como parte integrante deste Edital. A via digital poderá ser entregue em qualquer em qualquer mídia removível (CD, DVD, Pendrive e outros), ressaltando que tal mídia comporá o processo licitatório não sendo restituída ao licitante.

1.1. Havendo divergência entre a via impressa e a via digital da proposta, prevalecerá a primeira.

1.3. A via digital da proposta tem a finalidade de agilizar os procedimentos durante a sessão. A não entrega da via digital da proposta não implica em sua desclassificação.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO II MODELO DE CREDENCIAMENTO

Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador (a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade Pregão Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº ..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

....................................,......... de .................................. de .............

Assinatura do Outorgante
(reconhecer firma)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa física.

1.1. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
3.1. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais e equipamentos para fisioterapia para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pequi/MG.
	ITEM
	UNID
	QUANT
	DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

	001
	UNID
	01
	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO. IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, PROPRIOCEPÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. INDICAÇÕES EQUILÍBRIO; FORTALECIMENTO MUSCULAR; PROPRIOCEPÇÃO; COORDENAÇÃO MOTORA; DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS  PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA DA SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, MELHORA A ESTÉTICA DO LOCAL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM);   CORPO COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, IMPEDE A CORROSÃO E EXERCE FORTE APELO VISUAL;   LIXA ANTIDERRAPANTE: PROPORCIONA SEGURANÇA DURANTE O SEU USO, ALÉM DE EVITAR ESCORREGÕES E QUEDAS;   DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO;

	002
	UNID
	01
	BARRA PARALELA STARK  PROJETADA COM A FINALIDADE DE REEDUCAÇÃO DA MARCHA VISANDO À CORREÇÃO, RESISTÊNCIA MUSCULAR E EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO. FABRICADA EM AÇO CARBONO 1020, POSSUI REGULAGEM ANGULAR DAS BARRAS COM QUATRO POSIÇÕES E ELEVAÇÃO VERTICAL COM SEIS POSIÇÕES DE ALTURA.   AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI: PROPORCIONA DURABILIDADE, EVITA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO, ALÉM DE CONFERIR DESIGN MODERNO AO PRODUTO; PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, REVESTIMENTO COM BORRACHA SINTÉTICA EVA ANTIDERRAPANTE CONFERE MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO; POSSUI REGULAGEM ANGULAR DAS BARRAS E ELEVAÇÃO VERTICAL COM SEIS POSIÇÕES DE ALTURA: POSSIBILITA O USO DE PESSOAS DE TODAS AS IDADES; FÁCIL INSTALAÇÃO: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DIDÁTICO E ILUSTRATIVO; REGISTRO NA ANVISA.  PESO MÁXIMO SUPORTADO: 180 KG; COMPRIMENTO TOTAL: 2,63M; ALTURA MÁXIMA: 1,05M; ALTURA MÍNIMA: 0,75M; LARGURA MÁXIMA DAS BARRAS: 1,20M; LARGURA MÍNIMA DAS BARRAS: 0,38M; VARIAÇÃO ANGULAR: 45º / 90º / 135º GRAUS NAS DUAS DIREÇÕES; PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: 32KG; REVESTIMENTO: PINTURA EPÓXI, PELÍCULA DE SELADOR;

	003
	UNID
	01
	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL -  A BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL POSSUI UM PAINEL DE CONTROLE COM DIVERSAS FUNÇÕES PARA MONITORAMENTO DE SEU EXERCÍCIO, PROMOVENDO OTIMIZAÇÃO EM SEUS TREINOS. CONTA COM PEDAIS CONFORTÁVEIS E TIRAS DE PROTEÇÃO PARA OS PÉS. 

	004
	UNID
	01
	BICICLETA ERGOMÉTRICA. ASSENTO: ANATÔMICO E AJUSTÁVEL (PARA CIMA E PARA BAIXO, PARA FRENTE E PARA TRÁS) GUIDÃO: DESIGN ANATÔMICO EMBORRACHADO QUE FAVORECE UMA POSTURA MAIS ERETA E CORRETA. PEDAIS COM APOIO DE SAPATEIRA REGULÁVEL QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA NA HORA DO EXERCÍCIO. BASE COM SUPORTES EMBORRACHADOS QUE GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA NO SOLO.TIPO: TRAINING DIMENSÕES DE TAMANHO EM CM (A X L X C): 129 CM X 57 CM X 99 CM CAPACIDADE: 100 KG. PESO APROXIMADO: 36,2 KG. GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	005
	UNID
	01
	BOLA FEIJÃO INFLÁVEL. COM SISTEMA ANTI BURST. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM MATERIAL LÁTEX ESPECIAL COM 3,00 MM DE ESPESSURA. SUPORTA ATÉ 200 KG. SISTEMA ANTIESTOURO. BICO RESERVA. APLICAÇÕES: IDEAL TANTO PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO QUANTO PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, PODE SER USADA INDIVIDUALMENTE OU EM PAR NO TREINAMENTO DE DIVERSOS ESPORTES. OS EXERCÍCIOS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA FORÇA, AGILIDADE E VELOCIDADE. MEDIDAS DO PRODUTO 100 X 40 CM DE DIÂMETRO.

	006
	UNID
	01
	BOLA FEIJÃO INFLÁVEL. COM SISTEMA ANTI BURST. ESPECIFICAÇÕES: FABRICADA EM MATERIAL LÁTEX ESPECIAL COM 3,00 MM DE ESPESSURA. SUPORTA ATÉ 200 KG. SISTEMA ANTIESTOURO. BICO RESERVA. APLICAÇÕES: IDEAL TANTO PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO QUANTO PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, PODE SER USADA INDIVIDUALMENTE OU EM PAR NO TREINAMENTO DE DIVERSOS ESPORTES. OS EXERCÍCIOS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA FORÇA, AGILIDADE E VELOCIDADE. MEDIDAS DO PRODUTO 100 X 45 CM DE DIÂMETRO.

	007
	UNID
	01
	BOLA LISA INFLÁVEL 6 CM  COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO E POSSUI CORES SORTIDAS. PROMOVE O FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, ALÉM DE MELHORAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E DE TER PAPEL FUNDAMENTAL NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LER (LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS) E DORT (DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO). IDEAL PARA MASSAGEM, ESTIMULAÇÃO DOS MÚSCULOS E RELAXAMENTO, E PODE AINDA SER UTILIZADA NA PISCINA EM HIDROTERAPIA E HIDROGINÁSTICA.

	008
	UNID
	01
	BOLA SUÍÇA 45 CM, IDEAL PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXERCÍCIOS. AUXILIA A MANUTENÇÃO DA SUA FORMA FÍSICA OU A SUA REABILITAÇÃO, DE FORMA DIVERTIDA. A SEGURANÇA FICA POR CONTA DO MECANISMO ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA, DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE, EVITANDO ACIDENTES. RESISTÊNCIA:- ATÉ 300 KG DE PESO ESTÁTICO (PARADO). DIFERENCIAIS: ANTI BURST: MAIS SEGURANÇA. MESMO QUANDO PERFURADA A BOLA NÃO MURCHA REPENTINAMENTE, ISTO É, NÃO ESTOURA. NESTES CASOS, ELA DESINFLA LENTAMENTE, EVITANDO ACIDENTES. SEGURA E RESISTENTE. ÓTIMA ALTERNATIVA PARA ESPORTES E EXERCÍCIOS FÍSICOS DE FISIOTERAPIA, PARA TODAS AS IDADES E CONDIÇÕES FÍSICAS. ITENS INCLUSOS: 01 BOLA, 01 DVD C/ ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO, 01 BOMBA DE INFLAR A BOLA, 02 PINOS PARA VENTIL,01 EXTRATOR DE PINO PARA VENTIL,01 ADAPTADOR PARA BOMBA.GARANTIA: 4 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	009
	UNID
	02
	BOLSA DE GELO FLEXÍVEL + SUPORTE PARA JOELHO E PEQUENAS ARTICULAÇÕES É UM CONJUNTO COMPOSTO POR BOLSA DE GELO FLEXÍVEL + SUPORTE EM  NEOPRENE DE ALTA QUALIDADE. O SUPORTE EM NEOPRENE ELÁSTICO TEM EXCELENTE ACOMODAÇÃO FICANDO ANATOMICAMENTE CORRETO NAS ARTICULAÇÕES (JOELHO, COTOVELO E TORNOZELO). A BOLSA DE GELO TEM UM BOCAL LARGO, PARA FÁCIL COLOCAÇÃO DO GELO; FECHAMENTO SEGURO COM TAMPA QUE EVITA VAZAMENTOS. O PRODUTO É FLEXÍVEL, PERMITE ESCOLHER O GRAU DE COMPRESSÃO AJUSTANDO-SE ÀS ARTICULAÇÕES PEQUENAS COMO JOELHO, TORNOZELO E COTOVELO. MANTENDO AS MÃOS LIVRES, POIS A TIRA FIXA A BOLSA NO LOCAL DESEJADO. 

	010
	UNID
	03
	BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO.

	011
	UNID
	02
	BOLSA TÉRMICA  GEL, GRANDE, QUENTE OU FRIA. REUTILIZÁVEL. COMPOSIÇÃO: POLICLORETO DE VINILA. TEA, CONSERVANTE E AGENTE ANTICONGELANTE, MATERIAL 100% VIRGEM E ATÓXICO (LIVRE DE FTALATOS). 

	012
	UNID
	02
	BOLSA TÉRMICA GEL PARA OMBROS. IDEAL PARA COMBATER DOR E DESCONFORTO CAUSADOS PELA POSTURA INADEQUADA. FÁCIL DE USAR E COM FORMATO ANATOMICAMENTE DESENVOLVIDO PARA A REGIÃO DOS OMBROS E PESCOÇO, A BOLSA PODE SER USADA FRIA PARA TRATAMENTO DE LESÕES E CONTUSÕES E QUENTE PARA ALÍVIO E RELAXAMENTO DE MÚSCULOS CONTRAÍDOS DEVIDO AO ESTRESSE OU À MÁ POSTURA. FORMATO ANATÔMICO: MOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CORPO; É REUTILIZÁVEL E NÃO CONGELA, PODENDO SER RESFRIADA NO FREEZER, AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU NA ÁGUA QUENTE; EFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE FRIO OU CALOR COM FINS TERAPÊUTICOS;

	013
	UNID
	02
	CABO PARA CORRENTE BIFÁSICA HTM - AZUL E VERDE. CABO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ATRAVÉS DE ELETRODOS. PARA SER USADO COM OS APARELHOS STIMULUS-R E TENS-FES . TAMANHO DO CABO: 1,25M

	14
	UNID
	01
	CADEIRA PARA MASSAGEM, SHIATSU - QUICK MASSAGE GERAÇÃO III. PROJETADA PARA PROPORCIONAR EXCELENTE POSICIONAMENTO PROFISSIONAL E CONFORTO AO "PACIENTE/CLIENTE" NA APLICAÇÃO DE TÉCNICA QUICK MASSAGE. COMPOSIÇÃO CAPACIDADE ESTÁTICA LARGURA MÁXIMA ALTURA COMPRIMENTO FECHADA PESO APROXIMADO

AÇO CARBONO, TECIDO SINTÉTICO, ESPUMA DE POLIURETANO, NYLON E PINTURA ELETROSTÁTICA. 150 KG 50CM 120CM 75CM 30 X 105 X 50CM (CXAXL) 12KG MECANISMO DE ROSTO AJUSTE DE ANGULAÇÃO E ALTURA REGULÁVEL (BUCHA DE NYLON) REGULAGEM PRÁTICA E SILENCIOSA DESLIZAMENTO SUAVE E CONTÍNUO NO PEITORAL (BUCHAS), 03 PONTOS NO APOIO DE BRAÇO 02 PONTOS NO ASSENTO CONFORTOESPUMAS COM DIFERENTES DENSIDADES ESTABILIDADE E SEGURANÇA ESTRUTURA TOTALMENTE SOLDADA PRODUTO DOBRÁVEL COM ALÇAFACILIDADE NO TRANSPORTE



	015
	UNID
	01
	CAMA ELÁSTICA CLÍNICA PROFISSIONAL DE 1 METRO. DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SUA ESTRUTURA FOI ELABORADA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, OBJETIVANDO O CONFORTO EM SEU USO. POSSUI ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, PROMOVENDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA AOS PACIENTES. IDEAL PARA TRATAMENTOS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO: CONFERE DURABILIDADE AO PRODUTO; AUMENTA O CONDICIONAMENTO FÍSICO E A RESISTÊNCIA CORPORAL; MELHORA A COORDENAÇÃO MOTORA E O EQUILÍBRIO; POSSUI 32 MOLAS: PROPORCIONA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA; AUXILIA NO EMAGRECIMENTO; IDEAL PARA REABILITAÇÃO;

	016
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 0,5 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 0,5 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

	017
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 1 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 1 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	018
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 2 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 2 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	019
	PAR
	03
	CANELEIRA. FABRICADO EM POLIÉSTER, 3 KG (PAR) É INDICADA PARA OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DURANTE OS EXERCÍCIOS, E ASSIM, POTENCIALIZAR A FORÇA E ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS. A CANELEIRA PESA 3 KG, E PODE SER REGULADA FACILMENTE POR MEIO DO AJUSTE EM VELCRO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS  MATERIAL: POLIÉSTER AJUSTE: EM VELCRO.GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

	020
	UNID
	02
	CINTA PARA BOLSA TÉRMICA. COSTAS E OMBROS. PROPORCIONA SUPORTE E COMPRESSÃO, UTILIZANDO OS BENEFÍCIOS DO CALOR E DO FRIO EM REGIÕES DOS OMBROS, COSTAS OU MEMBROS. É  INDICADA PARA USO COM A BOLSA TÉRMICA GEL. É O MÉTODO MAIS PRÁTICO E EFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE CALOR OU FRIO TERAPÊUTICOS EM CASOS DE:DORES NA COLUNA LOMBALGIAS  CERVICALGIAS. DORES REUMÁTICAS CONTRATURAS MUSCULARES STRESS MUSCULAR ENTORSES CONTUSÕES DISTENSÕES. DIFERENCIAIS ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ACABAMENTOS REFORÇADOS. PERMITE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DURANTE APLICAÇÃO. FABRICADA EM NEOPRENE, QUE RETÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO.PODE SER USADA NO ABDÔMEN, OMBRO, COSTAS, TORNOZELO, COTOVELO, COXA E JOELHO. COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO TÊXTIL: 100% POLIAMIDA.REVESTIMENTO INTERNO: 100% BORRACHA (NEOPRENE, SBR, NR).

	021
	UNID
	01
	COLCHONETE EM COURVIN. PARA EXERCÍCIOS É FABRICADO EM COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO, MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA, O QUE AJUDA A EVITAR A PROFILERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS. REVESTIDO EM ESPUMA FOI PROJETADO COM A ESPESSURA ADEQUADA PARA O USO PROFISSIONAL. TAMANHO GRANDE. IDEAL PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E CLUBES. UTILIZADO COMO APOIO DURANTE EXERCÍCIOS NAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO;DISPONÍVEL EM 5 CORES:  POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; FÁCIL TRANSPORTE: PODE SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES;

	022
	UNID
	01
	DIVÃ COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO, TAMBÉM CONHECIDA COMO DIVÃ OU MESA, FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, FABRICADO EM MADEIRA EUCALYPTUS GRANDIS CONHECIDA COMO LYPTUS. É OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS, A PARTIR DE ÁRVORES REFLORESTADAS, O QUE ASSEGURA UM SUPRIMENTO CONFIÁVEL E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. NESTE DIVÃ PODEM SER ACOPLADOS MÓDULOS CONFORME A NECESSIDADE DA CLÍNICA. OS MÓDULOS SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE. ORIFÍCIO PARA O ROSTO: CONFERE CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO; ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33: PROMOVE CONFORTO AO PACIENTE, POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL (ATÉ 135KG) DURANTE OS EXERCÍCIOS, SEM QUE DANIFIQUE O EQUIPAMENTO; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO: EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS E PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR;

	023
	UNID
	02
	DIVÃ TABLADO EM MADEIRA. TAMBÉM CONHECIDA COMO MESA OU MACA  UTILIZADO EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, CRECHES, ESCOLAS, ENTRE OUTROS,  PARA UMA GRANDE VARIEDADE DE EXERCÍCIOS E ATENDIMENTOS; ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33: PROMOVE CONFORTO AO PACIENTE, POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL (ATÉ 135 KG) DURANTE OS EXERCÍCIOS, SEM QUE DANIFIQUE O EQUIPAMENTO; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO DISPONÍVEL EM 5 CORES: EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS E PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR;

	024
	UNID
	01
	ELETRODO DE SILICONE CONDUTIVO  5 X 9 CM. O ELETRODO DE SILICONE UTILIZADO EM APARELHOS DE ELETROTERAPIA. OS ELETRODOS TRANSFEREM ENERGIA ELÉTRICA DE UM DETERMINADO APARELHO PARA INTERIOR DA PELE DO PACIENTE, COMPÕE A INTERFACE QUE TRANSMITE A CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DA PELE DO PACIENTE. PARA SUA UTILIZAÇÃO, É NECESSÁRIO UM GEL CONDUTOR PARA FACILITAR A PASSAGEM DA CORRENTE ELÉTRICA PARA QUE PROPORCIONE CONDUTIVIDADE E SIMULTANEAMENTE SEJA FLEXÍVEL PARA SE MOLDAR A ÁREA A SER TRATADA. INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUÊNCIA, COMO POR EXEMPLO: CORRENTE  RUSSA, CORRENTE AUSSIE, TENS, FES, INTERFERENCIAL, ENTRE OUTRAS; DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS REUTILIZÁVEIS: MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS; MALEÁVEIS: PODEM SER ADERIDOS EM REGIÕES NÃO ANATÔMICAS (DE DIFÍCIL ACESSO);

	025
	UNID
	01
	ESCADA DE CANTO CLASSIC. EM MADEIRA COM RAMPA POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NO CORRIMÃO, PODENDO SER UTILIZADA POR CRIANÇAS E ADULTOS. ESTE EQUIPAMENTO TEM A FINALIDADE DE FACILITAR O TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTES COM PROBLEMAS EM MEMBROS INFERIORES, REABILITAR EM CASO DE PÓS-OPERATÓRIO E TRATAMENTOS NEUROLÓGICOS. REGULAGEM DE ALTURA (SUBIDA/DESCIDA) DO CORRIMÃO: PERMITE O PROFISSIONAL ADAPTAR A ALTURA DO CORRIMÃO DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; POSSUI DEGRAUS E RAMPA: AUXILIAM NOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E TREINO DA MARCHA; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DO SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS, PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; REVESTIMENTO EMBORRACHADO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA AO USUÁRIO E PREVINE QUEDAS; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO;DE FÁCIL MONTAGEM: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ILUSTRATIVO;

	026
	UNID
	01
	ESCADA DIGITA. FABRICADA EM MADEIRA E É UTILIZADA PARA A REABILITAÇÃO MOTORA, AUXILIANDO NO AUMENTO DE MOVIMENTOS E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. O FISIOTERAPEUTA ELABORA EXERCÍCIOS PARA OS DEDOS DO PACIENTE, COM MOVIMENTOS DE ESCALA VERTICAL PARA CIMA E PARA BAIXO. ESTE EQUIPAMENTO É COMPOSTO POR 34 DEGRAUS E DEVE SER FIXADO NA PAREDE. CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; AUXILIA NO AUMENTO E MELHORA DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO E O FORTALECIMENTO DE OMBROS, DEDOS E PUNHOS. O PROFISSIONAL TEM A POSSIBILIDADE DE ELABORAR EXERCÍCIOS PARA OS MEMBROS SUPERIORES DO PACIENTE, COM MOVIMENTOS DE ESCALA VERTICAL. ALÉM DISSO, O PROFISSIONAL PODERÁ ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA SEGURA E EFICIENTE;

	027
	UNID
	01
	ESPALDAR CLASSIC. DE MADEIRA DESENVOLVIDO A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS E DE ENGENHARIA. ELE É FEITO DE MADEIRA OBTIDA A PARTIR DE FONTES RENOVÁVEIS - ÁRVORES REFLORESTADAS - O QUE GARANTE UM FORNECIMENTO CONFIÁVEL E AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO UMA EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO FACILIDADE E USO SEGURO. QUANDO FIXA, TUBOS ELÁSTICOS E ELÁSTICOS PODEM SER USADAS PARA EXERCÍCIOS. IDEAL PARA ALONGAMENTO E EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO MOVIMENTO. MADEIRA DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA EUCALYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AO CALOR; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS, PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; O ESPALDAR É UM EQUIPAMENTO VERSÁTIL QUE OFERECE MUITAS OPÇÕES DE EXERCÍCIOS E É UTILIZADO EM VÁRIAS TÉCNICAS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA;

	028
	UNID
	01
	ESPALDAR FIXO NA PAREDE, PERMITINDO SER INSTALADO NA ALTURA QUE O CLIENTE DESEJAR, FACILITANDO A LIMPEZA DO CHÃO DO ESTÚDIO.·  11 BARRAS DE ESPALDAR PARA ALONGAMENTOS.·  22 OLHAIS PARA UM APROVEITAMENTO MAIOR DOS EXERCÍCIOS DE FORÇA E RESISTÊNCIA, COM O APOIO DE MOLAS.*·  BARRA SUPERIOR PARA EXERCÍCIOS SUSPENSOS*.·  BARRAS FRONTAIS DE APOIO, PARA TRAZER SEGURANÇA E NOVAS OPÇÕES DE ALONGAMENTO*.*CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS:·  01 PAR DE ALÇAS DE MÃO.·  02 MOLAS LONGAS (CORES OPCIONAIS).·  04 MOSQUETÕES.

	029
	UNID
	01
	ESTEIRA PROFISSIONAL ELETRÔNICA - RT 250 SAC TS - (3HP)  MÓDULO MULTIFUNCIONAL LCD COLORIDO COM BACKLIGHT E DE FÁCIL OPERAÇÃO. VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, ODÔMETRO, MONITORAMENTO CARDÍACO E CALORIAS. TOUCH SCREEN OPCIONAL COM NOVO PACOTE DE INTERATIVIDADE.  PROGRAMAS LCD: 11 PROGRAMAS (FATBURN, CARDIO, TARGET, CUSTOM, VELOCIDADE, INCLINAÇÃO, DISTÂNCIA E TEMPO) - TOUCH SCREEN: 13 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS + 1 TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL E SIMULADOR DE PERCURSOS VOLTA AO MUNDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO COXINS ELÁSTICOS OU SHOCK ABSORBER CONTROL – SAC SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELETRÔNICA: 0% A 15% SISTEMA DE EMERGÊNCIA BOTÃO DE EMERGÊNCIA LUBRIFICAÇÃO MANUAL VERIFICAÇÃO CARDÍACA HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA ESTRUTURA CHASSI DE AÇO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MOTOR 3.0 HP AC PEAK POWER VELOCIDADE 1,2 A 18 KM/H ÁREA DE CORRIDA 148 CM X 50 CM (CXL)  ALINHAMENTO DE LONA ROLOS AUTOCENTRANTES CAPACIDADE DE USO 330 LBS / 150 KG DIMENSÕES 212 CM X 86 CM X 145 CM (CXLXA) IDIOMAS UMA OPÇÃO (PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL) TENSÃO 110 OU 220 VAC  GARANTIA ATÉ 5 ANOS*

	030
	UNID
	02
	EXERCITADOR DE MÃO LISO – UTILIZADO EM EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO, RELAXAMENTO, PROPRIECPÇÃO E MASSAGEM. EM VINIL.

	031
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. AZUL: EXTRA FORTE

	032
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. VERMELHO: FORTE.

	033
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. VERDE: MÉDIO.

	034
	UNID
	01
	EXERCITADOR DE MÃO POWER DYNA É COMPOSTO POR BORRACHA E POSSUI FORMATO REDONDO. POSSUI ORIFÍCIOS EM TODA SUA SUPERFÍCIE, PARA QUE SEJAM INSERIDOS OS DEDOS DA MÃO E ASSIM REALIZAR MOVIMENTOS DE FORÇA ENTRE ELES. POSSIBILITA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS, E É IDEAL PARA REABILITAÇÃO E TRATAMENTOS DE DOENÇAS DEGENERATIVAS. AMARELO: LEVE.

	035
	UNID
	04
	EXERCITADOR HAND XTRAINER .  ELES AUXILIAM EXERCÍCIOS PARA DEDOS, MÃO, PUNHO E ANTEBRAÇO, TORNANDO-SE UMA SUBSTITUIÇÃO IDEAL A MASSA E UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA AOS EXTENSORES MANUAIS. COM QUATRO NÍVEIS PROGRESSIVOS O EXERCÍCIO PODE SER DIRECIONADO AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE CADA PACIENTE. SUA FÓRMULA PROPORCIONA TERAPIA A FRIO E A QUENTE FICANDO MAIS CONFORTÁVEL NAS MÃOS DOS PACIENTES. VERMELHO, INICIANTE. VERDE, INTERMEDIÁRIO. AZUL, AVANÇADO. PRETO, TREINAMENTO DE ESPORTE AVANÇADO.

	036
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. AMARELO: 1.5 IBS – 0,7 KG -  EXTRA LEVE.

	037
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES..VERMELHO: 3.0 IBS – 1,4 KG – LEVE. 

	038
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. VERDE: 5.0 IBS – 2,3 KG – MÉDIO. 

	039
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. AZUL: 7.0 IBS – 3,2 KG – FORTE. 

	040
	UNID
	01
	EXERCITADOR MÃOS E DEDOS  EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPAZ DE REALIZAR AS MANOBRAS DE CADA DEDO INDIVIDUALMENTE OU DE MODA GLOBAL. DISPONÍVEL EM CINCO CORES E RESISTÊNCIAS DIFERENTES. . PRETO: 9.0 IBS – 4,1 KG – EXTRA FORTE

	041
	UNID
	01
	EXTENSOR MULTITENSÃO FITNESS. POSSIBILITA TRABALHAR VÁRIOS GRUPOS MUSCULARES E EXERCÍCIOS. PERMITE ATÉ 5 NÍVEIS DE TENSÃO ATRAVÉS DOS CORDÕES REMOVÍVEIS QUE SÃO DE LÁTEX RESISTENTE, QUE PROMOVE SEGURANÇA PARA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS E CONDICIONAMENTO FÍSICO. 05 EXTENSORES COM OPÇÃO DE REMOÇÃO: POSSIBILITA VÁRIAS INTENSIDADES E PROMOVE USABILIDADE PARA INICIANTES À NÍVEL AVANÇADO; PORTÁTIL E LEVE: FACILITA SEU TRANSPORTE; PRODUZIDO EM LÁTEX: GARANTE SEGURANÇA;

	042
	UNID
	05
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –- 1,5M – VERDE- FORTE- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE.  O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE.

	043
	UNID
	05
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –- 1,5M - VERMELHO - MÉDIO- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE.  O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE.

	044
	UNID
	05
	FAIXA ELÁSTICA 1,5M –1,5M - AMARELO - SUAVE- FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA FORTE INDICADA PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E DE REABILITAÇÃO. - AS FAIXAS POSSUEM UM ORIGINAL SISTEMA DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA E SÃO FABRICADAS EM BORRACHA COM 8 NÍVEIS DE ELASTICIDADE. - O USO DA PROPORCIONA FORTALECIMENTO MUSCULAR, MELHORA DA COORDENAÇÃO MOTORA, APRIMORAÇÃO DAS HABILIDADES FUNCIONAIS E AUMENTO NA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE. 

	045
	UNID
	04
	FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND LOOPS 45 CM - THERA BAND  COM INTENSIDADES DIFERENTES PARA TRABALHAR O CORPO INTEIRO A FAIXA ELÁSTICA CIRCULAR BAND LOOPS 45 CM - THERA BAND POSSIBILITA REALIZAR MOVIMENTOS SIMPLES E AMPLOS, MAS QUE EXIGEM EQUILÍBRIO E BASTANTE FORÇA, TRABALHANDO PRA VALER OS MÚSCULOS DAS PERNAS, BRAÇOS, GLÚTEOS, ABDÔMEN E LOMBAR. É TAMBÉM UTILIZADO PARA AUXILIAR OS PACIENTES E ATLETAS A SE RECUPERAR DE LESÕES E MELHORAREM A CAPACIDADE FUNCIONAL E APRIMORAR O DESEMPENHO ATLÉTICO. UM PRODUTO DE ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO, E EXCELENTE QUALIDADE ALÉM DE TUDO É MUITO FÁCIL DE USAR E PRATICO PARA LEVAR A QUALQUER LUGAR.  AMARELO – SUAVE. VERMELHO – MÉDIO. VERDE – FORTE. AZUL - EXTRA FORTE.

	046
	PAR
	02
	HALTER EMBORRACHADO 0,5 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.

	047
	PAR
	02
	HALTER EMBORRACHADO 1 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.

	048
	PAR
	02
	HALTER EMBORRACHADO 2 KG (PAR), PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E É IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA BRAÇOS, OMBROS, COTOVELOS E PUNHO.

	049
	UNID
	02
	HAND GRIP EMBORRACHADO É USADO PARA EXERCÍCIOS ESPECÍFICOS, AJUDANDO NO FORTALECIMENTO DA MÃOS, DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS. ALÉM DE FORTALECER, AJUDA TAMBÉM NA RECUPERAÇÃO DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE COMO: MÁ CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, DERRAME, TORÇÃO E LESÕES TEMPORÁRIAS. CONFECCIONADO EM MOLA DE AÇO CROMADO, COM CABO EM PROLIPROPILENO.

	050
	UNID
	04
	KIT EXERCITADOR TUBING COM 4 INTENSIDADES E PEGADOR. TRABALHAR PRINCIPALMENTE O FORTALECIMENTO E O ALONGAMENTO DA MUSCULATURA DO MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. ALÉM DA FLEXIBILIDADE DOS MÚSCULOS E MOVIMENTO DAS ARTICULAÇÕES. TODOS OS EXERCÍCIOS SÃO DE ALONGAR, MELHORAR E FORTALECER A POSTURA. TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA AUMENTAR A FORÇA MUSCULAR DOS SEUS MEMBROS, E TAMBÉM EM CASOS DE REABILITAÇÃO. POSSIBILITA O USO COM DIFERENTES RESISTÊNCIAS, SENDO IDEAL PARA AUMENTO DE FORÇA OU REABILITAÇÃO. POSSUI MAIOR DURABILIDADE, POIS, O TECIDO DE REVESTIMENTO PROTEGE O TUBING CONTRA POSSÍVEIS DANOS. TUBOS DE LÁTEX REVESTIDOS COM TECIDO: PROPORCIONA SEGURANÇA E LIMITE PARA ESTICAR; 04 EXERCITADORES DE DIFERENTE INTENSIDADE: PROMOVE USABILIDADE DE INICIANTES À NÍVEL AVANÇADO; ALÇAS DE MÃO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS EXERCITADORES: FACILITA A UTILIZAÇÃO DURANTE OS EXERCÍCIOS; PORTÁTIL E LEVE: FACILITA SEU TRANSPORTE. AMARELO, LEVE. VERDE, MÉDIO. VERMELHO, FORTE.AZUL, EXTRA FORTE.

	051
	UNID
	03
	LÂMPADA INFRAVERMELHO . POTÊNCIA: 150W MODELO: PAR 38 LÂMPADA INFRAVERMELHO QUE CONVERTE ENERGIA EM FONTE DE RADIAÇÃO DE CALOR REFLETOR INTERNO 100% ALUMINIZADO, OU SEJA, 100% DO CALOR SAI PELA PARTE FRONTAL FILAMENTO PEQUENO E ARREDONDADO, O QUE  TAMBÉM CONTRIBUI PARA O CALOR MAIS CONCENTRADO NO FACHO BOM EQUILÍBRIO ENTRE VIDA ÚTIL E SAÍDA DE CALOR. OS BENEFÍCIOS DESSA FORMA DE TERAPIA COM CALOR SÃO RESULTANTES DA MELHORA NA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA NA PELE CAUSADA PELA RESPOSTA VASODILATADORA. ELA, POR SUA VEZ, AUMENTA A TAXA DE TRANSPORTE DE METABÓLITOS E OUTROS COMPOSTOS BIOQUÍMICOS ESSENCIAIS. BENEFÍCIOS DECORRENTES DA PROFUNDA PENETRAÇÃO DO CALOR, QUE TEM UM EFEITO DE AQUECIMENTO SUAVE E AGRADÁVEL.

	052
	UNID
	01
	LASER INFRAVERMELHO LED COM CANETA. É UM EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA DESENVOLVIDO PARA A UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. POSSUI CIRCUITO  TOPOSCÓPIO  PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA E POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER (LASER PROBES) COM COMPRIMENTOS DE 660 NM - ALGAINP - (PO - 30MW), 830 NM - GAALAS - (PO - 30MW) OU 904 NM - GAAS - (PO - 70W PICO). O MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER NAS CANETAS LASER 660 NM E 830 NM PODEM SER AJUSTADO NO MODO CONTÍNUO OU PULSADO (50%). COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ. ACOMPANHAM O APARELHO1 CABO PP FÊMEA IEC-2×0,75 X 1500 MM.1 CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO.1 FUSÍVEL 20AG DE 2A.1 KIT CABO PARA CANETA TOPOSCÓPIO (PRETO 1 VIA).1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL.CANETA 904 NM PARA MODO PULSADO: DIODO PULSADO, APLICAÇÃO MÉDIA PROFUNDIDADE(ASGA) - INFRAVERMELHO INVISÍVEL - - ORTOPEDIA E DERMATO-FUNCIONAL.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIVOLT 127 E 220 VOLTS | 50/60 HERTZ. DIMENSÕES: 36 X 31,5 X 12,5 (L X P X A) CM. PESO APROXIMADO, SEM ACESSÓRIOS: 1,5 QUILOS ± 5%.

	053
	UNID
	03
	LITTLE BALL. BOLA INFLÁVEL PARA EXERCÍCIOS 12 CM DE DIÂMETRO.

	054
	UNID
	01
	MASSAGEADOR PROFISSIONAL COM INFRAVERMELHO 110/VOLTS   COM MASSAGEM POR VIBROTERAPIA,  O INFRAVERMELHO  TEM A FUNÇÃO DE FORTALECER AS CÉLULAS DO NOSSO CORPO, ASSIM PREVENINDO CONTRA DOENÇAS DO DIA A DIA. SEU FORMATO, DESIGN ANATÔMICO E ALONGADO SUA MASSAGEM DE FORTE IMPACTO PROPORCIONA RELAXAMENTO, BEM ESTAR E UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA      FONTE DE ENERGIA: 110 OU 220     DIMENSÕES APROXIMADAS: 11X40,5X10 CM 
    ITENS INCLUSOS: 01 MASSAGEADOR, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES      GARANTIA DO  FABRICANTE: 12 MESES - CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO

	055
	UNID
	01
	MASSAGEADOR RELAX TOTAL PLUS MI-3000 110V. MASSAGEM TOTAL DO CORPO MAIS CALOR. CABO AJUSTÁVEL ATÉ 90° E GIRATÓRIO 180º; O ÂNGULO A SER USADO PODE SER AJUSTADO PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO MASSAGEADOR. CABO ELÉTRICO APROVADO PELO INMETRO. R DIFERENTES TIPOS DE MASSAGEM. ROLETES MASSAGEADORES: PEQUENOS NÓDULOS NOS ROLETES VÃO ALIVIAR A FADIGA DO CORPO. - MASSAGEM POR SUCÇÃO: PROVOCA LIGEIRA SENSAÇÃO DE VÁCUO QUE TEM EFEITO BENÉFICO APERTANDO A PELE. - MASSAGEM PARA O CORPO: DESIGN ESPECIAL COM 2 NÓDULOS, LEVA ONDAS SUAVES PARA OS OMBROS, BRAÇOS E PERNAS. - MASSAGEM PARA O COURO CABELUDO: COMEÇANDO NA BASE DO COURO CABELUDO, CHEGAR ATÉ O TOPO DA CABEÇA E DEPOIS REVERTER A DIREÇÃO PARA UMA MASSAGEM REVIGORANTE. - MASSAGEM COM VÁRIOS NÓDULOS: SENSAÇÃO DE RELAXAMENTO POR TODO O CORPO. - MASSAGEM CONCENTRADA: A SALIÊNCIA PROPICIA MASSAGEM CONCENTRADA LEVANDO ONDAS SUAVES PARA ÁREAS MAIS EXTENSAS DO CORPO COMO PERNAS, QUADRIS E COSTAS.

	056
	UNID
	02
	MEIA BOLA CRAVO INFLÁVEL. COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO E POSSUI CRAVOS ESPALHADOS POR SUA SUPERFÍCIE. OS CRAVOS PROMOVEM MELHORA DO FLUXO SANGUÍNEO, PROPORCIONANDO EFEITO SENSITIVO E RELAXAMENTO MUSCULAR. PODE SER UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE MASSAGEM EM VÁRIAS PARTES DO CORPO. É IDEAL PARA EXERCÍCIOS POSTURAIS E DE COORDENAÇÃO MOTORA, TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO E AINDA COMO APOIO EM EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. COMPOSTO POR MATERIAL EMBORRACHADO: GARANTE DURABILIDADE E CONFORTO AO USUÁRIO;

	057
	UNID
	02
	MESA AUXILIAR TIPO Z COM 3 PRATELEIRAS E RODINHAS , FABRICADA EM AÇO CARBONO. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. IDEAL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EM CLÍNICAS E HOSPITAIS. PINTURA BRANCA EM EPÓXI: GARANTE IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DA  SUPERFÍCIE, FACILITA A LIMPEZA, MELHORA A ESTÉTICA DO LOCAL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM); EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, IMPEDE A CORROSÃO E EXERCE FORTE APELO VISUAL;COM 3 GABINETES EXTREMAMENTE RESISTENTES; DE FÁCIL MONTAGEM E ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.

	058
	UNID
	01
	MOCHO SEM ENCOSTO -  A BANQUETA REDONDA GIRATÓRIA, TAMBÉM CONHECIDA COMO FISIOMOCHO, POSSUI REGULAGEM DE ALTURA E BASE ARANHA COM 5 RODÍZIOS. PROPORCIONA CONFORTO, SEGURANÇA E PRATICIDADE AO USUÁRIO. IDEAL PARA CLÍNICAS, HOSPITAIS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS, DE FISIOTERAPIA, ESTÉTICA, ODONTOLOGIA, DENTRE OUTROS. ESTOFAMENTO COM ESPUMA ESPESSA: GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA E PROPORCIONA  CONFORTO AO PROFISSIONAL; SISTEMA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO: PERMITE AJUSTE ANATÔMICO; BASE GIRATÓRIA COM CINCO RODÍZIOS: GARANTE AGILIDADE E PRATICIDADE NA ROTINA CLÍNICA DIÁRIA DO PROFISSIONAL; FÁCIL ASSEPSIA;

	059
	UNID
	01
	NEURODYN II. POSSUI QUATRO CANAIS DE APLICAÇÃO VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE E É UTILIZADO NAS TERAPIAS POR CORRENTES  TENS, FES E RUSSA. CONTA COM NOVO DISPLAY GRÁFICO MAIS AMPLO QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES. POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTES DE INTENSIDADE INDEPENDENTES. É AMPLAMENTE UTILIZADO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLÓGICA, REUMATOLÓGICA, NEUROLÓGICA E DESPORTIVA, PROMOVENDO TAMBÉM ANALGESIA E FORTALECIMENTO MUSCULAR. O NOVO MODELO AINDA CONTA COM NOVOS PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS E INTENSIDADE AMPLIADA. PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO: GERA INFORMAÇÕES DIGITALIZADAS E OFERECE CONFIABILIDADE NOS DADOS; VISOR FRONTAL DE CRISTAL LÍQUIDO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO, CONSOME MENOS ENERGIA E CONFERE "DESIGN" MODERNO AO EQUIPAMENTO; NOVO DISPLAY GRÁFICO: FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DE PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES; TRINTA E DOIS PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRONTOS: CONFEREM AGILIDADE E PRATICIDADE PARA A ROTINA CLÍNICA DO PROFISSIONAL; TIMER AJUSTÁVEL DE 1 À 60 MINUTOS: PROMOVE PRATICIDADE AO PROFISSIONAL QUE NÃO PRECISARÁ CONTROLAR O TEMPO TOTAL DE TERAPIA, POIS AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO, O EQUIPAMENTO CESSA AUTOMATICAMENTE A EMISSÃO DA CORRENTE, ALÉM DE EMITIR UM BIP SONORO PARA SINALIZAR O TÉRMINO DA TERAPIA; POSSUI QUATRO CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADE CADA: POSSIBILITAM A APLICAÇÃO DAS CORRENTES EM VÁRIAS REGIÕES DO CORPO; PROPORCIONA EFEITO TERAPÊUTICO DE FORMA NÃO-INVASIVA, NÃO CAUSA DEPENDÊNCIA E NÃO GERA EFEITOS COLATERAIS: PERMITE QUE O PACIENTE MANTENHA SUA ROTINA DIÁRIA; POSSUI AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA;

	060
	UNID
	01
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ LASER. NECESSÁRIO NO MANUSEIO DE APARELHOS A LASER

	061
	UNID
	02
	ORANGE BALL. BOLA INFLÁVEL 26 CM DE DIÂMETRO PARA FISIOTERAPIA,  EXERCÍCIOS FÍSICOS, COMO RELAXAMENTO E ALONGAMENTO. 

	062
	UNID
	01
	PRANCHA PROPRIECEPÇÃO

	063
	UNID
	02
	ROLO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO.  DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS,  PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. SERVE DE SUPORTE PARA EXERCÍCIOS DO MÉTODO PILATES VOLTADOS PARA COLUNA VERTEBRAL, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. ESPECIALMENTE EXERCÍCIOS PARA TRONCO (EM EXTENSÃO) E ABDOMINAIS (EM FLEXÃO). IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE PILATES, FISIOTERAPIA E FITNESS. UTILIZADO COMO APOIO E POSICIONAMENTO DURANTE TRATAMENTOS QUE EXIJAM QUE O PACIENTE PERMANEÇA POR LONGOS PERÍODOS EM DECÚBITO DORSAL; AUXILIA NO POSICIONAMENTO DO PACIENTE, DISTRIBUINDO DE FORMA CONFORTÁVEL O PESO, EM VÁRIOS TIPOS DE TRATAMENTOS; PODE SER UTILIZADO EM EXERCÍCIOS NA REABILITAÇÃO MOTORA COM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA; AUXILIA NO ALÍVIO DE DORES LOMBARES E NAS PERNAS, NA DIMINUIÇÃO DOS EDEMAS, E NO ENCOSTO CONFORTÁVEL PARA A COLUNA NA POSIÇÃO SENTADA; PODE SER UTILIZADO PARA DRENAGEM DE PERNAS E AUXÍLIO À CIRCULAÇÃO VENOSA E LINFÁTICA; UTILIZADO NA TÉCNICA DE DRENAGEM POSTURAL PARA HIGIENE BRÔNQUICA; COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO EVITA A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS, FACILITA A LIMPEZA E POSSUI ESPESSURA ADEQUADA PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL; ESPUMA ORTOPÉDICA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE 26: PROPORCIONA CONFORTO E POSSUI DENSIDADE ADEQUADA PARA SUPORTAR O PESO CORPORAL, SEM QUE DANIFIQUE O PRODUTO.

	064
	UNID
	01
	STIMULUS PHYSIO. É UMA COMPLETA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, POSSUI 4 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES. INDICADO PARA OS PRINCIPAIS TRATAMENTOS NA ÁREA TERAPÊUTICA. QUATRO CANAIS DE SAÍDA: POSSIBILITA CONTROLE INDEPENDENTE DE INTENSIDADES DE CADA CANAL DE APLICAÇÃO; VERSATILIDADE: POSSIBILITA A APLICABILIDADE DE VÁRIAS CORRENTES ELÉTRICAS EM UM MESMO EQUIPAMENTO; FÁCIL DE MANUSEAR: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES ILUSTRATIVO E DIDÁTICO; POSSIBILITA TRATAMENTOS NAS ÁREAS DE MEDICINA ESPORTIVA, REABILITAÇÃO E ESTÉTICA; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO: FACILITA A VISUALIZAÇÃO E CONFERE DESIGN MODERNO AO EQUIPAMENTO; TIMER AJUSTÁVEL DE 1 À 60 MINUTOS: PROMOVE PRATICIDADE AO PROFISSIONAL QUE NÃO PRECISARÁ CONTROLAR O TEMPO TOTAL DE TERAPIA, POIS AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO, O EQUIPAMENTO CESSA AUTOMATICAMENTE A EMISSÃO DA CORRENTE, ALÉM DE EMITIR UM BIP SONORO PARA SINALIZAR O TÉRMINO DA TERAPIA; PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ PROGRAMADOS, OU SEJA, PROGRAMAS PRONTOS QUE ESTÃO MEMORIZADOS DENTRO DO EQUIPAMENTO AUXILIANDO O PROFISSIONAL NAS TERAPIAS; ALTA TECNOLOGIA DIGITAL: OBTÉM ELEVADO RENDIMENTO; O EQUIPAMENTO PERMITE TRATAMENTOS NÃO INVASIVOS, SEM EFEITOS SISTÊMICOS, QUE NÃO CAUSAM DEPENDÊNCIA E NÃO PROMOVEM EFEITOS COLATERAIS INDESEJÁVEIS;

	065
	UNID
	05
	SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA. PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.

	066
	UNID
	01
	SUPORTE PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO DESENVOLVIDO À PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, FABRICADO EM AÇO CARBONO. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO. COMPOSTO EM AÇO INOXIDÁVEL: PROMOVE MAIOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E OFERECE ALTA DURABILIDADE; FLEXIBILIDADE DA PARTE SUPERIOR DO PEDESTAL: PERMITE POSICIONAR A LÂMPADA DO INFRAVERMELHO EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES SEM COMPROMETER O EQUIPAMENTO, AUXILIANDO NA EFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS; BASE EM FORMATO DE ARANHA, COMPOSTA EM PLÁSTICO, COM QUATRO PONTAS: GARANTE LEVEZA E EXCELENTE ESTABILIDADE AO PRODUTO; POSSUI RODINHAS: FACILITAM O SEU DESLOCAMENTO DENTRO DAS CLÍNICAS; BOTÃO LIGA-DESLIGA; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO.

	067
	UNID
	01
	TÁBUA PARA QUADRÍCEPS COM CINTA. DE MADEIRA FOI DESENVOLVIDA A PARTIR DE CONCEITOS MODERNOS, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES, PARA GANHO DE FORÇA MUSCULAR, FLEXIBILIDADE E AMPLITUDE DE MOVIMENTO. O FISIOTERAPEUTA PODE ELABORAR DIVERSOS EXERCÍCIOS EVOLUTIVOS UTILIZANDO A REGULAGEM DA TÁBUA. MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DE SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; POSSUI BASE COM REGULAGENS: POSSIBILITA QUE O PROFISSIONAL ADAPTE O POSICIONAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE, ALÉM DE AUXILIAR NO CONTROLE DA EVOLUÇÃO DOS TRATAMENTOS; CINTA EM NYLON COM ENCAIXE EM POLIPROPILENO: GARANTE EXCELENTE FIXAÇÃO E SEGURANÇA DURANTE SEU USO;

	068
	UNID
	02
	TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA  A TÁBUA PROPRIOCEPTIVA REDONDA FOI DESENVOLVIDA DENTRO DE PRINCÍPIOS ERGONÔMICOS RIGOROSAMENTE TESTADOS, VISANDO CONFORTO E SEGURANÇA AO USUÁRIO. SUPORTA ATÉ 135 KG. MADEIRA (LYPTUS) E EVA, PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE PVC.

	069
	UNID
	01
	TENS/ FES CLÍNICO POSSUI 2 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES E 9 MODOS DE OPERAÇÃO. POSSUI PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS PARA OTIMIZAR OS TRATAMENTOS E A UTILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS DESIGN INOVADOR E REVOLUCIONÁRIO; APARELHO MICROCONTROLADO COM 02 CORRENTES: FES E TENS; TENS COM 7 MODOS DE ESTÍMULO: NORMAL, CONVENCIONAL, BURST, ACUPUNTURA, BREVE E INTENSO, VF, VIF; FES COM 3 MODOS DE ESTÍMULO: SINCRONIZADO, RECÍPROCO E CONTROLE MANUAL; VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS EM DISPLAY LCD BLUE LIGHT; PROGRAMAÇÃO EM TECLADO SOFT TOUCH; 11 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO RÁPIDA; GABINETE EM ABS DE ALTO IMPACTO COM PAINEL EM ÂNGULO; 02 CANAIS DE SAÍDAS COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE; INTENSIDADE VARIÁVEL DE 1 A 100 MA (CARGA DE 100 OHMS); CONTROLES DOS PARÂMETROS DA RAMPA: SUBIDA, SUSTENTAÇÃO, DESCIDA E REPOUSO VARIÁVEIS DE 1 A 60 SEGUNDOS;CONTROLE DE FREQUÊNCIA (R) VARIÁVEL DE 1 A 200 HZ; CONTROLE DA LARGURA DE PULSO (T) VARIÁVEL DE 50 A 400 US; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO REGRESSIVO VARIÁVEL DE 01 A 60 MINUTOS. REGISTRO NA ANVISA: DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS DIMENSÕES: 25.0 CM X 19.0 CM X 14.0 CM (C X L X A)PESO: 0.8 KG EMBALAGEM DIMENSÕES: 36.0 CM X 26.5 CM X 18.0 CM (C X L X A)PESO: 2.0 KG MODELO: CLINICO 2 CANAIS VOLTAGEM: BIVOLT (CHAVE SELETORA) ITENS INCLUSOS CABO DE FORÇA; CABOS DE APLICAÇÃO; ELETRODOS (3X5 CM);   CD COM MANUAL DE OPERAÇÃO 

	070
	UNID
	01
	TENS/FES. É UM EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE PARA TERAPIA DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA. POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTE. POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50 US A 500 US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5 HZ A 250 HZ. A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE COM AS INFORMAÇÕES MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. INTENSIDADE MÁXIMA DE 250 MA EM TODOS OS CANAIS. 

	071
	UNID
	01
	ULTRASSOM 1 E 3 MHZ. É UM EQUIPAMENTO MICRO CONTROLADO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA E ESTÉTICA. APRESENTA A ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7 CM², POSSIBILITANDO A SELEÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ OU 3 MHZ. A POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DO ULTRASSOM É DE 21 WATTS. POSSUI 46 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES. O MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM PODE SER AJUSTADO EM CONTÍNUO OU PULSADO, SENDO O MODO PULSADO COM FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ, 48 HZ OU 16 HZ E COM RAZÃO DE PULSO DE 1/2 (50%) E 1/5 (20%). POSSUI AINDA UMA TECLA DENOMINADA PROG QUE PERMITE A ESCOLHA DE PROGRAMAS PRÉ-PROGRAMADOS DE TRATAMENTO (GRAVADOS NA MEMÓRIA DO APARELHO). O ULTRASSOM TERAPÊUTICO É INDICADO PARA PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO E TARDIO, PROCESSO INFLAMATÓRIO AGUDO E CRÔNICO, ANALGESIA, REDUÇÃO DE EDEMA E EQUIMOSE, AUMENTO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR, REDUÇÃO DE ESPASMOS MUSCULARES, REGENERAÇÃO TECIDUAL, CELULITE E GORDURA LOCALIZADA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO1 CABO PP FÊMEA IEC-2×0,75 X 1500 MM.1 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL.1 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC.1 CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO.1 FUSÍVEL 20AG DE 5A.1 BOLSA LINHA SAFIRA.1 BISNAGA COM GEL (100 GRAMAS).CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BIVOLT 127 E 220 VOLTS | 50/60 HERTZ.DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A CM).PESO PADRÃO COM TRANSDUTOR: 1,4 QUILOS.


Observação:

1 – O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário.

2 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão da Ata de registro de Preços, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Prazo e Local de entrega: os produtos solicitados deverão ser entregues nos respectivos setores requisitantes. Após a solicitação, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetivar a entrega. 
Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas nº: 
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2018.

PREGÃO Nº 055/2018.

PROCESSO Nº 081/2018.

VALIDADE: 12 meses.

Aos ___(  ) dias do mês de  ______ de 2018, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua __________________, nº. ____, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. __________________________, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2018 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 081/2018 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário ____________________________________, localizado na rua ___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de __________________, estado de _________________, cujo CNPJ é _________________________, neste ato representado por ___________________________________, conforme quadro abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE/ VALOR

	
	
	ÓRGÃO GERENCIADOR
	TOTAL A SER REGISTRADA E LIMITE POR ADESÃO
	LIMITE DECORRENTE DE ADESÕES

	
	
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
UNITÁRIO
	VALOR
TOTAL
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
TOTAL
	QTDE. ESTIMADA
	VALOR
TOTAL

	01
	
	
	
	
	
	
	
	


01 ‑ DO OBJETO:

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes dos anexos desta ata, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

04 ‑ DO PREÇO

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 055/2018.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 055/2018, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 055/2018 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

06 ‑ DO PAGAMENTO

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte formula:  

I= (TX/100) 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

08 ‑ DAS PENALIDADES

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A - Advertência;

B - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Pequi/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 055/2018, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

Pela Administração, quando:

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

I ‑ As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 055/2018 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

14.2. Fica eleito o foro desta Comarca de Pára de Minas/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

14.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Pequi, ____de ______________ de ______.

Município de Pequi/MG  

João de Castro Barbosa
__________________________

Licitante

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002

DECLARAÇÃO

_________________________, CNPJ _____________________________, sediada ________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 055/2018, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

_______________________, ______ de ___________ de 2018.

______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: _______________________________________

Nº Cédula de Identidade: _________________________

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data e local

_____________________________________________

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2018
ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____________________________________________________________________________________________________________
Santo Antônio, nº 190, Centro, Pequi/MG–Cep: 35.667-000

Tel: (37) 3278-1247- Fax: (37) 3278-1272

Email: licitações@pequi.mg.gov.br

